MINISTERE CHARGÉ DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS

Direction Générale Des Douanes et Droits Indirects

Sous-Direction des Finances et des Achats

Bureau Achats (FIN 2)

11, Rue des Deux Communes

93 558 MONTREUIL CEDEX

Consultation n° 2025-04

Fourniture ET MAINTENANCE DE DETECTEURS MULTIGAZ PORTABLES DESTINES AUX SERVICES OPERATIONNELS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS (DGDDI).

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Procédure de passation : Appel d’offres ouvert

En application des articles L.2124-2, R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique dans sa version en vigueur au jour de la publication de l’avis d’appel à la concurrence

Identification du candidat Nom de l’entreprise : Adresse du siège social : N° SIRET : Tél du siège social : Personne habilitée à représenter la société : Téléphone de la personne habilitée : Courriel de la personne habilitée :

Table des matières

Article 1.	Présentation	4

Article 2.	Rappel des critères de sélection des offres	5

Article 3.	Critère 2 :  Valeur technique (45 %)	7

3.1	Sous-critère 2.1 : Performance du détecteur (20 %)	7

3.1.1	Sous-sous-critère 2.1.1 : Pertinence des caractéristiques techniques de l’équipement (80 points)	7

3.1.2	Sous-sous-critère 2.1.2 : Temps de réponse – T90 (20 points)	8

3.2	Sous-critère 2.2 : Performance de la station de calibrage (5 %)	9

3.3	Sous-critère 2.3 : Organisation mise en place pour assurer la réalisation du SAV et des maintenances (20%)	10

3.3.1	Sous-sous-critère 2.3.1 : Modalités de mise en œuvre des prestations de maintenance et de la garantie associée (70 points)	10

3.3.2	Sous-sous-critère 2.3.2 : Organisation dédiée à la mise en place des sessions de formation (30 points)	11

Article 4.	Critère 3 : Performance environnementale (5 %)	12

4.1	Sous-critère 3.1 : Processus et gestion de la reprise des équipements en fin de vie (50 points)	12

4.2	Sous-critère 3.2 : Démarche environnementale sur les équipements et les déchets (50 points)	13

Article 5.	Prestation supplémentaire éventuelle facultative : Location-Maintenance des détecteurs multigaz portables	14

# Présentation

Pour la présentation de sa proposition technique et dans le but d’en assurer une meilleure lisibilité, il est demandé au candidat d’utiliser le présent cadre de réponse, sans apporter de modification à sa structure.

Le candidat peut y joindre tout document de nature à permettre une meilleure appréciation des renseignements fournis dans le présent cadre de réponse.

Tout renvoi à un autre document joint au dossier, devra préciser le nom du document, la page concernée et la section concernée.

Le présent cadre de réponse technique permet l’appréciation de la valeur technique de l’offre de chaque candidat.

Dans la mesure où la réponse du soumissionnaire sert à l’analyse et la comparaison des offres, il est de son intérêt d‘y répondre de la manière la plus claire et la plus exhaustive possible.

Les réponses apportées engagent le titulaire de façon contractuelle.

Les éléments et les exigences décrits dans le CCTP et le CCAP sont à prendre en compte dans leur intégralité.

# Rappel des critères de sélection des offres

| Critères | Pondération | Sous-critères |  | Eléments d’appréciations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prix | 50,00 % |  |  | Le prix inclut les différents coûts d’acquisition, de maintenance et de formation. La maintenance inclut la durée de garantie des capteurs dans le calcul du coût et de la fréquence de leur remplacement. |
| Valeur technique | 45,00 % | Performance du détecteur (20%) | Pertinence des caractéristiques techniques de l’équipement (80 pts) | - Ergonomie du détecteur ; - Facilité d’utilisation avec pompe (changement de la pompe, modalité de chargement de la pompe, etc.) ; - Auto test ; - Sensibilité au gaz (Ex, basse concentration des COV, ph3, etc.) ; - Types d’alarme (fonction homme au sol, etc.) ; - Robustesse (résistance aux chocs, indice IP, etc.) |
|  |  |  | T90- temps de réponse (20pts) | - Par cellules (6 gaz) sur plage de température normale |
|  |  | Performance de la station de calibrage 5 % |  | - Ergonomie de la station (menus intuitif, simplicité des tests- détection automatique du détecteur, etc.) ; - Facilité d’utilisation du gaz étalon (détection du gaz étalon, capacité d’utilisation simultanée de plusieurs gaz d’étalon sur une seule station) ; - Types d’alarmes et d’alertes |
|  |  | Organisation mise en place pour assurer la réalisation du SAV et des maintenances (20%) | Modalités de mise en œuvre des prestations de maintenance et de la garantie (70pts) | - Description de l’équipe dédiée pour le suivi du contrat ; - Description du processus et du dispositif mis en place pour assurer le traitement des demandes d’intervention de l’assistance technique à la prise en charge de l’équipement pour maintenance, en période de garantie et hors période de garantie ; - Capacité à respecter les délais d’intervention sur l’ensemble du territoire (métropole + outre-mer) ; - Dispositif de gestion du stock de pièces détachées et la disponibilité des pièces détachées. |
|  |  |  | Organisation dédiée à la mise en place des sessions de formation (30 pts) - | - Processus de mise en place des sessions de formation ; - Contenu des formations, - Profil et nombre des formateurs, - Supports de formation utilisés. |
| Performance environnementale | 5 % | Processus et gestion de la reprise des équipements en fin de vie (50 points) |  | Gestion de la reprise des équipements en fin de vie. |
|  |  | Démarche environnementale sur les équipements et les déchets (50 points) |  | - Ecoconception des équipements, consommables, emballages, etc. ; - Bouteilles recyclables, écoresponsable (réutilisation, etc.) ; - La démarche mise en œuvre pour la valorisation des déchets d’emballages, des pièces et équipements à l’issue des maintenances et la réduction des déchets ultimes. |

# Critère 2 :  Valeur technique (45 %)

## Sous-critère 2.1 : Performance du détecteur (20 %)

### Sous-sous-critère 2.1.1 : Pertinence des caractéristiques techniques de l’équipement (80 points)

| Description | Les éléments de performance du détecteur appréciés au titre de ce sous-critère seront analysés sur la base des fiches techniques et des tests réalisés sur les échantillons mis à disposition par les candidats, notamment au regard de : - Ergonomie du détecteur (Navigation intuitive, lecture des résultats (écran en couleur, rétroéclairage, lisibilité des valeurs), système d'accroche sur l'agent, etc.) ; - Facilité d’utilisation avec pompe (changement de la pompe, modalité de chargement de la pompe, etc.) ; - Réalisation d’un auto test au démarrage de l’équipement ; - Types d’alarme (fonction homme au sol, etc.) ; - Sensibilité au gaz (Ex, basse concentration des COV, ph3, etc.) ; - Robustesse (résistance aux chocs, indice IP, amplitude d’hygrométrie supportée, etc.) Le candidat remettra la fiche technique du détecteur multigaz proposé |
| --- | --- |

Réponse du candidat :

### Sous-sous-critère 2.1.2 : Temps de réponse – T90 (20 points)

| Description | Le candidat décrit dans cette rubrique, les caractéristiques techniques du détecteur proposé dans son offre concernant le temps de réponse (T90) par cellules sur plage de température normale (sur les 6 gaz exigés au marché). Le candidat remettra la fiche technique associée du détecteur comprenant le T90 des différentes cellules. |
| --- | --- |

Réponse du candidat :

## Sous-critère 2.2 : Performance de la station de calibrage (5 %)

| Description | Les éléments de performance de la station appréciés au titre de ce sous-critère seront analysés sur la base des fiches techniques et des tests réalisés sur les échantillons mis à disposition par les candidats, notamment au regard de : - Ergonomie de la station (menus intuitifs, simplicité des tests- détection automatique du détecteur, facilité d'emport, etc.) ; - Facilité d’utilisation du gaz étalon (détection du gaz étalon, capacité d’utilisation simultanée de plusieurs gaz d’étalon sur une seule station) ; - Modularité de la station permettant de réaliser des tests d’étalonnage et de calibration simultanée de plusieurs détecteurs ; - Types d’alarmes et d’alertes. Le candidat remettra la fiche technique de la station de calibrage proposée. |
| --- | --- |

Réponse du candidat :

## Sous-critère 2.3 : Organisation mise en place pour assurer la réalisation du SAV et des maintenances (20%)

### Sous-sous-critère 2.3.1 : Modalités de mise en œuvre des prestations de maintenance et de la garantie (70 points)

| Description | Le candidat devra fournir toutes informations utiles permettant d’apprécier les modalités de mise en œuvre des maintenances et de l’appel à garantie, notamment : - La description de l’équipe dédiée pour le suivi du contrat (rôle, mission et profils) ; - Description du processus et du dispositif mis en place pour assurer le traitement et le suivi des demandes d’intervention, de l’assistance technique à la prise en charge de l’équipement pour maintenance (numéro de la hotline), en période de garantie et hors période de garantie ; - Moyens matériels et humains (profils) mis en œuvre pour assurer le respect des délais d’intervention sur l’ensemble du territoire (métropole + outre-mer) ; - Dispositif de gestion du stock de pièces détachées et la disponibilité des pièces détachées (y compris les cellules PID, PH3, etc.) à long terme (sur ce point le candidat détaille la durée de disponibilité des pièces nécessaires à la maintenance des appareils). |
| --- | --- |

Réponse du candidat :

### Sous-sous-critère 2.3.2 : Organisation dédiée à la mise en place des sessions de formation (30 points)

| Description | Le candidat doit préciser l’organisation qu’il compte mettre en place pour la délivrance de formations en présentiel pour les agents formateurs des douanes, notamment : - Le processus de mise en place des sessions de formation sur place et à distance ; - Le contenu des formations ; - Le profil et le nombre des formateurs ; - Les différents supports de formation utilisés (des tutoriels, guides mis à jour, accès plateforme, etc.) |
| --- | --- |

Réponse du candidat :

# Critère 3 : Performance environnementale (5 %)

Pour chaque sous-critère, le candidat précisera si l’outre-mer fait l’objet de mesures particulières.

## Sous-critère 3.1 : Processus et gestion de la reprise des équipements en fin de vie (50 points)

| Description | Le candidat décrit les dispositifs mis en place pour assurer la reprise des équipements en fin de vie, notamment : - Le processus de reprise des équipements arrivés en fin de vie (détecteurs, stations) et leur mode de recyclage ou valorisation ; - La présence d’un système de collecte ou de retour retenu pour ces équipements conforme aux obligations de reprise des DEEE ; - Le modèle d’attestation de reprise des équipements remis à l’acheteur. |
| --- | --- |

Réponse du candidat :

## Sous-critère 3.2 : Démarche environnementale sur les équipements et les déchets (50 points)

| Description | La qualité environnementale de l’offre sera évaluée à partir des éléments fournis par le candidat concernant la réduction de l’impact environnemental des produits et des déchets générés, notamment : - La démarche d’écoconception des équipements, consommables, emballages, etc. ; - La recyclabilité des bouteilles de gaz étalon ; - La démarche mise en œuvre pour la valorisation des déchets d’emballages, des pièces et équipements à l’issue des maintenances et la réduction des déchets ultimes. |
| --- | --- |

Réponse du candidat :

# Prestation supplémentaire éventuelle facultative : Location-Maintenance des détecteurs multigaz portables

Le titulaire n’a pas l’obligation de proposer cette solution, qui ne fera pas l’objet d’une notation. Si toutefois s’il entend proposer cette solution, il décrit sa solution dans la rubrique « réponse du candidat ».

| Description | Le candidat devra fournir toutes les informations permettant d’apprécier la qualité de l’organisation mise en place pour garantir la continuité de service et la maintenance des détecteurs loués, notamment : - La description de l’équipe dédiée au suivi du contrat ; - Moyens mis en œuvre pour le respect des recommandations du constructeur et des obligations de conformité réglementaire (maintenance préventive, étalonnage périodique, certificats à jour) ; - Le processus de traitement des demandes (modalités d’assistance technique, dépannage, remplacement des équipements défectueux, délais d’intervention) ; - Les engagements de disponibilité des détecteurs pendant toute la durée du contrat pour éviter toute rupture capacitaire (prêt/remplacement en cas de panne, gestion de la flotte tampon, etc.). |
| --- | --- |

Réponse du candidat :