## Installations
| DISTRIBUTION |  |  | FLEXIBLE | Système de fuite | CUVE |  |  |  | JAUGEAGE |  | AUTOMATE |  |  | LOGICIEL
SITE | MARQUE | TYPE | ANNEE | Année du flexible | Date du dernier test | Test étanchéité | jet A1 | 100LL | 100LL | MARQUE | TYPE | MARQUE | TYPE | VERSION | MARQUE | TYPE | VERSION
Biscarrosse | LAFON | 92112-01 | 1992 | 2017 | 2017 | 2020 |  | 20000 | 20000 | INTERMESURE | JE100 |  | ALX 402 |  | ALX | ALX 402 | V 8.0 du 27/03/14
Castelnaudary | Avitaillement avion | Banc de test |  | NC | 2019 | 2017 |  | 5000 |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
| TOKHEIM | Quantium 200T |  | 03_2015 | 2019 | 2017 |  | 15000 |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
Grenoble | LAFON | BOXTER 10 | 2022 | Sud 3Q 2021 | 2023-01-05 | 2023-01-05 |  | 40000 |  |  | TLS4B | LAFON | Easy Carb |  | LAFON | Easy Connect | V9.0 du 20/01/2025
| LAFON | BOXTER 10 | 2022 | Nord 1Q 2022 | 2023-01-05 | 2023-01-05 |  |  | 20000 |  | TLS4B | LAFON | Easy Carb |  | LAFON | Easy Connect | V9.0 du 20/01/2025 | OK
Muret | LAFON | QUALYS NP5 | 2006 | 2017 | 2019 | 08_2014 | 20000 |  |  | INTERMESURE | JE100 | MADIC | EASY CARB | V7 | MADIC | EASY CONNECT | V7
OK
| QUANTIUM | Q200T | 2018 | 2018 | 2019 | 08_2014 |  | 20000 |  | INTERMESURE | JE100
Toulouse | Banc moteur Turbine |  |  | NC | 2017 | 2017 | 10000 |  |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
| Banc moteur Piston |  |  | NC | 2017 | 2017 |  | 2000 |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
St Yan | LAFON | QUALYS AVIA 5 | 2013 | 2023 | 2024 | 2017 |  | 50000 |  | FAFNIR | Version 2.27 | LAFON | BORNE EASY | 2006 | LAFON | EASY CONNECT | V 9.0 du 11/10/2024
OK
| LAFON | QUALYS AVIA 5 | 2006 | 2025 | 2024 | 2017 | 30000 |  |  | FAFNIR | Version 2.27