## Distribution HTA et BT
BRETONNEAU - Prestation annuelle
Localisation | Installations HTA | PU Annuel €HT | Installations BT |  | PU Annel €HT
Poste de livraison HT
2 cellules arrivées EDF
1 cellule de comptage
Batiment hospialisation s/sol | 1 disjoncteur général
1 poste de transformation comprenant :
| 2 cellules départ transfos |  | TGBT principal : normal / remplacement / sécurité
| 2 transformateurs HT/BT de 630 kVA |  | TGBT secondaire : normal / remplacement
50 départ BT
| 2 transformateurs BT/BT (changement de régime de neutre), 200 kVA |  | 1 batterie de condensateur 125 KVA
1 onduleur pour alimentation automate de permutation
| TOTAL HT ANNUEL contrôles Installations HTA | 0 |  | TOTAL HT ANNUEL contrôles + Installations BT | 0
| Prestations annexes - Coût Annuel | PU €HT
Schémas et plans de l'intégralité en €HT
thermographies - Installations HTA
thermographies Installations BT
| montant total des prestations électricité annuel HT | 0

## Elec Locaux BRT
Locaux du site BRETONNEAU
Num NSI | Bâtiment | Nbre de Niveaux | m² | PU Annuel HT
| Centre de gerontologie | SS/SOL R + 4 | 27416
| Administration | SS/SOL R + 3 | 4685
| Centre dentaire | R + 3 | 4676
| Serre | R | 9
|  | Prestations annexes - Coût Annuel | Unité | PU €HT
|  | Schémas et plans de l'intégralité en €HT | Ens.
|  | thermographies Installations BT | Ens.
|  | Total annuel de la prestation "Locaux du site BRETONNEAU en € HT : |  | 0

## Paratonnerres
Secteur BRETONNEAU
Code bâtiment | Nom du bâtiment | NB Equip. | PU Annuel HT | Total HT
Hospitalisation | 1 PARATONNERRE a dispositif d’amorçage en toiture placé sur un mat fixé sur la terrasse à une hauteur de 5 m | 1 |  | 0
|  |  | Total visites annuel en € HT | 0

## Ascenseurs
Locaux du site BRETONNEAU
BATIMENT | MARQUE | Réf. GH | MM | MV | MC | MD | PU €HT Annuel (comprenant les visites périodiques et une visite quiquennale)
HOSPITALISATION | THYSSEN | AM65859/BFU66 | X
HOSPITALISATION | THYSSEN | AM65858/BFU54 | X
HOSPITALISATION | THYSSEN | AM65861/BFU69 | X
HOSPITALISATION | THYSSEN | AM65860/BFU71 | X
DENTAIRE | THYSSEN | AMB06608/FOO94 | X
DENTAIRE | THYSSEN | AMB06609/ FOO93 | X
ADMINISTRATIF | THYSSEN | 1236954/BFU67 |  |  | X
DENTAIRE | OTIS | FOO90 |  |  | X
DENTAIRE | OTIS | FOO91 |  |  | X
DENTAIRE | OTIS | FOO92 |  |  | X
|  | montant HT |  |  |  |  | 0

## Portes Barrières
| SECTEUR BRETONNEAU |  |  |  | PU €HT
N° | Localisation | Désignation | N° Identification | Marque | prix annuel
1 | - HALL PRINCIPAL - ACCES CAISSE | Porte à commande automatique | FR1033157 | RECORD
2 | COTE PHARMACIE - ACCES LOGISTIQUE | Porte à commande automatique | FR1033166 | RECORD
3 | - ENTREE PRINCIPALE - SAS EXT. | Porte à commande automatique | FR1033163 | RECORD
4 | - ENTREE PRINCIPALE - SAS INT. | Porte à commande automatique | FR1033164 | RECORD
5 | - HALL PRINCIPAL - ACCES JARDIN | Porte à commande automatique | FR1033165 | RECORD
6 | - ACCES LOGISTIQUE | Porte à commande automatique | FR1035027 | RECORD
7 | ACCES LIVRAISON | Porte à commande automatique | FR1034268 | FAAC
8 | ACCES PARKING | Portail à commande semi automatique | /008 | FAAC
9 | - HALL PRINCIPAL - COUR AMBULANCES | Porte à commande automatique | FF13080110 | RECORD
10 | - ACCES PARKING | Porte à commande automatique | 24810 / 007 | SAFIR
11 | acces jardin | Porte à commande automatique
12 | porte bloc 1 | Porte à commande automatique
13 | porte bloc 2 | Porte à commande automatique
|  |  | Total annuel HT |  | 0

## Traction & Levage
SECTEUR BRETONNEAU
localisation | Désignation | Marque | Modéle | N° Série | PU €HT Annuel
MAGASIN HOTELIER | Chariot élévateur à conducteur accompagnant | STILL & SAXBY | EGV 10 | /710240003802
CUISINE | Transpalette à bras | MANUTAN |  | 18012838M-2/138
ENVIRONNEMENT | Transpalette à bras | JAC MANUTENTION | AC25 | 12091957/190
ENVIRONNEMENT | Transpalette à bras | MANUVIT | PAL BAC | N.I
MAGASIN HOTELIER | Transpalette à bras | FENWICK | M25 | 102B04075923
|  |  |  | Total Annuel HT | 0

## Réseaux chauffage
BRETONNEAU - 2 visite au court du contrat
Poste de chauffe | Matériel |  | Marque |  |  |  |  | PU €HT Annuel
BRETONNEAU | Soupape de sûreté à ressort |  | X |  |  |  |  | 0
| Soupape de sûreté à ressort |  | X |  |  |  |  | 0
| Soupape de sûreté à ressort |  | X |  |  |  |  | 0
BRETONNEAU - 2 visite au court du contrat
Type appareil | Constructeur | Dernière requalification | Réf. constructeur | Année | N° | V | Ps | PU €HT Annuel
[5 empty] | inventaire | litres | Bar
ECHANGEUR VAPEUR | BAELZ |  | 377390/01/2 | 2019 | CPCU | 54 | 25 | 0
ECHANGEUR VAPEUR | BAELZ |  | 377343/01/1 | 2018 | CPCU | 54 | 25 | 0
ECHANGEUR VAPEUR | BAELZ |  | 377390/01/1 | 2019 | CPCU | 54 | 25 | 0
|  |  |  | total Annuel HT |  |  |  | 0

## Réservoirs AC
Localisation | Constructeur | Année | N° APHP | Volume | PS (bars) | Total annuel €HT
BRETONNEAU HOSPITALISATION - 2 visite au cours du contrat + Requalification décennale
Local LTA | PAUCHARD - | 1999 | 1 | 1000L | 7
BRETONNEAU HOSPITALISATION - 2 visite au cours du contrat + Requalification décennale
local technique ss/sol | pauchard | 2000 | 1 | 5000 litres | 10
|  | total annuel HT |  |  |  | 0

## Gaz médicaux
BATIMENTS (Visites annuelles) | Nbre Niv. | Particularités techniques | PU €HT
prix annuel
BRETONNEAU
stérilisation centre dentaire | 1
2 blocs Centre Dentaire | 2
hospitalisation 218 prises 02 / 218 prises vide | 218
Production et stockage des gaz médicaux secteur LRB (O² - N²O - ACM)
Réseaux de distribution, tous gaz confondus, depuis les productions jusqu'aux nourrices en pieds de bâtiments
(Prestation à faire dans son intégralité 1 fois sur la durée du contrat)
total annuel HT |  |  | 0

## Ancrages, LV, Crinolines
SECTEUR BRETONNEAU
PT €HT
BRT/ Bâtiment | Quantité | prix annuel
centre dentaire rue carpeaux | 3
batiment achat rue de la bariere blanche | 2
administration | 2
total annuel HT |  | 0

## Hygiène-Sécurité
Secteur BRETONNEAU |  | PU €HT
Bâtiment hospitalier | Equipement du local | prix annuel
VESTIAIRES | Ensemble de vestiaires et de bureaux, répartis sur plusieurs niveaux
MAGASIN TECHNIQUE | 15 échelles ou escabeaux pour l'ensemble des secteurs, + ou - 20%
ATELIER ELECTRICITE | 3 perforateurs - 2 visseuse - 1 aspirateur bidon
SERRURERIE | 1 perceuse à colonne - 2 tourets à meuler - 1 poste à soudure à l'arc - 1 scie alternative -2 machines à façonner les clés
MECANIQUE | Centrale d'aspiration soudure - 2 touret à meuler - 2 perceuses portatives - 1 meuleuse portative - 1 perceusse à colonne - 1 cisaille à lame - 1 scie-fraise - 1 scie alternative - 1 touret à bande -
CHAUFFAGE/PLOMBERIE | Centrale d'aspiration des poussières
MENUISERIE | Centrale d'aspiration des poussières - 1 machine combinée - 1 scie à table - 1 scies sauteuses - 1 rabots - 1 touret à meuler - 2 perforateurs - 2 défonceuses - 1 ponceuse à bande - 1 ponceuse vibrante - 1 ponceuse orbitale - 1 Lamelo - 2 aspirateur bidon
| Total HT annuel | 0

## Aires de jeux
Secteur BRETONNEAU
PT €HT
Bâtiment (visite annuelle) | Quantité | prix annuel
Crèche BRETONNEAU | 1
total HT annuel |  | 0

## SSi
Liste des matériels
Désignation | SSI 1 | SSI 2 | SSI 3 | Détecteurs optiques | Détecteurs de Chaleur | Déclencheurs manuels | Diffuseurs sonores | Indicateurs d'action | Tableau report signalisation | Isolateur court-circuit | Ventouses électro-aimant | Verrou électromagnétique | PCF | CCF | Volet CF | Commande réarmement | Non-stop ascenseurs | Extracteurs de désenfumage
Localisation
Hospitalisation | 1 |  |  | 748 | 30 | 102 | 143 | 506 | 17 | 64 | 52 | 24 | 37 | 100 | 131 | 26 | 20 | 19
Administration RDC/1er/2ème |  | 1 |  |  |  | 15 | 29 | 7 |  |  |  |  | 5
Administration Sous-sol | [5 empty] | 6 |  | 20 |  | 3 |  |  | 2
Centre dentaire |  |  | 1 |  |  | 11 | 34 | [5 empty] | 26
CEGVH | [5 empty] | 3 | 2
Total Equipements | 1 | 1 | 1 | 748 | 30 | 137 | 208 | 533 | 17 | 67 | 52 | 24 | 70 | 100 | 131 | 26 | 20 | 19
Vérification réglementaire de l'ensemble des installations de sécurité incendie de l'établissement BRETONNEAU
Désignation | [16 empty] | Coût annuel des VAR en €HT
Visite Annuelle Réglementaire (VAR)
Désignation | [16 empty] | Coût annuel (cout total des VT/4) des VT en €HT
Visite Triennale (VT)
[9 empty] | Total Prestations SSI Année 1 (VAR) en € HT | [9 empty] | 0
[9 empty] | Total Prestations SSI Année 2 (VAR + VT) en € HT | [9 empty] | 0
[9 empty] | Total Prestations SSI Année 3 (VAR) en € HT | [9 empty] | 0
[9 empty] | Total Prestations SSI Année 4 (VAR) en € HT | [9 empty] | 0

## DPGF récapitulative
SECTEUR BRETONNEAU
| Prestations de contrôle | Prix annuel HT de la prestation | TOTAL | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4
| Total prestation du domaine "Electricité" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Ascenseurs" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Barrières et Portes Automatiques" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Traction et levage" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Réseaux chauffage" en €HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Réservoirs Air Comprimé" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Réseaux de gaz médicaux" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "ancrages, lignes de vie, crinolines" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Hygiène-Sécurité" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "SSI" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Aires de Jeux" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montant de la part forfaitaire pour BRETONNEAU
| Montant total de la prestation de contrôle en €HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant total de la prestation de contrôle en €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0