## Elec Prestations
LARIBOISIERE - Prestation annuelle
Localisation | Installations HTA | Unité | PU Annuel €HT | Installations BT |  | Unité | Prix Annuel €HT
MORAX | 2 poste de livraison HTA (20 cellules de PL1-01 a PL1-10 et PL2-01 a PL2-10) | 20 |  | TGEM |  | 2
| Equipements HTA alimentés depuis la centrale de secour (11 cellules GEA-01 a GEA-06 et GEB -01 a GEB-05) | 11 |  | Equipements BT alimentés depuis les groupes électrogènes TRS |  | 1
| 2 postes de transformation HTA-BT (5 cellules PBM-01 a PBM -03 et PAM-01 a PAM-02) | 5 |  | TGBT 1 et 2 |  | 2
| 7 transfos HTA-BT (2 homopolaires, 3 elevateurs en sorties de GE 400v-20000v et 2 abaisseurs tgbt 20000v-400v) | 7
NLRB | 4 postes de transformation HTA-BT | 4 |  | TGEM |  | 2
| 4 transfos HTA-BT (4 abaisseurs tgbt 20000v-400v) | 4 |  | TGBT |  | 4
Mathieu ORFILA (BMT) | 5 postes de transformation HTA-BT ( poste 01 à poste 04) comprenant chacun : |  |  | TGBT incluant les jeux de Normaux/Secours |  | 9
| 19 cellules HTA | 19
| 9 transfos HTA-BT (9 abaisseurs tgbt 20000v-400v) | 9
Poste Viggo PETERSEN | Poste de transformation (7 cellules HTA n° 37 à 43) | 7 |  | TGBT incluant le jeu de Normal/Secours |  | 2
| 5 transfos HTA-BT (5 abaisseurs tgbt 20000v-400v) | 5 |  | TGEM |  | 1
Poste IVS | Poste de transformation (3 cellules HTA n° 34 à 36) | 3 |  | TGBT incluant le jeu de Normal/Secours |  | 1
| 1 transfo HTA-BT | 1 |  | 1 extension du TGBT |  | 1
Louis DEVRAIGNE |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Viggo PETERSEN |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Pavillon I |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Pavillon III |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Pavillon V |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Pavillon E |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Cuisine (aile gauche ?) |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Pavillon F (aile droite ?) |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Pavillon VI |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Pavillon IV |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Pavillon II |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Urgences (SAU) |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Claude GALIEN |  |  |  | 1 TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Fernand WIDAL - Prestation annuelle
Localisation | Installations HTA | Unité | PU €HT | Installations BT |  | Unité | PU €HT
Poste Maurice DUVOIR | Ensemble de livraison HTA (Cellules Arrivée, comptage, disjoncteur, départs transfos) | Ens. |  | TGBT incluant le jeu de Normal/Secours |  | 1
| Transfos HTA-BT | 2
Poste Toxicologie | Distribution HTA (cellule arrivée, cellule transfo) | Ens. |  | TGBT incluant le jeu de Normal/Secours |  | 1
| Transfos HTA-BT | 1
CMLS - Antoine DUBOIS |  |  |  | TGBT de distribution (pied de colonne) |  | 1
Nouveau Lariboisière - Prestation annuelle
Localisation | Installations HTA | Unité | PU €HT | Installations BT |  | Unité | PU €HT
Ensemble du bâtiment Nouveau Lariboisière | Ensemble des installations HTA selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP | Ens. |  | Ensemble des installations BT selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP |  | Ens.
| TOTAL annuel HT hors nouveau Lariboisière Installations HTA |  | 0 |  | TOTAL annuel Installations BT |  | 0
| TOTAL annuel nouveau Lariboisière HT Installations HTA |  | 0 |  | TOTAL annuel nouveau Lariboisière HT Installations BT |  | 0
| Prestation annexe - coût annuel | Unité | PU €HT
| Schémas et plans de l'intégralité en €HT | Ens.
| thermographies - Installations HTA | Ens.
| thermographies Installations BT | Ens.
| TOTAL annuel prestation électricité hors nouveau Lariboisière HT |  | 0
| TOTAL annuel nouveau Lariboisière HT |  | 0

## Elec Locaux LRB
SECTEUR LARIBOISIERE
Num NSI | Bâtiment | Nbre de Niveaux | m² | Prix annuel HT
LRB-01-005-00 | LOUIS DEVRAIGNE Maternité – Hospitalisation –Blocs Opératoires | 2 S/S - RDC + 5 | 8724
LRB-01-006-00 | URGENCES | 3 S/S | 4223
LRB-01-007-00 | VIGGO PETERSEN | S/S - RDC + 6 | 7614
LRB-01-008-00 | Locaux stockage extérieur | RDC | 84
LRB-01-009-00 | MICHEL SERVET | S/S - RDC + 3 | 3136
LRB-01-011-00 | CHARLES PERRAULT | S/S - RDC + 1 | 2267
LRB-01-101-00 | VICTOR MORAX | S/S - ES - RDC + 5 | 4118
LRB-01-15-000 | Camille CLAUDEL REANIMATIONS | 2 S/S | 1565
LRB-01-016-00 | CLAUDE GALIEN | S/S - RDC + 7 | 7364
LRB-01-17-000 | BLOCS ORTHO. | 2 S/S | 944
LRB-01-022-00 | MATHIEU ORFILA - BMT | 3 S/S | 15011
LRB-01-001-01 | PIERRE LAURENT | S/S - RDC + 1 | 2217
LRB-01-001-02 | PAVILLON C ADMISSION - Bureaux | S/S - RDC + 3 | 3749
LRB-01-001-03 | Pavillon 1 – NEUROCHIRURGIE Hospitalisation | S/S - RDC + 5 | 4254
LRB-01-001-04 | Pavillon 3 – ORTHOPEDIE Hospitalisation | S/S - RDC + 5 | 4205
LRB-01-001-05 | Pavillon 5 - GASTRO-ENTEROLOGIE Hospitalisation | S/S - RDC + 5 | 3708
LRB-01-001-06 | CHIRURGIE | S/S - RDC + 3 | 3239
LRB-01-002-01 | DIRECTION- POLICLINIQUE | RDC - ES | 1193
LRB-01-002-02 | PAVILLON D - Pharmacie | RDC - M0 + 2 | 2000
LRB-01-002-03 | Pavillon 2 – O.R.L Hospitalisation | S/S - RDC + 5 | 4795
LRB-01-002-04 | Pavillon 4 – NEUROLOGIE Hospitalisation | S/S - RDC + 5 | 4250
LRB-01-002-05 | Pavillon 6 – OPHTALMOLOGIE Hospitalisation + Bureau | S/S - RDC + 5 | 3788
LRB-01-002-06 | Hospitalisation Cardiologie + Lingerie | S/S - ES - RDC + 3 | 3953
LRB-01-003-01 | CUISINE | S/S - RDC + 1 | 2629
LRB-01-003-02 | REANIMATION PAYEN | R02 | 451
LRB-01-003-03 | CARDIOLOGIE | R02 | 539
LRB-01-003-04 | LOGISTIQUE | S/S - RDC + 1 | 2560
LRB-01-013-00 | Local Azote | RDC | 20
LRB-01-050-00 | Serre | RDC | 19
LRB-01-003-05 | CHAPELLE | RDC | 303
Nouveau LARIBOISIERE
Num NSI | Bâtiment | Nbre de Niveaux | m² | Prix annuel HT
NLRB | Ensemble du Nouveau Lariboisière selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP
| Prestations annexes - coût annuel HT | Unité | PU €HT
| Schémas et plans de l'intégralité en HT | Ens.
| thermographies Installations BT en HT | Ens.
| Total annuel "Locaux du site LARIBOISIERE" hors nouveau Lariboisière en € HT : |  |  | 0
| Total annuel nouveau Lariboisière en € HT : |  |  | 0

## Elec Locaux FW
SECTEUR FERNAND WIDAL
Num NSI | Localisation | Nbre de Niveaux | Surface | Prix annuel HT
LRB-02-001-02 | Theodore LABROUSTE CUISINE/SELF | - 1 à R | 1447
LRB-02-001-03 | Michel GAULTIER POLICLINIQUE/CONSULTATION | - 1 à R | 1502
LRB-02-001-05 | Psychiatrie | -1 à R+3 | 4506
LRB-02-001-06 | Toxicologie/addictologie | -1 à R+3 | 4220
LRB-02-002 | Modulaire | R + 2 | 1002
LRB-02-003-00 | François Rabelais | R + 1 | 488
LRB-02-004-00 | Charles DICKENS BATIMENT CRECHE - MEDECINE | -1 à R + 1 | 1010
LRB-02-005-00 | Pierre PORCHER Radiologie | - 1 à R | 1082
LRB-02-006-00 | Antoine DUBOIS C.M.L.S. | -1 à R+3 | 6923
LRB-02-004-00 | Consultation - Admission | -1 à R+3 | 4879
LRB-02-001-(07-08-09-10) | Maurice Duvoir + Morgue - Toxicologie - Francois Collignon | - 2 à RDC | 4263
| Prestations annexes -coût annuel | Unité | PU €HT
| Schémas et plans de l'intégralité en HT | Ens.
| Thermographies Installations BT en HT | Ens.
|  |  | Total annuel "Locaux du site Fernand WIDAL" en € HT : | 0

## Paratonnerres
Secteur Lariboisière et Fernand WIDAL (1 visite tous les 2 ans)
Code bâtiment | Nom du bâtiment | NB Equip. | Prix ANNUEL HT | Total annuel HT
0014 | Bâtiment Morax | 1 |  | 0
001-07 | Maurice DUVOIR | 1 |  | 0
Nouveau Lariboisière
Code bâtiment | Nom du bâtiment | NB Equip. | Prix ANNUEL HT | Total annuel HT
100 | Ensemble du Nouveau Lariboisière selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP |  |  | 0
|  |  | Total annuel Paratonnerres en €HT hors nouveau Lariboisière: | 0
|  |  | Total annuel Paratonnerres en €HT nouveau Lariboisière: | 0

## Hygiène-Sécurité
Secteur LARIBOISIERE |  | PU annuel €HT
Bâtiment MORAX | Equipement du local
VESTIAIRES | Ensemble de vestiaires et de bureaux, répartis sur 1 niveau
ATELIER ELECTRICITE | 2 perforateurs - 1 petit touret à meuler - 1 scie sauteuse - 1 rainureuse à saignée - 1 aspirateur bidon - 1 perceuse sur colonne
ATELIER CLIMATICIENS | 1 marteau perforateur - 2 perceuses à colonne - 2 tourets à meuler - 1 aspirateur bidon
Bâtiment MORAX | Equipement du local
ARCHIVES/DESSIN/LOCAL CLES | 3 machines à façonner les clés
SIGNALETIQUE | 1 aspirateur bidon - 1 graveur de plaques - 2 machine à éditer les autocollants - 1 scie radiale - 1 perforateur - 1 biseauteur
PEINTURE | 1 aspirateur bidon - 1 perforateur - 1 décapeur thermique - 1 mélangeur
SERRURERIE | 1 perceuse à colonne - 2 tourets à meuler - 1 poste à soudure à l'arc - 1 scie alternative
MECANIQUE | 1 tour - 1 touret à meuler - 2 perceuses portatives - 1 meuleuse portative - 1 perceusse à colonne - 1 cisaille à lame - 1 scie-fraise - 1 scie alternative - 1 touret à bande - 1 cisaille à tôle
CHAUFFAGE/PLOMBERIE | 1 perceuse sensitive - 1 tronçonneuse sur socle - 1 touret à meuler - 1 perceuse portative - 1 filière électrique - 1 meuleuse d'angle - 1 poste à soudure à l'arc - 1 scie sabre - 1 furet électrique
MENUISERIE | Centrale d'aspiration des poussières - 1 scie à panneaux - 1 machine combinée - 1 scie à table - 1 scie à ruban - 1 mortaiseuse - 2 scies protatives - 2 scies sauteuses - 2 rabots - 1 perceuse à colonne - 1 touret à meuler - 2 perforateurs - 2 défonceuses - 1 ponceuse à bande - 1 ponceuse vibrante - 1 ponceuse orbitale - 1 Lamelo - 1 aspirateur bidon
Secteur Fernand WIDAL |  | PU €HT
Bâtiment Maurice DUVOIR | Equipement du local | Année 01
ATELIER COMMUN TCE (PONCTUEL) | 1 lime électrique - 1 perceuse - 1 meuleuse - 1 visseuse - 2 machines à clefs - 1 touret à meuler - 1 scie circulaire - 1 rabot
| Total annuel "Hygiène-Sécurité" pour le marché, en €HT: | 0

## Ascenseurs
Secteur LARIBOISIERE
BATIMENT | MARQUE | Réf. GH | MM | MV | MC | MD | Prix €HT Annuel (comprenant une visite quinquennale et les visites périodiques)
Pavillon 1 | SOULIER | 56-D | x
Pavillon 1 | SOULIER | 57-D | x
Pavillon 2 | SOULIER | 2 | x
Pavillon 2 | OTIS | 3 |  | x
Pavillon 2 | OTIS | 4 | x
Pavillon 3 | SCHINDLER | 25 | x
Pavillon 3 | SCHINDLER | 26 | x
Pavillon 3 | SCHINDLER | 27 |  |  |  | x
Pavillon 4 | OTIS | 32 | x
Pavillon 4 | OTIS | 33 | x
Pavillon 5 | OTIS | 29-D | x
Pavillon 5 | OTIS | 30-D | x
Pavillon 6 | OTIS | 80 | x
Pavillon 6 | OTIS | 81 | x
Pavillon 6 | OTIS | 82 | x
Pavillon E | OTIS | 83-D | x
Pavillon E | OTIS | 84-D | x
Pavillon E | SORETEX | 85 |  |  |  | x
Pavillon F | RCS | 15 |  |  | x
Pavillon F | SORETEX | 18 | x
Pavillon F | OTIS | 18 |  | x
Pavillon F | OTIS | 19 |  | x
Amphi | KONE | 23 |  |  | x
Cuisine | OTIS | 60 |  |  | x
Cuisine | OTIS | 61 |  |  | x
Cuisine | OTIS | 59 |  |  | x
Cuisine | MICROLIFT | 62 |  |  |  | x
Claude GALIEN | OTIS | 12 | x
Claude GALIEN | OTIS | 11 | x
Claude GALIEN | SORETEX | 13 |  | x
Maternité | OTIS | 54 G-D |  | x
Maternité | OTIS | 54 D-D |  | x
Maternité | OTIS | 55 G-D | x
Maternité | OTIS | 55 D-D | x
Maternité | SRAM | 53 |  |  | x
Viggo PETERSEN | OTIS | 8 | x
Viggo PETERSEN | OTIS | 5-D |  | x
Viggo PETERSEN | OTIS | 6-D |  | x
Viggo PETERSEN | SACEM | 7 |  |  | x
Michel SERVET | CAMUS | 24 |  | x
BMT | OTIS | 34-T | x
BMT | OTIS | 35-T | x
BMT | OTIS | 36-T | x
BMT | OTIS | 38-D |  | x
BMT | OTIS | 37-D |  | x
BMT | OTIS | 39 |  |  | x
BMT | OTIS | 41 |  |  |  | x
MORAX | SCHINDLER | 89 |  | x
MORAX | SCHINDLER | 90 |  |  | x
Secteur Fernand WIDAL
BATIMENT | MARQUE | Réf. GH | MM | MV | MC | MD | Prix €HT Annuel (comprenant une visite quinquennale et les visites périodiques)
ADMISSION | OTIS | 14 | x
RADIOLOGIE | MAN | 68 | x
MEDECINE | OTIS | 71 | x
CMLS | SORETEX | 76 | x
CMLS | SORETEX | 75 | x
CMLS | SORETEX | 74 |  |  | x
CMLS | GULDMANN | 87 |  |  | x
CMLS | SKG-LIFTS | 88 |  |  |  | x
Nouveau Lariboisière
BATIMENT | MARQUE | Réf. GH | MM | MV | MC | MD | Prix €HT Annuel (comprenant une visite quinquennale et les visites périodiques)
Ensemble du Nouveau Lariboisière selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP
|  |  | Total annuel prestation ascenseurs HT hors Nouveau Lariboisière |  |  |  | 0
|  |  | Total annuel prestation ascenseurs HT Nouveau Lariboisière |  |  |  | 0

## Portes Barrières
| Secteur LARIBOISIERE |  |  |  |  | PU €HT annuel
N° | Service | Localisation | Pièce | Type | Marque | 2 visites par an
1 | Admissions | pavillon C | LRB-01-001-02-RDC-095_039 | porte verre coulissante x2 | GEZE / DIVA
2 | Medecine | entrée piétonne Rch | LRB-01-016-00-RDC-263_091 | porte verre coulissante x2 | RECORD
3 | entrée magasin | Hotelier | LRB-01-002-04-S01-203_103 | rideau souple mai 2010 | NERGECO
4 | Salle petite chirugie ORL | Pav 2 - ORL | LRB-01-002-03-R01-220_069 | porte battante 1 opérateur | RECORD
5 | Maternité | entrée piétons ext. | LRB-01-005-00-RDC-058_040 | porte verre coulissante x2 | RECORD
6 | Maternité | entrée piétons int. | LRB-01-005-00-RDC-058_040 | porte verre coulissante x2 | RECORD
7 | Maternité | urgences extérieur | LRB-01-005-00-RDC-058_031 | porte verre coulissante x2 | RECORD
8 | Maternité | urgences intérieur | LRB-01-005-00-RDC-058_031 | porte verre coulissante x2 | RECORD
9 | Radio BMT -1 | Galerie BMT -1 | LRB-01-022-00-S01-142_049 | porte verre coulissante x2 | ACOR SYSTEMS
10 | Urgences | Accés UHU | LRB-01-006-00-S01-025_053 | porte battante 2 opérateurs | THORMAX
11 | Urgences | Salle d'attente Urgence | LRB-01-006-00-S01-047_040 | porte battante 2 opérateurs | THORMAX
12 | Medecine s/sol | officine medicale | LRB-01-016-00-S01-259_075 | porte battante 2 opérateurs | Record
13 | Medecine s/sol | officine medicale | LRB-01-016-00-S01-251_101 | porte battante 2 opérateurs | THORMAX
14 | Medecine s/sol | officine medicale | LRB-01-016-00-S01-275_115 | rideau métalique | Horman
15 | Medecine s/sol | officine medicale | LRB-01-016-00-S01-275_115 | rideau métalique | Horman
16 | Medecine s/sol | officine medicale | LRB-01-016-00-S01-267_111 | rideau souple | Horman
17 | Stérilisation BMT-3 | SAS entrée (coté ascenseur) | LRB-01-022-00-S03-170_083 | porte verre coulissante x1 | Record
18 | Stérilisation BMT-3 | SAS entrée (coté ascenseur) | LRB-01-022-00-S03-170_063 | porte verre coulissante x1 | Record
19 | Stérilisation BMT-3 |  | LRB-01-022-00-S03-154_084 | porte battante x 2 | Record
20 | Stérilisation BMT-3 |  | LRB-01-022-00-S03-154_084 | porte battante x 2 | Record
21 | Urgences | couloir | LRB-01-006-00-S01-025_053 | porte battante 2 opérateurs | GEZE
22 | Urgences | couloir | LRB-01-006-00-S01-050_053 | porte bois coulissante x1 | Besam
23 | Urgences | sas ambulances | LRB-01-006-00-S01-025_053 | porte coulissante | RECORD
24 | Urgences | sas ambulances (entrée) | LRB-01-006-00-S01-025_053 | rideau souple | SOMACO
25 | Entée livraison | côté 41 Chapelle | LRB-01 | barrière | Auto/Système
26 | Entrée principale | côté cour d'honneur | LRB-01 | barrière | Auto/Système
27 | Entrée livraison | côté 41 Chapelle | LRB-01 | portail coulissant | SATIXI
28 | IVS | entrée principale | LRB-01-009-00-RDC-035_129 | porte verre coulissante x2 | RECORD
29 | Urgences | Sas entrée (exterieur) | LRB-01-006-00-S01-032_042 | porte coulissante | RECORD
30 | Urgences | entrée coté galerie BMT | LRB-01-006-00-S01-062_053 | porte coulissante | Record
31 | Régie principale | Sas transfert de fond | LRB-01-001-01-RDC-124_023 | rideau métallique | ??
32 | Urgences | Sas entrée (intérieur) | LRB-01-006-00-S01-032_042 | porte coulissante | RECORD
33 | Régie principale | Sas transfert de fond | LRB-01-001-01-RDC-124_023 | rideau métallique | ??
34 | Service de la cuisine | Entrée cuisine | LRB-01-000-00-RDC-127_166 | rideau souple | TORMAX
35 | Service de la cuisine | Entrée préparation | LRB-01-003-03-RDC-127_180 | porte battante 2 opérateurs | PORTAL
36 | Urgences | sas ambulances (sortie) | LRB-01-006-00-S01-017_066 | rideau souple | SOMACO
37 | Urgences | sas ambulances ( SAMU) | LRB-01-006-00-S01-017_066 | rideau souple | RECORD
38 | Régie principale | guichets | LRB-01-001-02-RDC-128_030 | Rideau métallique | EPIC
39 | acceuil principal | entrée ambroise Paré | LRB-01-000-00-rdc-160_037 | porte coulissante | RECORD
40 | Régie principale | guichets | LRB-01-001-02-RDC-128_030 | Rideau métallique | EPIC
Secteur LARIBOISIERE | [5 empty] | PU €HT annuel
N° | Service | Localisation |  | Type | Marque | 2 visites par an
41 | BMT -3 | Entrée Bloc opératoire | LRB-01-022-00-S03-154_116 | porte battante 2 opérateurs | GEZE
42 | BMT -3 | SAS Salle Grand Réveil N°1 | LRB-01-022-00-S03-160_117 | porte battante 2 opérateurs | THORMAX
43 | BMT -3 | Grand Réveil N°1 | LRB-01-022-00-S03-160_126 | porte battante 2 opérateurs | RECORD
44 | Blocs Orthopédie | préparation salle 1 | LRB-01-017-00-S01-098_119 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
45 | Blocs Orthopédie | préparation salle 2 | LRB-01-017-00-S01-095_119 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
46 | Blocs Orthopédie | préparation salle 3 | LRB-01-017-00-S01-089_119 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
47 | Blocs Orthopédie | salle 1 côté couloir | LRB-01-017-00-S01-101_119 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
48 | Blocs Orthopédie | salle 1 côté bloc | LRB-01-017-00-S01-101_119 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
49 | Blocs Orthopédie | salle 2 côté couloir | LRB-01-017-00-S01-092_119 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
50 | Blocs Orthopédie | salle 2 côté bloc | LRB-01-017-00-S01-092_119 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
51 | Blocs Orthopédie | salle plâtre côté couloir | LRB-01-017-00-S01-087_119 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
52 | Blocs Orthopédie | salle plâtre côté bloc | LRB-01-017-00-S01-087_119 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
53 | Blocs Orthopédie | accès salle 1 | LRB-01-017-00-S01-100_124 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
54 | Blocs Orthopédie | accès salle 2 | LRB-01-017-00-S01-093_124 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
55 | Blocs Orthopédie | accès salle de plâtre | LRB-01-017-00-S01-087_124 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
56 | Blocs Orthopédie | sas transfert côté couloir | LRB-01-017-00-S01-101_112 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
57 | Blocs Orthopédie | sas transfert côté p. acc | LRB-01-017-00-S01-101_112 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
58 | Blocs Orthopédie | salle de réveil | LRB-01-017-00-S01-085_112 | porte verre coulissante x1 | Record/Esta 15
59 | Blocs Orthopédie | accès salle de réveil | LRB-01-017-00-S01-085_112 | porte battante 2 opérateurs | Record/Esta 125
60 | SAS salle 1 et 2 | CORONARO BMT 3 S/S | LRB-01-022-00-S03 | porte battante 2 opérateurs | RECORD
61 | Entrée salle 1 | CORONARO BMT 3 S/S | LRB-01-022-00-S03 | porte battante 2 opérateurs | RECORD
62 | Blocs Digestif | BO 3 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-163_141 | porte battante 2 opérateurs | RECORD
63 | Blocs Digestif | BO 3 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-169_139 | porte battante 2 opérateurs | RECORD
64 | Blocs Digestif | BO 5 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-155_149 | porte battante 1 opérateur | RECORD
65 | Blocs Digestif | BO 6 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-149_149 | porte coulissante 1 vantail | RECORD
66 | Blocs ORL | BO 7 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-136_149 | porte battante 2 opérateurs | THORMAX
67 | Blocs ORL | BO 7 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-136_149 | porte battante 1 opérateur | RECORD
68 | Blocs ORL | BO 8 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-136_139 | porte battante 2 opérateurs | RECORD
69 | Blocs ORL | BO 8 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-136_139 | porte battante 1 opérateur | THORMAX
70 | Blocs ORL | BO 9 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-135_129 | porte battante 2 opérateurs | THORMAX
71 | Blocs ORL | BO 9 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-135_129 | porte battante 1 opérateur | TORMAX
72 | Blocs Neuro-Chir | BO lavabo (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-136_124 | porte battante 1 opérateur | GEZE
73 | Blocs Neuro-Chir | BO 10 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-136_118 | porte battante 1 opérateur | RECORD
74 | Blocs Neuro-Chir | BO 11 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-135_108 | porte battante 1 opérateur | GEZE
75 | Blocs Neuro-Chir | SAS (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-131_122 | porte battante 1 opérateur | GEZE
76 | Blocs Neuro-Chir | BO 12 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-139_102 | porte battante 1 opérateur | GEZE
77 | Sas accès blocs OP | SAS (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-152_109 | porte verre coulissante | RECORD
78 | Salle de réveil N° 2 | BMT -3 | LRB-01-022-00-S03-162_106 | porte battante 2 opérateurs | RECORD
79 | Medecine Nucléaire | Entrée Zone froide | LRB-01-022-00-S01-166_099 | porte verre coulissante x2 | THORMAX
80 | Medecine Nucléaire | Couloir Zone froide/chaude | LRB-01-022-00-S01-154_094 | porte battante 2 Opérateurs | RECORD
81 | Medecine Nucléaire | Sortie Zone chaude | LRB-01-022-00-S01-147_099 | porte verre coulissante x2 | RECORD
82 | IRM BMT -1 | Entrée IRM BMT -1 | LRB-01-022-00-S01-133_089 | porte verre coulissante x2 | PORTALP
Secteur LARIBOISIERE | [5 empty] | PU €HT annuel
N° | Service | Localisation |  | Type | Marque | 2 visites par an
83 | Bloc Maternité | Préparation BO 3 | LRB-01-005-00-R01-036_060 | porte battante1 Opérateur | PORTALP
84 | Bloc Maternité | Anesthesie BO 3 | LRB-01-005-00-R01-036_060 | porte battante1 Opérateur | PORTALP
85 | Bloc Maternité | Anesthesie BO 2 | LRB-01-005-00-R01-034_077 | porte battante 1 Opérateur | RECORD
86 | Bloc Maternité | Préparation BO 2 | LRB-01-005-00-R01-034_077 | porte battante 1 Opérateur | PORTALP
87 | Bloc Maternité | Préparation BO 1 | LRB-01-005-00-R01-042_075 | porte coulissante 1 Opérateur | RECORD
88 | Bloc Maternité | Anesthesie BO | LRB-01-005-00-R01-042_075 | 1 Opérateur | THORMAX
89 | Bloc Maternité | Sas transfert | LRB-01-005-00-R01-040_065 | porte battante 2 Opérateurs | PORTALP
90 | Bloc Maternité | Entrée blocs opératoires | LRB-01-005-00-R01-046_061 | porte battante2 Opérateurs | RECORD
91 | Bloc Maternité | Couloir salle Réveil | LRB-01-005-00-R01-051_042 | porte battante 2 Opérateurs | PORTALP
92 | Bloc Maternité | Sas Entrée | LRB-01-005-00-R01-044_051 | porte coulissante | RECORD
93 | Bloc Maternité | Sage Femme | LRB-01-005-00-R01-050_062 | porte Coulissante étanche | PORTALP
94 | Bloc Maternité | Entrée du service | LRB-01-005-00-R01-054_040 | porte Verre télescopique | PORTALP
95 | Bloc Maternité | Sortie Salle de Réveil | LRB-01-005-00-R01-046_038 | porte battante 1 Opérateur | PORTALP
96 | Couloir Rch DP | Accès piéton | LRB-01-003-03-RDC-160_193 | porte Verre coulissante x2 | Kaba/Guilgen
97 | cuisine |  | LRB-01-003-01-RDC-123_175 | rideau souple | record
98 | cuisine |  | LRB-01-003-01-RDC-122_183 | rideau souple | record
99 | cuisine |  | LRB-01-003-01-RDC-140_197 | rideau souple | record
100 | CORONARO BMT 3 S/S | entrée coronaro 3 s/s BMT | LRB-01-022-00-S03 | porte verre coulissante x1 | Record
101 | CORONARO BMT 3 S/S | préparation patients | LRB-01-022-00-S03 | porte Battante 2 opérateurs | Record
102 | CORONARO BMT 3 S/S | sortie coté Zone BO | LRB-01-022-00-S03 | porte Battante 2 opérateurs | Record
103 | CORONARO BMT 3 S/S | sortie coté Zone BO | LRB-01-022-00-S03 | porte Battante 2 opérateurs | Record
104 | Angio R 5 BMT -3 | Entrée patient | LRB-01-022-00-S03-136_086 | porte Battante 2 opérateurs | DORMA
105 | Angio R 5 BMT -3 | Entrée chirurgien | LRB-01-022-00-S03-136_086 | porte coulissante | Record
106 | Bloc Digestif | BO 4 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-168_149 | porte Battante 2 opérateurs | Record
107 | Bloc Digestif | BO 4 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-168_149 | porte Battante 1 opérateur | Record
108 | Bloc Digestif | BO 3 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-169_139 | porte Battante 1 opérateur | Record
109 | Bloc Digestif | BO 5 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-155_149 | porte Battante 2 opérateurs | THORMAX
110 | Bloc Digestif | BO 6 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-149_149 | porte Battante 2 opérateurs | RECORD
111 | Radio BMT -1 | Radio BMT -1 | LRB-01-022-00-S01-146_060 | porte verre coulissante x1 | RECORD
112 | Accueil Pharmacie | Pharmacie | LRB-01-002-02-RDC-191_042 | Rideau métallique | xxx
113
114 | Urgences | accueil | LRB-01-006-00-S01-047_040 | porte Battante 2 opérateurs | RECORD
115 | Urgences | accueil | LRB-01-006-00-S01-047_040 | porte verre coulissante x1 | RECORD
116A | Regroup-Réa | Chambre n° 01d'isolement | LRB-01-015-00-S01-071_094 | porte verre coulissante x1 | AGORA/COPHV/BESAM
116B | Regroup-Réa | Chambre n° 01d'isolement | LRB-01-015-00-S01-071_094 | P. battante manuel à verrouillage Elec | AGORA/COPHV/BESAM
116C | Regroup-Réa | Chambre n° 01d'isolement | LRB-01-015-00-S01-070_091 | P. battante manuel à verrouillage Elec | AGORA/COPHV/BESAM
117A | Regroup-Réa | Chambre n° 11 d'isolement | LRB-01-015-00-S01-071_081 | porte verre coulissante x1 | AGORA/COPHV/BESAM
117B | Regroup-Réa | Chambre n° 11 d'isolement | LRB-01-015-00-S01-071_081 | P. battante manuel à verrouillage Elec | AGORA/COPHV/BESAM
117C | Regroup-Réa | Chambre n° 11 d'isolement | LRB-01-015-00-S01-071_085 | P. battante manuel à verrouillage Elec | AGORA/COPHV/BESAM
118 | Regroup-Réa | Sas coté Maternité | LRB-01-015-00-S01-076_085 | Battante 2 opérateurs | RECORD
119 | Regroup-Réa | Sas coté Pav 3 | LRB-01-001-04-S01-120_099 | Battante 2 opérateurs | RECORD
120 | Regroup-Réa | Sas coté Pav 3 | LRB-01-015-00-S01-117_097 | Battante 2 opérateurs | RECORD
121 | Radio 6 BMT-3 | Entrée chirurgien | LRB-01-022-00-S03-149_087 | porte coulissante x1 | RECORD
122 | Radio 6 BMT-3 | Entrée patient | LRB-01-022-00-S03-149_087 | Battante 2 opérateurs | RECORD
123 | Radio 6 BMT-3 | Entrée patient | LRB-01-022-00-S03-148_084 | Battante 2 opérateurs | RECORD
124 | Radio 8 BMT-1 | Entrée patient | LRB-01-022-00-S01-169_055 | porte coulissante x1 | RECORD
125 | Gastro 4 éme étage | Entrée du service | LRB-01-001-05-R04-122_135 | Battante 2 opérateurs | RECORD
126 | Radio Centrale BMT -1 | P 2 prepa. Vasculaire | LRB-01-022-00-S01-135_083 | Battante 2 opérateurs | RECORD
127 | Radio Centrale BMT -1 | P 2 prepa. Vasculaire | LRB-01-022-00-S01-140_070 | porte coulissante x2 | RECORD
128 | Blocs Neuro-Chir | BO 10 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-136_118 | porte coulissante x1 | DAGARD
129 | Sas Blocs Neuro-Chir | Sas BO 10 (BMT -3) | LRB-01-022-00-S03-141_117 | Battante 2 opérateurs | THORMAX
130 | Grand Réveil N°1 | BMT -3 | LRB-01-022-00-S03-160_129 | Battante 2 opérateurs | THORMAX
131 | RCB BMT -1 | sas Salle Réception | LRB-01-022-00-S01-156_119 | Battante 1 opérateur | RECORD
132 | RCB BMT -1 | Salle Réception | LRB-01-022-00-S01-149_119 | Battante 1 opérateur | RECORD
133 | RCB BMT -1 | Salle Réception | LRB-01-022-00-S01-149_119 | Battante 1 opérateur | RECORD
134
135 | RCB BMT -1 | Salle Réception | LRB-01-022-00-S01-156_119 | Battante 1 opérateur | RECORD
136 | RCB BMT -1 | Sas d'entrée Radio | LRB-01-022-00-S01-156_119 | Battante 2 opérateurs | RECORD
137 | Scanner du BMT -1 | Sas Scanner BMT -1 | LRB-01-022-00-S01-171_068 | porte coulissante étanche | RECORD
138 | Scanner du BMT -1 | Scanner BMT -1 | LRB-01-022-00-S01-166_065 | Battante 2 opérateurs | RECORD
139 | RCB BMT -1 | Cytologie | LRB-01-022-00-S01-140_122 | Battante 1 opérateur | RECORD
140 | RCB BMT -1 | Hémostase | LRB-01-022-00-S01-136_124 | Battante 1 opérateur | RECORD
141 | Medecine Nucléaire | Radiopharmacie | LRB-01-022-00-S01-153_097 | Battante 1 opérateur | THORMAX
142 | Labo TOXICO BMT | circulation 1 | LRB-01-022-00-S01-166_151 | Battante 1 opérateur | RECORD
143 | Labo TOXICO BMT | Reception prélévements | LRB-01-022-00-S01-168_151 | Battante 1 opérateur | RECORD
144 | Labo TOXICO BMT | SAS | LRB-01-022-00-S01-166_151 | Battante 1 opérateur | RECORD
145 | Labo TOXICO BMT | circulation 2 | LRB-01-022-00-S01-166_153 | Battante 1 opérateur | RECORD
146 | Labo TOXICO BMT | préparation NGS étape 1 | LRB-01-022-00-S01-164_156 | Battante 1 opérateur | RECORD
147 | Labo TOXICO BMT | préparation NGS étape 2 | LRB-01-022-00-S01-162_159 | Battante 1 opérateur | RECORD
148 | Labo TOXICO BMT | Spectrometrie Atomique | LRB-01-022-00-S01-161_151 | Battante 1 opérateur | RECORD
149 | Labo TOXICO BMT | SAS | LRB-01-022-00-S01-161_153 | Battante 1 opérateur | RECORD
150 | Labo TOXICO BMT | Spectrometrie Plasma | LRB-01-022-00-S01-160_156 | Battante 1 opérateur | RECORD
151 | Labo TOXICO BMT | Centrifugation | LRB-01-022-00-S01-153_156 | Battante 1 opérateur | RECORD
152 | Labo TOXICO BMT | Spectrometrie Fluometrie | LRB-01-022-00-S01-155_151 | Battante 1 opérateur | RECORD
153 | Labo TOXICO BMT | SAS | LRB-01-022-00-S01-155_150 | Battante 2 opérateurs | RECORD
154 | Labo TOXICO BMT | Chambre Froide | LRB-01-022-00-S01-147_148 | porte coulissante x1 | RECORD
155 | Labo TOXICO BMT | Préparation échantillons | LRB-01-022-00-S01-144_152 | Battante 1 opérateur | RECORD
156 | Labo TOXICO BMT | Métrologie | LRB-01-022-00-S01-144_152 | Battante 1 opérateur | RECORD
157 | Labo TOXICO BMT | Préparation échantillons | LRB-01-022-00-S01-144_152 | Battante 2 opérateurs | RECORD
158 | Scanner A du BMT -1 | Sas d'entrée Radio | LRB-01-022-00-S01-141_083 | Battante 1 opérateur | RECORD
159 | Canal Carpien VIGGO | Salle intervention | LRB-01-007-00-RDC-052_103 | Battante 1 opérateur | RECORD
160 | Canal Carpien VIGGO | Salle intervention | LRB-01-007-00-RDC-052_103 | Battante 1 opérateur | RECORD
161 | CORONARO BMT 3 S/S | Préparation salle 1 | LRB-01-022-00-S03 | Battante 2 opérateur | RECORD
162 | CORONARO BMT 3 S/S | Préparation salle 2 | LRB-01-022-00-S03 | Battante 2 opérateur | RECORD
163 | CORONARO BMT 3 S/S | Entrée salle 2 | LRB-01-022-00-S03 | Battante 2 opérateurs | RECORD
164 | entrée morax | coté rue maubeuge | lrb-01-101-00-rdc | barrière | AUTO SYSTÈME
165 | entrée morax | coté rue maubeuge | lrb-01-101-00-rdc | portail | PORTIS
166 | gallerie elisa roy | sortie P5 | lrb-01-000-00-rdc-135_047 | porte coulissante | RECORD
167 | biochimie | Labo LUM | LRB-01-022-00-S01 | porte double battants | RECORD
168 | biochimie | labo CRB | LRB-01-022-00-S01 | porte double battants | RECORD
169 | rhumatologie | entrèe batiment | lrb-01-007-00-rdc | porte coulissante | RECORD
170 | efs | sortie secour mater | lrb-01-005-00-rdc | rideau metallique
171 | gallerie elisa roy | Entrée gallerie principale | lrb-01-000-00-rdc-135_047 | porte coulissante | RECORD
172 | gallerie pierre gautier | Entrée gallerie principale | lrb-01-000-00-rdc-167_043 | porte coulissante | RECORD
173 | anapath | labo 5eme | lrb-01-101-00-r05- | Battante 1 opérateur | GEZE
174 | peigne F | podste de soins 1er | lrb-01-002-06 | Battante 1 opérateur | DORMATIK
175 | peigne F | podste de soins 2eme | lrb-01-002-06 | Battante 1 opérateur | DORMATIK
176 | peigne F | podste de soins 3eme | lrb-01-002-06 | Battante 1 opérateur | DORMATIK
Secteur Fernand WIDAL | [5 empty] | PU €HT annuel
N° | Service | Localisation |  | Type | Marque | 2 visites par an
200 | Porte 7secteur Orange(ext) | Batiment A Dubois | LRB-02-006-00-S01-038_166 | 2 Ventaux | VERCOR
201 | Porte 7secteur Orange(int) | Batiment A Dubois | LRB-02-006-00-S01-038_166 | 2 Ventaux | VERCOR
202 | Jardin bât 2 (2ème cour) | Batiment M Gautier | LRB-02-001-06-RDC-060_149 | 2 Ventaux | VERCOR
203 | Porte 5 secteur Bleu | Batiment M Gautier | LRB-02-001-04-RDC-073_074 | 2 Ventaux | RECORD
204 | Entrée livraison | 27 rue de l'acqueduc | LRB-02 | Portail coulissant
205 | Entrée véhicule | 200 rue fg st denis | LRB-02-001-01-RDC-084_106 | Barrière levante | Automatic système
206 | Porte 8 secteur Jaune | Batiment T Labrouste | LRB-02-001-04-RDC-097_076 | verre télescopique | PORTALP
207 | Entrée Parking 2ème s/sol | Batiment F-Collignon | LRB-02-001-07-S02 | porte garage | SAFIR 400 PLUO
208 | Régie piéce 150 | Batiment 4-RdC | LRB-02-001-04-RDC-110_074 | Groom-automatique | RECORD
209 | Entrée cuisine | rue fg st denis | LRB-02 | Portail coulissant | RECORD
210 | Entrée loge Accueil FW | rue fg st denis | LRB-02-001-01-RDC-089_012 | Grille métallique | LOGGIA
211 | Entrée RDC du batiment | Batiment 3 | LRB-02-003-00-RDC-043_047 | Porte coulissante | RECORD
212 | Entrée principal RDC | batiment 1 | LRB-02-001-01-RDC-096_016 | Porte coulissante | RECORD
Nouveau Lariboisière | [5 empty] | PU €HT
N° | Service | Localisation |  | Type | Marque | 2 visites par an
Ensemble des installations Portes automatique et barrières du Nouveau Lariboisière selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP
[7 empty] | Total annuel prestation "Barrières et Portes Automatiques Lariboisière et Fernand Widal" hors nouveau Lariboisière en € HT | 0
[7 empty] | Total prestation "Barrières et Portes Automatiques Lariboisière et Fernand Widal" nouveau Lariboisière en € HT | 0

## Traction & Levage
SECTEUR LARIBOISIERE
N° Equipement | Désignation | Marque | Modéle | N° Série | PU annuel €HT
93250LRB | CHARIOT ELEVATEUR N° 8 | FENWICK | WG15 | MATRICULE 851154
61604LRB | CHARIOT ELEVATEUR N°13 | MIC | GH 130 S | 67B609116061
63668LRB | CHARIOT FRONTAL ELEVATEUR N° 3 | FENWICK | EL105X76 | 755755
76233LRB | CHARIOT ROUGE AMDEM | WESCO | 838M18
010871 | MANUTENTION | CLIMAX | CLIMAX NEW GENERATION P16 | E105052
1402102 | MANUTENTION | BT | LHT100 | 14020433
1402656 | MANUTENTION | JUNGHEINRICH | AM 22 | 14787776
15032333 | MANUTENTION | MANUTAN | CBD15W | 15080714
87438LRB | TABLE ELEVATRICE SIMPLE CISEAU | INTERLIFT | P5/100ED | 10/8542
89131LRB | TRACTEUR ELECTRIQUE N°10 | FENWICK | P60 | W4X126A00287
92989LRB | TRACTEUR ELECTRIQUE N°14 | OM PIMESPO FIAT | CTR 60 | G1X126N00633
81553LRB | TRACTEUR ELECTRIQUE N°16 | SIMAI | TTE 40 | 3850-04
123370 | TRANSPALETTE ELECTRIQUE | BT FRANCE | LWE130/MINIMOVER | 6235849
77714LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE | JUNGHEINRICH | EJE116 | 90135783
81546LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE | BT FRANCE | LWE130/MINIMOVER | 744380 916765
81556LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE | BT FRANCE | LWE130/MINIMOVER | 916764
87564LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE | BT FRANCE | LWE180 | 6023437AA
93251LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE | BT FRANCE | LWE130/MINIMOVER | 6145754
93624LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE | LOC | E16 | 361811204120
80366LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE ELEVATEUR | JUNGHEINRICH | AM 2000 XE/TMXE1000 | 14045411
81560LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE N° 2 | FENWICK | XA20 | 361806205620
64831LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE N°11 | MIC | A20T/GV | AC 99 09 04 35
63666LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE N°5 | FENWICK | XA20 | 361811203820
63139LRB | TRANSPALETTE ELECTRIQUE N°7 | FENWICK | T20 | 362-B07206120/1991
122411 | TRANSPALETTE MANUEL | TOTALLIFTER | CBG III | 11101395-4/116
1401677 | TRANSPALETTE MANUEL | TOTALLIFTER | 550X1150
1401678 | TRANSPALETTE MANUEL | TOTALLIFTER | 550X1150
1401679 | TRANSPALETTE MANUEL | TOTALLIFTER | 550X1150
1401680 | TRANSPALETTE MANUEL | TOTALLIFTER | 2T5
70277LRB | TRANSPALETTE MANUEL | TOTALLIFTER | 550X1150
77356LRB | TRANSPALETTE MANUEL | LIFTER | TM | 2004051177
77718LRB | TRANSPALETTE MANUEL | MANUTAN | HM-700 | 32273-2/3
78849LRB | TRANSPALETTE MANUEL | BT FRANCE | LHM 230 | 3126626
80465LRB | TRANSPALETTE MANUEL | EUROLIFTER | F800MM | 2004100954
81547LRB | TRANSPALETTE MANUEL | MANUTAN | PTH502045T | 331316
81554LRB | TRANSPALETTE MANUEL | HAND PALLET TRUCK |  | 580503
81555LRB | TRANSPALETTE MANUEL | BT FRANCE | LHM 230 | 31563191
81558LRB | TRANSPALETTE MANUEL | MANUTAN | 201408RIN | 187063
81559LRB | TRANSPALETTE MANUEL | MIC | TM22 | 5008340
81565LRB | TRANSPALETTE MANUEL | JUNGHEINRICH | AM2200/TM22 | 14068339
82735LRB | TRANSPALETTE MANUEL | BT FRANCE | LHM 230 | 3364023
87034LRB | TRANSPALETTE MANUEL | FALCONLIFT | TRANSPAL. MANU. 2500KG Levée rapide | S/NS
87076LRB | TRANSPALETTE MANUEL | JUNGHEINRICH | AM2200/TM22 | 14300584
92276LRB | TRANSPALETTE MANUEL | BT FRANCE | LHM 230 | 3552160
93185LRB | TRANSPALETTE MANUEL | MIC | TM 2000 | 886405
93252LRB | TRANSPALETTE MANUEL | BT FRANCE | LHM 230 | 3552159
93637LRB | TRANSPALETTE MANUEL | FENWICK | M2054 | 20/111654
Nouveau LARIBOISIERE
N° Equipement | Désignation | Marque | Modéle | N° Série | PU annuel €HT
Ensemble des installations tractions et levage du Nouveau Lariboisière selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP
| Total prestation annuel "Traction et levage" hors nouveau Lariboisière en € HT |  |  | 0
| Total prestation annuel "Traction et levage" nouveau Lariboisière en € HT |  |  | 0

## Réseaux chauffage
SECTEUR LARIBOISIERE/Fernand WIDAL
SOUPAPES (visites tous les 18 mois)
Poste de chauffe | Matériel | Marque |  | 1ère visite sur contrat | PU €HT Visite 1 | 2ème visite sur contrat | PU €HT Visite 2
CPCU LARIBOISIERE | Soupape de sûreté à ressort | x |  | x |  | x
| Soupape de sûreté à ressort | x |  | x |  | x
Pavillon F | Soupape de sûreté à ressort | x |  | x |  | x
Pavillon D | Soupape de sûreté à ressort | x |  | x |  | x
CPCU F.WIDAL | Soupape de sûreté à ressort | x |  | x |  | x
| Soupape de sûreté à ressort | x |  | x |  | x
Apparts F.WIDAL | Soupape de sûreté à ressort | x |  | x |  | x
| Soupape de sûreté à ressort | x |  | x |  | x
RESEAUX GENERAUX DE DISTRIBUTION VAPEUR (Inspection de 25% des réseaux listés par an sur la durée du contrat, soit 4 ans, tronçons au choix du client)
Secteurs |  |  |  | PU Annuel €HT |  |  |  | Total annuel chauffage en €HT hors nouveau Lariboisière: | 0
LARIBOISIERE | 1000 ml de réseaux généraux de distribution en sous-sols | [6 empty] | Total annuel chauffage en €HT nouveau Lariboisière: | 0
Fernand WIDAL | 500 ml de réseaux généraux de distribution en sous-sols
NOUVEAU LARIBOISIERE | Ensemble du Nouveau Lariboisière selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP
Forfait radiographies de soudures, choisies en fonction de l'état de corrosion extérieur de la canalisation
(avec remise des clichés et rapport de diagnostic)
PU €HT
Forfait de 5 radiographies ( à réaliser en année 1)

## Réservoirs AC
Localisation | Constructeur | Année | N° APHP | Volume | PS (bars) | Requalification en cours de contrat (décennale - année 1) | PU €HT | 1ère viste à 40 mois en cours de contrat (année 4) | PU €HT | Total annuel €HT
Secteur LARIBOISIERE
Ch. TELLIER GE n°03 | POUCHARD - F 3048 | 2006 | 3 | 0,225 m3 | 32 |  |  |  |  | 0
Ch. TELLIER GE n°02 | POUCHARD - F 3643 | 2006 | 2 | 0,225 m3 | 32 |  |  |  |  | 0
Ch. TELLIER GE n°04 | SAMPER - 192678 | 1978 | 4 | 0,200 m3 | 40 |  |  |  |  | 0
Ch. TELLIER GE n°05 | SAMPER - 192878 | 1978 | 5 | 0,200 m3 | 40 |  |  |  |  | 0
Ch. TELLIER Détente CPCU | K168 - POUCHARD | 1979 | 16 | 0,115 m3 | 15 |  |  |  |  | 0
MATERNITE Soterkenos | ATB-814732 - Mauguiére | 2011 | 8 | 0,270 m3 | 11 |  |  |  |  | 0
CUISINE | MAVR530 - Mauguiére | 2019 | 10 | 0,200 m3 | 10 |  |  |  |  | 0
VIGGO Air Comprimé Soterkenos | V110 - POUCHARD | 1992 | 36 | 0,300 m3 | 15 |  |  |  |  | 0
Séparateur A | 61680 - ALDER | 1995 | 9 | 0,021 m3 | 15 |  |  |  |  | 0
Séparateur B | 61678 - ALDER | 1995 | 12 | 0,021 m3 | 15 |  |  |  |  | 0
URGENCES Récipient A | 05250 - SIAP | 1995 | 13 | 0,900 m3 | 11 |  |  |  |  | 0
URGENCES Récipient B | 03139 - SIAP | 1995 | 14 | 0,900 m3 | 11 |  |  |  |  | 0
PAVILLON 3 Soter | W5651 - POUCHARD | 2001 | 33 | 0,300 m3 | 16 |  |  |  |  | 0
Air Comp stérilisation (BMT-3) | MACPLUS - 506 00 566 | 2004 | 1 | 0,500 m3 | 16 |  |  |  |  | 0
Localisation | Constructeur | Année | N° APHP | Volume | PS (bars) | Requalification en cours de contrat (décennale - année 1) | PU €HT | 1ère viste à 40 mois en cours de contrat (année 4) | PU €HT | Total annuel €HT
Secteur Fernand WIDAL
Parking FW - Production AC | CSC - 11113 | 2006 | A | 500 litres | 11 |  |  |  |  | 0
Parking FW - Production AC | CSC - 8191 | 2001 | B | 500 litres | 11 |  |  |  |  | 0
AC CPCU | ROSSIGNOL | 1968 | C | 200 litres | 10 |  |  |  |  | 0
Localisation | Constructeur | Année | N° APHP | Volume | PS (bars) | Requalification en cours de contrat (décennale - année 1) | PU €HT | 1ère viste à 40 mois en cours de contrat (année 4) | PU €HT | Total annuel €HT
Nouveau Lariboisière
Ensemble du Nouveau Lariboisière selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP | [9 empty] | 0
[9 empty] | Total annuel prestation "Réservoirs Air Comprimé Lariboisière et Fernand WIDAL" hors Nouveau Lariboisière en € HT | 0
[9 empty] | Total annuel prestation "Réservoirs Air Comprimé Lariboisière et Fernand WIDAL" Nouveau Lariboisière en € HT | 0

## Gaz médicaux
BATIMENTS (Visites annuelles) | Nbre Niv. | Particularités techniques | PU €HT
Visite année 1
Secteur LARIBOISIERE
Matthieu ORFILA (Imagerie, Zone tech, Blocs OP) | 3 | 12 blocs opératoires
Hospitalisation Pavillon 1 | 4 | 1 USI, 1 réanimation
Hospitalisation Pavillon 2 | 3
Hospitalisation Pavillon 3 | 4 | 3 blocs orthopédie
Hospitalisation Pavillon 4 | 2
Hospitalisation Pavillon 5 | 4
Hospitalisation Pavillon 6 | 3
Hospitalisation Pavillon E | 4
Hospitalisation Pavillon F | 3 | 1 USI
Hospitalisation Viggo PETERSEN | 5
Hospitalisation IVS | 1
Hospitasation Gynécologie-Maternité | 5 | 3 blocs opératoires
SAU | 1
Hospitalisation Claude GALIEN | 7 | 1 réanimation
Réanimation chirurgicale | 1 | 1 réanimation
Laboratoires Jean CIVIALE | 3
Production et stockage des gaz médicaux secteur LRB (O² - N²O - ACM)
Réseaux de distribution, tous gaz confondus, depuis les productions jusqu'aux nourrices en pieds de bâtiments
(Prestation à faire dans son intégralité 1 fois sur la durée du contrat) (année 1)
Secteur Fernand WIDAL
Hospitalisation CHIRAY
Hospitaisation MONOD
Hospitaisation DEMARQUAY et CASALIS (2ème)
MPR (3ème)
CMLS sur 3 niveaux
Production et stockage des gaz médicaux secteur FW (O² - N²O - ACM)
Réseaux de distribution, tous gaz confondus, depuis les productions jusqu'aux nourrices en pieds de bâtiments
(Prestation à faire dans son intégralité 1 fois sur la durée du contrat) (année 1)
Nouveau Lariboisière
Ensemble du Nouveau Lariboisière selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP
Total annuel prestation "Gazs médicaux Lariboisière et Fernand WIDAL" hors Nouveau Lariboisière en € HT |  |  | 0
Total annuel prestation "Gazs médicaux Lariboisière et Fernand WIDAL" Nouveau Lariboisière en € HT |  |  | 0

## Ancrages, LV, Crinolines
SECTEUR LARIBOISIERE
Bâtiment | Total pour une année pleine HT
LRB - Claude GALIEN (Points d'ancrage) - 13 points LRB - Claude GALIEN (Ligne de vie Indicateur de vent Hélistation) - 1 points LRB - Louis DEVRAIGNE (Points d'ancrage) - 2 points FW - Terrasse CMLS (Point d'ancrage) - 1 points FW - CMLS (lignes de vie) - 4 points FW - Crèche (lignes de vie) - 1 points FW - CMLS (crinolines) - 1 points FW - Crèche (crinolines) - 1 points FW - Terrasse Radiologie (Crinolines) - 1 points
Nouveau Lariboisière
Bâtiment | Total pour une année pleine HT
Ensemble Ancrages, LV, Crinolines du Nouveau Lariboisière selon le dossier technique transmis en annexe 2 du CCTP

## SSi
Désignation |  |  |  | Cout HT
Visites Annuelles Réglementaire (VAR) Lariboisière Fernand Widal Prix pour une année pleine
Visites Annuelles Réglementaire (VAR) Nouveau Lariboisière Prix pour une année pleine
Visites Triennales (VT) Lariboisière Fernand Widal Prix pour une année pleine
Visites Triennales (VT) Nouveau Lariboisière Prix pour une année pleine
Total pour une année pleine Prestations SSI hors nouveau LARIBOISIERE en € HT |  |  |  | 0
Total pour une année pleine Prestations SSI nouveau LARIBOISIERE en € HT |  |  |  | 0
Partie 1 - Equipements de Contrôle et de Signalisation
Liste non exhaustive et à titre d’indication
Bâtiment | ECS ou TS |  |  | BATTERIES
| Marque | Modèle | Localisation | Nombre | Tension (v) | Intensité (A/h)
LARIBOISIERE
Louis DEVRAIGNE | CERBERUS | CZ10 | LRB-01-005-00-S01-046_041 | 2 | 12 | 26
| SIEMENS | CS 1140
Viggo PETERSEN | CERBERUS | CZ10 | LRB-01-007-00-S01-042_112 | 2 | 12 | 13
IVS | CERBERUS | CZM10 | LRB-01-009-00-S01-032_144 | 2 | 12 | 10
Claude GALLIEN | SIEMENS | ALGO | LRB-01-016-00-S01-260_092 | 2 | 12 | 38
URGENCES | CERBERUS | CZ10 | LRB-01-006-00-S01-067_051 | 2 | 12 | 26
| SIEMENS | FC 20 | LRB-01-006-00-S01-067_051
PAVILLON A
PAVILLON B
PAVILLON C
PAVILLON D
PAVILLON E | CERBERUS | CZ10 |  | 2 | 12 | 24
PAVILLON F | DEF |  | LRB-01-002-06-RDC-187_169 | 4 | 6 | 6
PAVILLON 1 | CERBERUS | CZ10 | LRB-01-001-03-RDC-090_072 | 2 | 12 | 26
PAVILLON 2 | SIEMENS | FC 20 | PCSI | 2 | 12 | 7
PAVILLON 3 | CERBERUS | CZ10 | LRB-01-001-04-S01-100_103 | 2 | 12 | 24
PAVILLON 4 | SIEMENS | FC 20
PAVILLON 5 | CERBERUS | ALGO | LRB-01-001-05-S01-117_135 | 2 | 12 | 24
PAVILLON 6 | CERBERUS | ALGO | LRB-01-002-05-S01-183_137 | 2 | 12 | 26
AMPHITHEATRE MORTUAIRE
REA CHIR | SIEMENS | SINTESO |  | 2 | 12 | 38
GALERIE PERIPHERIQUE | SIEMENS | ALGO | LRB-01-022-00S02-143_136 | 2 | 12 | 13
MATHIEU ORFILA | SIEMENS | ALGO | LRB-01-022-00S02-143_136 | 2 | 12 | 13
GRISOLE | CERBERUS | CZM10 | LRB-01-003-02-R02-185_199 | 2 | 12 | 7
FERNAND WIDAL
Labrouste / Gaultier | SIEMENS | CS 1140 | VTP Nº 5 | 4
Pierre PORCHER | SIEMENS | CS 1140 | VTP Nº 5 | 4
Charles DICKENS | LEGRAND | REPORT PCSI | PCSI
François RABELAIS | LEGRAND | REPORT PCSI | PCSI
Construction Modulaire | URA | REPORT PCSI | PCSI
PCSI | SIEMENS | ECS/TS | PCSI | 4
Antoine DUBOIS | SIEMENS | CS 1140 | VTP Nº 1 | 2
Partie 2 - Tableau Répétiteurs
Liste non exhaustive et à titre d’indication
Bâtiment | TRE
| Marque | Modèle | Nombre
LARIBOISIERE
Louis DEVRAIGNE | SIEMENS | B3Q | 9
Viggo PETERSEN | CERBERUS | TR 16 | 6
IVS | CERBERUS | TR 16 | 1
Charles PERRAULT
Claude GALLIEN | SIEMENS | B3Q | 5
URGENCES | SIEMENS |  | 4
PAVILLON A
PAVILLON B
PAVILLON C
PAVILLON D
PAVILLON E | CERBERUS | TR 16 | 4
PAVILLON F | CERBERUS | TR 16 | 4
| DEF |  | 3
PAVILLON 1 | CERBERUS | TR 16 | 5
PAVILLON 2 | SIEMENS | FT20 | 5
PAVILLON 3 | CERBERUS | TR 16 | 5
PAVILLON 4 | SIEMENS | FT20 | 5
PAVILLON 5 | SIEMENS | TR 16 | 5
PAVILLON 6 | SIEMENS | B3Q | 2
CUISINE
AMPHITHEATRE MORTUAIRE | SIEMENS | B3Q | 1
REA CHIR | SIEMENS | B3Q | 2
GALERIE PERIPHERIQUE
MATHIEU ORFILA | SIEMENS | B3Q | 4
FERNAND WIDAL
Labrouste / Gaultier | SIEMENS | B3Q590 | 10
Pierre PORCHER | SIEMENS | B3Q590 | 1
Charles DICKENS |  |  | 0
François RABELAIS |  |  | 0
Antoine DUBOIS | SIEMENS | B3Q590 | 5
Construction Modulaire |  |  | 0
Partie 3 - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
Liste non exhaustive et à titre d’indication
Bâtiment | CMSI |  |  | BATTERIES
| Marque | Modèle | Localisation | Nombre | Tension (v) | Intensité (A/h)
LARIBOISIERE
Louis DEVRAIGNE | CERBERUS | CZ10 | LRB-01-005-00-S01-046_041 | 2 | 12 | 26
Viggo PETERSEN | CERBERUS | CZ10 | LRB-01-007-00-S01-042_112 | 2 | 12 | 26
IVS | DEF | CZM10 | LRB-01-009-00-S01-032_144
Claude GALLIEN | SIEMENS | ALGO | LRB-01-016-00-S01-260_092 | 2 | 12 | 24
URGENCES | CERBERUS | CZ10 | LRB-01-006-00-S01-067_051 | 2 | 12 | 26
PAVILLON A
PAVILLON B
PAVILLON C |  |  | LRB-01-001-02-RDC-088_044
PAVILLON D | CZ10 Urgences
PAVILLON E | CERBERUS |  |  | 2 | 12 | 24
PAVILLON F | DEF |  | LRB-01-002-06-RDC-187_169 | 2 | 12 | 2
PAVILLON 1 |  | CZ10 | LRB-01-001-03-RDC-090_072
PAVILLON 2 | SIEMENS | MD20 | PCSI
PAVILLON 3 | CERBERUS | CZ10 | LRB-01-001-04-S01-100_103 | 2 | 12 | 24
PAVILLON 4 | SIEMENS | MD20
PAVILLON 5 | CERBERUS | ALGO | LRB-01-001-05-S01-117_135 | 2 | 12 | 42
PAVILLON 6 | SIEMENS | ALGO | LRB-01-002-05-S01-183_137 | 2 | 12 | 24
GALERIE PERIPHERIQUE | MD20 |  |  | 2 | 12 | 13
MATHIEU ORFILA | CMSI maison / MD20 |  | LRB-01-022-00S02-143_136 | 14 | 2 | 420
GRISOLE | SIEMENS | CZM10 | LRB-01-003-02-R02-185_199
FERNAND WIDAL
Labrouste / Gaultier | SIEMENS | MD20 | VTP N º 5 | 4
Labrouste / Gaultier | SIEMENS | MD20 | VTP N º 5
Antoine DUBOIS | SIEMENS | MD20 | VTP N º 1 | 8
PCSI | SIEMENS | STT20 | PCSI | 10
PCSI | SIEMENS | MD20 | PCSI
Partie 4 - Détecteurs et Déclencheurs Manuels
Liste non exhaustive et à titre d’indication
Bâtiment | DAI |  |  | DM
| Marque | Modèle | Nombre | Marque | Modèle | Nombre
LARIBOISIERE
Louis DEVRAIGNE | CERBERUS | serie 7(ionique) | 165 | CERBERUS |  | 19
Viggo PETERSEN | CERBERUS | serie 9( ionique) | 155 | CERBERUS | AT 50 | 21
IVS / DIABETO | SIEMENS | FDO221 | 43 | SIEMENS | FDM221 | 4
IVS | CERBERUS | serie 9( ionique) | 30 | CERBERUS | AT 50 | 10
Claude GALLIEN | CERBERUS | serie 9( ionique) | 400 | CERBERUS | ALGO + AT 50 | 33
Claude GALLIEN | CERBERUS | ALGO | 37 | CERBERUS | ALGO + AT 50 | 33
URGENCES | SIEMENS | FDO221 | 40 | SIEMENS | FDM221 | 6
URGENCES | CERBERUS | serie 9( ionique) | 155 | CERBERUS | AT 50 | 21
PAVILLON A
PAVILLON B
PAVILLON C | SIEMENS | FDO221 | 84 | CERBERUS | FDM221 | 10
PAVILLON D | CERBERUS | serie 9( ionique) | 21 | CERBERUS | AT 50 | 9
PAVILLON D | SIEMENS | FDO221 | 50 | SIEMENS | FDM221 | 6
PAVILLON E | CERBERUS | serie 9( ionique) | 91 | CERBERUS | AT 50 | 23
PAVILLON F | DEF |  | 14 | DEF |  | 4
PAVILLON 1/C.VINCENT | SIEMENS | FDO221 | 36 | SIEMENS | FDM221 | 2
PAVILLON 1 | CERBERUS | serie 9( ionique) | 75 | CERBERUS | AT 50 | 22
PAVILLON 2 | SIEMENS | FDO221 | 276 | SIEMENS | FDM221 | 16
PAVILLON 3 | CERBERUS | serie 9( ionique) | 200 | CERBERUS | AT 50 | 29
PAVILLON 4 | SIEMENS | FDO221 | 257 | SIEMENS | FDM221 | 16
PAVILLON 5 | SIEMENS | ALGO | 165 | SIEMENS | ALGO | 34
PAVILLON 6 | SIEMENS | ALGO | 112 | SIEMENS | ALGO | 38
CUISINE | SIEMENS | FDO221 | 73 | SIEMENS | FDM221 | 7
REA CHIR | SIEMENS | FDO221 | 68 | SIEMENS | FDM221 | 8
GALERIE PERIPHERIQUE | SIEMENS | ALGO | 50 | SIEMENS | ALGO | 10
MATHIEU ORFILA | SIEMENS | ALGO/SYNT | 178 | SIEMENS | ALGO/SYNT | 21
|  | serie 7(ionique) | 368 |  | Serie 7 | 43
ANCIEN MAGASIN MEDICAL | CERBERUS |  | 16 | CERBERUS |  | 3
GRISOLE | CERBERUS |  | 49 | CERBERUS |  | 17
TOTAL GENERAL |  |  | 3275 |  |  | 480
FERNAND WIDAL
Bâtiment | DAI |  |  | DM
| Marque | Modèle | Nombre | Marque | Modèle | Nombre
Labrouste / Gaultier | SIEMENS | FDO221 / DO1131 | 889 |  | FDM221 / DM113X | 95
Maurice DUVOIR / François COLLIGNON | SIEMENS | FDO221 | 106 | SIEMENS | FDM221 | 8
Charles DICKENS | SIEMENS |  |  | SIEMENS | LEGRAND REF:38013 | 5
François RABELAIS | SIEMENS |  |  | SIEMENS | LEGRAND REF:38013 | 4
Antoine DUBOIS | SIEMENS | FDO221 | 279 | SIEMENS | FDM221 | 23
Construction Modulaire | SIEMENS |  |  | SIEMENS |  | 6
TOTAL GENERAL |  |  | 1274 |  |  | 126
Partie 5 - Fonction Compartimentage
Liste non exhaustive et à titre d’indication
Bâtiment |  | Clapets CF |  |  | Portes CF et PF
|  | Marque | Nombre | Tension | Type | Tension | Nombre
LARIBOISIERE
Louis DEVRAIGNE |  |  |  |  | Bandeau LEVASSEUR | 24 V - R | 10
[5 empty] | Ventouse | 24 V - R | 8
Viggo PETERSEN |  | ALDES | 4 RM |  | Ventouse | 48 V - R | 16
IVS |  |  |  |  | Ventouse | 48 V - R | 6
REA CHIR |  | ALDES | 8 RT | 48 V - E | Ventouse | 48 V - R | 8
Claude GALLIEN |  | ALDES | 9 RT | 48 V - E | Ventouse | 48 V - R | 59
[5 empty] | Bandeau | 48 V - R | 12
URGENCES |  | MECALECTRO | 18 RM | 48 V - E | Ventouse | 48 V - R | 24
PAVILLON A
PAVILLON B
PAVILLON C |  | ALDES | 2 RT | 48 V - E | Ventouse | 48 V - E | 1
PAVILLON D
PAVILLON E |  |  |  |  | Ventouse | 24 V - R | 30
PAVILLON F |  |  | 2 RM | 24 V - R | Ventouse | 24 V - R | 19
PAVILLON 1 |  |  |  |  | Ventouse | 24 V - R | 12
[5 empty] | Dupuy | 24 V - E | 12
PAVILLON 3 |  | ALDES | 47 RT | 48 V - E | Dupuy | 48 V - E | 24
PAVILLON 4 |  | ALDES | 20 | 48 V - E | Ventouse | 48 V - R | 12
PAVILLON 5 |  | ALDES | 39 RT | 48 V - E | Ventouse | 48 V - E | 17
PAVILLON 6 |  | ALDES | 51 RT | 48 V - E | Ventouse | 48 V - E | 12
[5 empty] | Bandeau | 48 V - E | 4
CUISINE |  |  |  |  | Ventouse | 48 V - E | 2
GALERIE PERIPHERIQUE |  |  |  |  | Dupuy | 24 V - R | 29
[5 empty] | Ventouse | 24 V - R | 19
MATHIEU ORFILA | -1 | ALDES | 5 RT + 5 RM | 24 V - R | Dupuy | 24 V - R | 19
[5 empty] | Ventouse | 24 V - R | 19
| -2 | ALDES | 42 RT + 61 RM | 24 V - R | Ventouse | 24 V - R | 2
| -3 | ALDES | 17 RT + 12 RM | 24 V - R | Ventouse | 24 V - R | 28
[5 empty] | Dupuy | 24 V - R | 2
| -2 | ALDES | 7 | 48 V - E | Ventouse | 48 V - E | 1
| -3 | ALDES | 2 |  | Ventouse | 48 V - E | 2
FERNAND WIDAL
Labrouste / Gaultier |  | ALDES | 11 | 48 V - R | CORDIA / METALECTRO | 48 V - R | 30
Maurice DUVOIR / François COLLIGNON
Pierre PORCHER |  |  |  |  | CORDIA | 48 V - R | 1
Charles DICKENS
François RABELAIS
Antoine DUBOIS |  |  |  |  | CORDIA / METALECTRO | 48 V - R | 38
Partie 6 - Fonction Désenfumage
Liste non exhaustive et à titre d’indication
Bâtiment | Volets CF |  |  | Moteurs
| Marque | Tension | Nombre | Localisation | Marque | Model ou référence | Présence de coffret de relayage | Nbre
LARIBOISIERE
Louis DEVRAIGNE | MECALECTRO | 24 V - E | 24 | Terrasse | HYDRONIC |  | oui | 2
[5 empty] | CEM ou COMPAX |  | oui | 2
Viggo PETERSEN | ALDES | 48 V - E | 27 | Terrasse | France AIR | SIMOUN 2 Type 355 | oui | 1
[5 empty] | CIAT | 2H4006C | oui | 1
[5 empty] | Leroy SOMMER | D 25 | oui | 3
Claude GALLIEN | SOUCHIER | 48 V - E | 12
URGENCES | FRANCE AIR | 48 V - E | 29 | Terrasse |  |  | oui | 7
PAVILLON A
PAVILLON B
PAVILLON C
PAVILLON D
PAVILLON E | FRANCE AIR | 24 V - E | 16 | Combles Pavillon E | FRANCE AIR |  | oui | 4
PAVILLON F | FRANCE AIR | 24 V - R | 5 | Terrasse | TOURELLE |  |  | 1
PAVILLON 2 | FRANCE AIR | 48 V - E | 20 | COMBLES |  |  | oui | 2
PAVILLON 3 | ALDES | 48 V - E | 30 | Combles du Pavillon + Terrasse au R+2 | CIAT | LDE-VM 4M500 | non | 4
| DUPUY SECU | 48 V - E | 1 |  | WOLF | K6-40-550W-4P | non | 3
REA CHIR | ALDES | 48 V - E | 8 |  | FRANCE AIR |  | OUI | 4
PAVILLON 4 | FRANCE AIR | 48 V - E | 20 | COMBLES |  | / | oui | 2
PAVILLON 5 | ALDES | 48 V - E | 20 | Combles du Pavillon | ALDES | Cyclone | non | 4
PAVILLON 6 | FRANCE AIR | 48 V - E | 24 | Combles du Pavillon | France AIR | DEFUMAIR 3 | oui | 2
GALERIE PERIPHERIQUE | FRANCE AIR | 24 V - R | 8 | LA0351120 et LA0451 | FRANCE AIR | KMER 132 M4 | non | 4
| SOUCHIER - FAGES | 24 V - R | 1
GALERIE PERIPHERIQUE | FRANCE AIR | 48 V - E | 4 |  | FRANCE AIR |  | OUI | 4
MATHIEU ORFILA |  | 24 V - R | 35 | Locaux techniques | MYSON |  | non | 18
FERNAND WIDAL
Labrouste / Gaultier | ALDES-ouvrants en façades | 48 V - E | 52 | Locaux techniques COMBLES | ALDES |  | OUI | 16
Antoine DUBOIS |  | 48 V - E | 135 | Terrasse | ALDES |  | OUI | 2
Partie 7 - Fonction Evacuation
Liste non exhaustive et à titre d’indication
Bâtiment | AG / AGS
| Type | Marque | Nombre
LARIBOISIERE
Louis DEVRAIGNE | AG | LEGRAND | 4
Viggo PETERSEN |  |  | 0
REA CHIR | AGS | SIEMENS | 12
IVS | AGS | SIEMENS | 2
Charles PERRAULT | AG | LEGRAND | 10
Claude GALLIEN | AGS | SIEMENS | 32
URGENCES | AGS | SIEMENS | 8
PAVILLON A
PAVILLON B
PAVILLON C | AGS | SIEMENS | 7
PAVILLON D | AG | SIEMENS | 3
PAVILLON E
PAVILLON F
PAVILLON 1 | AGS | SIEMENS | 10
PAVILLON 2 | AGS | SIEMENS | 28
PAVILLON 3 | AGS | SIEMENS | 10
PAVILLON 4 | AGS | SIEMENS | 28
PAVILLON 5 | AG | SIEMENS | 3
| AGS | SIEMENS | 10
PAVILLON 6 | AGS | SIEMENS | 25
CUISINE | AG | SIEMENS | 13
AMPHITHEATRE MORTUAIRE | AGS | SIEMENS | 10
GALERIE PERIPHERIQUE | AGS | SIEMENS | 12
MATHIEU ORFILA | AGS | SIEMENS | 58
CHARLES TELLIER | AG | ESSER | 6
GRISOLE
FERNAND WIDAL
Labrouste / Gaultier | AGS, AG, 24/48_DIF,48 | SIEMENS | 84
Maurice DUVOIR / François COLLIGNON | AGS, AG, 24/48_DIF,48 | SIEMENS | 5
Charles DICKENS | REF : 415 08 | LEGRAND | 3
François RABELAIS | REF : 415 08 | LEGRAND | 2
Antoine DUBOIS | AGS, AG, 24/48_DIF,48 | SIEMENS | 33
Construction Modulaire | REF : 955 694 | URA | 6
Partie 8 - Désenfumage non asservi
Liste non exhaustive et à titre d’indication
Bâtiment | Système de tirer -lâcher
| Marque | Nombre | Désenfumage naturel | Désenfumage mécanique
LARIBOISIERE
Louis DEVRAIGNE |  | 2 | ×
Viggo PETERSEN | SOUCHIEZ FACES | 8 | ×
IVS | DUPUY | 4 | ×
Charles PERRAULT
Claude GALLIEN | SIM | 2 | ×
URGENCES |  | 2 | ×
PAVILLON A
PAVILLON B
PAVILLON C |  | 1 | ×
PAVILLON D | SIM | 1 | ×
| FRANCE DESENFUMAGE | 1 | ×
PAVILLON E | SIM | 2 | ×
| CNMLS | 3 | ×
PAVILLON F | MADICOB | 3 | ×
M.ORFILA |  | 12 | ×
REA CHIR |  | 1 | ×
PAVILLON 1 |  | 14 | ×
PAVILLON 2 |  | 2 | ×
PAVILLON 3 | CLEM | 2 | ×
PAVILLON 4 |  | 8 | ×
|  | 1 |  | ×
PAVILLON 5 | SIM | 2 | ×
PAVILLON 6 | COMTRA | 2 | ×
CUISINE
AMPHITHEATRE MORTUAIRE
CHARLES TELLIER
GRISOLE |  |  | ×
GALERIE PERIPHERIQUE
FERNAND WIDAL
Labrouste / Gaultier | Ouvrants en façades | 3 | ×
Pierre PORCHER | DUPUY TYPE TR20 | 1 | ×
Charles DICKENS | MADICOB | 1 | ×
Construction Modulaire | DUPUY TYPE TR20 | 2 | ×
Antoine DUBOIS | DUPUY TYPE TR20 | 1 | ×
INVENTAIRE DES MATERIELS SSI DU BATIMENT MORAX
Etages | Détecteurs optiques de fumée | Détecteurs optiques de fumée gaine | Détecteurs thermiques | Détecteurs de flamme | Indicateurs d'action | DM | DM étanche | DSL | DL | CCF | Ventouses | SSI ECS CMSI*
R+6 | 7 |  |  |  | 4 |  | 1 | 2
R+5 | 25 | 7 |  |  | 25 | 2 |  | 4 | 2 |  | 10
R+4 | 41 | 2 |  |  | 30 | 2 |  | 4 | 5 |  | 8
R+3 | 24 |  |  |  | 24 | 2 |  | 4 | 3 |  | 8
R+2 | 27 |  |  |  | 12 | 2 |  | 4 | 6 |  | 4
R+1 | 32 |  |  |  | 26 | 2 |  | 4 | 3 |  | 8
RDC | 27 |  |  |  | 14 | 5 |  | 6 | 4 | 7 | 4 | 1
MEZ | 11 |  |  |  | 7 | 1 |  | 3 | 1
S-1 | 20 |  | 16 | 6 | 19 | 2 |  | 6 | 1 | 3
| 214 | 9 | 16 | 6 | 161 | 18 | 1 | 37 | 25 | 10 | 42 | 1
* SDI CMSI au PCSI - Centrale baie aveugle dans VTP MORAX

## DPGF récapitulative
Lariboisière / Fernand Widal | [7 empty] | NOUVEAU LARIBOISIERE
Prestations de contrôle | Prix sur une année pleine HT de la prestation | Total sur la durée du marché | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Prestations de contrôle |  | Prix sur une année pleine HT de la prestation | Total sur la durée du marché | Année 1 | Année 2 (prise d'effet prévisionnelle au 01/04/2026) | Année 3 | Année 4 | Année 5
Total prestation du domaine "Electricité" en € HT (comprend la prestation Distribution HTA/BT, Elec locaux LRB/FW; Paratonnerres) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total prestation du domaine "Electricité" en € HT (comprend la prestation Distribution HTA/BT, Elec locaux LRB/FW; Paratonnerres) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total prestation "Hygiène-Sécurité" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total prestation "Hygiène-Sécurité" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total prestation "Ascenseurs" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total prestation "Ascenseurs" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total prestation "Barrières et Portes Automatiques" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total prestation "Barrières et Portes Automatiques" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total prestation "Traction et levage" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total prestation "Traction et levage" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total prestation "Réseaux chauffage" en €HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total prestation "Réseaux chauffage" en €HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total prestation "Réservoirs Air Comprimé" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total prestation "Réservoirs Air Comprimé" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total prestation "Réseaux de gaz médicaux" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total prestation "Réseaux de gaz médicaux" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total prestation "ancrages, lignes de vie, crinolines" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total prestation "ancrages, lignes de vie, crinolines" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total prestation "SSI" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Total prestation "SSI" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montant total de la prestation de contrôle hors nouveau Lariboisière en €HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montant total de la prestation de contrôle nouveau Lariboisière en €HT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montant de la part forfaitaire pour Lariboisière/Fernand WIDAL / Nouveau Lariboisière
Prestations de contrôle | Prix sur une année pleine de la prestation | Total sur la durée du marché | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5
Montant total de la prestation de contrôle sur l'ensemble des sites Lariboisière, Fernand Widal et Nouveau Lariboisière en €HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montant total de la prestation de contrôle sur l'ensemble des sites Lariboisière, Fernand Widal et Nouveau Lariboisière en €TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0