## Distribution HTA et BT
Robert Debré - Prestation annuelle
Installations HT - thermographie
Equipement | Désignation | Fabricant | Zone de tri | Désignat. type | N° série fabr. | Poste technique | Désignation du poste technique | Unité | Prix Annuel €HT
100926701 | CELLULE C110 -GENERATEUR HOMOPOLAIRE | SCHNEIDER | ST 240025 | SM6-QM | DG 2023 W42 4 0062 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926702 | CELLULE SM6 -DMI-A C102 -ARRIVEE TR GE3 | SCHNEIDER | ST 240024 | SM6 -DMI-A | DG 2023 W34 4 0021 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926703 | CELLULE SM6 -DMI-A C103 -ARRIVEE TR GE2 | SCHNEIDER | ST 240022 | SM6 -DMI-A | DG 2023 W35 1 0026 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926704 | CELLULE SM6 -DMI-A C104 -ARRIVEE TR GE1 | SCHNEIDER | ST 240002 | SM6 -DMI-A | DG 2023 W35 1 0038 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926705 | CELLULE SM6 CM C105 COMPTAGE | SCHNEIDER | ST 240023 | SM6 CM | DG 2023 W36 3 0032 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926706 | CELLULE SM6 - DMI - A C106 DEPART TRS1 | SCHNEIDER | ST 249001 | SM6 - DMI - A | DG 2023 W33 5 0005 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926707 | CELLULE SM6 - DMI - A C107 DEPART TRS2 | SCHNEIDER | ST 249002 | SM6 - DMI - A | DG 2023 W32 1 0065 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926708 | CELLULE SM6 - DMI - A C108 DEPART TRS3 | SCHNEIDER | ST 249003 | SM6 - DMI - A | DG 2023 W32 2 0010 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926709 | CELLULE SM6 - DMI - A C109 DEPART TRS4 | SCHNEIDER | ST 249005 | SM6 - DMI - A | DG 2023 W32 2 0092 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926710 | CELLULE SM6 - DMI - A C110 DEPART TRS5 | SCHNEIDER | ST 249006 | SM6 - DMI - A | DG 2023 W35 2 0046 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926711 | TRANSFORMATEUR - GENERATEUR HOMOPOLAIRE | BCV TECHNOLOGIES | ST 249012 | STRONGO | 323389 - 01 | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | Ens.
100926714 | TRANSFORMATEUR GE1 400V / 20000V | SCHNEIDER | ST 249013 | ENROBE SEC | 1462537 | RDB-01-001-00-S05-152_255 | LOCAL GES 1 ET 2 | Ens.
100926715 | TRANSFORMATEUR GE2 400V / 20000V | SCHNEIDER | ST 249014 | ENROBE SEC | 1462536 | RDB-01-001-00-S05-152_255 | LOCAL GES 1 ET 2 | Ens.
100926716 | TRANSFORMATEUR GE3 400V / 20000V | SCHNEIDER | ST 249015 | ENROBE SEC | 1462517 | RDB-01-001-00-S05 | LOCAL GE 3 | Ens.
100777297 | CELLULE HTA SM6 CM | SCHNEIDER | ST 170169 | SM6 CM | 1539056M | RDB-01-001-00-S06-122_279 | POSTE DE LIVRAISON EDF 1 | Ens.
100777302 | CELLULE HTA SM6 CM | SCHNEIDER | ST 170178 | SM6 CM | 1538249M | RDB-01-001-00-S06-123_282 | POSTE DE LIVRAISON EDF 2 | Ens.
100777222 | CELLULE HTA SM6 DDM | SCHNEIDER | ST 170167 | SM6 DDM | 1538255M | RDB-01-001-00-S06-122_279 | POSTE DE LIVRAISON EDF 1 | Ens.
100777223 | CELLULE HTA SM6 DDM | SCHNEIDER | ST 170168 | SM6 DDM | 1538240M | RDB-01-001-00-S06-122_279 | POSTE DE LIVRAISON EDF 1 | Ens.
100777304 | CELLULE HTA SM6 DDM | SCHNEIDER | ST 170176 | SM6 DDM | 1538236M | RDB-01-001-00-S06-123_282 | POSTE DE LIVRAISON EDF 2 | Ens.
100777303 | CELLULE HTA SM6 DDM | SCHNEIDER | ST 170177 | SM6 DDM | 1538247M | RDB-01-001-00-S06-123_282 | POSTE DE LIVRAISON EDF 2 | Ens.
100777295 | CELLULE HTA SM6 DM2 | SCHNEIDER | ST 170170 | SM6 DM2 | 1538051M | RDB-01-001-00-S06-122_279 | POSTE DE LIVRAISON EDF 1 | Ens.
100777300 | CELLULE HTA SM6 DM2 | SCHNEIDER | ST 170179 | SM6 DM2 | 1538080M | RDB-01-001-00-S06-123_282 | POSTE DE LIVRAISON EDF 2 | Ens.
100777227 | CELLULE HTA SM6 QM | SCHNEIDER | ST 170172 | SM6 QM | 1538051M | RDB-01-001-00-S06-122_279 | POSTE DE LIVRAISON EDF 1 | Ens.
100777203 | CELLULE HTA SM6 QM | SCHNEIDER | ST 170173 | SM6 QM | 1538272M | RDB-01-001-00-S06-122_279 | POSTE DE LIVRAISON EDF 1 | Ens.
100777211 | CELLULE HTA SM6 QM | SCHNEIDER | ST 170174 | SM6 QM | 1538252M | RDB-01-001-00-S06-122_279 | POSTE DE LIVRAISON EDF 1 | Ens.
100777299 | CELLULE HTA SM6 QM | SCHNEIDER | ST 170181 | SM6 QM | 1538271M | RDB-01-001-00-S06-123_282 | POSTE DE LIVRAISON EDF 2 | Ens.
100777209 | CELLULE HTA SM6 QM | SCHNEIDER | ST 170182 | SM6 QM | 1538253M | RDB-01-001-00-S06-123_282 | POSTE DE LIVRAISON EDF 2 | Ens.
100386510 | TRANSFORMATEUR TRN1 20000V / 400V | FRANCE TRANSFO | ST 070004 | HUILE SILICONE | 14176301 | RDB-01-001-00-S04-210_301 | LOCAL TECHNIQUE TRN1 | Ens.
100386511 | TRANSFORMATEUR TRS1 20000V / 400V | FRANCE TRANSFO | ST 080462 | HUILE SILICONE | 417815-01 | RDB-01-001-00-S04-209_304 | LOCAL TECHNIQUE TRS1 | Ens.
100386586 | TRANSFORMATEUR TRN2 20000V / 400V | FRANCE TRANSFO | ST 070080 | HUILE SILICONE | 141762.02 | RDB-01-001-00-S02-262_252 | LOCAL TECHNIQUE TRN2 | Ens.
100926717 | TRANSFORMATEUR TRS2 20000V / 400V | SCHNEIDER | ST 249023 | ENROBE SEC | 1462535 | RDB-01-001-00-S02-264_251 | LOCAL TECHNIQUE TRS2 | Ens.
100386667 | TRANSFORMATEUR TRN3 20000V / 400V | FRANCE TRANSFO | ST 070162 | HUILE SILICONE | 141762.01 | RDB-01-001-00-S01-302_178 | LOCAL TECHNIQUE TRN3 | Ens.
100926726 | TRANSFORMATEUR TRS3 20000V / 400V | SCHNEIDER | ST 249024 | ENROBE SEC | 1462543 | RDB-01-001-00-S01-304_176 | LOCAL TECHNIQUE TRS3 | Ens.
100386768 | TRANSFORMATEUR TRN4 20000V / 400V | FRANCE TRANSFO | ST 070298 | HUILE SILICONE | 141760 01 | RDB-01-002-00-S02-242_291 | LOCAL TECHNIQUE TRN4 | Ens.
100926739 | TRANSFORMATEUR TRS4 20000V / 400V | SCHNEIDER | ST 249025 | ENROBE SEC | 1462542 | RDB-01-002-00-S02 | LOCAL TECHNIQUE TRS4 | Ens.
100386508 | CELLULE HTA TRN1 VERCORS M6 IM | MERLIN GERIN | ST 070002 | VERCORS M6 IM | 16. DEPART TRN1 | RDB-01-001-00-S04-210_301 | LOCAL TECHNIQUE TGBT 1 | Ens.
100926781 | CELLULE HTA ARRIVEE TRS1 | SCHNEIDER | ST 249047 | SM6 IM | DG 2023 W31 4 0082 | RDB-01-001-00-S04-210_301 | LOCAL TECHNIQUE TGBT 1 | Ens.
100386585 | CELLULE HTA TRN2 VERCORS M6 IM | MERLIN GERIN | ST 070079 | VERCORS M6 IM | 14. DEPART TRN2 | RDB-01-001-00-S02-262_252 | LOCAL TECHNIQUE TGBT 2 | Ens.
100926782 | CELLULE HTA ARRIVEE TRS2 | SCHNEIDER | ST 249048 | SM6 IM | DG 2023 W31 4 0079 | RDB-01-001-00-S02-264_251 |  | Ens.
100386666 | CELLULE HTA TRN3 VERCORS M6 IM | MERLIN GERIN | ST 070161 | VERCORS M6 IM | 15. DEPART TRN3 | RDB-01-001-00-S01-302_178 | LOCAL TECHNIQUE TGBT 3 POINT VERT -1 | Ens.
100926783 | CELLULE HTA ARRIVEE TRS3 | SCHNEIDER | ST 249049 | SM6 IM | DG 2023 W34 4 0078 | RDB-01-001-00-S01-304_176 |  | Ens.
100386767 | CELLULE HTA TRN4 VERCORS M6 IM | MERLIN GERIN | ST 070297 | VERCORS M6 IM | 17. DEPART TRN4 | RDB-01-002-00-S02-242_291 | LOCAL TECHNIQUE TGBT 4 NORMAL | Ens.
100926784 | CELLULE HTA ARRIVEE TRS4 | SCHNEIDER | ST 249050 | SM6 IM | DG 2023 W31 4 0080 | RDB-01-002-00-S02 |  | Ens.
Installations BT - thermographie
Equipement | Désignation | Fabricant | Zone de tri | Désignat. type | N° série fabr. | Poste technique | Désignation du poste technique | Unité | Prix Annuel €HT
100926744 | ARMOIRE GROUPE 1 | ENERIA | ST 249026 |  |  | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | 1
100926753 | ARMOIRE GROUPE 2 | ENERIA | ST 249027 |  |  | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | 1
100926758 | ARMOIRE GROUPE 3 | ENERIA | ST 249028 |  |  | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | 1
100926759 | ARMOIRE COMMUNE | ENERIA | ST 249029 |  |  | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | 1
100926760 | ARMOIRE INVERSEUR AUXILLIAIRES GES | SCHNEIDER | ST 249030 |  |  | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | 1
100926761 | ARMOIRE AUXILLIAIRE POSTE DE COUPLAGE GE | SCHNEIDER | ST 249031 |  |  | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | 1
100926762 | COFFRET N°1 CHARGEUR 48VCC | SCHNEIDER | ST 249032 |  |  | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | 1
100926763 | COFFRET N°2 CHARGEUR 48VCC | SCHNEIDER | ST 249033 |  |  | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | 1
100926760 | ARMOIRE TGBT SECURITE | SCHNEIDER | ST 249034 |  |  | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL TGBT SECURITE | 1
100926765 | ARMOIRE AUTOMATE BT | / | ST 249035 |  |  | RDB-01-001-00-S05-157_261 | LOCAL POSTE HTA COUPLAGE GE | 1
100926767 | ARMOIRE EXTRACTEUR | / | ST 249036 |  |  | RDB-01-001-00-S06-122_279 | POSTE DE LIVRAISON EDF 2 | 1
100926769 | ARMOIRE EXTRACTEUR | / | ST 249037 |  |  | RDB-01-001-00-S06-123_283 | POSTE DE LIVRAISON EDF 1 | 1
100926773 | AEROREFROIDISSEURS | AREM | ST 249038 | CC 125 G 1483 G8 477 | 2100643 | RDB-01-001-00-S05-152_255 | LOCAUX GES | 6
100926774 |  | AREM | ST 249039 |  | 2100647
100926775 |  | AREM | ST 249040 |  | 2100646
100926776 |  | AREM | ST 249041 |  | 2100645
100926777 |  | AREM | ST 249042 |  | 2100644
100926779 |  | AREM | ST 249043 |  | 2100642
| TGBT (ENVIRON 190 DEPARTS BT) | ABB |  |  |  |  | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION | 4
| TGHQ (12 DEPARTS 100 A) | HAZEMEYER |  |  |  |  | TABLEAU GENERAL HAUTE QUALIT2 | 1
| TABLEAU DIVISONNAIRES | [5 empty] | ENSEMBLE DU SITE | 410
| LOCAUX TECHNIQUE CVC | [5 empty] | ENSEMBLE DU SITE | 35
100665675 | ASI 120KVA | SOCOMEC | ST 130142 | DELPHYS MP | 13100377206001 |  | PLUSIEURS LOCALISATIONS | 3
100760110 |  | RIELLO | ST 170002 | MPT | ME37UP151210002
100840245 |  | RIELLO | ST 200013 | MPT | MM37UP446880004
100926789 | ASI 40KVA | GTEC | ST 240006 | LIBRA PRO | AC38UT871370001 | RDB-01-002-00-RDC-283_290 | RDC BINGEN ROUGE | 2
100926790 |  |  | ST 240007 |  | AC38UT871370002
100926793 | ASI 30KVA | GTEC | ST 240008 | NOVA | // | RDB-01-001-00-S04-158_235 | PHARMACIE S04 BLEU | 1
| CENTRE MEDICAL PSYCHOLOGIQUE (TABLEAUX DIVIONNAIRES) | [5 empty] | ANNEXE EXTERIEURE | 2
| HOPITAL A DOMICILE (TABLEAUX DIVIONNAIRES) | [5 empty] | ANNEXE EXTERIEURE | 3
| MAISON DE L'ADOLESCENT ((TABLEAUX DIVIONNAIRES) | [5 empty] | ANNEXE EXTERIEURE | 3
| ARMOIRES DESEMFUMAGE (TABLEAUX DIVIONNAIRES) | [5 empty] | PLUSIEURS LOCALISATIONS | 3
Fernand WIDAL - Prestation annuelle
| TOTAL Annuel contrôles + Installations HTA (RDB) |  | 0 | TOTAL Annuel contrôles + thermographies Installations BT (RDB) |  |  | 0
|  |  |  | Prestations annexes - Coût Annuel |  |  | Unité |  | PU €HT
|  |  |  | Schémas et plans de l'intégralité en €HT |  |  | Ens.
|  |  |  | thermographies - Installations HTA (RDB) |  |  | Ens.
|  |  |  | thermographies Installations BT (RDB) |  |  | Ens.
[8 empty] | Total visites Année 1 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[7 empty] | Total du poste "ELEC - Distribution HTA-BT" pour le marché de 4 ans en €HT: |  | 0

## Elec Locaux RDB
Locaux du site Robert Debré
Num NSI | Bâtiment | Nbre de Niveaux | m² | Prix Annuel HT
RDB-01-001 | HOSPITALIER | 6 S/S - ES - RDC + 6 | 92931
RDB-01-002 | BINGEN | 6 S/S - ES - RDC + 6
RDB-01-003 | SMUR | RDC | 1156
RDB-01-004 | LOGE NORD | RDC | 10
RDB-01-005 | LOGE PRINCIPALE | RDC | 5
RDB-01-006 | MODULAIRE MUTUELLES / SYNDICATS -2 | RDC | 60
RDB-01-007 | MODULAIRE ALGECOS S04 | RDC + 1 | 296
RDB-01-008 | UNITE DE NUTRITION PARENTALE | RDC | 122
RDB-01-009 | MODULAIRE PMSI / SANTE PUBLIQUE -3 | RDC | 226
RDB-01-010 | MAISON DES ADOLESCENTS | RDC | 180
CMP | CENTRE MEDICO - PSYCHOLOGIQUE PEDIATRIQUE | RDC | 360
| Prestations annexes - Coût Annuel |  | Unité | PU €HT
| Schémas et plans de l'intégralité en €HT |  | Ens.
| thermographies Installations BT |  | Ens.
|  |  | Total visites Année 1 en € HT | 0
|  |  | Total visites Année 2 en € HT | 0
|  |  | Total visites Année 3 en € HT | 0
|  |  | Total visites Année 4 en € HT | 0
|  | Total de la prestation "Locaux du site Robert Debré - pour les 4 ans du marché - en € HT : |  | 0

## Paratonnerres
Secteur Robert Debré
Code bâtiment | Nom du bâtiment | NB Equip. | Prix Annuel HT | Total Annuel HT
001-07 | bâtiment Principal | 3 |  | 0
001-07 | bâtiment BINGEN | 1 |  | 0
|  |  | Total visites Année 1 en € HT | 0
|  |  | Total visites Année 2 en € HT | 0
|  |  | Total visites Année 3 en € HT | 0
|  |  | Total visites Année 4 en € HT | 0
| Total de la prestation "Paratonnerres (Visites annuels)" - pour les 4 ans du marché - en € HT : |  |  | 0

## Ascenseurs
Locaux du site Robert DEBRE
BATIMENT | Localisation | MARQUE | Réf. GH | TYPE | PU €HT Année 1 Visite périodique | PU €HT Année 2 Visite périodique | PU €HT Année 3 Visite périodique | PU €HT Année 4 Visite quinquenale
Administration | RDB-01 | SORETEX | A1 | A
Bâtiment Bingen Point jaune | RDB-01 | SORETEX | A17 D | A
Bâtiment Bingen Point jaune | RDB-01-002-00 | SORETEX | A17 G | A
Bâtiment Bingen Point rouge | RDB-01 | SORETEX | A19 D | A
Bâtiment Bingen Point rouge | RDB-01 | SORETEX | A19 G | A
Bâtiment Hospitalier Point Vert | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | A2 D | A
Bâtiment Hospitalier Point Vert | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | A2 G | A
Bâtiment Hospitalier Point Rouge | RDB-01-001-00-R04 | SODIMAS | A3 D | A
Bâtiment Hospitalier Point Rouge | RDB-01-001-00-R04 | SODIMAS | A3 G | A
Bâtiment Hospitalier Point Bleu | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | A4 D | A
Bâtiment Hospitalier Point Bleu | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | A4 G | A
Bâtiment Hospitalier Point Jaune | RDB-01-001-00-R01 | OTIS | A5 D | A
Bâtiment HospitalierPoint Jaune | RDB-01-001-00-R01 | OTIS | A5 G | A
Crèche Point gris | RDB-01-001-00-RDC | SORETEX | C1 | MCNA
Bâtiment Bingen Point jaune | RDB-01-001-00-R04 | SODIMAS | C17 D | MCT
Bâtiment Bingen Point jaune | RDB-01-001-00-R04 | SODIMAS | C17 G | MCT
Bâtiment Bingen Point bleu | RDB-01-001 | SORETEX | C18 | MC
Bâtiment Hospitalier Point Vert | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | C2 D | MCT
Bâtiment Hospitalier Point Vert | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | C2 G | MCT
Bâtiment Hospitalier Cuisine Point Jaune | RDB-01-001-00-S05-186_288 | SPRINTE | C20 | MCH
| RDB-01-001-00-S04 | SORETEX | C21 | MCNA
Bâtiment Hospitalier Point Bleu | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | C4 D | MCT
Bâtiment Hospitalier Point Bleu | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | C4 G | MCT
Bâtiment Hospitalier Point Bleu | RDB-01-001-00-S01 | OTIS | C4bis D | MCT
Bâtiment Hospitalier Point Bleu | RDB-01-001-00-S01 | OTIS | C4bis G | MCT
Bâtiment Hospitalier Point Jaune | RDB-01-001-00-R01 | SODIMAS | C5 | MC
Bâtiment Hospitalier Point Jaune | RDB-01-001-00-R01 | SODIMAS | C5bis | MC
Bâtiment Hospitalier Stérilisation-Bloc opératoire Sale | RDB-01-001-00-R01-230_273 | SORETEX | C6 | MCNA
Bâtiment Hospitalier Stérilisation Bloc maternité Sale | RDB-01-001-00-R01-229_269 | SORETEX | C7 | MCNA
Bâtiment Hospitalier Stérilisation-Bloc opératoire Propre | RDB-01-001-00-R01 | SORETEX | C8 | MCNA
Bâtiment Hospitalier Stérilisation Bloc maternité Propre | RDB-01-001-00-R01 | SORETEX | C9 | MCNA
Bâtiment Hospitalier Point Gris | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | M1 D | MM
Bâtiment Hospitalier Point Gris | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | M1 G | MM
Bâtiment Hospitalier Point Orange | RDB-01 | SODIMAS | M11 | MM
Bâtiment Hospitalier Point Bleu | RDB-01-001-00-RDC | SODIMAS | M27 D | MM
Bâtiment Hospitalier Point Bleu | RDB-01-001-00-RDC | SODIMAS | M27 G | MM
Bâtiment Hospitalier Point Rouge | RDB-01-001-00-R06 | SODIMAS | M3 D | MM
Bâtiment Hospitalier Point Rouge | RDB-01-001-00-R06 | SODIMAS | M3 G | MM
Bâtiment Hospitalier Point Bleu | RDB-01-001-00-R04 | OTIS | M4 | MM
Bâtiment Hospitalier Point Jaune | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | M5 D | MM
Bâtiment Hospitalier Point Jaune | RDB-01-001-00-R06 | OTIS | M5 G | MM
|  |  |  | Total visites Année 1 en € HT | 0
[5 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[6 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[7 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[7 empty] | Total prestation "Ascenseurs et Monte-charges Robert Debré en € HT | 0

## Portes Barrières
| Secteur Robert Debré |  |  |  |  | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
N° | Equipement | Zone de tri | Pièce | Type | Marque | An.01-Vis.01 | An.01-Vis.02 | An.02-Vis.01 | An.02-Vis.02 | An.03-Vis.01 | An.03-Vis.02 | An.04-Vis.01 | An.04-Vis.02
1 | 100604520 | ST110035 | RDB-01-001-00-R05-309_174 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX INTÉRIEURE | RECORD 127
2 | 100615572 | ST120039 | RDB-01-001-00-R05-307_183 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX EXTÉRIEURE | RECORD 127
3 | 100758412 | ST160138 | RDB-01-001-00-R05-299_199 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX EXTÉRIEURE | RECORD DFA 127
4 | 100758413 | ST160139 | RDB-01-001-00-R05-295_203 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX INTERIEURE | RECORD DFA 127
5 | 100925366 | ST240004 | RDB-01-001-00-R04-304_191 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX INTÉRIEURE | RECORD DFA 127
6 | 100925365 | ST240003 | RDB-01-001-00-R04-304_191 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX EXTÉRIEURE | RECORD DFA 127
7 | 100669383 | ST130152 | RDB-01-001-00-R01-284_243 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
8 | 100669382 | ST130151 | RDB-01-001-00-R01-279_239 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
9 | 100914842 | ST240010 | RDB-01-001-00-R01-279_239 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
10 | 100669381 | ST130150 | RDB-01-001-00-R01-278_250 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
11 | 100669380 | ST130149 | RDB-01-001-00-R01-270_250 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
12 | 100610170 | ST110075 | RDB-01-001-00-R01-226_265 | PORTE COULISSANTE ENTRÉE BLOCS | RECORD
13 | 100604514 | ST110039 | RDB-01-001-00-R01-208_268 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX ENTRÉE BLOC | TORMAX
14 | 100602499 | ST110040 | RDB-01-001-00-R01-212_263 | PORTE COULISSANTE SALLE RÉVEIL | TORMAX
15 | 100602500 | ST110041 | RDB-01-001-00-R01-212_263 | PORTE COULISSANTE SALLE RÉVEIL | TORMAX
16 | 100602501 | ST110042 | RDB-01-001-00-R01-197_277 | PORTE COULISSANTE SORTIE BLOCS ( COTE POINT JAUNE ) | TORMAX
17 | 100602502 | ST110044 | RDB-01-001-00-R01-224_269 | PORTE COULISSANTE COULOIR COTE BLOC 3 - 4 | TORMAX
18 | 100602503 | ST110045 | RDB-01-001-00-R01-210_274 | PORTE COULISSANTE COULOIR COTE BLOC 1 - 2 | TORMAX
19 | 100602518 | ST110043 | RDB-01-001-00-R01-224_276 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL | TORMAX
20 | 100602504 | ST110052 | RDB-01-001-00-R01-221_272 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE ANESTHÉSIE | TORMAX
21 | 100633876 | ST120181 | RDB-01-001-00-R01-224_276 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE BLOC | RECORD
22 | 100615584 | ST120040 | RDB-01-001-00-R01-227_272 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE CHIRURGIENS | RECORD
23 | 100692245 | ST140073 | RDB-01-001-00-R01-217_274 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE ANESTHÉSIE | RECORD
24 | 100602524 | ST110050 | RDB-01-001-00-R01-217_278 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE BLOC | TORMAX
25 | 100687996 | ST140026 | RDB-01-001-00-R01-211_277 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE CHIRURGIENS | RECORD
26 | 100609756 | ST110074 | RDB-01-001-00-R01-204_278 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE ANESTHÉSIE | RECORD
27 | 100687986 | ST140025 | RDB-01-001-00-R01-206_282 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE BLOC | RECORD
28 | 100602521 | ST110048 | RDB-01-001-00-R01-211_277 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE CHIRURGIENS | TORMAX
29 | 100668032 | ST130146 | RDB-01-001-00-S01 | PORTE INDUSTRIELLE, BASCULANTE À REFOULEMENT VERTICAL | SAFIR
30 | 100622452 | ST120171 | RDB-01-001-00-RDC-298_141 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
31 | 100622455 | ST120173 | RDB-01-001-00-RDC-309_126 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
32 | 100622454 | ST120172 | RDB-01-001-00-RDC-298_141 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
33 | 100622457 | ST120174 | RDB-01-001-00-RDC-309_126 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
34 | 100925367 | ST240028 | RDB-01-001-00-RDC-252_214 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
35 | 100851891 | ST210002 | RDB-01-001-00-S01-293_185 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX | RECORD DFA 127
36 | 100743716 | ST160022 | RDB-01-001-00-S02-194_283 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
37 | 100622493 | ST120176 | RDB-01-001-00-S02-168_285 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL | RECORD
38 | 100925370 | ST240009 | RDB-01-001-00-S02-168_285 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL | ASSA ABLOY
39 | 100673963 | ST140001 | RDB-01-001-00-S02-173_293 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE BLOC1 | BESAM
40 | 100925368 | ST240012 | RDB-01-001-00-S02-166_296 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL DEPUIS CIRCULATION | RECORD
41 | 100673981 | ST140002 | RDB-01-001-00-S02-166_296 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL | RECORD
42 | 100925371 | ST240013 | RDB-01-001-00-S02 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL | RECORD
43 | 100787347 | ST180012 | RDB-01-001-00-S02-157_282 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL | RECORD
44 | 100787349 | ST180013 | RDB-01-001-00-S02-163_279 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL | RECORD
45 | 100787373 | ST180014 | RDB-01-001-00-S02-157_282 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL | RECORD
46 | 100925369 | ST240026 | RDB-01-001-00-S02 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL | RECORD
47 | 100719585 | ST150237 | RDB-01-001-00-S02-163_287 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
48 | 100719584 | ST150236 | RDB-01-001-00-S02-163_287 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
49 | 100386270 | ST050539 | RDB-01-001-00-S02-200_269 | PORTE AVEC AUTOMATISATION DOUBLE BATTANT | GEZEMATIC
50 | 100793602 | ST180019 | RDB-01-002-00-S02-239_286 | PORTE PIÉTONNE OUVERTURE COULISSANTE | RECORD
51 | 100793601 | ST180020 | RDB-01-002-00-S02-239_286 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
52 | 100666412 | ST130144 | RDB-01-001-00-S02-219_237 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, 1 VANTAIL ENTRÉE PRINCIPALE | RECORD
53 | 100612900 | ST120034 | RDB-01-001-00-S02-273_231 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE LATÉRALE, DEUX VANTAUX | RECORD
54 | 100781349 | ST170187 | RDB-01-001-00-S02-287_216 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE LATÉRALE, DEUX VANTAUX | RECORD
55 | 100386393 | ST060136 | RDB-01-001-00-S03-242_271 | PORTE PIÉTONNE OUVERTURE COULISSANTE | PORTALP
56 | 100688482 | ST140032 | RDB-01-001-00-S03-178_236 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
57 | 100688479 | ST140031 | RDB-01-001-00-S03-174_222 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
58 | 100688483 | ST140066 | RDB-01-001-00-S03-175_241 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
59 | 100688471 | ST140028 | RDB-01-001-00-S03-198_203 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
60 | 100688475 | ST140030 | RDB-01-001-00-S03-193_203 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
61 | 100651339 | ST130062 | RDB-01-001-00-S03-197_236 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
62 | 100724082 | ST160000 | RDB-01-001-00-S03-196_277 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE QUATRE VANTAUX | RECORD
63 | 100386264 | ST110060 | RDB-01-001-00-S03-203_285 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE LATÉRALE, DEUX VANTAUX | RECORD
64 | 100386266 | ST050521 | RDB-01-001-00-S03-209_276 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE LATÉRALE, DEUX VANTAUX | PORTALP
65 | 100386265 | ST050520 | RDB-01-001-00-S03-216_278 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE LATÉRALE, DEUX VANTAUX | PORTALP
66 | 100386267 | ST050522 | RDB-01-001-00-S03-219_277 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE LATÉRALE, DEUX VANTAUX | PORTALP
67 | 100859026 | ST210006 | RDB-01-001-00-S03-229_298 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | TORMAX
68 | 100386283 | ST050547 | RDB-01-001-00-S03-233_295 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
69 | 100386284 | ST050548 | RDB-01-001-00-S03-233_295 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
70 | 100386285 | ST050549 | RDB-01-001-00-S03-226_289 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
71 | 100386286 | ST050550 | RDB-01-001-00-S03-231_288 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
72 | 100386287 | ST050551 | RDB-01-001-00-S03-231_288 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
73 | 100386288 | ST050552 | RDB-01-001-00-S03-224_284 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
74 | 100386289 | ST050553 | RDB-01-001-00-S03-229_281 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
75 | 100386290 | ST050554 | RDB-01-001-00-S03-229_281 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
76 | 100640152 | ST130059 | RDB-01-001-00-S03-221_275 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
77 | 100386292 | ST050556 | RDB-01-001-00-S03-226_275 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
78 | 100386293 | ST050557 | RDB-01-001-00-S03-226_275 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
79 | 100386274 | ST050537 | RDB-01-001-00-S03-220_271 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
80 | 100386271 | ST050538 | RDB-01-001-00-S03-224_268 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
81 | 100386272 | ST050540 | RDB-01-001-00-S03-224_268 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
82 | 100386294 | ST050558 | RDB-01-001-00-S03-217_262 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
83 | 100386295 | ST050559 | RDB-01-001-00-S03-222_262 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
84 | 100386296 | ST050560 | RDB-01-001-00-S03-222_262 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
85 | 100824395 | ST200006 | RDB-01-001-00-S03-216_259 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | ASA ABLOY
86 | 100824394 | ST200005 | RDB-01-001-00-S03-220_256 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | ASA ABLOY
87 | 100824393 | ST200003 | RDB-01-001-00-S03-215_255 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | ASA ABLOY
88 | 100633897 | ST120182 | RDB-01-001-00-S03-218_249 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, SIMPLE BATTANT | RECORD
89 | 100925357 | ST220011 | RDB-01-001-00-S03-192_265 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
90 | 100915581 | ST239005 | RDB-01-001-00-S03-177_249 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
91 | 100915582 | ST239004 | RDB-01-001-00-S03-177_249 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
92 | 100925359 | ST230019 | RDB-01-001-00-S03-178_268 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
93 | 100925360 | ST230018 | RDB-01-001-00-S03-178_268 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE COULISSANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
94 | 100914841 | ST240005 | RDB-01-001-00-S03-176_289 | PORTE PIÉTONNE, BATTANTE, DEUX VANTAUX | RECORD
95 | 100914843 | ST210030 | RDB-01-001-00-S03-170_278 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
96 | 100914844 | ST210024 | RDB-01-001-00-S03-170_278 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
97 | 100925358 | ST210028 | RDB-01-001-00-S03-192_265 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
98 | 100925361 | ST210026 | RDB-01-001-00-S03-178_276 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
99 | 100925362 | ST210029 | RDB-01-001-00-S03-174_277 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
100 | 100925363 | ST210025 | RDB-01-001-00-S03-174_277 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
101 | 100925364 | ST210023 | RDB-01-001-00-S03-165_277 | PORTE AVEC AUTOMATISATION, COULISSANTE | RECORD
102 | 100760582 | ST170004 | RDB-01-001-00-S04-167_171 | PORTAIL MOTORISÉ AUTOPORTANT | DIVERS
103 | 100760583 | ST170006 | RDB-01-001-00-S04-167_171 | PORTAIL MOTORISÉ AUTOPORTANT | DIVERS
104 | 100749736 | ST160030 | RDB-01-001-00-S04-158_235 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE LATÉRALE, DEUX VANTAUX | RECORD
105 | 100386262 | ST050517 | RDB-01-001-00-S04-183_246 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE LATÉRALE, DEUX VANTAUX | GILGEN
106 | 100386260 | ST050515 | RDB-01-001-00-S04-174_256 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE LATÉRALE, DEUX VANTAUX | PORTALP DIVA
107 | 100612886 | ST120033 | RDB-01-001-00-S04-167_258 | PORTE PIÉTONNE, OUVERTURE LATÉRALE, DEUX VANTAUX | RECORD
108 | 100672722 | ST140000 | RDB-01-001-00-S06-110_329 | PORTAIL MOTORISÉ AUTOPORTANT | FAAC
109 | 100778132 | ST170188 | RDB-01-008-00-RDC-146_262 | PORTE SECTIONNELLE SALLES BLANCHES | LA TOULOUSAINE
110 | 100389294 | ST110056 | RDB-01-001-00-S05-123_296 | PORTAIL DOUBLE MÉCANISME (DECHETS) | HEDA ATLAS
111 | 100838554 | ST200011 | RDB-01-003-00-S05-135_237 | RIDEAU METALLIQUE (GAUCHE) | ISEA
112 | 100838556 | ST200012 | RDB-01-003-00-S05-135_237 | RIDEAU METALLIQUE (MILIEU) | ISEA
113 | 100615194 | ST120036 | RDB-01-003-00-S05-135_237 | PORTE SECTIONNELLE DROITE | RECORD
114 | 100914840 | ST240027 | RDB-01-003-00-RDC-129_235 | PORTAIL MOTORISÉ AUTOPORTANT | FERPLAY
115 | 100615505 | ST120038 | RDB-01-001-00-S03 | BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE | BCA
116 | 100760585 | ST170003 | RDB-01-001-00-S04 | BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE | DIVERS
117 | 100760586 | ST170005 | RDB-01-001-00-S04 | BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE | DIVERS
118 | 100665663 | ST130140 | RDB-01-001-00-S04 | BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE | BCA
119 | 100774593 | ST170165 | RDB-01-001-00-RDC | BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE | LBA
120 | 100851113 | ST210000 | RDB-01-001-00-S05 | BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE | RECORD
121 | 100851114 | ST210001 | RDB-01-001-00-S05 | BARRIÈRE LEVANTE AUTOMATIQUE | RECORD
122 | 100604491 | ST110055 | RDB-01-001-00-S05-173_292 | RIDEAU MÉTALLIQUE | DIVERS
123 | 100873511 | ST220000 | RDB-01-001-00-S04-183_246 | RIDEAU MÉTALLIQUE | K PRO FERM
124 | 100745102 | ST160027 | RDB-01-001-00-S04-189_311 | RIDEAU MÉTALLIQUE | La Toulousaine
125 | 100701734 | ST150007 | RDB-01-001-00-R01-282_144 | RIDEAU MÉTALLIQUE | ISEA
[6 empty] | Total visites Debré Année 1 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Debré Année 2 en € HT | 0
[10 empty] | Total visites Debré Année 3 en € HT | 0
[12 empty] | Total visites Debré Année 4 en € HT | 0
[11 empty] | Total prestation "Barrières et Portes Automatiques Robert Debré pour les 4 ans du marché en € HT | 0

## Traction & Levage
SECTEUR Robert Debré
N° Equipement | Désignation | Modéle | Année | Service |  | PU €HT Année 1 | PU €HT Année 2 | PU €HT Année 3 | PU €HT Année 4
1 | Transpalette | EGV 16 | 2000 | Magasin technique
2 | Gerbeur | EXV | 2005 | Magasin hôtelier
3 | Gerbeur | EXV | 2008 | Magasin hôtelier
4 | Transpalette | EGV 10 | 2000 | Cuisine
5 | Gerbeur | EMC 110 | 2004 | Pharmacie
6 | Palan |  | 2008 | Mécanique
[5 empty] | Total visites Année 1 en € HT | 0
[6 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[7 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[8 empty] | Total prestation "Traction et levage" pour les 4 ans du marché, en € HT | 0

## Réseaux chauffage
Secteurs INSTALLATIONS THERMIQUES
Type appareil | 1ère visite sur contrat | PU €HT Visite 1 | 2ème visite sur contrat | PU €HT Visite 2
| x |  | x
2 chaudières mixtes (gaz/FOD) SAPCABLOC de 2 MWh équipées de brûleur WEISHAUPT type GL9 | x |  | x
Armoire de régulation Chaudière | x |  | x
Armoires de commande / régulation | x |  | x
Secteur Robert Debré - INSTALLATIONS GAZ
Poste de chauffe | 1ère visite sur contrat | PU €HT Visite 1 | 2ème visite sur contrat | PU €HT Visite 2
Poste de livraison et détente | x |  | x
| x |  | x
Poste de répartition | x |  | x
1 Chaufferie équipée de 2 chaudières mixte, | x |  | x
|  |  | Total visites Année 2 en € HT | 0
|  |  | Total visites Année 4 en € HT | 0
|  |  | Total de la prestation "Réseaux chauffage - pour les 4 ans du marché - en € HT : | 0

## PRESSION DE GAZ ET VAPEUR
Secteurs Robert Debré - Appareils à pression de vapeur
Localisation | Matériel |  | Marque |  |  |  | 1ère visite sur contrat | PU €HT Visite 1 | 2ème visite sur contrat | PU €HT Visite 2
Stérilisation | MATACHANA |  | S1000 |  |  |  | x |  | x
Stérilisation | MATACHANA |  | S1000 |  |  |  | x |  | x
Stérilisation | MATACHANA |  | S1000 |  |  |  | x |  | x
Stérilisation | MATACHANA |  | S1000 |  |  |  | x |  | x
Secteurs Robert Debré - Appareils à pression de gaz
Constructeur | Localisation | V | Ps | 1ère visite sur contrat | PU €HT Visite 1 | 2ème visite sur contrat | PU €HT Visite 2
|  | litres | Bar | x |  | x
Charlatte |  | 200 | 10 | x |  | x
Charlatte |  | 200 | 10 | x |  | x
Pauchard | AC GE | 225 | 32 | x |  | x
Pauchard | AC GE | 225 | 32 | x |  | x
SIAP |  | 90 | 11 | x |  | x
[9 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[9 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[9 empty] | Total prestation "VAPEUR" pour le marché en €HT: | 0

## Gaz médicaux
(Visites annuelles) | qte | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
|  | Visite année 1 | Visite année 2 | Visite année 3 | Visite année 4
Secteur Robert DEBRE
Nombre de prises fluides médicaux, service standard | 1800
Nombre de prises fluides médicaux, services à risques | 950
Nombre de « régulateurs » 2ème détente | 140
Nombre de vannes réseaux | 250
Nombre de prise type « SEGA » | 25
Boîtier d’alarme | 28
Groupes d’aspiration médicale de marque MIL’S (3 de 400M3/H) | 3
Groupe d’aspiration laboratoire, anneau liquide BUSCH | 1
Centrale bouteilles Dioxyde de Carbone | 1
Centrale de production d’Azote | 1
Réseaux de distribution, tous gaz confondus, depuis les productions jusqu'aux nourrices en pieds de bâtiments |  |  |  | PU €HT:
(Prestation à faire dans son intégralité 1 fois sur la durée du contrat)
|  |  |  | Total visites Année 1 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 2 en € HT (y compris la prestation des réseaux) | 0
|  |  |  | Total visites Année 3 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 4 en € HT | 0
|  |  |  | Total prestation "Réseaux de gaz médicaux" pour le marché en € HT | 0

## Ancrages, LV, Crinolines
SECTEUR ROBERT DEBRE
|  |  | PU €HT |  | PU €HT |  | PU €HT |  | PU €HT
Bâtiment | Quantité | PUHT | Année 1 |  | Année 2 |  | Année 3 |  | Année 4
dispositifs d’ancrage | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Total visites Année 2 en € HT | 0
[6 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[8 empty] | Total prestation "points d'ancrage" pour le marché en € HT | 0

## Hygiène-Sécurité
Secteur Robert Debré |  | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
Atelier | Equipement du local | Année 01 | Année 02 | Année 03 | Année 04
menuiserie | 2 Tourets, 1 Scie circulaire, 2 Scies à panneaux, 1 Scie à ruban, 1 Combiné / Raboteuse / Dégauchisseuse, 1 Meule à eau, 1 Perceuse à colonne
serrurerie | 1 Machine à clé
mécanique | 1 Perceuse à colonne, 1 Perceuse / fraiseuse, 1 Tour, 1 Touret, 1 Scie à ruban
électricité | 1 Perceuse à colonne
plomberie/chauffage | 1 Perceuse à colonne, 1 Touret.
Fluidelec | Echafaudage
Transports automatisés : (Pneumatique et AGV) | 2 Perceuses à colonne, 2 Tourets
|  |  |  | Total visites Année 1 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 2 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 3 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 4 en € HT | 0
|  |  |  | Total "Hygiène-Sécurité" pour le marché, en €HT: | 0

## SSi
Secteur Robert DEBRE
Détecteurs automatiques d’incendie et déclencheurs manuels
DAI et DM | Type | SDI 1 | SDI 2 | SDI 3 | SDI 4 | SDI 4 | TOTAL
Détecteurs vélocimétriques | VTVA |  |  |  | 1 |  | 1
Détecteurs Optiques | VOA | 808 | 757 | 894 | 384 | 46 | 2505
Détecteurs vélocimétriques | OTVA | 13 | 5 | 7 |  |  | 25
Déclencheurs Manuels | BMAL | 80 | 60 | 29 | 36 | 1 | 206
Détecteurs Linéaires | SOLAR | 2 |  |  |  |  | 2
Total |  | 823 | 762 | 901 | 385 | 46 | 2739
Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) et installations de désenfumage mécanique
CMSI ANTARES 4 | 7
Alimentation de secours avec batteries (CMSI, AGES, PCF) | 17
Indicateurs d’action IA VEGA | 1085
Alarmes générales sélectives type AVAGS | 71
Répétiteurs d’alarme type AGES | 43
Avertisseurs sonores AVSU PZ | 335
Boitiers déportés type BDA | 971
Modules déportés type ED4R ou EDR | 22
Modules déportés type EDBDA | 74
Dispositifs actionnés de sécurité (DAS), diffuseurs d’alarme, et installations de désenfumage mécanique
| Désignation | Qté
OPV | ouverture des portes vitrées ou décondamnation de portes | 25
CCF | clapet coupe-feu (climatisation) | 398
AMV | arrêt des moteurs de ventilation | 36
DAC | unité de commande manuelle centralisée (nombre de commande sur la centrale) | 12
AGS | diffuseur sonore ou sirène d'évacuation | 335
AGES | tableau d'alarme générale sélective situé dans les postes de soins ou accueil | 45
NSA | non-stop ascenseur | 7
OUV | ouvrants en façade (désenfumage) | 70
PCF | porte coupe-feu (par ventouse) | 65
VCF | volet coupe-feu (désenfumage) | 279
| Volet d’amenée d’air neuf | 120
MOTEURS |  | 36
Système de détection incendie de catégorie A de marque ESSER EC 80-4
Désignation | emplacement | Quantité
Diffuseur lumineux | WC | 3
Détecteur optique de fumée | locaux | 10
centralisateur | Local technique | 1
Diffuseur sonore | hall | 1
Déclencheur manuel | hall | 2
Vérification réglementaire de l'ensemble des installations de sécurité incendie de l'établissement ROBERT DEBRE
Désignation | Unité | Temps estimé (en h) | Coût horaire € HT | Coût de la VAR en €HT
Visite Annuelle Réglementaire (VAR) | Heure |  |  | 0
Désignation | Unité | Temps estimé (en h) | Coût horaire € HT | Coût de la VT en €HT
Visite Triennale (VT) | Heure |  |  | 0
| Total visites Année 1 en € HT | 0
| Total visites Année 2 en € HT (y compris visite Triennale) | 0
| Total visites Année 3 en € HT | 0
| Total visites Année 4 en € HT | 0
|  |  | Total Prestations SSI en € HT | 0

## Aires de jeux
SECTEUR ROBERT DEBRE
[5 empty] | PU €HT | PU €HT | PU €HT |  | PU €HT
Equipements | Nom | Marque | Type | Quantité | Année 1 | Année 2 | Année 3 |  | Année 4
Oscillants | ECUREUIL 1 | WIKI CAT | M3S32 | 1
Oscillants | CANARD | WIKI CAT | M3D04 | 1
Oscillants | TORTUE | WIKI CAT | 121467 | 1
Oscillants | ECUREUIL 2 | WIKI CAT | M3D07 | 1
Oscillants | OSCILLANT 4 PLACES | WIKI CAT | M3O04 | 1
Oscillants | KING | HAGS | 121467 | 1
Oscillants | TORTUE OSCILLANT | HAGS | 121472 | 1
Complexes | BATEAU | LEDON | 191 | 1
Complexes | JEUX MULTIPLE | EIBE | 364443 | 1
Complexes | WAGON | EUROPLAY | T101 | 1
Complexes | MAISON | KOMPAN |  | 1
Complexes | MAISON | WIKI CAT | M3M03 | 1
Complexes | PONT |  |  | 1
Toboggan | DAUPHIN | WIKI CAT | M3T03 | 1
[8 empty] | Total visites Année 1 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[8 empty] | Total prestation "Aires de Jeux" pour les 4 ans du marché en € HT | 0

## Climatisation >12 kw
Site Robert Debré
Equipement | Désignation | Localisation (Numéro du poste technique SAP) | N° d'inventaire |  | PU HT Année 1 | PU HT Année 2 | PU HT Année 3 | PU HT Année 4
PRODUCTION D'EAU GLACEE HEMATOLOGIE | WESPER "VLSW904ELN" | RDB-01-001-00-R06-281_242 | 100096
PRODUCTION D'EAU GLACEE IRM | TRANE "CGAM 70 SE SQ" | RDB-01-001-00-S02 | ST 070728 | 100746587
PRODUCTION D'EAU GLACEE CENTRALE | TRANE "RTAF 250 XE LN" | RDB-01-001-00-S05 |  | 100769691
| TRANE "RTAF 250 XE LN" | RDB-01-001-00-S05 |  | 100769692
| TRANE "RTAF 250 XE LN" | RDB-01-001-00-S05 |  | 100769693
PRODUCTION D'EAU GLACEE NPT | CLIMAVENETA "NX0262PK" | RDB-01-001-00-S03 |  | 100785726
PRODUCTION D'EAU GLACEE UMIH | DAIKIN EWAQ110G-SS032 | RDB-01-001-00-R06 |  | 100763460
Salle Informatique | Armoire de climatisation Emerson | RDB-01-002-00-R01-257_296
| 2 Armoires de climatisation CIAT EXPAIR |  |  | 100838646
100838647
Chirurgie Orthopédique | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R06 | ST 160089 | 100763461
Chirurgie Viscérale | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R06 | ST 170096 | 100763460
CIC | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R06 | ST 070960 | 100387223
Gastro Vert | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R05 | ST 070962 | 100387225
Gastro Rouge | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R05 | ST 070961 | 100387224
Muco | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R06 |  | 100763150
Néphrologie | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R02 | ST 160092 | 100763463
Neurologie | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R03 | ST 070959 | 100387222
PG bleu | DAIKIN VRV | RDB-01-002-00-R06 | ST 080127 | 100387707
PG vert | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R06 | ST 080132 | 100387712
USC +3 | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R06 | ST 160090 | 100763462
ORL +5 JAUNE | DAIKIN VRV | RDB-01-001-00-R06 | ST 160088 | 100786936
DIALYSE +2 BLEU | MITSUBISHI VRV | RDB-01-001-00-R03 | ST 160093 | 100763472
|  |  |  | Total visites Année 1 en € HT | 0
[5 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[6 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[7 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[7 empty] | Total Prestations climatisation en € HT | 0

## Radioprotection
Site Robert Debré
Equipements | [8 empty] | PU HT Année 1 | PU HT Année 2 | PU HT Année 3 | PU HT Année 4
Zones surveillées et contrôlées | sources non scellées
3 locaux déchets, niveau -6
2 laboratoires chauds, en biochimie hormonologie (E10192-191-190, bât. écran niveau +1), en immunologie (bât BINGEN niveau -1)
2 compteurs Geiger, un LB1210 de chez Berthold et un PAM100E de chez Loryon localises en hormonologie (E10192-191-190, bât. écran niveau +1)
Zones radiologie
Marque d'appareil | Type de générateur | Type équipement | Numéro | Identifications annexes | N° BIO | Localisation | Année constructeur | Date dernier contrôle
LUNAR | IDXA | Ostéodensitomètre | 210511GA | 210511GA | 140627 | IMAGERIE | 2014 | 2019-10-02
PHILIPS | DIGITAL DIAGNOST C90 | Salle Radio OS POUMONS | 83469597 | 200001 | 200001 | IMAGERIE P4 | 2019 | 2019-10-02
PHILIPS | BV ENDURA | Ampli de brillance | SN392 | CONF 78611417 | 180460 | BLOC COMMUN | 2018 | 2019-10-02
PHILIPS | BV ENDURA | Ampli de brillance | SN02065 | CONF 55362667 | 120055 | BLOC COMMUN | 2011 | 2019-10-02
PHILIPS | BV ENDURA | Ampli de brillance | 473 | CONF 60776098 | 130343 | BLOC COMMUN | 2013 | 2019-10-02
PHILIPS | BV ENDURA | Ampli de brillance | 511 | CONF 61100763 | 130341 | BLOC COMMUN | 2013 | 2019-10-02
PLANMECA (PRIMAX) | PROMAX 2D | Panoramique dentaire | RPX252776 | 160328 | 160328 | IMAGERIE | 2016 | 2019-10-02
PHILIPS | Brilliance 64 CT | SCANNER | 95375 |  | 70337 | IMAGERIE | 2007 | 2019-10-02
SAMSUNG | GC85A | Salle capteur plan OS POUMONS | 51FQM3DJ800001F | DGR-C76JZM/WR | 60199 | IMAGERIE P1 | 2017 | 2019-10-02
BIOSPACE | EOS | Salle RACHIS | 3.0801.113 |  | 80166 | IMAGERIE | 2008 | 2019-10-02
SIEMENS | Mobilett plus E | Mobile Radio | L026978 (12101) | 30380 | 30380 | POINT BLEU -2 | 2003 | 2019-10-02
SIEMENS | Mobilett plus E | Mobile Radio | L026979 (12100) | 30381 | 30381 | HEMATOLOGIE | 2003 | 2019-10-02
SIEMENS | Mobilett XP ECO | Mobile Radio | L028338 | Config L028338 | 60004 | NEONAT +3 | 2005 | 2019-10-02
SIEMENS | Mobilett XP | Mobile Radio | 2320 | 80286 | 80286 | REANIMATION | 2008 | 2019-10-02
SIEMENS | Mobylett XP | Mobile Radio | 3567 | 150266 | 150266 | BLOC COMMUN | 2015 | 2019-10-02
SIEMENS | Mobylett XP | Mobile Radio | 3626 | 160045 | 160045 | POINT ROUGE -2 | 2015 | 2019-10-02
PRIMAX | CLISIS | Salle télécommandée | 012/402 |  | 130358 | IMAGERIE P5 | 2013 | 2019-10-02
Care Stream | CS2200 | Rétroalvéolaire | BLYO231 |  | 140024 | Stomatologie | 2013 | 2019-10-02
COMSATEX | FAXITRON | Poste de radiographie fermé | 2317A00593 | 2317A 00593 | 952783 | Foetopathologie | 1988 | 2019-10-02
[8 empty] | Total visites Année 1 en € HT | 0
[9 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[10 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[11 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[11 empty] | Total Prestations radioprotection en € HT | 0

## Equipements de cuisson
SECTEUR ROBERT DEBRE
Appareils de cuisson - CUISINE NIVEAU -4 |  |  |  | PU €HT | PT €HT | PU €HT | PT €HT | PU €HT | PT €HT | PU €HT | PT €HT
Type d'appareil | Marque / Modèle | Energie | Nombre | Année 1 | Année 1 | Année 2 | Année 2 | Année 3 | Année 3 | Année 4 | Année 4
Marmite | ELECTROLUX | Electricité | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sauteuse | ROSINOX | Electricité | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Plaques vitro (2 foyers) | ROSINOX | Electricité | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Four mixte | HOBART | Electricité | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Four | HOBART | Electricité | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Four | RATIONAL | Electricité | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
Appareils de cuisson - SELF |  |  |  | PU €HT | PT €HT | PU €HT | PT €HT | PU €HT | PT €HT | PU €HT | PT €HT
Type d'appareil | Marque / Modèle | Energie | Nombre | Année 1 | Année 1 | Année 2 | Année 2 | Année 3 | Année 3 | Année 4 | Année 4
FOUR A PIZZA | BAKERS PRIDE | Electricité | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PLANCHA | BONNET | Electricité | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BAIN MARIE | INOXYFORM | Electricité | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ÉTUVE MOBILE | ELECTRO | Electricité | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FRITEUSE | FURNOTEL | Electricité | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CHAUFFE ASSIETTE | HUPFER | Electricité | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | Total prestation "équipements de cuisson" pour le marché en € HT | 0

## DPGF récapitulative
Récapitulatif ROBERT DEBRE
Prestations de contrôle
|  |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4
| Total prestation du domaine "Electricité" en € HT (comprend la prestation Distribution HTA/BT, Elec locaux RDB, Paratonnerres) |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Ascenseurs" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Barrières et Portes Automatiques" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Traction et levage" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Réseaux chauffage" en €HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "PRESSION DE GAZ ET VAPEUR" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Réseaux de gaz médicaux" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "ancrages, lignes de vie, crinolines" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Hygiène-Sécurité" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "SSI" selon inventaire en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Aires de Jeux" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Climatisation >12 kw" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Radioprotection" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Equipements de cuisson" en € HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montant de la part forfaitaire pour Robert DEBRE
| Montant total de la prestation de contrôle en €HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant total de la prestation de contrôle en €TTC |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Simulation sur 50h00 Ingénieur + 120h00 Technicien + 40 déplacements (en €HT) : | #REF!