## Distribution HTA et BT
SAINT-LOUIS - Prestation annuelle
Localisation | Installations HTA |  | PU Annuel €HT | Installations BT |  | PU Annuel €HT
NSL | Poste de livraison HTA: 3 cellules arrivées ERDF |  |  | 4 TGBT (env. 185 départs BT) incluant les jeux de N/S
| 1 cellule Disjoncteur Général + Cellule comptage |  |  | 1 TGS
| 2 Cellules interrupteurs de boucle HTA |  |  | 2 TGBT groupes électrogènes - TGEM
| 2 Cellules disjoncteurs de boucle HTA |  |  | 1 onduleur de 250 KVA TGO
| 9 Cellules PFA HTA |  |  | 1 onduleur 200 KVA TGO
| 5 transfos HTA/BT 800 KVA |  |  |  | TGHQ (1 Médical, 1 Informatique)
4 transfos HTA/BT 1250 KVA
MEARY | 2 Cellules interrupteurs de boucle HTA |  |  | 1TGBT ASL Tri 220V
| 1 Cellule PFA HTA |  |  | 1 TGBT MTI
| 1 transfos HTA/BT 1600KVA |  |  | 1 TGBT Université
HAYEM | 2 Cellules interrupteurs de boucle HTA |  |  | TGBT (env. 20 départs BT) incluant le jeu de N/S
| 1 Cellules PFA HTA |  |  |  | 1 TGBT Tri 220V
| 1 transfos HTA/BT 800 KVA |  |  | 1 groupe électrogène (1x 600 KVA)
1 TGBT groupe électrogène
CTB | 2 Cellules interrupteurs de boucle HTA |  |  | 2 TGBT (env. 20 départs BT) incluant le jeu de N/S 2TGBT + 1TGS
| 2 Cellules PFA HTA |  |  | 3 groupes électrogènes (3 x 400 KVA)
| 2 transfos HTA/BT 630 KVA |  |  | 2 onduleurs de 50 KVA
2 TGHQ (1 médical, 1 informatique)
| TOTAL Annuel contrôles Installations HTA |  | 0 |  | TOTAL Annuel contrôles Installations BT | 0
| Prestations annexes - coût Annuel | Unité | PU €HT
| Schémas et plans de l'intégralité, en €HT | Ens.
| thermographies - Installations HTA (SLS) | Ens.
| thermographies Installations BT (SLS) | Ens.
0
0
0
0
[5 empty] | Total du poste "ELEC - Distribution HTA-BT" pour le marché en €HT: | 0

## Elec Locaux SLS
SECTEUR SAINT LOUIS | [5 empty] | désignation
Code Bâtiment | Nom du bâtiment | Réglementation applicable | SHON en m² | Nbre armoires électriques | PU Annuel HT | voir alexandre
001 | Nouveau Saint-Louis | ERP-U-1 | 78834 | 410 |  | voir secteur Rémi
002 | CTB | ERP-U-1 | 4663 | 25
003-1 | Quadrilatère 1 | Code du travail | 2631 | 10
003-2 | Quadrilatère 2 | -ERP-U-5 | 2361 | 10
-Code du travail
003-3 | Quadrilatère 3 | -Code du travail | 2631 | 12
003-4 | Quadrilatère 4 | -Code du travail | 2631 | 11
004 | Equerre Lugol | -Code du travail | 1754 | 6
-Habitation
005 | Equerre Bazin | -Code du travail | 1919 | 4
006 | Henri IV | -Code du travail | 240 | 1
-ERP-R-5
007 | Equerre Boucher | -ERP-R-4 | 2445 | 11
008 | Billard | -Code du travail | 162 | 1
009 | Loge | -Habitation | 397 | 3
010 | Equerre direction | -Habitation | 1638 | 4
012 | Musée | -Code du travail | 5214 | 12
013 | Modulaire | -Code du travail | 1630 | 5
014 | Gabrielle | -Code du travail | 929 | 5
015 | Bains | -Code du travail | 1325 | 5
016 | Atelier | -Code du travail | 554 | 5
017 | Meary | -Code du travail | 1238 | 6
018 | Pavillon jardin | -Code du travail | 79 | 1
020 | Pavillon de Chasse | -Code du travail | 79 | 1
021 | Hayem | -ERP-R-5 | 8231 | 15
-Code du travail
024 | Chapelle | -ERP-V | 266 m² | 1
025 | Lailler | -Code du travail | 7323 | 23
- Habitation
-ERP-U+R+X-3
026 | Pavillon | -Habitation | 120 | 1
027 | Anciennes cuisines | -Habitation | 648 | 1
028 | Chambre mortuaire | -Code du travail | 1148 | 4
029 | Technique | -Code du travail | 96 | 1
030 | Remise | -Code du travail | 183 | 1
035 | Loge entrée | -Code du travail | 6 | 1
037 | Abri | -Code du travail | 5 | 0
038 | galeries | -Code du travail | 460 | 1
042 | Meary | -Code du travail | 2100 | 7
|  |  |  | Unité | PU €HT
| TOTAL Annuel contrôles Installations BT |  |  | Ens.
| Prestations annexes - coût annuel |  |  | Unité | PU €HT
| Schémas et plans de l'intégralité en €HT |  |  | Ens.
|  |  | thermographies Installations BT | Ens.
|  |  |  | Total visites Année 1 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 2 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 3 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 4 en € HT | 0
|  |  |  | Total de la prestation "Locaux du site SAINT LOUIS" - pour le marché - en € HT : | 0

## Paratonnerres
Secteur SAINT LOUIS
Code bâtiment | Nom du bâtiment | NB Equip. | PU HT | Total HT
001 | Nouveau Saint-Louis | 1 |  | 0
002 | Centre de traitements des brulés | 1 |  | 0
003 | Quadrilatère | 1 |  | 0
021 | HAYEM | 1 |  | 0
024 | Chapelle | 1 |  | 0
025 | LAILLER | 2 |  | 0
|  |  | Total Paratonnerres (Visites biennales) en €HT: | 0
|  |  | Total visites Année 1 en € HT | 0
Total visites Année 2 en € HT
|  |  | Total visites Année 3 en € HT | 0
Total visites Année 4 en € HT
|  |  | Total de la prestation "Paratonnerres" - pour le marché - en € HT : | 0

## LEVAGE Tables élévatrices
Site Saint LOUIS
N° SLS | Localisation | Hauteur Quai | Marque | Charge max (Kg) | Mise en SVC | PU HT Année 1 | PU HT Année 2 | PU HT Année 3 | PU HT Année 4
TE1 | NSL QUAI A1 CUISINE | 1 | ATLAS | 1030 | 03.2008
TE2 | NSL QUAI A2 LINGERIE | 1 | ATLAS | 1030 | 07.2007
TE3 | NSL QUAI B Mur LOGISTIQUE | 1.20 | ATLAS | 2000 | 02.2022
TE4 | NSL QUAI B Escalier LOGISTIQUE | 1.20 | ATLAS | 1000 | 05.2008
TE5 | NSL PHARMACIE | 1 | ABB | 1000 | sans indication
TE_A | NSL AGV gauche vers CTB | 0.88 | ATLAS | 1000 | 2011
TE_B | NSL AGV droite vers CTB | 0.88 | ATLAS | 1000 | 2011
[5 empty] | Total visites Année 1 en € HT | 0
[6 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[7 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[8 empty] | Total Prestations Tables en € HT | 0

## APPAREILS ELEVATEUR Asc TE Pmr
Secteur SAINT-LOUIS |  | Pour info : | VP (tous) | VRE | ( Sauf MD4 et TE7) |  |  | CTQ (Sauf MD4 et TE7) | le CTQ se substitu à la VP |  | ANNEE CTQ = Pas de VP (Sauf MD4 et TE7)
BATIMENT | MARQUE | Réf. GH | MM | MV | MC | MD | TE | PU €HT Année 1 Visite périodique | PU €HT Année 1 Visite Reglementaire en Exploitation | PU €HT Année 2 Visite périodique | PU €HT Année 3 Visite périodique | PU €HT Année 4 Visite périodique
NSL | Schindler | L8505 |  | ASC1
NSL | Schindler | L 8506 |  | ASC2
NSL | Schindler | L 8507 |  | ASC3
NSL | Schindler | L 8508 |  | ASC4
NSL | Schindler | L 8509 |  | ASC5
NSL | Schindler | L 8510 |  | ASC6
NSL | Schindler | L 8511 |  | ASC7
NSL | Otis | DMN 63 |  | ASC8
LAILLER | Otis | DMN 53 |  | ASC9
MEARY | Orona | ILA 06 |  | ASC10
BOUCHER | Thyssen | HT 336 |  | ASC11
NSL | Schindler | L 8498 | MM1
NSL | Schindler | L 8499 | MM2
NSL | Schindler | L 8500 | MM3
NSL | Schindler | L 8501 | MM4
NSL | Schindler | L 8502 | MM5
NSL | Schindler | L 8503 | MM6
NSL | Schindler | L 8504 | MM7
NSL | Otis | P 0708 | MM8
CHAMBRE MORTUAIRE Exterieur | Otis | DMN 46 | MM9
CHAMBRE MORTUAIRE Interieur | Otis | CE 304 | MM10
CTB | Otis | R 4461 | MM11
CTB | Otis | R 4463 | MM12
NSL | Thyssen | CE125 |  |  | MC1
NSL | Thyssen | CE126 |  |  | MC2
NSL | Thyssen | CE127 |  |  | MC3
NSL | Thyssen | CE128 |  |  | MC4
QUADRILATERE | Otis | E 4785 |  |  | MC5
QUADRILATERE | Otis | E 4955 |  |  | MC6
NSL | Otis | RA 564 |  |  | MC10
NSL | Otis | RA 386 |  |  | MC11
CTB | Otis | R 4462 |  |  | MC12
BOUCHER | Microlift | HT 337 |  |  |  | MD4 |  |  | PAS DE VRE
NSL Table elevatrice PMR | ATLAS | IKT 82 |  |  |  |  | TE 7 PMR |  | PAS DE VRE
Total visites Année 1 (visite periodique) en € HT | [7 empty] | 0
Total visites Année 1 (visite reglementaire en exploitation) en € HT | [8 empty] | 0
[9 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[10 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[11 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[8 empty] | Total prestation "Appareils elevateurs SAINT LOUIS" en € HT |  |  |  | 0

## Portes Barrières
| Secteur SAINT-LOUIS |  |  |  | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
N° | Service | Localisation | Type | Marque | An.01-Vis.01 | An.01-Vis.02 | An.02-Vis.01 | An.02-Vis.02 | An.03-Vis.01 | An.03-Vis.02 | An.04-Vis.01 | An.04-Vis.02
1 | BAR-1 | Loge BICHAT Sortie (A l'arrêt) | Levante | FAAC
2 | BAR-3 | Sortie Parking / Direction | Levante | ERO INDUSTRIE
3 | BAR-4 | Morgue | Levante | Automatic Systems
4 | BAR-5 | Acces Urgences | Levante | La Barrière Automatique
5 | BAR-7 | Poste de Sécurité descente | Levante | FADINI
6 | BAR-8 | Sortie équerre BAZIN (A l'arrêt) | Levante | ERO INDUSTRIE
7 | BAR-9 | Sortie équerre BAZIN (A l'arrêt) | Levante | ERO INDUSTRIE
8 | BAR-10 | Loge VELLEFAUX entrée | Levante | La Barrière Automatique
9 | BAR-11 | Parking visiteurs sortie | Levante | Automatic Systems
10 | BAR-12 | Livraison entrée/sortie | Levante | Automatic Systems
11 | BAR-13 | Livraison entrée/sortie | Levante | BCA
12 | BAR-14 | Loge VELLEFAUX sortie | Levante | La Barrière Automatique
13 | POR-1 | Parking visiteurs sortie | Coulissant | DEA (deasystem)
14 | POR-2 | Livraison entrée/sortie | Coulissant | DEA (deasystem)
15 | POR-3 | Loge entrée/sortie | Coulissant | THYSSEN KRUPP
16 | RA-NSL-S1-1 | Entrée couloir Cuisine | Rideau métallique | SEMI FERMETURES
17 | RA-NSL-S1-2 | Cuisine couloir départ AGV | Rideau métallique | QUALIFERM
18 | RA-NSL-S1-3 | Pharmacie | Rideau métallique | GAPOSA
19 | RA-NSL-S1-4 | Cuisine couloir retour AGV | Rideau métallique | QUALIFERM
20 | RA-NSL-S1-5 | Cour Camion | Rideau métallique | SEFERS
21 | RA-NSL-S1-6 | Cour Camion | Rideau métallique | SEFERS
22 | RA-NSL-S1-7 | Magasin hôtelier | Rideau métallique | NC
23 | RA-NSL-S1-8 | Cuisine couloir frigo | Porte souple | FAAC (par Record)
24 | RA-NSL-S1-9 | CUISINE QUAI A | Rideau métallique | NC
25 | RA-NSL-S1-10 | CUISINE QUAI A | Rideau métallique | NC
26 | RA-GB-0-1 | Entrée Urgences SAS CTB | Sectionnelle | PSEA France
27 | RA-GB-0-2 | Sortie Urgences SAS CTB | Sectionnelle | PSEA France
28 | RA-LAI-0-1 | Entrée M.S.T. rue Bichat (A l'arrêt) | Rideau métallique | NC
29 | PA-BOU-0-1 | Crèche | Coulissante | ACCUEIL SYSTEME
30 | PA-QUA-1-1 | Labo Génétique Neurovasculaire | Battante | RECORD
31 | PA-QUA-1-2 | Labo Génétique Neurovasculaire | Battante | RECORD
32 | PA-GB-0-1 | Décontamination face Urgence | Battante | RECORD
33 | PA-GB-1-1 | Bloc n°12 Chirurgien | Battante | RECORD
34 | PA-GB-1-2 | Bloc n°12 Préparation | Battante | RECORD
35 | PA-GB-1-3 | Bloc n°13 Chirurgien | Battante | RECORD
36 | PA-GB-1-4 | Bloc n°13 Préparation | Battante | RECORD
37 | PA-GB-1-5 | Bloc n°14 Chirurgien | Battante | RECORD
38 | PA-GB-1-6 | Bloc n°14 Préparation | Battante | RECORD
39 | PA-GB-2-1 | CH11 Entrée SAS | Coulissante | RECORD
40 | PA-GB-2-2 | Entrée CH11 | Coulissante | RECORD
41 | PA-GB-2-3 | CH11 Sortie SAS | Coulissante | RECORD
42 | PA-GB-2-4 | Sortie CH11 | Coulissante | RECORD
43 | PA-GB-2-5 | CH12 Entrée SAS | Coulissante | RECORD
44 | PA-GB-2-6 | Sortie CH12 | Coulissante | RECORD
45 | PA-GB-2-7 | CH12 Sortie SAS | Coulissante | RECORD
46 | PA-GB-2-8 | Sortie CH12 | Coulissante | RECORD
47 | PA-GB-2-9 | CH13 Entrée SAS | Coulissante | RECORD
48 | PA-GB-2-10 | Entrée CH13 | Coulissante | RECORD
49 | PA-GB-2-11 | CH13 Sortie SAS | Coulissante | RECORD
50 | PA-GB-2-12 | Sortie CH13 | Coulissante | RECORD
Secteur SAINT-LOUIS |  |  |  |  | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
|  | Localisation | Type | Marque | An.01-Vis.01 | An.01-Vis.02 | An.02-Vis.01 | An.02-Vis.02 | An.03-Vis.01 | An.03-Vis.02 | An.04-Vis.01 | An.04-Vis.02
51 | PA-GB-2-13 | CH14 Entrée SAS | Coulissante | RECORD
52 | PA-GB-2-14 | Entrée CH14 | Coulissante | RECORD
53 | PA-GB-2-15 | CH14 Sortie SAS | Coulissante | RECORD
54 | PA-GB-2-16 | Sortie CH14 | Coulissante | RECORD
55 | PA-GB-2-17 | CH15 Entrée SAS | Coulissante | RECORD
56 | PA-GB-2-18 | Entrée CH15 | Coulissante | RECORD
57 | PA-GB-2-19 | CH15 Sortie SAS | Coulissante | RECORD
58 | PA-GB-2-20 | Sortie CH15 | Coulissante | RECORD
59 | PA-GB-2-21 | CH16 Sortie SAS | Coulissante | RECORD
60 | PA-GB-2-22 | Sortie CH16 | Coulissante | RECORD
61 | PA-GB-2-23 | Entrée CH16 | Coulissante | RECORD
62 | PA-GB-2-24 | CH16 Entrée SAS | Battante | RECORD
63 | PA-GB-2-25 | Circulation | Coulissante | RECORD
64 | PA-GB-2-26 | Prépa chirurgien Bloc 1 | Battante | RECORD
65 | PA-GB-2-27 | Entrée Bloc 1 | Coulissante | RECORD
66 | PA-GB-2-28 | Prépa chirurgien Bloc 2 | Battante | RECORD
67 | PA-GB-2-29 | Entrée Bloc 2 | Coulissante | RECORD
68 | PA-GB-2-30 | Entrée Salle Déchocage | Coulissante | RECORD
69 | PA-GB-2-31 | Circulation | Battante x2 | RECORD
70 | PA-GB-2-32 | Circulation | Battante x2 | RECORD
71 | PA-GB-2-33 | CH21 | Battante | RECORD
72 | PA-GB-2-34 | Entrée SAS CH21 | Battante | RECORD
73 | PA-GB-2-35 | CH22 | Battante | RECORD
74 | PA-GB-2-36 | Entrée SAS CH22 | Battante | RECORD
75 | PA-GB-2-37 | CH23 | Battante | RECORD
76 | PA-GB-2-38 | Entrée SAS CH23 | Battante | RECORD
77 | PA-GB-2-39 | CH24 | Battante | RECORD
78 | PA-GB-2-40 | Entrée SAS CH24 | Battante | RECORD
79 | PA-GB-2-41 | CH31 | Battante | RECORD
80 | PA-GB-2-42 | Entrée SAS CH31 | Battante | RECORD
81 | PA-GB-2-43 | CH32 | Battante | RECORD
82 | PA-GB-2-44 | Entrée SAS CH32 | Battante | RECORD
83 | PA-GB-2-45 | CH33 | Battante | RECORD
84 | PA-GB-2-46 | Entrée SAS CH33 | Battante | RECORD
85 | PA-GB-2-47 | CH34 | Battante | RECORD
86 | PA-GB-2-48 | Entrée SAS CH34 | Battante | RECORD
87 | PA-GB-2-49 | CH35 | Battante | RECORD
88 | PA-GB-2-50 | Entrée SAS CH35 | Battante | RECORD
89 | PA -NSL-S2-1 | Archive | Battante x2 | RECORD
90 | PA-NSL-S1-1 | Pharmacie Livraison | Battante x2 | RECORD
91 | PA-NSL-S1-2 | Cuisine | Télescopique | RECORD
92 | PA-NSL-S1-3 | Radiothérapie | Coulissante x2 | RECORD
93 | PA-NSL-S1-6 | UPAC Hygiene | Battante | GEZE
94 | PA-NSL-S1-7 | UPAC Magazin | Battante | GEZE
95 | PA-NSL-S1-8 | UPAC Salle ISO6 | Battante | GEZE
96 | PA-NSL-S1-9 | Pharmacie | Battante x2 | RECORD
97 | PA-NSL-S1-10 | Monte AGV | Télescopique | TORMAX IMOTION
98 | PA-NSL-S1-11 | Monte AGV | Télescopique | TORMAX IMOTION
99 | PA-NSL-S1-12 | Monte AGV | Accordéon | TORMAX IMOTION
100 | PA-NSL-S1-13 | Monte AGV | Accordéon | TORMAX IMOTION
Secteur SAINT-LOUIS |  |  |  |  | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
|  | Localisation | Type | Marque | An.01-Vis.01 | An.01-Vis.02 | An.02-Vis.01 | An.02-Vis.02 | An.03-Vis.01 | An.03-Vis.02 | An.04-Vis.01 | An.04-Vis.02
101 | PA-NSL-0-1 | Admission Plot A | Coulissante | RECORD
102 | PA-NSL-0-2 | Admission Plot B | Coulissante | TORMAX
103 | PA-NSL-0-3 | Chir Plastique Bloc 1 | Battante | RECORD
104 | PA-NSL-0-4 | Chir Plastique Bloc 2 | Battante | RECORD
105 | PA-NSL-0-5 | Consult Chir plastique | Coulissante | RECORD
106 | PA-NSL-0-6 | Consult Chir plastique | Coulissante | TORMAX
107 | PA-NSL-0-7 | Chir Plastique Blocs 1 et 2 (A l'arrêt) | Battante | RECORD
108 | PA-NSL-0-8 | Entrée Hall gauche | Télescopique | RECORD
109 | PA-NSL-0-9 | Entrée Hall droite | Télescopique | RECORD
110 | PA-NSL-0-10 | Poli-Dermato droite | Coulissante | Kit Tormax in BESAM
111 | PA-NSL-0-11 | Poli-Dermato gauche (A l'arrêt) | Coulissante | BESAM
112 | PA-NSL-0-12 | URGENCES Surv. couchés Gauche | Coulissante | RECORD
113 | PA-NSL-0-13 | URGENCES Surv. couchés Droite | Coulissante | RECORD
114 | PA-NSL-0-14 | Radiologie couloir entrée | Battante x2 | GEZE
115 | PA-NSL-0-15 | Radiologie couloir sortie | Battante x2 | TORMAX
116 | PA-NSL-0-16 | Urgence SAUV 1 | Coulissante x2 | RECORD
117 | PA-NSL-0-17 | Urgence SAS entrée/sortie porte exterieure | Télescopique | RECORD
118 | PA-NSL-0-18 | Urgence SAS entrée/sortie porte interieure | Télescopique | RECORD
119 | PA-NSL-0-19 | Urgence milieu vers Radio | Battante x2 | RECORD
120 | PA-NSL-0-20 | Urgence coté acceuil | Coulissante | RECORD
121 | PA-NSL-0-21 | Accueil Hall | Battante | RECORD
122 | PA-NSL-0-22 | Radiologie Os Digestif | Battante x2 | RECORD
123 | PA-NSL-0-23 | Radiologie Scanner Diagnostic A | Battante | RECORD
124 | PA-NSL-0-24 | Radiologie Scanner Diagnostic B | Battante | RECORD
125 | PA-NSL-0-25 | Urgence coté Anesthésie | Battante x2 | RECORD
126 | PA-NSL-0-26 | Radio Couloir Urgence | Battante x2 | RECORD
127 | PA-NSL-0-27 | CMS Imagerie | Coulissante | RECORD
128 | PA-NSL-0-28 | URGENCES Surveillance assis | Coulissante | RECORD
129 | PA-NSL-0-29 | Radio Scanner Interventionnelle | Coulissante | BESAM
130 | PA-NSL-0-30 | Radio Scanner Interventionnelle | Battante x2 | RECORD
131 | PA-NSL-0-31 | Radio Scanner Interventionnelle | Battante | RECORD
132 | PA-NSL-0-32 | Radio Scanner Inter rampe d'accès | Battante x2 | RECORD
133 | PA-NSL-0-33 | Urgence couloir Radio | Battante x2 | RECORD
134 | PA-NSL-0-34 | Entrée Hall milieu gauche 1ère | Télescopique | TORMAX
135 | PA-NSL-0-35 | Entrée Hall milieu droite 1ère | Télescopique | TORMAX
136 | PA-NSL-0-36 | Entrée Hall milieu gauche 2ème | Télescopique | TORMAX
137 | PA-NSL-0-37 | Entrée Hall milieu droite 2ème | Télescopique | TORMAX
138 | PA-NSL-0-38 | Entrée Médecine Nucléaire | Coulissante x2 | BESAM
139 | PA-NSL-0-39 | Médecine Nucléaire Scinti | Battante x2 | RECORD
140 | PA-NSL-0-40 | Médecine Nucléaire TEP2 | Battante x2 | RECORD
141 | PA-NSL-0-41 | Médecine Nucléaire TEP1 | Battante x2 | RECORD
142 | PA-NSL-0-42 | Médecine Nucléaire Vestiaire | Battante | RECORD
143 | PA-NSL-0-43 | Médecine Nucléaire Réception | Battante | RECORD
144 | PA-NSL-0-44 | Médecine Nucléaire Préparation | Battante | RECORD
145 | PA-NSL-0-45 | Médecine Nucléaire RadioPharmacie | Battante | RECORD
146 | PA-NSL-0-46 | Médecine Nucléaire Marquage Cellulaire | Battante | RECORD
147 | PA-NSL-0-47 | URGENCES SAUV 2 | Coulissante | RECORD
148 | PA-NSL-0-48 | URGENCES Circulation Consultations IAO2 | Coulissante | RECORD
149 | PA-NSL-0-49 | URGENCES Circulation Acceuil | Battante | RECORD
150 | PA-NSL-0-50 | URGENCES CF UHCD/CONSULTATIONS | Battante | SEVAX
Secteur SAINT-LOUIS |  |  |  |  | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
|  | Localisation | Type | Marque | An.01-Vis.01 | An.01-Vis.02 | An.02-Vis.01 | An.02-Vis.02 | An.03-Vis.01 | An.03-Vis.02 | An.04-Vis.01 | An.04-Vis.02
151 | PA-NSL-1-1 | Entrée Bloc | Télescopique | RECORD
152 | PA-NSL-1-2 | Sortie Bloc | Télescopique | RECORD
153 | PA-NSL-1-4 | Entrée SAS Bloc | Télescopique | RECORD
154 | PA-NSL-1-5 | Sortie SAS Bloc | Télescopique | RECORD
155 | PA-NSL-1-6 | Bloc OP Salle 1 | Battante | BESAM
156 | PA-NSL-1-7 | Bloc OP Salle 10 | Battante | BESAM
157 | PA-NSL-1-8 | Bloc OP Salle 11 | Battante | RECORD
158 | PA-NSL-1-9 | Bloc OP Salle 2 | Battante | GEZE
159 | PA-NSL-1-10 | Bloc OP Salle 3 | Battante | GEZE
160 | PA-NSL-1-11 | Bloc OP Salle 4 | Battante | GEZE
161 | PA-NSL-1-12 | Bloc OP Salle 5 | Battante | GEZE
162 | PA-NSL-1-13 | Bloc OP Salle 6 | Battante | GEZE
163 | PA-NSL-1-14 | Bloc OP Salle 7 | Battante | GEZE
164 | PA-NSL-1-15 | Bloc OP Salle 8 | Battante | GEZE
165 | PA-NSL-1-16 | Bloc OP Salle 9 | Battante | GEZE
166 | PA-NSL-1-17 | Retour sur Réveil (USPI) | Battante x2 | RECORD
167 | PA-NSL-1-18 | ANAPATHOLOGIE | Battante | RECORD
168 | PA-NSL-1-22 | STERILISATION Tri-Lavage | Battante | RECORD
169 | PA-NSL-1-23 | STERILISATION Sortie chariot/Salle blanche | Battante | GILGEN
170 | PA-NSL-1-24 | STERILISATION Sas personels | Battante | GILGEN
171 | PA-NSL-1-25 | STERILISATION Stock sterile | Battante | GILGEN
172 | PA-NSL-1-26 | STERILISATION Sas /Circulation Ext | Battante | GILGEN
173 | PA-NSL-1-27 | STERILISATION contrôle DM Steril/circulation int | Battante | GILGEN
174 | PA-NSL-1-28 | STERILISATION Sas depart DM/Salle blanche | Battante | GILGEN
175 | PA-NSL-1-29 | STERILISATION Sas depart DM/Circulation ext | Battante | RECORD
176 | PA-NSL-1-30 | STERILISATION Sas sortie bloc/Contrôle DM | Battante | GILGEN
177 | PA-NSL-1-31 | STERILISATION Sas sortie bloc/Circulation blocs | Battante | GILGEN
178 | PA-NSL-1-32 | STERILISATION Sas / circulation Int | Coulissante | PORTALP
179 | PA-NSL-1-33 | Hémaphérèse | Battante | RECORD
180 | PA-NSL-1-34 | Hémaphérèse | Battante | RECORD
181 | PA-NSL-1-35 | Bloc OP Salle Radio du Réveil | Coulissante x2 | RECORD
182 | PA-NSL-1-36 | Biochimie | Battante | RECORD
183 | PA-NSL-1-37 | Biochimie | Battante | RECORD
184 | PA-NSL-1-38 | Biochimie | Battante | RECORD
185 | PA-NSL-1-39 | Biochimie | Battante | RECORD
186 | PA-NSL-1-40 | Biochimie | Battante | RECORD
187 | PA-NSL-1-41 | Biochimie | Battante | RECORD
188 | PA-NSL-1-42 | Biochimie | Battante | RECORD
189 | PA-NSL-1-43 | Biochimie | Battante | RECORD
190 | PA-NSL-1-44 | Biochimie | Battante | RECORD
191 | PA-NSL-1-45 | D.B.A. | Battante | RECORD
192 | PA-NSL-1-46 | D.B.A. | Battante | RECORD
193 | PA-NSL-1-47 | D.B.A. | Battante | RECORD
194 | PA-NSL-1-50 | Plateau USC Réa Chir coté Réa Med | Battante x2 | RECORD
195 | PA-NSL-1-51 | Plateau USC Réa Chir Ch 1 | Coulissante | RECORD
196 | PA-NSL-1-52 | Plateau USC Réa Chir Ch 2 | Coulissante | RECORD
197 | PA-NSL-1-53 | Plateau USC Réa Chir Ch 3 | Coulissante | RECORD
198 | PA-NSL-1-54 | Plateau USC Réa Chir Ch 4 | Coulissante | RECORD
199 | PA-NSL-1-55 | Plateau USC Réa Chir Ch 5 | Coulissante | RECORD
200 | PA-NSL-1-56 | Plateau USC Réa Chir Ch 6 | Coulissante | RECORD
Secteur SAINT-LOUIS |  |  |  |  | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
|  | Localisation | Type | Marque | An.01-Vis.01 | An.01-Vis.02 | An.02-Vis.01 | An.02-Vis.02 | An.03-Vis.01 | An.03-Vis.02 | An.04-Vis.01 | An.04-Vis.02
201 | PA-NSL-1-57 | Plateau USC Réa Chir Ch 7 | Coulissante | RECORD
202 | PA-NSL-1-58 | Plateau USC Réa Chir Ch 8 | Coulissante | RECORD
203 | PA-NSL-1-59 | Plateau USC Réa Chir Ch 9 | Coulissante | RECORD
204 | PA-NSL-1-60 | Plateau USC Réa Chir Ch 10 | Coulissante | RECORD
205 | PA-NSL-1-61 | Plateau USC Réa Chir Ch 11 | Coulissante | RECORD
206 | PA-NSL-1-62 | Plateau USC Réa Chir Ch 12 | Coulissante | RECORD
207 | PA-NSL-1-63 | Plateau USC Réa Chir Coté Bloc Commun | Battante x2 | RECORD
208 | PA-NSL-1-64 | Plateau USC Réa Chir Coté Bloc Commun | Battante x2 | RECORD
209 | PA-NSL-1-65 | Labo Bacterio-Microbio | Battante x2 | RECORD
210 | PA-NSL-1-66 | Labo Bacterio-Microbio | Battante x2 | RECORD
211 | PA-NSL-1-67 | Labo Bacterio-Microbio | Battante | RECORD
212 | PA-NSL-1-68 | Labo Bacterio-Microbio | Battante | RECORD
213 | PA-NSL-1-69 | Labo Bacterio-Microbio | Battante | RECORD
214 | PA-NSL-1-70 | Labo Bacterio-Microbio | Battante | RECORD
215 | PA-NSL-1-71 | Labo Bacterio-Microbio | Battante | RECORD
216 | PA-NSL-1-72 | Labo Bacterio-Microbio | Battante | RECORD
217 | PA-NSL-1-73 | Plateau USC Entrée | Coulissante | RECORD
218 | PA-NSL-1-74 | Plateau USC Entrée | Coulissante | RECORD
219 | PA-NSL-1-75 | Plateau USC Réa Med Couloir coté ch 32 | Battante x2 | RECORD
220 | PA-NSL-1-76 | Plateau USC Réa Med Couloir coté ch 24 | Coulissante | RECORD
221 | PA-NSL-1-77 | Plateau USC Réa Med Couloir coté ch 23 | Battante x2 | RECORD
222 | PA-NSL-1-78 | Plateau USC Réa Med Couloir coté ch 14 | Battante x2 | RECORD
223 | PA-NSL-1-79 | Plateau USC Réa Med Ch 14 | Coulissante | RECORD
224 | PA-NSL-1-80 | Plateau USC Réa Med Ch 15 | Coulissante | RECORD
225 | PA-NSL-1-81 | Plateau USC Réa Med Ch 16 | Coulissante | RECORD
226 | PA-NSL-1-82 | Plateau USC Réa Med Ch 17 | Coulissante | RECORD
227 | PA-NSL-1-83 | Plateau USC Réa Med Ch 18 | Coulissante | RECORD
228 | PA-NSL-1-84 | Plateau USC Réa Med Ch 19 | Coulissante | RECORD
229 | PA-NSL-1-85 | Plateau USC Réa Med Ch 20 | Coulissante | RECORD
230 | PA-NSL-1-86 | Plateau USC Réa Med Ch 21 | Coulissante | RECORD
231 | PA-NSL-1-87 | Plateau USC Réa Med Ch 22 | Coulissante | RECORD
232 | PA-NSL-1-88 | Plateau USC Réa Med Ch 23 | Coulissante | RECORD
233 | PA-NSL-1-89 | Plateau USC Réa Med Ch 24 | Coulissante | RECORD
234 | PA-NSL-1-90 | Plateau USC Réa Med Ch 25 | Coulissante | RECORD
235 | PA-NSL-1-91 | Plateau USC Réa Med Ch 26 | Coulissante | RECORD
236 | PA-NSL-1-92 | Plateau USC Réa Med Ch 27 | Coulissante | RECORD
237 | PA-NSL-1-93 | Plateau USC Réa Med Ch 28 | Coulissante | RECORD
238 | PA-NSL-1-94 | Plateau USC Réa Med Ch 29 | Coulissante | RECORD
239 | PA-NSL-1-95 | Plateau USC Réa Med Ch 30 | Coulissante | RECORD
240 | PA-NSL-1-96 | Plateau USC Réa Med Ch 31 | Coulissante | RECORD
241 | PA-NSL-1-97 | Plateau USC Réa Med Ch 32 | Coulissante | RECORD
242 | PA-NSL-1-98 | Plateau USC Réa Med Ch 33 | Coulissante | RECORD
243 | PA-NSL-1-100 | Parasito SAS 1 | Battante | RECORD
244 | PA-NSL-1-101 | Parasito SAS 1 | Battante | RECORD
245 | PA-NSL-1-102 | Parasito SAS 1 | Battante | RECORD
246 | PA-NSL-1-103 | Parasito SAS 1 | Battante | RECORD
247 | PA-NSL-1-104 | Parasito SAS 1 | Battante | RECORD
248 | PA-NSL-1-105 | Parasito Couloir | Battante x2 | RECORD
249 | PA-NSL-1-106 | Parasito SAS 2 | Battante | RECORD
250 | PA-NSL-1-107 | Parasito SAS 2 | Battante | RECORD
Secteur SAINT-LOUIS |  |  |  |  | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
|  | Localisation | Type | Marque | An.01-Vis.01 | An.01-Vis.02 | An.02-Vis.01 | An.02-Vis.02 | An.03-Vis.01 | An.03-Vis.02 | An.04-Vis.01 | An.04-Vis.02
251 | PA-NSL-1-108 | Parasito SAS 2 | Battante | RECORD
252 | PA-NSL-1-109 | Parasito SAS 3 | Battante | RECORD
253 | PA-NSL-1-110 | Parasito SAS 3 | Battante | RECORD
254 | PA-NSL-1-111 | Parasito SAS 3 | Battante | RECORD
255 | PA-NSL-1-112 | Parasito SAS 3 | Battante | RECORD
256 | PA-NSL-1-113 | Parasito SAS 4 | Battante | RECORD
257 | PA-NSL-1-114 | Parasito SAS 4 | Battante | RECORD
258 | PA-NSL-1-115 | Parasito SAS 4 | Battante | RECORD
259 | PA-NSL-1-116 | Parasito SAS 4 | Battante | RECORD
260 | PA-NSL-1-117 | Virologie SAS P2 | Battante | RECORD
261 | PA-NSL-1-118 | Virologie SAS P2 | Battante | RECORD
262 | PA-NSL-1-119 | Virologie SAS Cultures propres | Battante | RECORD
263 | PA-NSL-1-120 | Virologie SAS Cultures propres | Battante | RECORD
264 | PA-NSL-3-1 | Trèfle | Battante x2 | RECORD
265 | PA-NSL-3-2 | Trèfle | Battante x2 | RECORD
266 | PA-NSL-3-3 | Fougère | Battante x2 | RECORD
267 | PA-NSL-3-4 | Myosotis | Battante x2 | RECORD
268 | PA-NSL-3-5 | Myosotis | Battante x2 | RECORD
269 | PA-NSL-3-6 | Coquelicot | Battante x2 | RECORD
270 | PA-NSL-3-7 | Coquelicot | Battante x2 | RECORD
271 | PA-NSL-3-8 | Lavande | Battante x2 | RECORD
272 | PA-NSL-3-9 | Géranium | Battante x2 | RECORD
273 | PA-NSL-4-1 | Coquelicot | Battante x2 | RECORD
274 | PA-NSL-4-2 | Fougère chambre 4342 | Battante | RECORD
275 | PA-NSL-4-3 | Trèfle | Battante x2 | RECORD
276 | PA-NSL-4-4 | Myosotis | Battante x2 | RECORD
277 | PA-NSL-4-5 | Lavande | Battante x2 | RECORD
278 | PA-NSL-4-6 | Géranium | Battante x2 | RECORD
279 | PA-NSL-5-1 | Coquelicot | Battante x2 | RECORD
280 | PA-NSL-5-2 | Fougère Bloc 2 | Battante | RECORD
281 | PA-NSL-5-3 | Fougère Bloc 1 | Battante | RECORD
282 | PA-NSL-5-4 | Fougère Salle de lavage | Battante | RECORD
283 | PA-NSL-5-5 | Fougère Salle de lavage | Battante | RECORD
284 | PA-NSL-5-6 | Fougère Entrée Blocs | Battante x2 | DORMA
285 | PA-NSL-5-7 | Fougère | Battante x2 | RECORD
286 | PA-NSL-5-8 | Lavande | Battante x2 | RECORD
287 | PA-NSL-5-9 | Géranium | Battante x2 | RECORD
288 | PA-NSL-5-10 | Trèfle | Battante x2 | RECORD
289 | PA-NSL-6-1 | Coquelicot | Battante x2 | RECORD
290 | PA-NSL-6-2 | Coquelicot | Battante x2 | RECORD
291 | PA-NSL-6-3 | Fougère | Battante x2 | RECORD
292 | PA-NSL-6-4 | Lavande | Battante x2 | RECORD
293 | PA-NSL-6-5 | Trèfle | Battante x2 | RECORD
[5 empty] | Total visites SAINT LOUIS Année 1 en € HT | 0
[7 empty] | Total visites SAINT LOUIS Année 2 en € HT | 0
[9 empty] | Total visites SAINT LOUIS Année 3 en € HT | 0
[11 empty] | Total visites SAINT LOUIS Année 4 en € HT | 0
[11 empty] | Total prestation "Barrières et Portes Automatiques "SAINT LOUIS" en € HT | 0

## Traction & Levage
SECTEUR SAINT LOUIS
Secteur | Gestion | Désignation Equipement | Localisation | N°Série |  | PU €HT Année 1 | PU €HT Année 2 | PU €HT Année 3 | PU €HT Année 4
ASL | CVC | Nacelle élévatrice | local batterie NSL | STOCKMAN ES35TC
ASL | BIO MED | Transpalette MIC | imprimerie | 726349
ASL | BIO MED | Transpalette MIC | imprimerie | 726349
ASL | BIO MED | Transpalette MIC | magasin ST | 2016293
ASL | BIO MED | Chariot élévateur TOYOTA | magasin ST | 11689
ASL | BIO MED | Table élévatrice Mobile LIFT TABLE | Magasin ST | 1.25994
ASL | BIO MED | Table élévatrice BISHAMON | service transport | T0000062
ASL | BIO MED | Transpalette FENWICK | service transport | W4X360W00737
ASL | BIO MED | Transpalette TOTAL LIFTER | service transport | 08051395-32/369
ASL | BIO MED | Transpalette BT | service transport | 348210AA
ASL | BIO MED | Transpalette MIC | service transport | 2103218
ASL | BIO MED | Transpalette TOTAL LIFTER | service transport | 07061395-4/405
ASL | BIO MED | Chariot Elévateur Gerbeur | service transport | 710242007626
NSL | BIO MED | Transpalette Fenwick | cuisine | W4X360W00289
NSL | BIO MED | Transpalette MIC | cuisine | 8114839
NSL | BIO MED | Transpalette FENWICK | cuisine | W4X360W00289
NSL | BIO MED | Transpalette MIC | cuisine | 8114839
NSL | BIO MED | Transpalette BT | lingerie | 590399AA
NSL | BIO MED | Transpalette BT | lingerie | 718216
NSL | BIO MED | Transpalette MIC | lingerie | 76B30408723
NSL | BIO MED | Transpalette MIC | lingerie | 6101919
NSL | BIO MED | Transpalette BT | magasin hotelier | 3525422
NSL | BIO MED | Transpalette MIC A 20 | magasin hotelier | sans
NSL | BIO MED | Transpalette TOTAL LIFTER | magasin medical | 07081395-2/240
NSL | BIO MED | Transpalette TOTAL LIFTER | magasin medical | W4X360W00117
NSL | BIO MED | Transpalette FENWICK | pharmacie | W4X360W00332
NSL | BIO MED | Transpalette STILL | pharmacie | 710117040657
NSL | BIO MED | Chariot élévateur JUNGHEINRICH | pharmacie | 90342535
NSL | CVC | Palan TRALIFT TE | fosse de relevage | 00011
NSL | CVC | Palan TRALIFT TK | fosse de relevage | M11049
CTB | CVC | Palan TRALIFT TK | fosse de relevage | A051/5769
[5 empty] | Total visites Année 1 en € HT | 0
[6 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[7 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[8 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[8 empty] | Total prestation "Traction et levage" pour les 4 ans du marché, en € HT | 0

## Réseaux chauffage
Secteurs SAINT LOUIS - 2 visites au cours du contrat
Type appareil | Constructeur | Dernière requalification | Réf. constructeur | Année | N° | V | Ps | 1ère visite sur contrat | PU €HT Visite 1 | 2ème visite sur contrat | PU €HT Visite 2
[5 empty] | inventaire | litres | Bar | x |  | x
ECHANGEUR EVS 50023 | TROLLARD & COLLART | 2013-04-29 | 15018208-1 | 1982 | CPCU 1 | 204 | 8 | x |  | x
ECHANGEUR EVS 50023 | TROLLARD & COLLART | 2013-04-29 | 15018208-2 | 1982 | CPCU 2 | 204 | 8 | x |  | x
ECHANGEUR EVS 50023 | TROLLARD & COLLART | 2013-04-29 | 15018208-3 | 1982 | CPCU 3 | 204 | 8 | x |  | x
ECHANGEUR 111-219-195-20 | BAELZ |  | 376288/01/3 | 1999 | CPCU 4 | 37 | 20 | x |  | x
ECHANGEUR | BAELZ |  | 376921/01/2'? | 2017 | BAINS 1 | 9.9 | 20 | x |  | x
ECHANGEUR | BAELZ |  | 377279/01/1 | 2017 | MEARY 1 | 45.5 | 20 | x |  | x
ECHANGEUR | BAELZ |  | 376921/01/2 | 2017 | MEARY 2 | 45.5 | 20 | x |  | x
ECHANGEUR | TROLLARD & COLLART |  | 180887/01 | ? | HAYEM 1 | ? | 20
ECHANGEUR | LAUFFER MECATHERM |  | 9791778 | 1997 | HAYEM 2 | ? | 18
RESEAUX GENERAUX DE DISTRIBUTION VAPEUR (Inspection de 25% des réseaux listés par an sur la durée du contrat, soit 4 ans, tronçons au choix du client)
Distribution | N° Branchement | PUISSANCE | PS | L (m) |  |  |  | PU Année 1 | PU Année 2 | PU Année 3 | PU Année 4
NSL | 15038 | 11500 KW | 8 | 150
MEARY | 3312 | 1390 KW | 8 | 50
ASL | canalisations basse pression |  |  | 1000
Secteur SAINT LOUIS - SOUPAPES (visites tous les 18 mois)
Poste de chauffe | Matériel |  | Marque |  |  |  |  | 1ère visite sur contrat | PU €HT Visite 1 | 2ème visite sur contrat | PU €HT Visite 2
MEARY | Soupape de sûreté à ressort |  | watt 2471kx/26265 |  |  |  |  | x |  | x
| Soupape de sûreté à ressort |  | watt 2471kx/26265 |  |  |  |  | x |  | x
LES BAINS | Soupape de sûreté à ressort |  | watts01-10-08, 26264, 4bars, 1366Kw |  |  |  |  | x |  | x
HAYEM | Soupape de sûreté à ressort |  | CR03 120B - Tarage 4b |  |  |  |  | x |  | x
MUSEE | Soupape de sûreté à ressort |  | N° 37950 - Certif.34846 - 5b |  |  |  |  | x |  | x
[10 empty] | Total visites Année 1 en € HT (visite 1 + Année 1 réseaux) | 0
[10 empty] | Total visites Année 2 en € HT (Année 2 réseaux) | 0
[10 empty] | Total visites Année 3 en € HT (visite 2 + Année 3 réseaux) | 0
[10 empty] | Total visites Année 4 en € HT (Année 4 réseaux) | 0
[10 empty] | Total prestation "VAPEUR" pour le marché en €HT: | 0

## Réservoirs AC
Localisation | Constructeur | Année | N° APHP | Volume | PS (bars) | Requalification en cours de contrat (décennale) (année 1) | PU €HT | 1ère viste à 40 mois en cours de contrat (année 4) | PU €HT | Total €HT
Secteur SAINT LOUIS
MEARY S/S | PAUCHARD XP03.13 | 2000 | 31176 | 500 litres | 10 | 2021-09-01 |  | 2019-09-01 |  | 0
[9 empty] | Total visites Année 1 en € HT (décennale) | 0
Total visites Année 2 en € HT
Total visites Année 3 en € HT
[9 empty] | Total visites Année 4 en € HT (visite à 4 à mois) | 0
[9 empty] | Total prestation "Réservoirs Air Comprimé" pour la durée du marché en € HT | 0

## Gaz médicaux
BATIMENTS (Visites annuelles) | Nbre Niv. | Particularités techniques | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
|  |  | Visite année 1 | Visite année 2 | Visite année 3 | Visite année 4
Secteur SAINT LOUIS
GRANDS BRÛLES | 3 | Réa Grands Brûlés + 2 Blocs OP
PLOT A | 4 | Hospitalisation
PLOT B | 4 | Hospitalisation
GALETTE | 1 | Labos, 14 blocs OP, USC
GALETTE | 0 | Imagerie,Consultations/HDJ
GALETTE | -1 | Logistique -Technique
GALETTE | -2 | Logistique -Technique
Production et stockage des gaz médicaux secteur SLS (O² - Argon - ACM- azote)
Production et stockage air comprimé indistriel
Réseaux de distribution, tous gaz confondus, depuis les productions jusqu'aux nourrices en pieds de bâtiments |  |  |  |  | PU €HT:
(Prestation à faire dans son intégralité 1 fois sur la durée du contrat)
[5 empty] | Total visites Année 1 en € HT (y compris réseaux de distribution) | 0
[5 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[5 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[5 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[5 empty] | Total prestation "Réseaux de gaz médicaux" pour le marché en € HT | 0

## Ancrages, LV, Crinolines
SECTEUR SAINT LOUIS
|  |  |  | PT €HT |  | PT €HT |  | PT €HT |  | PT €HT
Bâtiment | Quantité | PU ANNUEL HT |  | Année 1 |  | Année 2 |  | Année 3 |  | Année 4
SLS - Terasse PCSI (lignes de vie) | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SLS - Terasse modulaires dermatologie(lignes de vie) | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SLS - Terasse noyau7 (lignes de vie) | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SLS - Terasse R02 Lt 02 (lignes de vie) | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SLS - Terasse cour à camion (Crinolines) | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SLS - Terasse myosotis(Crinolines) | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SLS - Medecine du travail (Crinolines) | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SLS - Batiment Groupe électrogéne (Crinolines) | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SLS - Terasse géranium 6 (Crinolines) | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Total visites Année 1 en € HT | 0
[5 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[7 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[9 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[9 empty] | Total prestation "points d'ancrage" pour le marché en € HT | 0

## Hygiène-Sécurité
Secteur SAINT LOUIS |  | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
Locaux du Service Technique | Equipement du local | Année 01 | Année 02 | Année 03 | Année 04
VESTIAIRES
SERRURERIE | Perceuse à colonne, touret à meuler, poste de soudure à l'arc, bras d'aspiration, escabeaux
LOCAL CLEF | 2 machines à clés.
Atelier Bio med | Perceuse à colonne, 2 tourets à meuler, poste de soudure à l'arc, bras d'aspiration.
FROID | Perceuse à colonne, touret à meuler,ventilation
Pose | escabeaux
ELECTRICTE | (atelier)perceuse à colonne, Meuleuse, Escabeaux,
CVC | 4 tourets à meuler, bras palan, perceuse à colonne, poste de soudure à l'arc, aspiration, tour.
SIGNALETIQUE | Masicot, machine à graver, machine à découper, machien à biseauter, escabeaux
|  | PU €HT | PU €HT | PU €HT | PU €HT
Hors Service Technique |  | Année 01 | Année 02 | Année 03 | Année 04
IMPRIMES | MASSICOT "IDEAL"
|  |  |  | Total visites Année 1 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 2 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 3 en € HT | 0
|  |  |  | Total visites Année 4 en € HT | 0
|  |  |  | Total "Hygiène-Sécurité" pour le marché, en €HT: | 0

## Aires de jeux
SECTEUR SAINT LOUIS
|  |  |  | PU €HT | PU €HT | PU €HT |  | PU €HT
| Bâtiment (visite annuelle) | Quantité | PU €HT | Année 1 | Année 2 | Année 3 |  | Année 4
| Crèche SAINT LOUIS | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Total visites Année 1 en € HT | 0
[7 empty] | Total visites Année 2 en € HT | 0
[7 empty] | Total visites Année 3 en € HT | 0
[7 empty] | Total visites Année 4 en € HT | 0
[7 empty] | Total prestation "Aires de Jeux" pour les 4 ans du marché en € HT | 0

## SSi
Partie 1 : Equipements de l’Etablissement Répertorié « Nouveau Saint-Louis »
Liste non exhaustive et à titre d’indication
Partie 2 : Equipements des Bâtiments annexes
Liste non exhaustive et à titre d’indication
|  | Désignation | Unité | Temps estimé (en h) | Coût horaire € HT | Coût de la VAR en €HT
|  | Visite Annuelle Réglementaire (VAR) | Heure |  |  | 0
|  | Désignation | Unité | Temps estimé (en h) | Coût horaire € HT | Coût unitaire de la VT en €HT
| 2027 | Visite Triennale 2021&2024 (VT): Nouveau St Louis | Heure |  |  | 0
| 2026 | Visite Triennale (VT): 2023 CTB | Heure |  |  | 0
|  | Visite Triennale (VT): 2023 EQUERRE BOUCHER-La Crèche | Heure |  |  | 0
|  | Visite Triennale (VT): 2023 LAILLER | Heure |  |  | 0
[5 empty] | Total visites Année 1 en € HT (VAR) | 0
[5 empty] | Total visites Année 2 en € HT (VAR + VT CTB + VT Equerre boucher - La Crèche + VT Lailler) | 0
[5 empty] | Total visites Année 3 en € HT (VAR + VT Nouveau St Louis) | 0
[5 empty] | Total visites Année 4 en € HT (VAR) | 0
[5 empty] | Total Prestations SSI en € HT | 0

## DPGF récapitulative
SECTEUR SAINT LOUIS
| Prestations de contrôle |  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4
| Total prestation du domaine "Electricité" en € HT (comprend la prestation Distribution HTA/BT, Elec locaux RDB, Paratonnerres) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Tables élévatrices" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Ascenseurs" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Barrières et Portes Automatiques" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Traction et levage" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Réseaux chauffage" en €HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Réservoirs Air Comprimé" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Réseaux de gaz médicaux" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "ancrages, lignes de vie, crinolines" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Hygiène-Sécurité" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "SSI" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total prestation "Aires de Jeux" en € HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant annuel en Euros HT |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montant de la part forfaitaire pour Saint Louis
| Montant total de la prestation de contrôle en €HT | 0
| Montant total de la prestation de contrôle en €TTC | 0