## DPGF
Il est demandé aux entreprises d'établir leur devis quantitatif estimatif dans l'ordre du présent document.
Les ouvrages complémentaires éventuels que l'entreprise souhaite inclure dans son devis forfaitaire doivent
figurer en fin de bordereau.
IMPORTANT
L'entrepreneur a une OBLIGATION DE RÉSULTAT des installations de GTC et il en assume seul l'entière responsabilité.
Il doit procéder à une étude technique préalable pour établir son devis forfaitaire et prévoir toutes modifications
et compléments nécessaires pour réaliser une installation complète, en état de fonctionnement conforme aux
aux règlements en vigueur.
En aucun cas il ne pourra évoquer les Prescriptions du CCTP pour justifier les défauts de fonctionnement ou insuffisances des installations.
BORDEREAU DE DÉCOMPOSITION DE PRIX
lot GTC
DPGF
1 | SUPERVISION
| Matériel automatisme pour Baie informatique compris pose et raccordements | ens | 0
| Poste de surpervision compris pose et raccordements | ens
| Total 1 ....................... = |  | 0
2 | GTC Production (Eau Glacée/Eau Chaude)
| Fourniture de capteurs de pression pour les réseaux Eau Glacée et Eau Chaude | ens | 0
| Matériel automatisme pour Armoire Elec LT Production | ens | 0
| Installation des équipements compris: - dépose des équipements non récupérés - raccordement des sondes et capteurs - raccordement dans l'armoire électrique | ens
| Mise en service , compris: - création de l'imagerie/synoptique sur le poste dédié - vérification de l'analyse fonctionnelle - réglage des boucles de régulation - paramétrage et vérification des alarmes - paramétrage des utilisateurs | ens
| Dossier DOE compris Fiches Techniques/ Plans/ Fichier source de la programmation | ens
| Total 2 ....................... = |  | 0
3 | GTC Musée + 4 batteries terminales
| Fourniture des capteurs suivant 3.3.2 | ens | 0
| Matériel automatisme pour Armoire Elec Muséale-Cylindre | ens | 0
| Installation des équipements compris: - dépose des équipements non récupérés - raccordement des sondes et capteurs - raccordement dans l'armoire électrique | ens
| Mise en service , compris: - création de l'imagerie/synoptique sur le poste dédié - vérification de l'analyse fonctionnelle - réglage des boucles de régulation - paramétrage et vérification des alarmes - paramétrage des utilisateurs | ens
| Dossier DOE compris Fiches Techniques/ Plans/ Fichier source de la programmation | ens
| Total 3 ....................... = |  | 0
4 | GTC Expo Temporaire, Réserves et Hall
| Fourniture des capteurs suivant 3.3.2 | ens | 0
| Matériel automatisme pour Armoire Hall-Réserves-Expo Tempo | ens | 0
| Installation des équipements compris: - dépose des équipements non récupérés - raccordement des sondes et capteurs - raccordement dans l'armoire électrique | ens
| Mise en service , compris: - création de l'imagerie/synoptique sur le poste dédié - vérification de l'analyse fonctionnelle - réglage des boucles de régulation - paramétrage et vérification des alarmes - paramétrage des utilisateurs | ens
| Dossier DOE compris Fiches Techniques/ Plans/ Fichier source de la programmation | ens
| Total 4 ....................... = |  | 0
5 | GTC Auditorium
| Fourniture des capteurs suivant 3.3.2 | ens | 0
| Matériel automatisme pour Armoire Auditorium | ens | 0
| Installation des équipements compris: - dépose des équipements non récupérés - raccordement des sondes et capteurs - raccordement dans l'armoire électrique | ens
| Mise en service , compris: - création de l'imagerie/synoptique sur le poste dédié - vérification de l'analyse fonctionnelle - réglage des boucles de régulation - paramétrage et vérification des alarmes - paramétrage des utilisateurs | ens
| Dossier DOE compris Fiches Techniques/ Plans/ Fichier source de la programmation | ens
| Total 5 ....................... = |  | 0
6 | GTC Administration
| Fourniture des capteurs suivant 3.3.2 | ens | 0
| Matériel automatisme pour Armoire Administration | ens | 0
| Installation des équipements compris: - dépose des équipements non récupérés - raccordement des sondes et capteurs - raccordement dans l'armoire électrique | ens
| Mise en service , compris: - création de l'imagerie/synoptique sur le poste dédié - vérification de l'analyse fonctionnelle - réglage des boucles de régulation - paramétrage et vérification des alarmes - paramétrage des utilisateurs | ens
| Dossier DOE compris Fiches Techniques/ Plans/ Fichier source de la programmation | ens
| Total 6 ....................... = |  | 0
Total HT ....................... =
| TVA 20% |  | 0
| Montant total TTC | ens | 0