## RECAP
TRAVAUX DE RENOVATION DES AMPHITHEATRES ET MISE EN CONFORMITE INCENDIE DES BATIMENTS M1 ET P1 DE LA CITE SCIENTIFIQUE A VILLENEUVE D'ASCQ
DPGF
.
. | Commentaires |  | 07 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ELECTRICITE
.
.
. |  |  | Entreprise
. |  |  | Date
Désignation |  | Qté BET | Montant (€ HT)
BATIMENT M1 |  |  | 0
BATIMENT P1 |  |  | 0
. | MONTANT TOTAL EN € HT |  | 0
. | TVA
. | MONTANT TOTAL EN € TTC |  | 0

## M1
TRAVAUX DE RENOVATION DES AMPHITHEATRES ET MISE EN CONFORMITE INCENDIE DES BATIMENTS M1 ET P1 DE LA CITE SCIENTIFIQUE A VILLENEUVE D'ASCQ
DPGF
.
. | Commentaires |  |  | 07 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ELECTRICITE
.
.
. |  |  |  | Entreprise
. |  |  |  | Date
BÂTIMENT M1
Réf. | Désignation | Unité | Qté BET | Quantité | Prix Unitaire | Montant (€ HT)
Afin de faciliter l'analyse des offres, Il est impératif que les entreprises respectent les lignes du cadre du présent bordereau. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des lignes de complément par chapitre, option, variante, dans une couleur différente à la fin de la DPGF. Toute DPGF mal complétée ne sera pas analysée. Il appartient à l'entreprise de vérifier la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire du présent dossier d'appel d'offre, tant en quantités qu'en décomposition des natures d'ouvrage. Toute remarque devra être formulée par écrit, lors de la remise des offres
Le montant du compte PRORATA est obligatoirement compris dans les prix unitaires.
1 | GENERALITES
| Offre conforme aux généralités | Ens |  |  |  | 0
| Sous-total chap. 1 |  |  |  |  | 0
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
| Offre conforme aux prescriptions techniques générales | Ens |  |  |  | 0
| Sous-total chap. 2 |  |  |  |  | 0
3 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Constat d’huissier | Ens |  |  |  | 0
| Repliement / remise en état | Ens |  |  |  | 0
| Cloture et signalisation | Ens |  |  |  | 0
| Base vie intégrée / bungalows | Ens |  |  |  | 0
| Raccordements provisoires | Ens |  |  |  | 0
| Panneau de chantier | Ens |  |  |  | 0
| Nettoyage et enlèvement des déchets | Ens |  |  |  | 0
| Protections collectives | Ens |  |  |  | 0
| Protections communes contre l’empoussièrement | Ens |  |  |  | 0
| Sous-total chap. 3 |  |  |  |  | 0
4 | COURANTS FORTS
4.1 | Travaux préparatoires
Locaux concernés : amphithéâtres, halls, paliers, locaux annexes, locaux CTA, …
| Mise hors tension des installations | Ens |  |  |  | 0
| Dépose des installations électriques existantes (éclairage, PC, canalisations, …) | Ens |  |  |  | 0
| Travaux préalables à l’intervention des autres lots | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.1 |  |  |  |  | 0
4.2 | Installations provisoire de chantier
Fourniture et pose de :
| - Coffrets de chantier | U |  |  |  | 0
| - Eclairage chantier | Ens |  |  |  | 0
| - Câblage | Ens |  |  |  | 0
| Gestion de l’énergie consommée durant le chantier | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 | Circuit de terre
Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
Fourniture et pose de :
| - Mise à la terre des chemins de câbles | ml |  |  |  | 0
| - Mise à la terre des piètements dans les amphithéâtres | U |  |  |  | 0
| - Liaisons équipotentielles et conducteur de protection | Ens |  |  |  | 0
| - Divers accessoires | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 | Tableau général basse tension
Compris organes de protection, câblage, plastrons, supports, fixations, accessoires, raccordements, repérages, étiquetage et toutes sujétions de pose, …
Fourniture et pose :
| - Ajout armoires TGBT M1 | Ens |  |  |  | 0
| - Modification TGBT M1 annexe | Ens |  |  |  | 0
| - Antennes Bouygues Telecom | Ens |  |  |  | 0
| - Prestations annexes pour nouvelles armoires dans le TGBT | Ens |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement y compris canalisations et adaptation du TGBT :
| - Arrêt d'urgence général force | U |  |  |  | 0
| - Arrêt d'urgence général ventilation | U |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.4 |  |  |  |  | 0
4.5 | Tableau général de sécurité
Compris organes de protection, câblage, plastrons, supports, fixations, accessoires, raccordements, repérages, étiquetage et toutes sujétions de pose, …
Fourniture, pose et mise en service de :
| - TGS compris inverseur de secours | U |  |  |  | 0
| - Alimentation électrique de sécurité y compris armoire de batterie | U |  |  |  | 0
| - Transformateur | U |  |  |  | 0
| - Bouchement caniveau | Ens |  |  |  | 0
| - Divers accessoires de pose et de raccordement, étiquette….. | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.5 |  |  |  |  | 0
4.6 | Canalisations principales
Canalisations issues du TGBT y compris supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
| - EL-12 10600TD02 Amphi. Châtelet | ml |  |  |  | 0
| - EL-13 10600TD04 Amphi. Cauchy | ml |  |  |  | 0
| - EL-14 10602TD03 Amphi. Galois | ml |  |  |  | 0
| - EL-15 10602TD04 Amphi. Painlevé | ml |  |  |  | 0
| - CVC-01 : Armoire CVC 01 | ml |  |  |  | 0
| - CVC-02 : Armoire CVC 02 | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
Canalisations issues de la colonne y compris supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
| - EL-16 10600TD16 | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
Canalisations CR1 issues du TGBT y compris supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
| - EL-01 TGS | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
Chemin-de-câbles fils d'acier soudés hauteur 48 y compris supports :
| - largeur : 50 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 100 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 150 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 200 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 300 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 400 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 500 | ml |  |  |  | 0
| Percement, calfeutrement | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.6 |  |  |  |  | 0
4.7 | Tableaux divisionnaires
Compris jeu de barres, platines, goulottes, organes de commande, organes de signalisation, câblage, plastrons, supports, fixations, accessoires, raccordements, repérages, étiquetage, parafoudre et toutes sujétions de pose, …
Fourniture et pose des TD suivants :
| - 10600TD04 Cauchy | U |  |  |  | 0
| - 10600TD02 Châtelet | U |  |  |  | 0
| - 10602TD03 Galois | U |  |  |  | 0
| - 10602TD04 Painlevé | U |  |  |  | 0
| - 10600TD16 | U |  |  |  | 0
| Divers accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  |  | 0
| Modification des TD : | Ens |  |  |  | 0
| Dépose des TD : | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.7 |  |  |  |  | 0
4.8 | Mesure - Comptage des grandeurs électriques
Fourniture et pose de :
| - TGBT | U |  |  |  | 0
| - TD | U |  |  |  | 0
Généralités :
| - Reprises des différents compteurs intégrés aux tableaux | Ens |  |  |  | 0
| - Programmation et mise en service | Ens |  |  |  | 0
| Seconde communication en RS232 | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.8 |  |  |  |  | 0
4.9 | Canalisations secondaires
Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
Fourniture et pose de :
| - 2 x 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 3 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 4 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 3 G 2,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 4 G 2,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 2,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 3 G 4 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 4 G 4 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 4 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 3 G 6 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 4 G 6 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 6 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 3 G 10 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 4 G 10 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 10 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 25 mm² | ml |  |  |  | 0
Autres (à préciser par type de câbles) :
Fourreaux et tubes :
| Fourreaux et tubes type ICA, ICTA, ICTL, IRL, MRB, etc. | ml |  |  |  | 0
Autres (à préciser)
Chemin-de-câbles fils d'acier soudés hauteur 48 y compris supports :
| - largeur : 50 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 100 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 150 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 200 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 300 | ml |  |  |  | 0
Chemins de câbles en toiture (compris fixations des câbles, accessoires, …)
| - largeur : 100 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 200 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 300 | ml |  |  |  | 0
Amphithéâtre :
| - Electrification des sièges: passage des canalisations sous les gradins et intégrées dans les pupitres y compris percement dalle basse | U |  |  |  | 0
| - Fourreaux volets roulants | U |  |  |  | 0
| Boites de dérivation et divers accessoires (repérage….) | Ens |  |  |  | 0
| Percement, calfeutrement… | Ens |  |  |  | 0
| Divers accessoires de pose | Ens |  |  |  | 0
| Cas particuliers | Ens |  |  |  | 0
| Canalisations des plafonds métalliques | Ens |  |  |  | 0
Gaines palières et plafonds coupe-feu :
| - Dépose des matériels | U |  |  |  | 0
| - Fixations des canalisations pour la mise en œuvre des plafonds | U |  |  |  | 0
| - Mise en œuvre de fourreaux | U |  |  |  | 0
| - Encoffrements | ml |  |  |  | 0
| Cheminements techniques protégés | ml |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.9 |  |  |  |  | 0
4.10 | Appareillage & petits équipements
Commande d'éclairage encastrée pour locaux nobles :
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Inter VV | U |  |  |  | 0
| - Bouton poussoir | U |  |  |  | 0
Commande d'éclairage saillie pour locaux nobles :
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Inter VV | U |  |  |  | 0
| - Bouton poussoir | U |  |  |  | 0
Commande d'éclairage encastrée pour locaux humides :
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Inter VV | U |  |  |  | 0
| - Bouton poussoir | U |  |  |  | 0
Commande d'éclairage saillie pour locaux humides :
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Inter VV | U |  |  |  | 0
| - Bouton poussoir | U |  |  |  | 0
| Tableau de Commande des Eclairages (TCE) | U |  |  |  | 0
Prises de courants :
| - PC 10/16A 2P+T encastrée | U |  |  |  | 0
| - PC 10/16A 2P+T IP55 encastrée | U |  |  |  | 0
| - PC 10/16A 2P+T IK10 encastrée | U |  |  |  | 0
| - PC 10/16A 2P+T saillie | U |  |  |  | 0
| - PC 10/16A 2P+T IP55 saillie | U |  |  |  | 0
| - PC 10/16A 2P+T IK10 saillie | U |  |  |  | 0
Goulotte de distribution :
| - Goulotte PVC | ml |  |  |  | 0
| - Goulotte aluminium | ml |  |  |  | 0
| - Accessoires de finition (angles, embouts, ...) | Ens |  |  |  | 0
Postes de travail (partie CFO uniquement) :
| - PAB-01 : 4PC | U |  |  |  | 0
| - PAB-02 : 2PC y compris pose/raccordement sur les pupitres | U |  |  |  | 0
Fourreaux et tubes :
| - type ICA, ICTA, ICTL, IRL, MRB, etc. | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.10 |  |  |  |  | 0
4.11 | Eclairage intérieur
Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
Référence des luminaires :
| - Type 01 Réglette horizontale | U |  |  |  | 0
| - Type 02 Luminaire mural déporté | U |  |  |  | 0
| - Type 03 Downlight réutilisé | U |  |  |  | 0
| - Type 04 Downlight | U |  |  |  | 0
| - Type 05 Réglette verticale | U |  |  |  | 0
| - Type 06 Downlight | U |  |  |  | 0
| - Type 07 Downlight réutilisé | U |  |  |  | 0
| - Type 08 Suspension décorative | U |  |  |  | 0
| - Type 09 Luminaire saillie | U |  |  |  | 0
| - Type 10 Downlight | U |  |  |  | 0
| - Type 11 Downlight | U |  |  |  | 0
| - Type 12 Dalle 600x600 | U |  |  |  | 0
| - Type 13 Applique plafonnier | U |  |  |  | 0
| - Type 14 Réglette étanche | U |  |  |  | 0
| - Type 15 Downlight | U |  |  |  | 0
| - Type 16 Downlight | U |  |  |  | 0
Détecteurs de présence :
| - Détecteur 360° | U |  |  |  | 0
| - Détecteur 180° | U |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.11 |  |  |  |  | 0
4.12 | Éclairage de sécurité
Sur source centrale
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Source centrale | U |  |  |  | 0
| - LSC évacuation 45lm encastré | U |  |  |  | 0
| - LSC évacuation 45lm saillie | U |  |  |  | 0
| - LSC évacuation 45lm étanche | U |  |  |  | 0
| - LSC ambiance 400lm encastré | U |  |  |  | 0
| - Blocs portables d'intervention BAPI | U |  |  |  | 0
| - Bouchement caniveau | Ens |  |  |  | 0
Fourniture et pose de :
| - Câble de liaison éclairage CR1-C1 | ml |  |  |  | 0
Toiture :
| - Reprise de canalisations exposées aux UV et protections complémentaires | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.12 |  |  |  |  | 0
4.13 | Alimentations spécifiques
Compris canalisations y compris supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
Alimentation depuis le TGBT canalisation CR1
| - EL-04 : AES | ml |  |  |  | 0
| - EL-09 : Source centrale | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
Alimentation depuis le TGBT canalisations
| - EL-06 : Alarme technique | ml |  |  |  | 0
| - CVC-03 : Caisson d'extraction | ml |  |  |  | 0
| - CVC-04 : Ventilateur Archimède | ml |  |  |  | 0
| - Autres à détailler : | ml |  |  |  | 0
Alimentation depuis le TGS canalisations CR1
- DSF-01 : CR + moteur DE1
| - DSF-02 : CR + moteur DE2 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-03 : CR + moteur DE3 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-04 : CR + moteur DE4 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-05 : CR + moteur DE5 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-06 : CR + moteur DE6 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-07 : CR + moteur DE7 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-08 : CR + moteur DE8 Cauchy | ml |  |  |  | 0
| - DSF-09 : CR + moteur DE9 Châtelet | ml |  |  |  | 0
| - DSF-10 : CR + moteur DE10 Galois | ml |  |  |  | 0
| - DSF-11 : CR + moteur DE11 Painlevé | ml |  |  |  | 0
| - EL-05 : SSI | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
Alimentation depuis les TD
| - EL-02. Baie audiovisuelle (à chiffrer dans le poste installations audiovisuelles) | PM
| - EL-03. Store | ml |  |  |  | 0
| - EL-07 : Platine GTB | ml |  |  |  | 0
| - EL-08 : Lettres rétroéclairées SAS amphi. | ml |  |  |  | 0
| - EL-11 : Caisson baie audiovisuelle | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
| Boîte de raccordement et divers accessoires de pose | Ens |  |  |  | 0
| Raccordement | Ens |  |  |  | 0
| Percement et calfeutrement | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.13 |  |  |  |  | 0
5 | COURANTS FAIBLES
5.1 | Chemins de câbles - Goulottes - Fourreaux
Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
Chemin-de-câbles dalle marine hauteur 48, y compris supports:
| - largeur : 50 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 100 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 150 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 200 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 300 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 400 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 500 | ml |  |  |  | 0
| Suspentes, attaches de distribution, accessoires, protection repérage | Ens |  |  |  | 0
Fourreaux et tubes :
| Fourreaux et tubes type ICA, ICTA, ICTL, IRL, MRB, … | Ens |  |  |  | 0
Autres (à préciser)
Prestations de service comprenant :
| Percement, calfeutrement | Ens |  |  |  | 0
| Repérage, accessoires, calfeutrement CF, … | Ens |  |  |  | 0
| Cas particulier | Ens |  |  |  | 0
| Plafonds métalliques (si non prévu au poste canalisations secondaires) | Ens |  |  |  | 0
| Gaines palières et des plafonds coupe-feu (si non prévu au poste canalisations secondaires) | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.1 |  |  |  |  | 0
5.2 | Bâtiment M1 - Système de Sécurité Incendie EA2a
Pour une installation complète en ordre de marche
Dépose de l'ancien SSI :
| - Dépose des anciens équipements y compris détecteurs automatiques, IA, … | Ens |  |  |  | 0
| - Rebouchages, finitions, … | Ens |  |  |  | 0
Matériels centraux et déportés :
| - CMSI cat. B | Ens |  |  |  | 0
| - EAE/EAES/AES | U |  |  |  | 0
| - Matériel déporté | U |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement :
| - Déclencheur manuel compris volets de protection et LED | U |  |  |  | 0
Canalisations et raccordements circuit de détection :
| - Câble C2 1p9/10 | ml |  |  |  | 0
| - Câble CR1-C1 1p9/10 | ml |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement :
| - Diffuseur sonore d'alarme feu | U |  |  |  | 0
| - Diffuseur sonore d'alarme feu IP65 | U |  |  |  | 0
| - Diffuseur visuel d'alarme feu | U |  |  |  | 0
Câblage des asservissements :
| - Dispositif de verrouillage pour issues de secours | U |  |  |  | 0
| - Porte à fermeture automatique | U |  |  |  | 0
| - Ouvrant télécommandé d’amenée d’air naturel en façade | U |  |  |  | 0
| - Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage | U |  |  |  | 0
| - Volet de désenfumage | U |  |  |  | 0
| - Arrêt ventilation | U |  |  |  | 0
Câblage complémentaire des DAS :
| - Boitiers de réarmements motorisés locaux (volets tunnels, …) | U |  |  |  | 0
| - Alimentation 24/48V pour réarmements motorisés locaux | U |  |  |  | 0
Câblage complémentaire des coffrets de relayage :
| - Commande arrêt pompier (si non-confondue dans le CMSI) | U |  |  |  | 0
| - Boitier de réarmement pour les moteurs sur conduits collectifs (si non confondu dans le CMSI) | U |  |  |  | 0
Canalisations et raccordements mise en sécurité :
| - Voie de transmission CR1-C1 2x1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Ligne de télécommande C2 2x1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Ligne de télécommande CR1-C1 2x1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Contrôle de position CR1-C1 | ml |  |  |  | 0
| - Arrêt pompier CR1-C1 | ml |  |  |  | 0
| - Réarmement C2 | ml |  |  |  | 0
Divers canalisations et raccordements :
| - Câble C2 1p 9/10 rouge | ml |  |  |  | 0
| - Câble CR1-C1 1p 9/10 | ml |  |  |  | 0
| - Câble C2 3G1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Câble C2 2x1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Câble CR1-C1 2x1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Câble CR1-C1 2x2,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Boîte de raccordement et divers accessoires de pose | Ens |  |  |  | 0
- Autres (à préciser par type et nature de câble) :
Prestations de service comprenant :
| - Programmation et mise en service | Ens |  |  |  | 0
| - Essais et autocontrôle | Ens |  |  |  | 0
| - Participation aux essais du BC et CSSI | Ens |  |  |  | 0
| - Fourniture des documents du dossier d'identité SSI | Ens |  |  |  | 0
| - Formation du personnel / exploitant | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.2 |  |  |  |  | 0
5.3 | Bâtiment P1 - Système de Sécurité Incendie EA1
| Sans objet | PM |  |  |  | 0
| Sous-total chap. 5.3 |  |  |  |  | 0
5.4 | Précâblage Informatique et Téléphonique (6A - 10 GBT/S)
Pour une installation complète et prête à la mise en réseau
Fourniture, pose et raccordement sur répartiteur général :
| - Panneau de brassage 1U | U |  |  |  | 0
| - Panneau balai 1U | U |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Prise RJ45 terminales | U |  |  |  | 0
PAB : (partie CFA uniquement)
| - PAB-01 (2 RJ) | U |  |  |  | 0
| Pose et raccordement des bornes Wi-Fi | U |  |  |  | 0
| Etude de couverture Wi-fi | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de :
| - Câble terminaux F/FTP 1x4paires cat. 6A classe EA | ml |  |  |  | 0
| - Câble terminaux F/FTP 2x4paires cat. 6A classe EA | ml |  |  |  | 0
| - Cordons de brassage F/FTP cat. 6A classe EA | U |  |  |  | 0
| - Cordons de brassage optique | U |  |  |  | 0
Prestations de service comprenant :
| - Recette technique du précâblage | Ens |  |  |  | 0
| - Les essais de réflectométrie sur les fibres | Ens |  |  |  | 0
| - Cahier de recettage | Ens |  |  |  | 0
| - Garantie constructeur 20 ans | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.4 |  |  |  |  | 0
5.5 | Contrôle d'accès
Installation complète en ordre de marche
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.5 |  |  |  |  | 0
5.6 | Alarme technique
Installation complète en ordre de marche
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Centrale d'alarme | U |  |  |  | 0
Canalisations et raccordements :
| - Câblage des alarmes à reprendre | Ens |  |  |  | 0
Prestation de service comprenant :
| - Paramétrage, essais et mise en service | Ens |  |  |  | 0
| - Formation du personnel | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.6 |  |  |  |  | 0
5.7 | Installations audiovisuelles
Fourniture des prestations pour :
| - Baie audiovisuelle (y compris alimentation) | Ens |  |  |  | 0
| - Fibre optique multimode 6 brins OM4 compris prestations répartiteur | ml |  |  |  | 0
| - Vidéoprojecteur compris canalisations | U |  |  |  | 0
| - Ecran | U |  |  |  | 0
| - Enceinte | U |  |  |  | 0
| - Caméra | U |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Prise RJ45 terminales | U |  |  |  | 0
PAB : (partie CFA uniquement)
| - PAB-01 (2 RJ) | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de :
| - Câble terminaux F/FTP 1x4paires cat. 6A classe EA | ml |  |  |  | 0
| - Câble terminaux F/FTP 2x4paires cat. 6A classe EA | ml |  |  |  | 0
Alimentation depuis le TD amphi
| - EL-02. Baie sonorisation | U |  |  |  | 0
| - EL-04. Caméra | U |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.7 |  |  |  |  | 0
5.8 | Gestion technique du bâtiment
Pour une installation complète et prête à la mise en réseau
Fourniture, pose et raccordement par tableau électrique :
| - Automate | U |  |  |  | 0
| - Câblage entre automates et compteurs communicants | U |  |  |  | 0
| - Câblage entre automate et compteurs communicants des TD à proximité | U |  |  |  | 0
| - Autres câblage et raccordement des entrées/sorties extinction éclairages, états disj, … | Ens |  |  |  | 0
| - Programmation et configuration locale (hors supervision centrale) | U |  |  |  | 0
| - Essais, mise en service, tests de communication et validation fonctionnelle des points | U |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.8 |  |  |  |  | 0
5.9 | Gestion de l’occupation des amphithéâtres
Fourniture, pose et raccordement :
| - Compteurs | U |  |  |  | 0
| - Prise RJ45 terminales à proximité | U |  |  |  | 0
| - Câble terminaux F/FTP 1x4paires cat. 6A classe EA | ml |  |  |  | 0
| - Programmation et configuration locale | Ens |  |  |  | 0
| - Essais, mise en service, tests de communication et validation fonctionnelle | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.9 |  |  |  |  | 0
6 | NON CONFORMITE ELECTRIQUE
6.1 | Non-conformités électrique
Chaque prestation forme un forfait permettant de lever l'observation associé du rapport et comprend tous les supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
| Observation 1 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 2 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 3 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 4 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 5 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 6 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 7 | Ens |  |  |  | 0
Observation 8
| - Bouton poussoir | U |  |  |  | 0
| - Type 13 : Applique plafonnier | U |  |  |  | 0
| - Type 02 : Luminaire mural déporté | U |  |  |  | 0
| - Canalisations 3 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - Prestations divers | Ens |  |  |  | 0
| Observation 9 | Ens |  |  |  | 0
Observation 10 - A prévoir dans le poste éclairage de sécurité
Observation 11 - A prévoir dans le poste SSI
Observation 12 - A prévoir dans le poste SSI
Observation 13 - A prévoir dans le poste SSI
Observation 14 - A prévoir dans le poste SSI
Observation 15 - A prévoir dans le poste SSI
Observation 16 - A prévoir dans le poste SSI
| Observation 17 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
Observation 18 - A prévoir dans le poste éclairage de sécurité
Observation 19 - Pour mémoire
| Observation 20 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 21 - Prévoir complément si non prévu au poste éclairage de sécurité | Ens |  |  |  | 0
| Observation 22 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 23 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 24 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 25 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 26 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 27 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 28 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 29 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 30 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
Observation 31
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Type 14 : Etanche LED | U |  |  |  | 0
| - Canalisations 3 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - Prestations divers | Ens |  |  |  | 0
| Observation 32 - Prévoir complément si non prévu au poste éclairage de sécurité | Ens |  |  |  | 0
| Observation 33 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI, compris DM + circuit | Ens |  |  |  | 0
Observation 34
| - PAB 4PC + 2RJ mural | U |  |  |  | 0
| - Passage de sol pour câbles | ml |  |  |  | 0
| - Canalisations CFO | ml |  |  |  | 0
| - Canalisations CFA | ml |  |  |  | 0
| - Prestations divers | U |  |  |  | 0
| Observation 35 - Pour mémoire | Ens |  |  |  | 0
| Observation 36 - Prévoir complément si non prévu aux postes éclairage de sécu. et SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 37 | U |  |  |  | 0
| Observation 38 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 39 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 100 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 101 - A prévoir dans le poste éclairage de sécurité | Ens |  |  |  | 0
| Observation 102 - A prévoir dans le poste éclairage de sécurité | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 6.1 |  |  |  |  | 0
. | MONTANT TOTAL EN € HT |  |  | 0
. | TVA
. | MONTANT TOTAL EN € TTC |  |  | 0

## P1
TRAVAUX DE RENOVATION DES AMPHITHEATRES ET MISE EN CONFORMITE INCENDIE DES BATIMENTS M1 ET P1 DE LA CITE SCIENTIFIQUE A VILLENEUVE D'ASCQ
DPGF
.
. | Commentaires |  |  | 07 INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ELECTRICITE
.
.
. |  |  |  | Entreprise
. |  |  |  | Date
BÂTIMENT P1
Réf. | Désignation | Unité | Qté BET | Quantité | Prix Unitaire | Montant (€ HT)
Afin de faciliter l'analyse des offres, Il est impératif que les entreprises respectent les lignes du cadre du présent bordereau. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des lignes de complément par chapitre, option, variante, dans une couleur différente à la fin de la DPGF. Toute DPGF mal complétée ne sera pas analysée. Il appartient à l'entreprise de vérifier la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire du présent dossier d'appel d'offre, tant en quantités qu'en décomposition des natures d'ouvrage. Toute remarque devra être formulée par écrit, lors de la remise des offres
Le montant du compte PRORATA est obligatoirement compris dans les prix unitaires.
1 | GENERALITES
| Offre conforme aux généralités | Ens |  |  |  | 0
| Sous-total chap. 1 |  |  |  |  | 0
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
| Offre conforme aux prescriptions techniques générales | Ens |  |  |  | 0
| Sous-total chap. 2 |  |  |  |  | 0
3 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Constat d’huissier | Ens |  |  |  | 0
| Repliement / remise en état | Ens |  |  |  | 0
| Cloture et signalisation | Ens |  |  |  | 0
| Base vie intégrée / bungalows | Ens |  |  |  | 0
| Raccordements provisoires | Ens |  |  |  | 0
| Panneau de chantier | Ens |  |  |  | 0
| Nettoyage et enlèvement des déchets | Ens |  |  |  | 0
| Protections collectives | Ens |  |  |  | 0
| Protections communes contre l’empoussièrement | Ens |  |  |  | 0
| Sous-total chap. 3 |  |  |  |  | 0
4 | COURANTS FORTS
4.1 | Travaux préparatoires
Locaux concernés : amphithéâtres, halls, paliers, locaux annexes, locaux CTA, …
| Mise hors tension des installations | Ens |  |  |  | 0
| Dépose des installations électriques existantes (éclairage, PC, canalisations, …) | Ens |  |  |  | 0
| Travaux préalables à l’intervention des autres lots | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.1 |  |  |  |  | 0
4.2 | Installations provisoire de chantier
Fourniture et pose de :
| - Coffrets de chantier | U |  |  |  | 0
| - Eclairage chantier | Ens |  |  |  | 0
| - Câblage | Ens |  |  |  | 0
| Gestion de l’énergie consommée durant le chantier | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 | Circuit de terre
Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
Fourniture et pose de :
| - Mise à la terre des chemins de câbles | ml |  |  |  | 0
| - Mise à la terre des piètements dans les amphithéâtres | U |  |  |  | 0
| - Liaisons équipotentielles et conducteur de protection | Ens |  |  |  | 0
| - Divers accessoires | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 | Tableau général basse tension
Compris organes de protection, câblage, plastrons, supports, fixations, accessoires, raccordements, repérages, étiquetage et toutes sujétions de pose, …
Fourniture et pose des organes pour :
| - EL-13 10711TD37 Amphi. Bohr | Ens |  |  |  | 0
| - EL-14 10711TD12 Amphi. Hertz | Ens |  |  |  | 0
| - CVC-01 | Ens |  |  |  | 0
| - CVC-02 | Ens |  |  |  | 0
| - CVC-03 : Joliot ventilateur | Ens |  |  |  | 0
| - CVC-04 : Fresnel ventilateur | Ens |  |  |  | 0
| - EL-01 TGS | Ens |  |  |  | 0
| - EL-04 AES | Ens |  |  |  | 0
| - EL-06 Alarme technique | Ens |  |  |  | 0
| - EL-09 Source centrale | Ens |  |  |  | 0
| - Divers accessoires de pose et de raccordement, étiquette….. | Ens |  |  |  | 0
| Modification dispositif de coupure d’urgence EL11 | Ens |  |  |  | 0
| Modification dispositif de coupure ventilation CH34 | Ens |  |  |  | 0
| Dépose/repose des arrêts d'urgence compris essais | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.4 |  |  |  |  | 0
4.5 | Tableau général de sécurité
Compris organes de protection, câblage, plastrons, supports, fixations, accessoires, raccordements, repérages, étiquetage et toutes sujétions de pose, …
Fourniture, pose et mise en service de :
| - TGS compris inverseur de secours | U |  |  |  | 0
| - Alimentation électrique de sécurité y compris armoire de batterie | U |  |  |  | 0
| - Transformateur | U |  |  |  | 0
| - Divers accessoires de pose et de raccordement, étiquette….. | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.5 |  |  |  |  | 0
4.6 | Canalisations principales
Canalisations issues du TGBT y compris supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
| - EL-13 10711TD37 Amphi. Bohr | ml |  |  |  | 0
| - EL-14 10711TD12 Amphi. Hertz | ml |  |  |  | 0
| - CVC-01 : Armoire CVC 01 | ml |  |  |  | 0
| - CVC-02 : Armoire CVC 02 | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
Canalisations issues de la colonne y compris supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
| - EL-15 : 10710TD06 | ml |  |  |  | 0
| - EL-16 : 10710TD04 | ml |  |  |  | 0
| - EL-17 : 10711TD07 | ml |  |  |  | 0
| - EL-18 : 10711TD27 | ml |  |  |  | 0
| - EL-19 : 10711TD25 | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
Canalisations CR1 issues du TGBT y compris supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
| - EL-01 : TGS | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
Chemin-de-câbles fils d'acier soudés hauteur 48 y compris supports :
| - largeur : 50 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 100 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 150 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 200 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 300 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 400 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 500 | ml |  |  |  | 0
| Percement, calfeutrement | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.6 |  |  |  |  | 0
4.7 | Tableaux divisionnaires
Compris jeu de barres, platines, goulottes, organes de commande, organes de signalisation, câblage, plastrons, supports, fixations, accessoires, raccordements, repérages, étiquetage, parafoudre et toutes sujétions de pose, …
Fourniture et pose des TD suivants :
| - 10711TD37 Bohr | U |  |  |  | 0
| - 10711TD12 Hertz | U |  |  |  | 0
| - 10710TD04 | U |  |  |  | 0
| - 10710TD06 | U |  |  |  | 0
| - 10711TD07 | U |  |  |  | 0
| - 10711TD27 | U |  |  |  | 0
| - 10711TD25 | U |  |  |  | 0
| Divers accessoires de pose et de raccordement | Ens |  |  |  | 0
| Modification des TD : | Ens |  |  |  | 0
| Dépose des TD : | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.7 |  |  |  |  | 0
4.8 | Mesure - Comptage des grandeurs électriques
Fourniture et pose de :
| - TGBT | U |  |  |  | 0
| - TD | U |  |  |  | 0
Généralités :
| - Reprises des différents compteurs intégrés aux tableaux | Ens |  |  |  | 0
| - Programmation et mise en service | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.8 |  |  |  |  | 0
4.9 | Canalisations secondaires
Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
Fourniture et pose de :
| - 2 x 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 3 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 4 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 3 G 2,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 4 G 2,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 2,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 3 G 4 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 4 G 4 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 4 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 3 G 6 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 4 G 6 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 6 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 3 G 10 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 4 G 10 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 10 mm² | ml |  |  |  | 0
| - 5 G 25 mm² | ml |  |  |  | 0
Autres (à préciser par type de câbles) :
Fourreaux et tubes :
| Fourreaux et tubes type ICA, ICTA, ICTL, IRL, MRB, etc. | ml |  |  |  | 0
Autres (à préciser)
Chemin-de-câbles fils d'acier soudés hauteur 48 y compris supports :
| - largeur : 50 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 100 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 150 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 200 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 300 | ml |  |  |  | 0
Chemins de câbles en toiture (compris fixations des câbles, accessoires, …)
| - largeur : 100 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 200 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 300 | ml |  |  |  | 0
Amphithéâtre :
| - Electrification des sièges: passage des canalisations sous les gradins et intégrées dans les pupitres y compris percement dalle basse | U |  |  |  | 0
| - Fourreaux volets roulants | U |  |  |  | 0
| Boites de dérivation et divers accessoires (repérage….) | Ens |  |  |  | 0
| Percement, calfeutrement… | Ens |  |  |  | 0
| Divers accessoires de pose | Ens |  |  |  | 0
| Cas particuliers | Ens |  |  |  | 0
| Canalisations des plafonds métalliques | Ens |  |  |  | 0
Gaines palières et plafonds coupe-feu :
| - Dépose des matériels | U |  |  |  | 0
| - Fixations des canalisations pour la mise en œuvre des plafonds | U |  |  |  | 0
| - Mise en œuvre de fourreaux | U |  |  |  | 0
| - Encoffrements | ml |  |  |  | 0
| Cheminements techniques protégés | ml |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.9 |  |  |  |  | 0
4.10 | Appareillage & petits équipements
Commande d'éclairage encastrée pour locaux nobles :
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Inter VV | U |  |  |  | 0
| - Bouton poussoir | U |  |  |  | 0
Commande d'éclairage saillie pour locaux nobles :
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Inter VV | U |  |  |  | 0
| - Bouton poussoir | U |  |  |  | 0
Commande d'éclairage encastrée pour locaux humides :
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Inter VV | U |  |  |  | 0
| - Bouton poussoir | U |  |  |  | 0
Commande d'éclairage saillie pour locaux humides :
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Inter VV | U |  |  |  | 0
| - Bouton poussoir | U |  |  |  | 0
| Tableau de Commande des Eclairages (TCE) | U |  |  |  | 0
Prises de courants :
| - PC 10/16A 2P+T encastrée | U |  |  |  | 0
| - PC 10/16A 2P+T IP55 encastrée | U |  |  |  | 0
| - PC 10/16A 2P+T IK10 encastrée | U |  |  |  | 0
| - PC 10/16A 2P+T saillie | U |  |  |  | 0
| - PC 10/16A 2P+T IP55 saillie | U |  |  |  | 0
| - PC 10/16A 2P+T IK10 saillie | U |  |  |  | 0
Goulotte de distribution :
| - Goulotte PVC | ml |  |  |  | 0
| - Accessoires de finition (angles, embouts, ...) | Ens |  |  |  | 0
Postes de travail (partie CFO uniquement) :
| - PAB-01 : 4PC | U |  |  |  | 0
| - PAB-02 : 2PC y compris pose/raccordement sur les pupitres | U |  |  |  | 0
Fourreaux et tubes :
| - type ICA, ICTA, ICTL, IRL, MRB, etc. | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.10 |  |  |  |  | 0
4.11 | Eclairage intérieur
Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
Référence des luminaires :
| - Type 01 Réglette horizontale | U |  |  |  | 0
| - Type 02 Luminaire mural déporté | U |  |  |  | 0
| - Type 03 Downlight réutilisé | U |  |  |  | 0
| - Type 04 Downlight | U |  |  |  | 0
| - Type 05 Réglette verticale | U |  |  |  | 0
| - Type 06 Downlight | U |  |  |  | 0
| - Type 07 Downlight réutilisé | U |  |  |  | 0
| - Type 08 Suspension décorative | U |  |  |  | 0
| - Type 09 Luminaire saillie | U |  |  |  | 0
| - Type 10 Downlight | U |  |  |  | 0
| - Type 11 Downlight | U |  |  |  | 0
| - Type 12 Dalle 600x600 | U |  |  |  | 0
| - Type 13 Applique plafonnier | U |  |  |  | 0
| - Type 14 Réglette étanche | U |  |  |  | 0
| - Type 15 Downlight | U |  |  |  | 0
| - Type 16 Downlight | U |  |  |  | 0
Détecteurs de présence :
| - Détecteur 360° | U |  |  |  | 0
| - Détecteur 180° | U |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.11 |  |  |  |  | 0
4.12 | Éclairage de sécurité
Sur source centrale
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Source centrale | U |  |  |  | 0
| - LSC évacuation 45lm encastré | U |  |  |  | 0
| - LSC évacuation 45lm saillie | U |  |  |  | 0
| - LSC évacuation 45lm étanche | U |  |  |  | 0
| - LSC ambiance 400lm encastré | U |  |  |  | 0
| - Blocs portables d'intervention BAPI | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de :
| - Câble de liaison éclairage CR1-C1 | ml |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.12 |  |  |  |  | 0
4.13 | Alimentations spécifiques
Compris canalisations y compris supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
Alimentation depuis le TGBT canalisation CR1
| - EL-04 : AES | ml |  |  |  | 0
| - EL-09 : Source centrale | ml |  |  |  | 0
| - CVC-03 : Joliot ventilateur | ml |  |  |  | 0
| - CVC-04 : Fresnel ventilateur | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
Alimentation depuis le TGBT canalisations
| - EL-06 : Alarme technique | ml |  |  |  | 0
| - Autres à détailler : | ml |  |  |  | 0
Alimentation depuis le TGS canalisations CR1
- DSF-01 : Coffret de relayage DE1
| - DSF-02 : Coffret de relayage DE2 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-03 : Coffret de relayage DE3 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-04 : Coffret de relayage DE4 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-05 : Coffret de relayage DE5 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-06 : Coffret de relayage DE6 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-07 : Coffret de relayage DE7 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-08 : CR + moteur DE8 | ml |  |  |  | 0
| - DSF-09 : CR + moteur DE9 Bohr | ml |  |  |  | 0
| - DSF-10 : CR + moteur DE10 Hertz | ml |  |  |  | 0
| - DSF-11 : CR + moteur DE11 | ml |  |  |  | 0
| - EL-05 : SSI | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
Alimentation depuis les TD
| - EL-02. Baie audiovisuelle (à chiffrer dans le poste installations audiovisuelles) | PM
| - EL-03. Store | ml |  |  |  | 0
| - EL-07 : Platine GTB | ml |  |  |  | 0
| - EL-08 : Lettres rétroéclairées SAS amphi. | ml |  |  |  | 0
| - EL-11 : Caisson baie audiovisuelle | ml |  |  |  | 0
- Autres à détailler :
| Boîte de raccordement et divers accessoires de pose | Ens |  |  |  | 0
| Raccordement | Ens |  |  |  | 0
| Percement et calfeutrement | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 4.13 |  |  |  |  | 0
5 | COURANTS FAIBLES
5.1 | Chemins de câbles - Goulottes - Fourreaux
Compris canalisations, supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
Chemin-de-câbles dalle marine hauteur 48, y compris supports:
| - largeur : 50 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 100 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 150 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 200 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 300 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 400 | ml |  |  |  | 0
| - largeur : 500 | ml |  |  |  | 0
| Suspentes, attaches de distribution, accessoires, protection repérage | Ens |  |  |  | 0
Fourreaux et tubes :
| Fourreaux et tubes type ICA, ICTA, ICTL, IRL, MRB, … | Ens |  |  |  | 0
Autres (à préciser)
Prestations de service comprenant :
| Percement, calfeutrement | Ens |  |  |  | 0
| Repérage, accessoires, calfeutrement CF, … | Ens |  |  |  | 0
| Cas particulier | Ens |  |  |  | 0
| Plafonds métalliques (si non prévu au poste canalisations secondaires) | Ens |  |  |  | 0
| Gaines palières et des plafonds coupe-feu (si non prévu au poste canalisations secondaires) | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.1 |  |  |  |  | 0
5.2 | Bâtiment M1 - Système de Sécurité Incendie EA2a
| Sans objet | PM |  |  |  | 0
| Sous-total chap. 5.2 |  |  |  |  | 0
5.3 | Bâtiment P1 - Système de Sécurité Incendie EA1
Pour une installation complète en ordre de marche
Matériels centraux et déportés :
| - SDI existant - Modifications | Ens |  |  |  | 0
| - CMSI existant - Modifications | Ens |  |  |  | 0
| - EAE/EAES/AES existant - Modifications | U
| - Matériel déporté | U
0
Fourniture, pose et raccordement :
| - Déclencheur manuel compris volets de protection | U
| - Détecteur automatique optique de fumée | U |  |  |  | 0
| - Indicateur d'action externe | U |  |  |  | 0
0
| Canalisations et raccordements circuit de détection : |  |  |  |  | 0
| - Câble C2 1p9/10 | ml
| - Câble CR1-C1 1p9/10 | ml
0
Fourniture, pose et raccordement :
| - Diffuseur sonore d'alarme feu | U
| - Diffuseur sonore d'alarme feu IP65 | U |  |  |  | 0
| - Diffuseur visuel d'alarme feu | U |  |  |  | 0
Câblage des asservissements :
| - Dispositif de verrouillage pour issues de secours | U |  |  |  | 0
| - Porte à fermeture automatique | U |  |  |  | 0
| - Ouvrant télécommandé d’amenée d’air naturel en façade | U |  |  |  | 0
| - Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage | U
| - Volet de désenfumage | U
| - Arrêt ventilation | U |  |  |  | 0
0
| Câblage complémentaire des DAS : |  |  |  |  | 0
| - Boitiers de réarmements motorisés locaux (volets tunnels, …) | U |  |  |  | 0
| - Alimentation 24/48V pour réarmements motorisés locaux | U |  |  |  | 0
0
Câblage complémentaire des coffrets de relayage :
| - Commande arrêt pompier (si non-confondue dans le CMSI) | U
| - Boitier de réarmement pour les moteurs sur conduits collectifs (si non confondu dans le CMSI) | U |  |  |  | 0
0
Canalisations et raccordements mise en sécurité :
| - Voie de transmission CR1-C1 2x1,5mm² | ml
| - Ligne de télécommande C2 2x1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Ligne de télécommande CR1-C1 2x1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Contrôle de position CR1-C1 | ml
| - Arrêt pompier CR1-C1 | ml
| - Réarmement C2 | ml |  |  |  | 0
0
| Divers canalisations et raccordements : |  |  |  |  | 0
| - Câble C2 1p 9/10 rouge | ml |  |  |  | 0
| - Câble CR1-C1 1p 9/10 | ml |  |  |  | 0
| - Câble C2 3G1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Câble C2 2x1,5mm² | ml
| - Câble CR1-C1 2x1,5mm² | ml
| - Câble CR1-C1 2x2,5mm² | ml |  |  |  | 0
| - Boîte de raccordement et divers accessoires de pose | Ens |  |  |  | 0
| - Autres (à préciser par type et nature de câble) : |  |  |  |  | 0
0
| Correction des plans existants DOE | Ens |  |  |  | 0
0
| Prestations de service comprenant : |  |  |  |  | 0
| - Programmation et mise en service | Ens
| - Essais et autocontrôle | Ens
| - Participation aux essais du BC et CSSI | Ens
| - Fourniture des documents du dossier d'identité SSI | Ens |  |  |  | 0
| - Formation du personnel / exploitant | Ens |  |  |  | 0
0
| Autres à détailler : |  |  |  |  | 0
-
| Sous-total chap. 5.3 |  |  |  |  | 0
5.4 | Précâblage Informatique et Téléphonique (6A - 10 GBT/S)
Pour une installation complète et prête à la mise en réseau
Fourniture, pose et raccordement sur répartiteur général :
| - Panneau de brassage 1U | U |  |  |  | 0
| - Panneau balai 1U | U |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Prise RJ45 terminales | U |  |  |  | 0
PAB : (partie CFA uniquement)
| - PAB-01 (2 RJ) | U |  |  |  | 0
| Pose et raccordement des bornes Wi-Fi | U |  |  |  | 0
| Etude de couverture Wi-fi | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de :
| - Câble terminaux F/FTP 1x4paires cat. 6A classe EA | ml |  |  |  | 0
| - Câble terminaux F/FTP 2x4paires cat. 6A classe EA | ml |  |  |  | 0
| - Cordons de brassage F/FTP cat. 6A classe EA | U |  |  |  | 0
| - Cordons de brassage optique | U |  |  |  | 0
Prestations de service comprenant :
| - Recette technique du précâblage | Ens |  |  |  | 0
| - Les essais de réflectométrie sur les fibres | Ens |  |  |  | 0
| - Cahier de recettage | Ens |  |  |  | 0
| - Garantie constructeur 20 ans | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.4 |  |  |  |  | 0
5.5 | Contrôle d'accès
Installation complète en ordre de marche
| - Loge du bâtiment P1 | Ens
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.5 |  |  |  |  | 0
5.6 | Alarme technique
Installation complète en ordre de marche
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Centrale d'alarme | U |  |  |  | 0
Canalisations et raccordements :
| - Câblage des alarmes à reprendre | Ens |  |  |  | 0
Prestation de service comprenant :
| - Paramétrage, essais et mise en service | Ens |  |  |  | 0
| - Formation du personnel | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.6 |  |  |  |  | 0
5.7 | Installations audiovisuelles
Fourniture des prestations pour :
| - Baie audiovisuelle (y compris alimentation) | Ens |  |  |  | 0
| - Fibre optique multimode 6 brins OM4 compris prestations répartiteur | ml |  |  |  | 0
| - Vidéoprojecteur compris canalisations | U |  |  |  | 0
| - Ecran | U |  |  |  | 0
| - Enceinte | U |  |  |  | 0
| - Caméra | U |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Prise RJ45 terminales | U |  |  |  | 0
PAB : (partie CFA uniquement)
| - PAB-01 (2 RJ) | U |  |  |  | 0
Fourniture et pose de :
| - Câble terminaux F/FTP 1x4paires cat. 6A classe EA | ml |  |  |  | 0
| - Câble terminaux F/FTP 2x4paires cat. 6A classe EA | ml |  |  |  | 0
Alimentation depuis le TD amphi
| - EL-02. Baie sonorisation | U |  |  |  | 0
| - EL-04. Caméra | U |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.7 |  |  |  |  | 0
5.8 | Gestion technique du bâtiment
Pour une installation complète et prête à la mise en réseau
Fourniture, pose et raccordement par tableau électrique :
| - Automate | U |  |  |  | 0
| - Câblage entre automates et compteurs communicants | U |  |  |  | 0
| - Câblage entre automate et compteurs communicants des TD à proximité | U |  |  |  | 0
| - Autres câblage et raccordement des entrées/sorties extinction éclairages, états disj, … | Ens |  |  |  | 0
| - Programmation et configuration locale (hors supervision centrale) | U |  |  |  | 0
| - Essais, mise en service, tests de communication et validation fonctionnelle des points | U |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.8 |  |  |  |  | 0
5.9 | Gestion de l’occupation des amphithéâtres
Fourniture, pose et raccordement :
| - Compteurs | U |  |  |  | 0
| - Prise RJ45 terminales à proximité | U |  |  |  | 0
| - Câble terminaux F/FTP 1x4paires cat. 6A classe EA | ml |  |  |  | 0
| - Programmation et configuration locale | Ens |  |  |  | 0
| - Essais, mise en service, tests de communication et validation fonctionnelle | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 5.9 |  |  |  |  | 0
6 | NON CONFORMITE ELECTRIQUE
6.1 | Non-conformités électrique
Chaque prestation forme un forfait permettant de lever l'observation associé du rapport et comprend tous les supports, accessoires, raccordements, repérages et toutes sujétions de pose, …
| Observation 1 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 2 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 3 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 4 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 5 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 6 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 7 - Prévoir complément si non prévu dans les postes précédents | Ens |  |  |  | 0
| Observation 8 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 9 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 10 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 11 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 12 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 13 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 14 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 15 | Ens |  |  |  | 0
Observation 16
| - Type 13 : Applique plafonnier | U |  |  |  | 0
| - Détecteur 360° | U |  |  |  | 0
| - Bouton poussoir | U |  |  |  | 0
| - Canalisations 3 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| Observation 17 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 18 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 19 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 20 | Ens |  |  |  | 0
Observation 21
| - Type 14 : Etanche LED | U |  |  |  | 0
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Canalisations 3 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| - Tableau électrique remplacé - Prévoir complément si non prévu au poste TD | U |  |  |  | 0
Observation 22
| - Type 14 : Etanche LED | U |  |  |  | 0
| - Détecteur 180° | U |  |  |  | 0
| - Canalisations 3 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| Observation 23 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 24 - Prévoir complément si non prévu au poste TD | Ens |  |  |  | 0
| Observation 25 - Prévoir complément si non prévu au poste TD | Ens |  |  |  | 0
| Observation 26 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 27 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 28 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 29 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 30 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 31 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 32 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 33 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 34 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 35 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 36 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 37 - Prévoir complément si non prévu au poste éclairage de sécurité | Ens |  |  |  | 0
| Observation 38 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 39 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 40 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 41 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 42 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 43 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 44 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 45 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 46 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 47 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 48 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 49 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 50 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 51 - Prévoir complément si non prévu au poste éclairage de sécurité | Ens |  |  |  | 0
| Observation 52 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 53 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 54 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 55 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 56 - Prévoir complément si non prévu au poste canalisations | Ens |  |  |  | 0
| Observation 57 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 58 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 59 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 60 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI et LSC | Ens |  |  |  | 0
| Observation 61 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 62 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 63 | Ens |  |  |  | 0
Observation 64
| - Type 14 : Etanche LED | U |  |  |  | 0
| - Inter SA | U |  |  |  | 0
| - Canalisations 3 G 1,5 mm² | ml |  |  |  | 0
| Observation 65 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 66 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 67 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 68 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 69 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 70 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 71 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI et LSC | Ens |  |  |  | 0
| Observation 72 - Pour mémoire |  |  |  |  | 0
| Observation 73 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI et LSC | Ens |  |  |  | 0
| Observation 74 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 75 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 76 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 77 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 78 | Ens |  |  |  | 0
| Observation 100 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI | Ens |  |  |  | 0
| Observation 101 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI et LSC | Ens |  |  |  | 0
| Observation 102 - Prévoir complément si non prévu au poste SSI et LSC | Ens |  |  |  | 0
Autres à détailler :
-
| Sous-total chap. 6.1 |  |  |  |  | 0
. | MONTANT TOTAL EN € HT |  |  | 0
. | TVA (20 %)
. | MONTANT TOTAL EN € TTC |  |  | 0