## Liste des pièces du DCE
RENOVATION DES AMPHITHEATRES ET MISE EN SECURITE INCENDIE DES BATIMENTS M1 ET P1 PHASE DCE NOVEMBRE 2025
Liste des pièces du DCE
01. DONNEES D'ENTREE
01 DAAT
2024-10116_DAAT - P1 - Amphithéâtre SMET (salle 229)
2024-10180_DAAT - M1 - Local Dalkia - Vérification des CTA
2024-10180_DAAT - P1 - Locaux de ventilation
2024-10194_DAAT - M1 - Mise en sécurité des flux d'air des amphis
2024-10231_DAAT - P1 - Remplacement des revêtements de sol
2024-10234_DAAT - P1 P4 M1 SN1 SN5 - Retrait des cuves en toiture
2024-10262_DAAT - M1 - Curage des amphithéâtres
2024-10263_DAAT - P1 - Curage des amphithéâtres
2025-10020_DAAT - P1 - Réfection des halls des amphithéâtres et mise aux normes SSI
2025-10021_DAAT M1 - Réfection des halls des amphithéâtres et mise aux n
2025-10243_-_A0_-_Resume_details__14_10_2025__09_35
2025-10243_-_D2_-_Amiante_Tvx_Norme_2017_v2025__14_10_2025__09_35
2025-10244_-_A0_-_Resume_details__14_10_2025__14_04
2025-10244_-_D2_-_Amiante_Tvx_Norme_2017_v2025__14_10_2025__14_04
250211_tableau de synthèse des DAAT M1 P1
02 DTA
M1 - DTA 2021
P1 - DTA 2021
2022-DTA-N°-353112414.3.rev2 M1 - DTA 2023
2022-DTA-N°-353112415.3 P1 - DTA 2022
2022-rapport repérage-N°-35112415.2 P1 - DTA 2022
2022-rapport repérage-N°-353112414.2.rev2 M1 - DTA 2023
03 Diagnostics plomb
2025-10084_-_A0_-_Resume_details__31_03_2025__17_45
2025-10084_-_D1_-_Crep_avant_travaux__31_03_2025__17_45
2025-10085_-_A0_-_Resume_details__30_03_2025__11_33
2025-10085_-_D1_-_Crep_avant_travaux__30_03_2025__11_33
04 Lot 00 DCE Curage Désamiantage
CCTP - ANNEXE 1 - CURAGE DESAMIANTAGE - UNIV LILLE 1 - BAT M1 ET P1
CCTP - ANNEXE 2 - CURAGE DESAMIANTAGE - UNIV LILLE 1 - BAT M1 ET P1
CCTP - CURAGE DESAMIANTAGE - UNIV LILLE 1 - BAT M1 ET P1
M1 - REPERAGE DESAMIANTAGE
M1 - REPERAGE ZONE CURAGE ET ACCES
P1 - REPERAGE DESAMIANTAGE
P1 - REPERAGE ZONE CURAGE ET ACCES
05 Plans existants
Amphis - plans et coupes
01CCS_CAMPUS_CITE_SCIENTIFIQUE
01CCS_MASSE [A0]
01CCS038_M1_data
01CCS038_M1_fp
01CCS038_M1_fp_[A3]
01CCS045_P1_fp 180
01CCS045_P1_fp_[A3]
06 Aménager un ERP
M1_DAMERP_1_CERFA_13824-04_signé
M1_DAMERP_2_PLAN DE SITUATION
M1_DAMERP_3_NOTICE SECURITE INCENDIE
M1_DAMERP_4.1_PLAN DE MASSE
M1_DAMERP_4.2_FACADES
M1_DAMERP_5_PLANS SECURITE INCENDIE
M1_DAMERP_7_PLANS DES EXTERIEURS
M1_DAMERP_8_PLANS ACCESSIBILITE
M1_DAMERP_9_PLANS DES NIVEAUX EXISTANTS
M1_DAMERP_10_NOTICE ACCESSIBILITE
P1_DAMERP_1_CERFA_13824-04_signé
P1_DAMERP_2_PLAN DE SITUATION
P1_DAMERP_3_NOTICE SECURITE INCENDIE
P1_DAMERP_4.1_PLAN MASSE
P1_DAMERP_4.2_FACADES
P1_DAMERP_5_PLANS SECURITE INCENDIE
P1_DAMERP_7_PLAN DES EXTERIEURS
P1_DAMERP_8_PLANS ACCESSIBILITE
P1_DAMERP_9_PLANS DES EXISTANTS
P1_DAMERP_10_NOTICE ACCESSIBILITE
V. ASCQ CAMPUS CITE SCIENTIFIQUE BAT M1 ED Renovation
V. ASCQ CAMPUS CITE SCIENTIFIQUE BAT P1 ED Renovation
07 Equipements amphithéâtres
Plan Implantation audiovisuels V2
08 PGC
C25108396M0001-PGC-0005-1
09 RICT
M1P1_PRO_APAVE-C25067869-2-RI_BATIMENT M1
M1P1_PRO_APAVE-C25067869-3-BATIMENT P1
z. Photos M1
voir dossier
z. Photos P1
voir dossier
02. PIECES ECRITES
CARRA
NOTICE ARCHITECTURALE | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | ARC | E100 | A | E100_M1P1_DCE_GENERALITE_NOTICE ARCHITECTURALE
NOTICE ACCESSIBILITE | 25011MP1 | DAMERP | M1 | ARC | E102 | A | E102_M1P1_DAMERP_M1_NOTICE ACCESSIBILITE
NOTICE SECURITE INCENDIE | 25011MP1 | DAMERP | M1 | ARC | E103 | A | E103_M1P1_DAMERP_M1_NOTICE SECURITE INCENDIE
TABLEAU DES SURFACES | 25011MP1 | DCE | M1 | ARC | E101 | A | E101_M1P1_DCE_M1_TABLEAU DES SURFACES
TABLEAU DES SURFACES | 25011MP1 | DCE | P1 | ARC | E101 | A | E101_M1P1_DCE_P1_TABLEAU DES SURFACES
NOTICE ACCESSIBILITE | 25011MP1 | DAMERP | P1 | ARC | E102 | A | E102_M1P1_DAMERP_P1_NOTICE ACCESSIBILITE
NOTICE SECURITE INCENDIE | 25011MP1 | DAMERP | P1 | ARC | E103 | A | E103_M1P1_DAMERP_P1_NOTICE SECURITE INCENDIE
PROJEX
DPGF lot 1 - Gros Œuvre | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E200 | A | E200_M1P1_DCE_M1-P1_DPGF lot 1 - Gros Œuvre
DPGF lot 2 - Menuiseries extérieures - serrurerie | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E201 | A | E201_M1P1_DCE_M1-P1_DPGF lot 2 - Menuiseries extérieures - serrurerie
DPGF lot 3 - Plâtrerie - Isolation - Faux-plafond | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E202 | A | E202_M1P1_DCE_M1-P1_DPGF lot 3 - Plâtrerie - Isolation - Faux-plafond
DPGF lot 4 - Menuiseries intérieures - signalétique | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E203 | A | E203_M1P1_DCE_M1-P1_DPGF lot 4 - Menuiseries intérieures - signalétique
DPGF lot 5 - Rénovation du mobilier d'amphithéâtres | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E204 | A | E204_M1P1_DCE_M1-P1_DPGF lot 5 - Rénovation du mobilier d'amphithéâtres
DPGF lot 6 - Revêtement de sol - Parquet - peinture - Nettoyage | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E205 | A | E205_M1P1_DCE_M1-P1_DPGF lot 6 - Revêtement de sol - Parquet - peinture - Nettoyage
DPGF lot 7 - Installations de chantier - Electricité | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E206 | A | E206_M1P1_DCE_M1-P1_DPGF lot 7 - Installations de chantier - Electricité
DPGF lot 8 - CVC - Désenfumage | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E207 | A | E207_M1P1_DCE_M1-P1_DPGF lot 8 - CVC - Désenfumage
CCTP lot 1 - Gros Œuvre | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E210 | A | E210_M1P1_DCE_M1-P1_CCTP lot 1 - Gros Œuvre
CCTP lot 2 - Menuiseries extérieures - serrurerie | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E211 | A | E211_M1P1_DCE_M1-P1_CCTP lot 2 - Menuiseries extérieures - serrurerie
CCTP lot 3 - Plâtrerie - Isolation - Faux-plafond | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E212 | A | E212_M1P1_DCE_M1-P1_CCTP lot 3 - Plâtrerie - Isolation - Faux-plafond
CCTP lot 4 - Menuiseries intérieures - signalétique | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E213 | A | E213_M1P1_DCE_M1-P1_CCTP lot 4 - Menuiseries intérieures - signalétique
CCTP lot 5 - Rénovation du mobilier d'amphithéâtres | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E214 | A | E214_M1P1_DCE_M1-P1_CCTP lot 5 - Rénovation du mobilier d'amphithéâtres
CCTP lot 6 - Revêtement de sol - Parquet - peinture - Nettoyage | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E215 | A | E215_M1P1_DCE_M1-P1_CCTP lot 6 - Revêtement de sol - Parquet - peinture - Nettoyage
CCTP lot 7 - Installations de chantier - Electricité | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E216 | A | E216_M1P1_DCE_M1-P1_CCTP lot 7 - Installations de chantier - Electricité
CCTP lot 8 - CVC - Désenfumage | 25011MP1 | DCE | M1-P1 | BET | E217 | A | E217_M1P1_DCE_M1-P1_CCTP lot 8 - CVC - Désenfumage
CCTC | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | BET | E218 | A | E218_M1P1_DCE_GENERALITE_CCTC
Cahier des charges fonctionnel M1 | 25011MP1 | DCE | M1 | BET | E220 | A | E220_M1P1_DCE_M1_Cahier des charges fonctionnel M1
Plans de zones de mise en sécurité et de détection incendie - M1 - EXISTANT | 25011MP1 | DCE | M1 | BET | E221 | A | E221_M1P1_DCE_M1_Plans de zones de mise en sécurité et de détection incendie - M1 - EXISTANT
Plans de zones de mise en sécurité et de détection incendie - M1 - PROJET | 25011MP1 | DCE | M1 | BET | E222 | A | E222_M1P1_DCE_M1_Plans de zones de mise en sécurité et de détection incendie - M1 - PROJET
Tableau de corrélation - M1 | 25011MP1 | DCE | M1 | BET | E223 | A | E223_M1P1_DCE_M1_Tableau de corrélation - M1
Cahier des charges fonctionnel P1 | 25011MP1 | DCE | P1 | BET | E224 | A | E224_M1P1_DCE_P1_Cahier des charges fonctionnel P1
Plans de zones de mise en sécurité et de détection incendie - P1 - EXISTANT | 25011MP1 | DCE | P1 | BET | E225 | A | E225_M1P1_DCE_P1_Plans de zones de mise en sécurité et de détection incendie - P1 - EXISTANT
Plans de zones de mise en sécurité et de détection incendie - P1 - PROJET | 25011MP1 | DCE | P1 | BET | E226 | A | E226_M1P1_DCE_P1_Plans de zones de mise en sécurité et de détection incendie - P1 - PROJET
Tableau de corrélation - P1 | 25011MP1 | DCE | P1 | BET | E227 | A | E227_M1P1_DCE_P1_Tableau de corrélation - P1
DIAGOBAT
NOTICE ACOUSTIQUE | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | BET | E300 | A | E300_M1P1_DCE_GENERALITE_NOTICE ACOUSTIQUE
NOTICE ECONOMIE CIRCULAIRE | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | BET | E301 | A | E301_M1P1_DCE_GENERALITE_NOTICE ECONOMIE CIRCULAIRE
NOTICE THERMIQUE | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | BET | E302 | A | E302_M1P1_DCE_GENERALITE_NOTICE THERMIQUE
STD | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | BET | E303 | A | E303_M1P1_DCE_GENERALITE_STD
CHARTE CHANTIER PROPRE | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | BET | E304 | A | E304_M1P1_DCE_GENERALITE_CHARTE CHANTIER PROPRE
IMPERIUM
PLANNING TRAVAUX MACRO | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | BET | E400 | A | E400_M1P1_DCE_GENERALITE_PLANNING TRAVAUX MACRO
PLANNING TRAVAUX DETAILLE M1-P1 | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | BET | E401 | A | E401_M1P1_DCE_GENERALITE_PLANNING TRAVAUX DETAILLE M1-P1
PLANNING TRAVAUX DETAILLE M1 | 25011MP1 | DCE | M1 | BET | E402 | A | E402_M1P1_DCE_M1_PLANNING TRAVAUX DETAILLE M1
PLANNING TRAVAUX DETAILLE P1 | 25011MP1 | DCE | P1 | BET | E403 | A | E403_M1P1_DCE_P1_PLANNING TRAVAUX DETAILLE P1
03. PIECES GRAPHIQUES
BATIMENT M1
PIECES | AFFAIRE | PHASE | BATIMENT | LOT | NUMERO | INDICE
Pièces graphiques
CARRA
CARNET DES EXISTANTS | 25011MP1 | DCE | M1 | ARC | 100 | A | 100_M1P1_DCE_M1_CARNET DES EXISTANTS
CARNET DES DEMOLITIONS | 25011MP1 | DCE | M1 | ARC | 110 | A | 110_M1P1_DCE_M1_CARNET DES DEMOLITIONS
CARNET PLANS COUPES FACADES PROJET | 25011MP1 | DCE | M1 | ARC | 120 | A | 120_M1P1_DCE_M1_CARNET PLANS COUPES FACADES PROJET
CARNET DES PERSPECTIVES | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | ARC | 150 | A | 150_M1P1_DCE_GENERALITE_CARNET DES PERSPECTIVES
CARNET REPERAGE SOLS/MURS/PLAFONDS | 25011MP1 | DCE | M1 | ARC | 400 | A | 400_M1P1_DCE_M1_CARNET REPERAGE SOLS/MURS/PLAFONDS
CARNET DES DETAILS | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | ARC | 450 | A | 450_M1P1_DCE_GENERALITE_CARNET DES DETAILS
CARNET DES MEXT - SERRURERIE | 25011MP1 | DCE | M1 | ARC | 470 | A | 470_M1P1_DCE_M1_CARNET DES MEXT - SERRURERIE
CARNET DES MENUISERIES INTERIEURES | 25011MP1 | DCE | M1 | ARC | 480 | A | 480_M1P1_DCE_M1_CARNET DES MENUISERIES INTERIEURES
CARNET SIGNALETIQUE | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | ARC | 500 | A | 500_M1P1_DCE_GENERALITE_CARNET SIGNALETIQUE
CARNET ACCESSIBILITE | 25011MP1 | DAMERP | M1 | ARC | 600 | A | 600_M1P1_DAMERP_M1_CARNET ACCESSIBILITE
CARNET SECURITE INCENDIE | 25011MP1 | DAMERP | M1 | ARC | 610 | A | 610_M1P1_DAMERP_M1_CARNET SECURITE INCENDIE
PROJEX
PLAN DE GROS ŒUVRE M1 R-2 | 25011MP1 | DCE | M1 | GOE | 700 | A | 700_M1P1_DCE_M1_PLAN DE GROS ŒUVRE M1 R-2
PLAN DE GROS ŒUVRE M1 R-1 | 25011MP1 | DCE | M1 | GOE | 701 | A | 701_M1P1_DCE_M1_PLAN DE GROS ŒUVRE M1 R-1
PLAN DE GROS ŒUVRE M1 RDC | 25011MP1 | DCE | M1 | GOE | 702 | A | 702_M1P1_DCE_M1_PLAN DE GROS ŒUVRE M1 RDC
PLAN DE GROS ŒUVRE M1 R+1 | 25011MP1 | DCE | M1 | GOE | 703 | A | 703_M1P1_DCE_M1_PLAN DE GROS ŒUVRE M1 R+1
PLAN DE GROS ŒUVRE M1 R+2 | 25011MP1 | DCE | M1 | GOE | 704 | A | 704_M1P1_DCE_M1_PLAN DE GROS ŒUVRE M1 R+2
PLAN DE GROS ŒUVRE M1 R+3 | 25011MP1 | DCE | M1 | GOE | 705 | A | 705_M1P1_DCE_M1_PLAN DE GROS ŒUVRE M1 R+3
PLAN DE GROS ŒUVRE M1 TT | 25011MP1 | DCE | M1 | GOE | 706 | A | 706_M1P1_DCE_M1_PLAN DE GROS ŒUVRE M1 TT
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 R-2 | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 710 | A | 710_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 R-2
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 R-1 | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 711 | A | 711_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 R-1
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 RDC | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 712 | A | 712_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 RDC
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 R+1 | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 713 | A | 713_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 R+1
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 R+2 | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 714 | A | 714_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 R+2
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 R+3 | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 715 | A | 715_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 R+3
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 TT | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 716 | A | 716_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 TT
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 AMPHI RDC | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 721 | A | 721_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 AMPHI RDC
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 AMPHI R+1 | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 722 | A | 722_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 AMPHI R+1
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 AMPHI R+2 | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 723 | A | 723_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 AMPHI R+2
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 AMPHI R+3 | 25011MP1 | DCE | M1 | CFO/CFA | 724 | A | 724_M1P1_DCE_M1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES M1 AMPHI R+3
PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 R-2 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 730 | A | 730_M1P1_DCE_M1_PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 R-2
PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 R-1 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 731 | A | 731_M1P1_DCE_M1_PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 R-1
PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 RDC | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 732 | A | 732_M1P1_DCE_M1_PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 RDC
PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 R+1 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 733 | A | 733_M1P1_DCE_M1_PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 R+1
PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 R+2 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 734 | A | 734_M1P1_DCE_M1_PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 R+2
PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 R+3 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 735 | A | 735_M1P1_DCE_M1_PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 R+3
PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 TT | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 736 | A | 736_M1P1_DCE_M1_PLANS DE DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS M1 TT
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI R-2 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 740 | A | 740_M1P1_DCE_M1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI R-2
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI R-1 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 741 | A | 741_M1P1_DCE_M1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI R-1
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI RDC | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 742 | A | 742_M1P1_DCE_M1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI RDC
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI R+1 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 743 | A | 743_M1P1_DCE_M1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI R+1
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI R+2 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 744 | A | 744_M1P1_DCE_M1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI R+2
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI R+3 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 745 | A | 745_M1P1_DCE_M1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI R+3
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI TT | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 746 | A | 746_M1P1_DCE_M1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI TT
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI COUPE - 3D | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 747 | A | 747_M1P1_DCE_M1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 AMPHI COUPE - 3D
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 LOCAL TECH COUPE - 3D | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 748 | A | 748_M1P1_DCE_M1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF M1 LOCAL TECH COUPE - 3D
SYNOPTIQUE CVC DESENFUMAGE - BATIMENT M1 | 25011MP1 | DCE | M1 | CVC | 749 | A | 749_M1P1_DCE_M1_SYNOPTIQUE CVC DESENFUMAGE - BATIMENT M1
IMPERIUM
PLAN INSTALLATION CHANTIER M1 | 25011MP1 | DCE | M1 | OPC | 750 | A | 750_M1P1_DCE_M1_PLAN INSTALLATION CHANTIER M1
PLAN ZONES DE STOCKAGE M1 | 25011MP1 | DCE | M1 | OPC | 751 | A | 751_M1P1_DCE_M1_PLAN ZONES DE STOCKAGE M1
PIECES GRAPHIQUES
BATIMENT P1
PIECES | AFFAIRE | PHASE | BATIMENT | LOT | NUMERO | INDICE
Pièces graphiques
CARRA
CARNET DES EXISTANTS | 25011MP1 | DCE | P1 | ARC | 100 | A | 100_M1P1_DCE_P1_CARNET DES EXISTANTS
CARNET DES DEMOLITIONS | 25011MP1 | DCE | P1 | ARC | 110 | A | 110_M1P1_DCE_P1_CARNET DES DEMOLITIONS
CARNET PLANS COUPES FACADES PROJET | 25011MP1 | DCE | P1 | ARC | 120 | A | 120_M1P1_DCE_P1_CARNET PLANS COUPES FACADES PROJET
CARNET DES PERSPECTIVES | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | ARC | 150 | A | 150_M1P1_DCE_GENERALITE_CARNET DES PERSPECTIVES
CARNET REPERAGE SOLS/MURS/PLAFONDS | 25011MP1 | DCE | P1 | ARC | 400 | A | 400_M1P1_DCE_P1_CARNET REPERAGE SOLS/MURS/PLAFONDS
CARNET DES DETAILS | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | ARC | 450 | A | 450_M1P1_DCE_GENERALITE_CARNET DES DETAILS
CARNET DES MEXT - SERRURERIE | 25011MP1 | DCE | P1 | ARC | 470 | A | 470_M1P1_DCE_P1_CARNET DES MEXT - SERRURERIE
CARNET DES MENUISERIES INTERIEURES | 25011MP1 | DCE | P1 | ARC | 480 | A | 480_M1P1_DCE_P1_CARNET DES MENUISERIES INTERIEURES
CARNET SIGNALETIQUE | 25011MP1 | DCE | GENERALITE | ARC | 500 | A | 500_M1P1_DCE_GENERALITE_CARNET SIGNALETIQUE
CARNET ACCESSIBILITE | 25011MP1 | DAMERP | P1 | ARC | 600 | A | 600_M1P1_DAMERP_P1_CARNET ACCESSIBILITE
CARNET SECURITE INCENDIE | 25011MP1 | DAMERP | P1 | ARC | 610 | A | 610_M1P1_DAMERP_P1_CARNET SECURITE INCENDIE
PROJEX
PLAN DE GROS ŒUVRE P1 R-1 | 25011MP1 | DCE | P1 | GOE | 800 | A | 800_M1P1_DCE_P1_PLAN DE GROS ŒUVRE P1 R-1
PLAN DE GROS ŒUVRE P1 RDC | 25011MP1 | DCE | P1 | GOE | 801 | A | 801_M1P1_DCE_P1_PLAN DE GROS ŒUVRE P1 RDC
PLAN DE GROS ŒUVRE P1 R+1 | 25011MP1 | DCE | P1 | GOE | 802 | A | 802_M1P1_DCE_P1_PLAN DE GROS ŒUVRE P1 R+1
PLAN DE GROS ŒUVRE P1 R+2 | 25011MP1 | DCE | P1 | GOE | 803 | A | 803_M1P1_DCE_P1_PLAN DE GROS ŒUVRE P1 R+2
PLAN DE GROS ŒUVRE P1 TT | 25011MP1 | DCE | P1 | GOE | 804 | A | 804_M1P1_DCE_P1_PLAN DE GROS ŒUVRE P1 TT
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 R-1 | 25011MP1 | DCE | P1 | CFO/CFA | 810 | A | 810_M1P1_DCE_P1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 R-1
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 RDC | 25011MP1 | DCE | P1 | CFO/CFA | 811 | A | 811_M1P1_DCE_P1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 RDC
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 R+1 | 25011MP1 | DCE | P1 | CFO/CFA | 812 | A | 812_M1P1_DCE_P1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 R+1
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 R+2 | 25011MP1 | DCE | P1 | CFO/CFA | 813 | A | 813_M1P1_DCE_P1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 R+2
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 TT | 25011MP1 | DCE | P1 | CFO/CFA | 814 | A | 814_M1P1_DCE_P1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 TT
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 AMPHI R+1 | 25011MP1 | DCE | P1 | CFO/CFA | 820 | A | 820_M1P1_DCE_P1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 AMPHI R+1
PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 AMPHI R+2 | 25011MP1 | DCE | P1 | CFO/CFA | 821 | A | 821_M1P1_DCE_P1_PLAN D'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES P1 AMPHI R+2
PLAN DE PRINCIPE DE COUVERTURE WI-FI | 25011MP1 | DCE | P1 | CFO/CFA | 822 | A | 822_M1P1_DCE_P1_PLAN DE PRINCIPE DE COUVERTURE WI-FI
PLANS DE CVC - DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS P1 R-1 | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 830 | A | 830_M1P1_DCE_P1_PLANS DE CVC - DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS P1 R-1
PLANS DE CVC - DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS P1 RDC | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 831 | A | 831_M1P1_DCE_P1_PLANS DE CVC - DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS P1 RDC
PLANS DE CVC - DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS P1 R+1 | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 832 | A | 832_M1P1_DCE_P1_PLANS DE CVC - DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS P1 R+1
PLANS DE CVC - DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS P1 R+2 | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 833 | A | 833_M1P1_DCE_P1_PLANS DE CVC - DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS P1 R+2
PLANS DE CVC - DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS P1 TT | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 834 | A | 834_M1P1_DCE_P1_PLANS DE CVC - DESENFUMAGE DES CIRCULATIONS P1 TT
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI R-1 | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 840 | A | 840_M1P1_DCE_P1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI R-1
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI RDC | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 841 | A | 841_M1P1_DCE_P1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI RDC
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI R+1 | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 842 | A | 842_M1P1_DCE_P1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI R+1
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI R+2 | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 843 | A | 843_M1P1_DCE_P1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI R+2
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI TT | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 844 | A | 844_M1P1_DCE_P1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI TT
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI COUPE - 3D | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 845 | A | 845_M1P1_DCE_P1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 AMPHI COUPE - 3D
PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 LOCAL TECH COUPE - 3D | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 846 | A | 846_M1P1_DCE_P1_PLAN DE RESEAUX CVC-DSF P1 LOCAL TECH COUPE - 3D
SYNOPTIQUE CVC DESENFUMAGE - BATIMENT M1 | 25011MP1 | DCE | P1 | CVC | 847 | A | 847_M1P1_DCE_P1_SYNOPTIQUE CVC DESENFUMAGE - BATIMENT M1
IMPERIUM
PLAN ZONES DE STOCKAGE P1 | 25011MP1 | DCE | P1 | OPC | 850 | A | 850_M1P1_DCE_P1_PLAN ZONES DE STOCKAGE P1
PLAN DE PHASAGE & PLAN INSTALLATION CHANTIER P1 | 25011MP1 | DCE | P1 | OPC | 851 | A | 851_M1P1_DCE_P1_PLAN DE PHASAGE & PLAN INSTALLATION CHANTIER P1