## Page de Garde
Direction des applications militaires
Centre DAM Île de France
DP2I/SIA – Bâtiment GM – Bruyères-le-Châtel – 91297 ARPAJON Cedex
PROJET EXASCALE PHASE 2 TGCC
PROJET EXASCALE Phase 2 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA SALLE B2T1T2 - TGCC CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Résumé :
Ce document constitue le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire des Travaux d'aménagement de la salle B2T1T2 du TGCC
EXASCALE-RED-CDC-100-00644_A
Ce document est la propriété du CEA et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation.
DIFFUSION RESTREINTE
Ce document ne doit être communiqué
qu’aux personnes qualifiées pour le connaître

## Récapitulatif Marché
Le Soumissionnaire doit présenter son offre en respectant scrupuleusement le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après. Le Soumissionnaire doit compléter ce cadre tel que demandé et éventuellement rajouter à la suite, les ouvrages spécifiques qu'il jugera nécessaire pour le parfait achèvement des prestations prévues à la charge de son Marché. Le Soumissionnaire est entièrement responsable des matériels et quantités pris en compte dans le chiffrage du forfait. Les métrés à indiquer dans les CDPGF doivent être compatibles de la description de l’installation à réaliser figurant dans les documents de la consultation et cohérents avec les plans associés, et restent de la responsabilité du Soumissionnaire.
Marché | Postes de travaux | MAIN D'ŒUVRE | FOURNITURE | TOTAL
Marché TCE EXASCALE P2
PART FERME
| Exigences transverses | 0 | 0 | 0
| Etudes et Organisation | 0 | 0 | 0
| POSTE 1 : Travaux Gros-Œuvre (GO) et Second Œuvre (SO) | 0 | 0 | 0
| POSTE 2 : Lot CFO | 0 | 0 | 0
| POSTE 3 : Lot CVC-F | 0 | 0 | 0
| POSTE 4 : Lot CFI | 0 | 0 | 0
| Sous-total Part ferme en € HT | 0 | 0 | 0
PART ESTIMATIVE
| Prise en compte des fiche de modification de travaux, des arrêts de chantier et des prestations à la demande (5% de la part ferme) |  |  | 0
Montant plafonné du Marché en € HT |  |  |  | 0

## DPGF EXASCALE P2
ITEM | DESIGNATION | Détail, observation | MAIN D'ŒUVRE |  |  |  | FOURNITURE |  |  |  | PRIX TOTAL
|  |  | Unité | Quantité | Prix Unit. | Sous-Total | Unité | Quantité | Prix Unit. | Sous-Total
- | Exigences transverses
| Prise en compte des exigences des documents autres que le CCTP, application des exigences liées à la Sécurité des Systèmes d'information, installation de chantier, gestion des déchets, interfaces etc. |  | PM |  |  | 0 | PM |  |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL Exigences transverses |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Etudes et Organisation
| Coordination Générale (encadrement, réunions,…) |  | heures |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0
| Etudes préliminaires (PAQP, Planning, documents d'organisation de chantier, …) |  | heures |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0
| Gestion coactivité (consignations, mise en sécurité chantier, installation en exploitation,…) |  | heures |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0
| Etudes d'exécution |  | heures |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0
| Auto contrôles - Essais |  | heures |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0
| Formations |  | heures |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0
| Gestion des déchets / nettoyage / remise en état |  | heures |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0
| Dossier d'Ouvrages Exécutés |  | heures |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL Etudes et Organisation |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1 | POSTE 1 : Travaux Gros-Œuvre (GO) et Second Œuvre (SO)
2.1.1 | Sous-poste 1.1 : Dépose des chaises de supportage et du faux-plancher | [9 empty] | 0
| Dépose du faux-plancher (dépose traverses boulonnées et vérins, décollage des platines et vérins) |  | heures |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 0
| Dépose des chaises métalliques en B2T2 |  | heures |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 0
| Mise en place de butonnages et contreventement |  | heures |  |  | 0 | ens. |  |  | 0 | 0
| Sous-total Sous-poste 1.1 : Dépose des chaises de supportage et du faux-plancher |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.2 | Sous-poste 1.2 : Mise en œuvre d’armatures de renfort dans la dalle béton
| Etude d'exécution : confirmer les calculs de tenue de dalle réalisés dans le cadre du projet JULES VERNE |  | heures |  |  | 0 | - |  |  | 0 | 0
| Sciage de la dalle béton pour les engravures (sans poussière ni vibration) |  | heures |  |  | 0 | ml |  |  | 0 | 0
| Evacuation des gravas |  | heures |  |  | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'armatures et rebouchage des engravures |  | heures |  |  | 0 | ml |  |  | 0 | 0
| Sous-total Sous-poste 1.2 : Mise en œuvre d’armatures de renfort dans la dalle béton |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.3 | Sous-poste 1.3 : Résine de rebouchage des fissures | [9 empty] | 0
| Préparation du support (dont nettoyage) |  | heures |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 0
| Rebouchage des carottages CVC dans la dalle béton |  | heures |  |  | 0 | u
| Résine étanche en salle B2T1T2 |  | heures |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 0
| Résine étanche en salles CVC en lieu et place des armoires déposées |  | heures |  |  | 0 | m² |  |  | 0 | 0
| Sous-total Sous-poste 1.3 : Résine de rebouchage des fissures |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.4 | Sous-poste 1.4 : Eléments provisoires
| Mise en place d'escaliers amovibles de chantier |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Mise en place des garde-corps en rive des faux-planchers conservés |  | heures |  |  | 0 | ml |  |  | 0 | 0
| Mise en place d'un polyane de protection (portes d'accès et file 16) |  | heures |  |  | 0 | ml |  |  | 0 | 0
| Sous-total Sous-poste 1.4 : Eléments provisoires |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1.5 | Sous-poste 1.5 : Pose de vitrages dans les cloisons
| Découpe des ouvertures dans les cloisons et adaption des ossatures |  | heures |  |  | 0 | ens. |  |  | 0 | 0
| Founiture des chassis vitrés hauteur 1,60 m à 1,80 m, largeur 2,00 m |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Installation des vitrages hauteur 1,60 m à 1,80 m, largeur 2,00 m |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Sous-total Sous-poste 1.5 : Pose de vitrages dans les cloisons |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 1 : Travaux Gros-Œuvre (GO) et Second Œuvre (SO) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | POSTE 2 : Lot CFO
2.2.1 | Sous-poste 2.1 : Travaux de dépose des armoires en salle
| Dépose de l'armoire TGCC-B 1 AG3 N y/c liaisons amont et aval |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Dépose de l'armoire TGCC-B 2 AG2 N y/c liaisons amont et aval |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Dépose de l'armoire TGCC-B 2 AS1 OND y/c liaisons amont et aval |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Dépose de l'armoire TGCC-B 2 AS2 OND y/c liaisons amont et aval |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Dépose des chemins de câble en applique |  | heures |  |  | 0 | ml |  |  | 0 | 0
| Total Sous-poste 2.1 : Travaux de dépose des armoires en salle |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Sous-poste 2.2 : Tirage de liaisons vers armoires en salle
| Fourniture et pose de 12 disjoncteurs 32A dans l'armoire TGCC-B 13 AS2 OND |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Tirage et raccordement des 12 liaisons précédement déposées, vers l'armoire TGCC-B 13 AS2 OND |  | heures |  |  | 0 | ml |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de 5 disjoncteurs 32A dans l'armoire TGCC-B 13 AS1 OND |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Tirage et raccordement des 5 liaisons précédement déposées, vers l'armoire TGCC-B 13 AS1 OND |  | heures |  |  | 0 | ml |  |  | 0 | 0
| Total Sous-poste 2.2 : Tirage de liaisons vers armoires en salle |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2.3 | Sous-postes 2.3 : Dépose des armoires de pilotage des vannes CVC
| Dépose de l'armoire TGCC-B 01 AS3 y/c liaisons amont et aval |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Dépose de l'armoire TGCC-B 02 AS2 y/c liaisons amont et aval |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Total Sous-postes 2.3 : Dépose des armoires de pilotage des vannes CVC |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 2 : Lot CFO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.3 | POSTE 3 : Lot CVC-F
2.3.1 | Sous-poste 3.1 : : Dépose des antennes d’eau en salle B2T1T2
2.3.1.1 | Vidange des antennes N à T |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
2.3.1.2 | Dépose des antennes N à T et équipements associés |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
| Total Sous-poste 3.1 : : Dépose des antennes d’eau en salle B2T1T2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.3.2 | Sous-poste 3.2 : Mise à jour GTB Supervision
2.3.2.1 | Mise à jour des vues de la Supervision |  | PM |  |  | 0 | Ens |  |  | 0 | 0
| Total Sous-poste 3.2 : Mise à jour GTB Supervision |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 3 : Lot CVC-F |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.4 | POSTE 4 : Lot CFI
2.4.1 | Sous-poste 4.1 : Système de Détection d'Eau (SDE)
2.4.1.2 | Dépose de cordons de détection d'eau sur dalle RdC B2T1T2 |  | heures |  |  | 0 | ml |  |  | 0 | 0
2.4.1.2 | Dépose des verrines de détection d'eau associées en salle |  | heures |  |  | 0 | u |  |  | 0 | 0
2.4.1.2 | Mise à jour de la programmation de la centrale |  | heures |  |  | 0 | Ens. |  |  | 0 | 0
| Total Sous-poste 4.1 : Système de Détection d'Eau (SDE) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.4.2 | Sous-poste 4.2 : Dépose de la détection incendie en faux-plancher
2.4.2.2 | Dépose des gaines de détection incendie en faux-plancher |  | heures |  |  | 0 | ml |  |  | 0 | 0
2.4.2.2 | Mise à jour de la programmation du CMSI |  | heures |  |  | 0 | Ens. |  |  | 0 | 0
| Total Sous-poste 4.2 : Dépose de la détection incendie en faux-plancher |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL POSTE 4 : Lot CFI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PART FERME ET FORFAITAIRE |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL PLAFOND |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## PRECISIONS SOUMISSIONNAIRE
N° | Désignation
(Rappel article)

## Taux journaliers
Taux journaliers par qualification (chiffrage initial et en cas de modification de prestations)
Qualification | Désignation | Taux journalier sur la base de 7,8 heures (€ HT)
1 | Chargé d'affaires
2 | Conducteur de travaux
3 | Chef de chantier
4 | Monteur
5 | Projeteur
6 | (à préciser)
Taux horaires par qualification utilisables pour les prestations à la demande
Qualification | Désignation | Samedi, dimanche et jours fériés | Jours de fermeture du centre | Horaires décalés 5 h 15 à 13 h 15
1 | Chargé d'affaires
2 | Conducteur de travaux
3 | Chef de chantier
4 | Monteur
5 | Projeteur
6 | (à préciser)
COUT COMPLET POUR UNE JOURNEE D'ARRET DE CHANTIER
Désignation |  |  | Main d'œuvre pour une journée d'arrêt * (HT) | Journée d'immobilisation du matériel * (HT) | Frais de démobilisation du matériel * (HT) | Frais de remobilisation du matériel * (HT)
Prestations générales
POSTE 1 : Travaux Gros-Œuvre (GO) et Second Œuvre (SO)
POSTE 2 : Lot CFO
POSTE 3 : Lot CVC-F
POSTE 4 : Lot CFI
* Les montants à renseigner sont des montants journaliers coût complet en € HT