## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - lot TCE
Prix en € hors taxes, pour fourniture, livraison, mise en œuvre, raccordements, réglages, essais, … en état de parfait fonctionnement
| Ens/U | Quantité ENT. | PU EUR | Total EUR
ELECTRICITE
ETUDES - RELEVES - CONSTATS - VISAS - REUNIONS - ESSAIS - REGLAGES - RECEPTION - DOE - ATTEST. DE CONFORMITE, CONSUELS … | Ens
Installations diverses |  |  | sous total
Eclairage provisoire | Ens
Armoire électrique de chantier | Ens
Base vie, y compris branchements | Ens
Continuité de service | Ens
Dépose des installations existantes | Ens
Phasage | Ens
Armoires électrique |  |  | sous total
Modification du TGBT | ENS
Fourniture, pose et raccordement du TGBT HQ | ENS
Fourniture, pose et raccordement du TD SR1 | ENS
Fourniture, pose et raccordement du TD RGIS/SR3 | ENS
Fourniture, pose et raccordement du TD RGI | ENS
Alimentation statique sans interruption (ASI) |  |  | sous total
Fourniture, pose et raccordement d'une ASI | ENS
Petit appareillage |  |  | sous total
Appareillage encastré
Interrupteur simple allumage | U
Interrupteur simple allumage lumineux | U
Interrupteur va et vient | U
Bouton poussoir | U
Bouton poussoir lumineux | U
Variateur | U
PC 16A 2P+T | U
PC 20A | U
Obturateur | U
Sortie de câble | U
PA Type A | U
PA Type B | U
PA Type C | U
VPI | U
Attente Vidéoprojecteur (PC 10/16A, HDMI et RJ45) | U
Prise USB | U
Appareillage saillie
Interrupteur simple allumage | U
Interrupteur simple allumage lumineux | U
Interrupteur va et vient | U
Bouton poussoir | U
Bouton poussoir lumineux | U
Variateur | U
PC 16A 2P+T | U
PC 20A | U
Obturateur | U
Sortie de câble | U
PA Type A | U
PA Type B | U
PA Type C | U
VPI | U
Attente Vidéoprojecteur (PC 10/16A, HDMI et RJ45) | U
Prise USB | U
Appareillage étanche
Interrupteur simple allumage | U
Interrupteur simple allumage lumineux | U
Interrupteur va et vient | U
Bouton poussoir | U
Bouton poussoir lumineux | U
Variateur | U
PC 16A 2P+T | U
PC 20A | U
PC 32A | U
Dectecteur de présence | U
Détecteur de présence + Sonde de luminosité | U
Cellule de luminosité extérieure | U
U
Arret d'urgence | U
Distribution primaire et secondaire |  |  | sous total
Chemin de câbles type fil soudé GAC | ML
Chemin de câbles type fil soudé GAC | ML
Fourreaux sous dalle | ENS
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Liaisons Basse Tension U1000 R2V _ _ x _ _ mm² | ML
Goulotte de distribution | ML
Goulotte de distribution | ML
Tube IRL _ _ mm Noir | ML
Tube IRL _ _ mm Noir | ML
Gaine ICT _ _ mm | ML
Gaine ICT _ _ mm | ML
Peinture sur moulure ou goulotte | ENS
Eclairage intérieur |  |  | sous total
Type 1 - Luminaire étanche LED | U
Eclairage de sécurité |  |  | sous total
BAES | U
BAES étanche | U
BAPI | U
Bloc d'ambiance compris câblage | U
Câblage | ml
Télécommande BAES | U
Points d'alimentation |  |  | sous total
PA - UI | ml
PA - UE | ml
Description des travaux courants faibles |  |  | sous total
Distribution secondaire CFA |  |  | sous total
Fourreaux sous dalle | ENS
Chemin de câbles type dalle marine GAC | ML
Chemin de câbles type dalle marine GAC | ML
Tube IRL _ _ mm Noir | ML
Tube IRL _ _ mm Noir | ML
Gaine ICT _ _ mm | ML
Gaine ICT _ _ mm | ML
Réseau informatique |  |  | sous total
Travaux communs
Manutention et déplacement des équipements suivant le phasage | ENS
Continuité de service des installations | ENS
Baie de brassage
Baie informatique 19" 42U 800x800mm (SR), y compris toutes sujétions | U
Baie informatique 19" 42U 800x1000mm (RG), y compris toutes sujétions | U
Baie informatique 19" 42U 1000x1000mm Serveurs, y compris toutes sujétions | U
Rocades
Rocade capillaire 8x4 paires Cat 6A | ML
Rocade optique 12 brins 50/125 µm type OM5 | ML
Rocade optique 12 brins Type OS2 | ML
Brassage
Panneaux de brassage | U
Tiroir optique | U
Prise RJ45 | U
Câble F/FTP Cat 6A | ML
Cordons de brassage | U
Repérage des connecteurs RJ45 | ENS
Recettage (Tests de photométrie, tests capillaire,…) | Ens
Alarme incendie |  |  | sous total
Raccordement sur la centrale incendie existante | ENS
Mise à jour de la programmation (y compris dossier d'identité SSI existant) | U
Détecteurs automatique d'incendie | U
Câblage | ENS
Essais et mise en service | ENS
Alarme technique |  |  | sous total
Centrale d'alarme technique | U
Tableau de report d'alarme | U
Reprise des points de défaut | U
Câblage | U
Essais et mise en service | ENS
SOUS TOTAL ELECTRICITE |  |  | TOTAL € HT
TOTAL € TVA
TOTAL € TTC
VENTILATION / CLIMATISATION
Généralités |  |  | sous total
Etudes d'execution | ens
DOE | ens
Déposes |  |  | sous total
Déposes des installations de climatisations existantes | ens
Déposes et modification de gaines de ventilation | ens
Dépose et modification de réseau de chauffage et radiateurs | ens
Dépose et modification de réseau de plomberie | ens
Climatisation Local RGS/SR3 - RGI - SR1 |  |  | sous total
Unité extérieure | u
Puissance et référence à spécifier
Support des unités extérieures | u
Manutention des unités extérieures | ens
Modification du caillebotis existant | ens
liaison frigorifique | ml
chemin de câble | ml
interconnection | ml
bus de communication | ml
commutateur de proximité | u
calorifuge élastomère | ml
unité intérieure type murale | u
réseau de condensat | ml
raccordement électrique | u
télécommande | u
mise en service et essais | ens
Plomberie |  |  | sous total
Création d'un sanitaire | u
SOUS TOTAL CVC |  |  | TOTAL € HT
TOTAL € TVA
TOTAL € TTC
SECOND OEUVRE
Norme et reglements |  |  | sous total
PM
Amiantes |  |  | sous total
Sujétions liées à la presence d'amiante | ens
Installations de chantier |  |  | sous total
Installations | ens
RGI - SR1 - RGIS/SR3 |  |  | sous total
Dépose partielle de plafonds | ens
Cloisons CF1h | m²
Plafond CF 1h | m²
Porte CF1/2h | m²
Plinthes et reprise de plinthes | ens
Reprise de moulure diverses | ens
Peinture sur murs compris préparations | m²
TDV peintes compris préparations | m²
Peinture sur menuiseries | m²
Peinture sur métal et divers | ens
SOUS TOTAL SECOND ŒUVRE |  |  | TOTAL € HT
TOTAL € TVA
TOTAL € TTC

## RECAP
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - lot TCE
Prix en € hors taxes, pour fourniture, livraison, mise en œuvre, raccordements, réglages, essais, … en état de parfait fonctionnement
| Ens/U | Quantité ENT. | PU EUR | Total EUR
ELECTRICITE |  |  |  | 0
VENTILATION / CLIMATISATION |  |  |  | 0
SECOND OEUVRE |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL € HT | 0
|  |  | TOTAL € TVA | 0
|  |  | TOTAL € TTC | 0