## BPU
PRESTATIONS SUR DEVIS
N° Prix | Nature |  | Coût horaire | Montant en lettres
DS1 | Main d'œuvre ingénieur (toutes sujétions dont déplacements comprises)
DS2 | Main d'œuvre technicien (toutes sujétions dont déplacements comprises)
DE3 | Moyen de levage prix pour une heure
DE4 | Moyen de levage prix pour une journée
DE5 | Nacelle prix pour une heure
DE6 | Nacelle prix pour une journée
DE7 | Montage d'un échafaudage et repliement
DE8 | Fiche monographique hors nouvelle installation
DE9 | Gestion technique du patrimoine – OUTIL INFORMATIQUE « GTP » DU SID
DE10 | Mise à jours plans synoptique, schéma, réseaux, bâtiment
DE11 | Rendez vous non honoré suite à la l'absence de l'accompagnateur
Installations incendie
DS12 | Fourniture et Pose - Centrale d'alarme incendie adressable + raccordements + essais
DS13 | Fourniture et Pose - Centrale d'alarme incendie de type 4 + raccordements + essais
DS14 | Fourniture et Pose - Déclencheur manuel + raccordements + essais
DS15 | Fourniture et Pose - Avertisseur sonore + raccordements + essais
DS16 | système de pilotage électro-magnétique et pneumatique
DS17 | Fourniture et Pose - Détecteur de fumée + raccordements + essais
DS18 | Fourniture et pose d'une bouteille de gaz d'extinction de 24,8 kgs et reconditionnement - AZOTE
Alarmes intrusion
DS19 | Fourniture et pose d'une centrale d'alarme GRADE 3 type ATS2402 + raccordements + essais
DS20 | Fourniture et pose d'une carte ATS équipant centrale de l'armuerie du Morne Desaix ou similaire + raccordements + essais
DS21 | Fourniture et pose d'un détecteur volumétrique + raccordements + essais
DS22 | Fourniture et pose d'une sirène intérieur + raccordements + essais
DS23 | Fourniture et pose d'un lecteur de badge MIFARE DESFIRE EV1 + raccordements + essais
DS24 | Fourniture et pose d'un clavier + raccordements + essais
DS25 | Fourniture et pose d'une sirène extérieur Girophare + raccordements + essais
DS26 | Fourniture et pose d'un transmetteur vocalys
DS27 | Prix d'installation d'une caméra à une hauteur <= 2m (hors fourniture)
DS28 | Prix d'installation d'une caméra à une hauteur > 2m (hors fourniture)
DS29 | Raccordement d'une caméra mobile en réseau IP hors protection mécanique des cables
DS30 | Installation, raccordement, paramétrage d'un écran de visualisation
DS31 | Installation, raccordement, paramétrage d'un enregistreur numérique
DS32 | Installation, raccordement, paramétrage d'un pupitre de command
N° Prix | Nature |  | Coef. Peines et soins (PS) | Montant en lettres
DS33 | Coefficient à appliquer en cas d'achat de pièces détachées
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| A | le,
(mention manuscrite "lu et approuvé")
L'entrepreneur :
(cachet et signature)

## DQE
Détail Quantitatif Estimatif sur la durée du marché
N° Prix | Nature |  | Unité | Quantité | Montant BPU en HT € | Montant en HT €
DS1 | Main d'œuvre ingénieur (toutes sujétions dont déplacements comprises) |  | / heure | 240 | 0 | 0
DS2 | Main d'œuvre technicien (toutes sujétions dont déplacements comprises) |  | / heure | 800 | 0 | 0
DE3 | Moyen de levage prix pour une heure |  | / heure | 56 | 0 | 0
DE4 | Moyen de levage prix pour une journée |  | journée de 7 heures | 12 | 0 | 0
DE5 | Nacelle prix pour une heure |  | /heure | 140 | 0 | 0
DE6 | Nacelle prix pour une journée |  | journée de 7 heures | 20 | 0 | 0
DE7 | Montage d'un échafaudage et repliement |  | Unité | 4 | 0 | 0
DE8 | Fiche monographique hors nouvelle installation |  | unité | 80 | 0 | 0
DE9 | Gestion technique du patrimoine – OUTIL INFORMATIQUE « GTP » DU SID |  | journée de 7 heures | 80 | 0 | 0
DE10 | Mise à jours plans synoptique, schéma, réseaux, bâtiment |  | unité | 40 | 0 | 0
DE11 | Rendez vous non honoré suite à la l'absence de l'accompagnateur |  | unité | 40 | 0 | 0
Installations incendie
DS12 | Fourniture et Pose - Centrale d'alarme incendie adressable + raccordements + essais |  | Unité | 12 | 0 | 0
DS13 | Fourniture et Pose - Centrale d'alarme incendie de type 4 + raccordements + essais |  | unité | 12 | 0 | 0
DS14 | Fourniture et Pose - Déclencheur manuel + raccordements + essais |  | unité | 60 | 0 | 0
DS15 | Fourniture et Pose - Avertisseur sonore + raccordements + essais |  | unité | 40 | 0 | 0
DS16 | système de pilotage électro-magnétique et pneumatique |  | unité | 8 | 0 | 0
DS17 | Fourniture et Pose - Détecteur de fumée + raccordements + essais |  | unité | 40 | 0 | 0
DS18 | Fourniture et pose d'une bouteille de gaz d'extinction de 24,8 kgs et reconditionnement - AZOTE |  | unité | 4 | 0 | 0
Alarmes intrusion
DS19 | Fourniture et pose d'une centrale d'alarme GRADE 3 type ATS2402 + raccordements + essais |  | unité | 12 | 0 | 0
DS20 | Fourniture et pose d'une carte ATS équipant centrale de l'armuerie du Morne Desaix ou similaire + raccordements + essais |  | unité | 12 | 0 | 0
DS21 | Fourniture et pose d'un détecteur volumétrique + raccordements + essais |  | unité | 20 | 0 | 0
DS22 | Fourniture et pose d'une sirène intérieur + raccordements + essais |  | unité | 12 | 0 | 0
DS23 | Fourniture et pose d'un lecteur de badge MIFARE DESFIRE EV1 + raccordements + essais |  | unité | 12 | 0 | 0
DS24 | Fourniture et pose d'un clavier + raccordements + essais |  | unité | 8 | 0 | 0
DS25 | Fourniture et pose d'une sirène extérieur Girophare + raccordements + essais |  | unité | 12 | 0 | 0
DS26 | Fourniture et pose d'un transmetteur vocalys |  | unité | 20 | 0 | 0
DS27 | Prix d'installation d'une caméra à une hauteur <= 2m (hors fourniture) |  | unité | 20 | 0 | 0
DS28 | Prix d'installation d'une caméra à une hauteur > 2m (hors fourniture) |  | unité | 20 | 0 | 0
DS29 | Raccordement d'une caméra mobile en réseau IP hors protection mécanique des cables |  | unité | 20 | 0 | 0
DS30 | Installation, raccordement, paramétrage d'un écran de visualisation |  | unité | 20 | 0 | 0
DS31 | Installation, raccordement, paramétrage d'un enregistreur numérique |  | unité | 8 | 0 | 0
DS32 | Installation, raccordement, paramétrage d'un pupitre de commande |  | unité | 8 | 0 | 0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| A | le, |  |  |  | Formules EXCEL, NE PAS TOUCHER
(mention manuscrite "lu et approuvé")
L'entrepreneur :
(cachet et signature)