## PISCINE DESAIX
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
Type de matériel: local technique
| Dépoussièrage, nettoyage général du local | [7 empty] | X | le titulaire devra s'assurer de maintenir le local propre
| Nettoyage du sol du local technique | [7 empty] | X
Type de matériel: Equipement commun au bassin
| Vérification des pompes grand bassin | [5 empty] | X
| Vérification de la pompe à pataugeoire | [5 empty] | X
| Vérification de la pompe balai | [5 empty] | X
| Vérification et nettoyage des pré-filtres |  | X
| Vérification et nettoyage des filtres à sable du grand bassin |  |  |  |  | X
| Vérification et nettoyage des filtres à sable pataugeoire |  |  |  |  | X
| Vérification et manoeuvre des vannes sortie bassin tampon |  |  |  |  | X
| Vérification et manœuvre d'une vanne sortie bassin tampon pataugeoire |  |  |  |  | X
| Vérification des clapets sortie pompe grand bassin 2 fois par an |  |  |  |  | X
| Vérification et manœuvre des vannes sortie pompe grand bassin |  |  |  |  | X
| Vérification et manœuvre de la vanne sortie pompe pataugeoire |  |  |  |  | X
| Vérification et manœuvre des vannes vers grand bassin |  |  |  |  | X
| Vérification et manœuvre des vannes filtre sable grand bassin |  |  |  |  | X
| Vérification et manœuvre des vannes filtre sable pataugeoire |  |  |  |  | X
| Vérification du clapet alimentation pompe grand bassin |  |  |  |  | X
| Vérification du clapet alimentation pompe pataugeoire |  |  |  |  | X
| Vérification et manœuvre de la vanne alimentation pompe balai |  |  |  |  | X
| Vérification et manœuvre de la vanne refoulement pompe balai |  |  |  |  | X
| Vérification et entretien du systèmes de chloration (Multicontroleur, pompes doseuse, canne d'injection,…) | X
| Complément de chlore | [7 empty] | X
| Entretien de la qualité de la masse filtrante | [5 empty] | X
| Nettoyage de la masse filtrante |  | X
| Vérification du système d'éclairage du grand bassin |  |  |  |  | X
| Vérification des clapets grand bassin | [5 empty] | X
| Vidange et remplissage des deux bassins | [5 empty] | X
| Vérification du liner grand bassin | [5 empty] | X
| Vérification liner pataugeoire | [5 empty] | X
| Vérification liner bassin tampon | [5 empty] | X
| Vérification des clapets pataugeoire | [5 empty] | X
| Vérification du fonctionnement des manomètres |  |  |  |  | X
| Vérification de l'état des cuves stockage produit chimique (CHLORE+ACIDE) | X
| Vérification de l'électrovanne et les flotteurs de niveau | X
| Réparation du liner | [7 empty] | X
| Remplacement du sable | [7 empty] | X
Type de matériel: Armoire électrique
| Thermographie infrarouge | [5 empty] | X
| Vérification d'intensité absorbée par pompe | [5 empty] | X
| Vérification d 'isolement électrique | [5 empty] | X
| Vérification du système de déclenchement sur chaque appareil | [5 empty] | X
| Vérification des calibrages des protections fusible | [5 empty] | X
| Vérification du resserrage électrique | [5 empty] | X
| Dépoussiérage des organes électrique | [5 empty] | X
| Consignation et manoeuvre | [5 empty] | X
| Vérification des organes de sécurité | [5 empty] | X
| Contrôle et resserrage variateur | [5 empty] | X
| Vérification de la tension d’alimentation | [5 empty] | X
| Resserrage des presses étoupe | [5 empty] | X
| Remplacement des équipements en facade des tableaux( voyants, actionneurs, horamétre,…) | [7 empty] | X
| Remplacement des équipements intérieure des tableaux ( disjoncteurs, contacteurs, relais, horloges, transformateurs,…) | [7 empty] | X
Suivi de l'installation
| Compléter le carnet sanitaire | X
| Vérification du taux de chlore | X
| Analyses réglementaire du PH-TH-TAC | X | [7 empty] | 2 analyses à réaliser par jour, le matin entre 6h30-8h30 apres midi entre 15h-17h
| Calcul de consommation d'eau |  |  |  |  | X |  |  |  | le titulaire devra fournir un tableau du suivi de consommation
| Relevé de l'intensité absorbée par pompe | X
| Relevé des heures de fonctionnement de chaque pompe (horamétre) | X
| Relévé du compteur d'eau | X

## RESERVOIR RESIDENCE
Légende |  |  | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  | Jour | Hebd | Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | Selon Besoin | Observations diverses
| Vérification du groupe électro pompe de circulation | [5 empty] | X
| Vérification de l'électrolyseur | [5 empty] | X
| Nettoyage du filtre à sable | [5 empty] | X
| Vérification du coffret de commande | [5 empty] | X
| Analyses réglementaire du PH-TH-TAC | [5 empty] | X