## EXTINCTION
INVENTAIRES SYSTÈME EXTINCTION | [20 empty] | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
NUMERO DE L'EQUIPEMENT | VILLE | LOCALISATION | MARQUE DE LA CENTRALE | BATTERIE | ANNEE BATTERIE | DETECTEURS | QUANTITE 1 | DECLENCHEURS MANUELS | QUANTITE 2 | SIRENES | BOUTEILLES | QUANTITE 3 | ANNEE BOUTEILLES | REPORT | TRANSMETTEUR | BATTERIE AES TRANSMETTEUR | ANNEE BATTERIE | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires
FMD-002-03 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI RDC Loc 004 | SIEMENS XC1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2023 | FDOOT241 | 2 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | NOVEC 67L | 1 | 2023 | SUR FC2020
FMD-002-04 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI RDC Loc 005 | SIEMENS XC1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2023 | FDOOT241 | 2 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | NOVEC 67L | 1 | 2023 | SUR FC2020
FMD-002-05 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI RDC Loc 013 | SIEMENS XC1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2023 | FDOOT241 | 2 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | NOVEC 16L | 2 | 2023 | SUR FC2020
FMD-046-02 | FORT MORNE DESAIX | PC Crise CENTOPS LOCAL DIRISI | SIEMENS XC 1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2022 | FDOOT241 | 12 | DM1103L | 1 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | AZOTE 80L | 4 | 2016 | XT1001
FMD-225-02 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI Loc 13 RDC | SIEMENS XC1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2019 | FDOOT241 | 2 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | NOVEC 67L | 1 | 2022 | SUR BC11
FMD-225-03 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI Loc 07 Etage 01 | SIEMENS XC1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2019 | FDOOT241 | 2 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | NOVEC 67L | 1 | 2022 | SUR BC11
FMD-0796-00 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI SYRACUS | SIEMENS XC 1003-A |  | 2020 | FDOOT241 | 8 | DM1103L / DM1003S | 3 | 2 SIR /5 AFFICHES LUMINEUSES | AZOTE | 8 | 2020 |  | Vocalys lite
GER-027-02 | GERBAULT | PPSD | SIEMENS XC1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2019 | FDOOT241 | 2 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | AZOTE 80L | 1 | 2015 | SUR BC11
GER-027-03 | GERBAULT | DIRISI RDC | SIEMENS XC 1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2019 | FDOOT241 | 4 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | AZOTE 80L | 1 | 2015 | SUR BC11
GER-027-04 | GERBAULT | DIRISI 1IER ETAGE | SIEMENS XC 1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2019 | FDOOT241 | 2 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | AZOTE 80L | 1 | 2015 | SUR BC11
PDS-027-01 | POINTE DES SABLES | Centraux | SIEMENS XC1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2019 | FDOOT241 / DO1102 | 34 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 8 AFFICHES LUMINEUSES | ? | 9 | 2024 ?
PDS-034-01 | POINTE DES SABLES | Loc onduleur | SIEMENS XC1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2021 | FDOOT241 / DO1102 | 6 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | NOVEC 67L | 1 | 2012 ? | SYNOPTQIUE
PDS-034-03 | POINTE DES SABLES | Loc GE | SIEMENS XC1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2019 | FDOOT241 / FDF241 | 6 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | NOVEC 67L | 1 | 2012 ? | SYNOPTQIUE
PDS-034-04 | POINTE DES SABLES | Loc TGBT | SYSTÈME AUTONOME | [7 empty] | CO² 9KG | 1 | 2012 ? | SYNOPTQIUE
SRS-002-01 | STATION RIVIERE SALEE | Transmissions | SIEMENS XC1005-B | 2 X 12V/7Ah | 2019 | FDOOT241 / DO1102 | 37 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | AZOTE 80L | 18 | 2020
SRS-002-02 | STATION RIVIERE SALEE | BAT ENERGIE LOCAL GE | SIEMENS XC1005-B | 2 X 12V/12Ah | 2019 | FDOOT241 / FDF241 | 6 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | EAU 325L / AZOTE 80L | 2 | 2020
SRS-005-01 | STATION RIVIERE SALEE | BAT ENERGIE LOCAL TGBT | SIEMENS XC1005-B | 2 X 12V/12Ah | 2019 | FDOOT241 | 4 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | AZOTE 80L | 4 | 2020
FSL-045-04 | FORT SAINT LOUIS | L.Tech DIRISI - Amblimont | SIEMENS XC 1005-A | 2 X 12V/7Ah | 2020 | DO1102 / FDOOT241 | 6 | DM1103L / DM1003S | 2 | 1 SIR / 2 AFFICHES LUMINEUSES | FM200 67L | 2 | 2014 | SUR FC2020

## CENTRALE SSI
INVENTAIRES SSI | [17 empty] | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
NUMERO DE L'EQUIPEMENT | VILLE | LOCALISATION | MARQUE DE LA CENTRALE | BATTERIE | ANNEE BATTERIE | DETECTEURS | QUANTITE 1 | DECLENCHEURS MANUELS | QUANTITE 2 | SIRENES | REPORT | TRANSMETTEUR | BATTERIE AES TRANSMETTEUR | ANNEE BATTERIE | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires
FMD-002-01 | FORT MORNE DESAIX | PQG1er Etage GE EMIA | ESSER 80.8C | 2 X 12V/7Ah 2X12V/1.2Ah | 2023 | EO200 / ECO1003 | 6 | MCP1A-R910SF | 2 | 3 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-002-02 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI RDC Loc 003 | SIEMENS FC2020 UGA 20 | 2 X 12V/7Ah 2X12V/12Ah | 2023 | FDO221 / FDT221 | 32 | FDM225 | 18 | 5 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-003-01 | FORT MORNE DESAIX | Chapelle | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2023 |  |  | DM3000 | 3 | 1
FMD-005-01 | FORT MORNE DESAIX | ARMURERIE | ESSER ES COM | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2023 | IQ8 QUAD | 12 | IQ8 MCP | 3 | 2
FMD-005-02 | FORT MORNE DESAIX | APC | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2022 | ES DETECT | 6 | MCP2A | 4 | 3 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-006-01 | FORT MORNE DESAIX | Logements 1er E | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2022 |  |  | DM3000 | 8 | 8
FMD-006-02 | FORT MORNE DESAIX | Logements RDC Loc 06 | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2022 |  |  | DM3000 | 1 | 1
FMD-006-03 | FORT MORNE DESAIX | Bureaux RDC Loc 07 | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2022 |  |  | DM3000 | 1 | 1
FMD-013-01 | FORT MORNE DESAIX | Logements Troupes | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2022 |  |  | DM3000 | 8 | 2
FMD-025-01 | FORT MORNE DESAIX | Logements Troupes | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2022 |  |  | DM3000 | 12 | 7
FMD-034-01 | FORT MORNE DESAIX | SALLE DE SPORT | NUGELEC T4 STI | 1 X 6V/0,6Ah | 2022 |  |  | DM3000
FMD-038-01 | FORT MORNE DESAIX | bureau logement troupes | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2022 | ES DETECT | 2 | MCP2A | 4 | 2 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-039-01 | FORT MORNE DESAIX | ETAT MAJOR - EMIA - BX | ASD | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/1,2Ah | 2022 | OA12F | 4 | DMA05F | 11 | 6
FMD-043-01 | FORT MORNE DESAIX | Foyer | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | ? |  |  | DM3000 | 11 | 2
FMD-044-01 | FORT MORNE DESAIX | BAT 44 DTA 33 Serveur DIRISI | NUGELEC ECA 202 | 1 X 12V/7Ah 1 X 12V/2,1Ah | ? | DO3000 | 2 | DM3000 | 2 | 1
FMD-046-01 | FORT MORNE DESAIX | PC CRISE CENTOPS | ASD | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/1,2Ah | ? | OA12F | 6 | DMA05F | 6 | 4
FMD-050-01 | FORT MORNE DESAIX | BAT 050 DTA 33 PC CCL | NUGELEC planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2022 |  |  | DM3000 | 1 | 1
FMD-053-01 | FORT MORNE DESAIX | Soute Mun (Banque de F) | NUGELEC ECA 200 | 1 X 12V/7Ah 1 X 12V/2,1Ah | 2022 | DO3000 | 2 | DM3000 | 1 | 1 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-070-01 | FORT MORNE DESAIX | Modulaires Loc 21 | NUGELEC planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2022 |  |  | DM3000 | 4 | 4
FMD-139-01 | FORT MORNE DESAIX | Hôtel de garnison-Balisier | NUGELEC ECA 200 | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/2,1Ah | 2022 | DO3000 | 56 | DM3000 | 20 | 9 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-156-01 | FORT MORNE DESAIX | Logements BCC IA | NUGELEC T4 PLANETE | 1 X 6V/0,6Ah | 2022 |  |  | DM3000 | 4 | 4
FMD-160-01 | FORT MORNE DESAIX | Logements BCC Marine | NUGELEC T4 PLANETE | 1 X 6V/0,6Ah | 2022 |  |  | DM3000 | 4 | 4 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-200-01 / 745-01 | FORT MORNE DESAIX | DID | NUGELEC T4 PLANETE | 1 X 6V/0,6Ah | 2019 |  |  | DM3000 | 8 | 3
FMD-204-01 | FORT MORNE DESAIX | CM Auto / Appro | ECS ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | ES DETECT | 12 | MCP1A-R910SF | 10 | 3 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-207-01 | FORT MORNE DESAIX | ARCHIVES | NUGELEC ECA 200 | 1 X 12V/7Ah 1 X 12V/2,1Ah | 2019 | DO3000 | 2 | DM3000 | 1 | 1 |  | TRANSMETTEUR | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-225-01 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI Palier Etage 01 | SIEMENS BC11 | 2 X 12V/7Ah | 2019 | FDO221 / OP110 | 14 | DM1101 | 4 | 5 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-302-01 | FORT MORNE DESAIX | DIASS - Pharmacie | NUGELEC ECA 200 | 1 X 12V/7Ah 1 X 12V/2,1Ah | 2021 | DO3000 | 4 | DM3000 | 3 | 1
FMD-306-01 | FORT MORNE DESAIX | SOUTE MUNITIONS | NUGELEC planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2019 |  |  | DM3000 | 2 | 1 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-320-02 | FORT MORNE DESAIX | DIASS - CMIA | ECS ESSER ES COM | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2021 | IQ8 QUAD / IQ8 OTBLUE | 24 | IQ8MCP | 15 | 7 | SUR CENTRALE TECHNIQUE | TRANSMETTEUR | 1 X 12V/7Ah | 2016
FMD-400-01 | FORT MORNE DESAIX | GSBDD Dicom | ECS ESSER ES COM | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | ES DETECT | 9 | MCP1A-R910SF | 6 | 4 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-403-01 | FORT MORNE DESAIX | GSBDD - SMC Etage | ESSER IQ8 | 1 X 12V/24Ah 1 X 12V/7Ah | 2020 | IQ8 QUAD | 71 | MCP5A | 15 | 9 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-730-01 | FORT MORNE DESAIX | Vie Sociale | ESER EUROPA CMSI10 | 2 X 12V/7Ah | 2019 |  |  | MCP2A | 11 | 6
FMD-732-01 | FORT MORNE DESAIX | SITTAL - NEDEX | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | ES DETECT | 5 | MCP1A-R910SF | 4 | 3 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-749-01 | FORT MORNE DESAIX | LES FLAMBOYANTS (MESS) | FINSECUR Type 2 B | 2 X 9V | ? |  |  | NEMO C | 13 | 5 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FMD-796-00 | FORT MORNE DESAIX |  | ESSER ECS 800 |  | 2020 |  |  |  |  | 2 |  | VOCALYS
GER-018-01 | GERBAULT | CSN | SIEMENS BC11 | 4 X 12V/12Ah | 2019 | OP 110 | 13 | FDM1101 | 13 | 4 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
GER-027-01 | GERBAULT | PPSD | SIEMENS BC11 | 4 X 12V/12Ah | 2019 | FDO221 | 6 | FDM1101 | 8 | 8 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
GER-027-02 | GERBAULT |  | SIEMENS XC1005‐A | 2 X 12V/7Ah | 2019
GER-027-03 | GERBAULT |  | SIEMENS XC1005‐A | 2 X 12V/7Ah | 2019
GER-027-04 | GERBAULT |  | SIEMENS XC1005‐A | 2 X 12V/7Ah | 2019
CAO-012-01 | CAOME | Cuisine | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2016 |  |  | DM3000 | 4 | 1
PDS-027-01 | POINTE DES SABLES | Centraux | SIEMENS BC11 | 2 X 12V/7Ah | 2019 |  |  | FDM1101 | 4 | 2 SIR / 1 FLASH
SRS-001-01 | STATION RIVIERE SALEE | Bâtiment Vie | ESSER ES COM | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | 802371F | 9 | 804973.F0 | 3 | 2 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
PDN-001-01 | POINTE DES NEGRES | CARBET | NUGELEC T4 PLANETE | 1 X 6V/0,6Ah | 2020 |  |  | DM3000 | 3 | 1 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
PDN-003-01 | POINTE DES NEGRES | Club de plongée | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | 802371.F | 2 | MCP1A-R910SF | 4 | 1 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
PAE- 003/004/005/006-01 | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | Hangar | SIEMENS FC2020 UGA 20 | 2 X 12V/12Ah | 2020 | FDO221 / FDF / FDL | 40 | FDM231 / FDM226 | 12 | 4 | FT2011
PAE-017-01 | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | Bât technique | SIEMENS BC 1106-20-1F | 2 X 12V/7Ah | 2019 | DO1102 / OP110 | 9 | FDM1101 | 6 | 2 | SUR ALARME TECHNIQUE
PAE-025-01 | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | ETAM | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2020 |  |  | DM3000 | 7 |  | SUR ALARME TECHNIQUE
FSL-045-01 | FORT SAINT LOUIS | Blondel-Amblimont | SIEMENS FC2020 STT10 | 2 X 12V/12Ah 2 X 12V/24Ah | 2019 | FDO / FDOOT / DF1101EX | 33 | FDM225 | 18 | 7
FSL-047-01 | FORT SAINT LOUIS | Delacoste | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | ES DETECT | 5 | MCP1A-R910SF | 4 | 4 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FSL-065-01 | FORT SAINT LOUIS | Esplanade des Hollandais | NUGELEC T4 planete | 1 X 6V/0,6Ah | 2019 |  |  | DM3000 | 4 | 2 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FSL-070-01 | FORT SAINT LOUIS | Serval | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2020 | 802371.F | 4 | MCP1A-R910SF | 5 | 4 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FSL-074-01 | FORT SAINT LOUIS | Atelier | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | 802371.F | 9 | MCP1A-R910SF | 17 | 12 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
FSL-092-01 | FORT SAINT LOUIS | Pavillon petit Thouars | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2013 |  |  | DM3000 | 3 | 2
FSL-094-01 | FORT SAINT LOUIS | Rochambeau (cuisine) | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2020 |  |  | DM3000 | 9 | 3
FSL-099-01 | FORT SAINT LOUIS | Degrasse | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2019 |  |  | DM3000 | 2 | 2
FSL-170-01 | FORT SAINT LOUIS | G. Cavalier | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2020 | 802371.F | 2 | MCP1A-R910SF | 19 | 10 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2020
FSL-171-01 | FORT SAINT LOUIS |  | Centrale incendie desservie par le bâtiment 0170 |  | 2020 | 802371.F | 8 | MCP1A-R910SF | 8 | 6
FSL-XXX-01 | FORT SAINT LOUIS | CLUB DE VOILE | NUGELEC Planete Type 4 | 1 X 6V/0,6Ah | 2019 |  |  | DM3000 | 4 | 1
QAH-002-01 | QUAI AUX HUILES | Bât technique | BC1106 | 4 X 12V/12Ah | 2019 | OP110 / FDF241 | 15 | FDM1101 | 5 | 3 |  | VOCALYS | 1 X 12V/7Ah | 2019
PDS-019-01 | POINTE DES SABLES | Soute M1 | ESSER 80.4 | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | ES DETECT | 10 | MCP1A-R910SF | 2 | 2 | SUR INTRUSION
PDS-017-01 | POINTE DES SABLES | Soute M3 | ESSER 80.4 | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | O.3362F | 3 | MCP1A-R910SF | 1 | 1 | SUR INTRUSION
PDS-0109-01 | POINTE DES SABLES | Soute M5 | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah | 2021 | O.3362F | 12 | MCP1A-R910SF | 6 | 3 | SUR INTRUSION
PDS-0107-01 | POINTE DES SABLES | Soute M7 | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | O.3362F | 4 | MCP1A-R910SF | 2 | 2 | SUR INTRUSION
PDS-0106-01 | POINTE DES SABLES | Soute M8 | ESSER ES LINE | 2 X 12V/7Ah 2 X 12V/4,5Ah | 2019 | 802371F | 1 | MCP1A-R910SF | 1 | 1 | SUR INTRUSION
| TARTENSON |  | NUGELEC |  | 2025

## CAPTEUR GAZ
INVENTAIRES CAPTEUR GAZ | [13 empty] | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
NUMERO DE L'EQUIPEMENT | VILLE | LOCALISATION | MARQUE DE LA CENTRALE | BATTERIE | ANNEE BATTERIE | DETECTEURS | QUANTITE 1 | DECLENCHEURS MANUELS | QUANTITE 2 | SIRENES | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires
| FORT SAINT LOUIS | Batiment 0074 local batterie

## DESENFUMAGE
INVENTAIRE DESENFUMAGE | [10 empty] | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
NUMERO DE L'EQUIPEMENT | SITE | LOCALISATION | DENOMINATION DU BATIMENT | NOMBRE | TYPE DE DESENFUMAGE | DATE DES DERNIERES CONTROLE | ASSERVIS A LA CENTRALE SSI oui/non | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires
| FORT MORNE DESAIX | 515 | LOGEMENTS CLARAC A - 3 T4 - 3 T5 | 1
| FORT MORNE DESAIX | 516 | LOGEMENTS CLARAC B - 3 T4 - 3 T5 | 1
| FORT MORNE DESAIX | 517 | LOGEMENTS CLARAC C - 3 T4 - 3 T5 | 1
| FORT MORNE DESAIX | 740 | BAT LGT HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 1 12 LOGEMENTS | 1
| FORT MORNE DESAIX | 750 | BAT LGT HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 3 12 LOGEMENTS | 1
| FORT MORNE DESAIX | 812 | BAT LGT HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 12 LOGEMENTS | 1
| FORT MORNE DESAIX | 813 | BAT LGT HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 6 LOGEMENTS | 1
| FORT MORNE DESAIX | 204 | ATELIERS DE REPARATION | 1
| FORT MORNE DESAIX | 400 | DICOM | 1
| FORT MORNE DESAIX | 200 | BUREAUX DID-FDF
| FORT MORNE DESAIX | 139 | balisier hotel
| PETIT MANOIR | 1 | immeuble de 4 appart, | 1
| PETIT MANOIR | 2 | immeuble de 4 appart, | 1
| PETIT MANOIR | 3 | immeuble de 4 appart, | 1
| PETIT MANOIR | 4 | immeuble de 4 appart, | 1
| PETIT MANOIR | 5 | immeuble de 4 appart, | 1
| PETIT MANOIR | 6 | immeuble de 4 appart, | 1
| FORT SAINT LOUIS | 70 | Batiment tertiaire | 2
| FORT SAINT LOUIS | 74 | atelier | 3