## INVENTAIRES_INTRUSION
INVENTAIRES SURETE
NUMERO DE L'EQUIPEMENT | VILLE | LOCALISATION | CENTRALE | CODE INGE | CODE UTIL | MODULE EXTENSION | CLAVIER | BATTERIE | ANNEE BATTERIE | DETECTEUR DE MOUVEMENT | CONTACT DO | CONTACT CHOC | BIR | BOUTON AGRESSION | CONTE FOND DE PENE | COUP DE POING | SIRENES | TRANSMETTEUR | ETAT TRANSM | Etat de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
FMD-002-01 | FORT MORNE DESAIX | PQG1er Etage GE EMIA | ATS3500 | 2020 | 0021 | ATS608(1) | ATS1135 (3) |  | 2022 | 4 | 3 | [5 empty] | 1 | VOCALYS LITE | OP
FMD-002-02 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI RDC Loc 003 | X |  | 0021 |  |  |  | 2019
FMD-002-03 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI RDC Loc 004 | X |  | 0021 |  |  |  | 2019
FMD-002-04 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI RDC Loc 005 | X |  | 0021 |  |  |  | 2019
FMD-002-05 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI RDC Loc 013 | X |  | 0021 |  |  |  | 2019
FMD-005-01 | FORT MORNE DESAIX | ARMURERIE | ATS4602 |  |  | ATTS1210 (1) | ATS1110/1155 (4) |  | 2022 | 13 | 21 | 9 |  | 4 | 17 |  | 10 |  | Clavier au BAT 046
FMD-005-02 | FORT MORNE DESAIX | APC | ATS2402 |  |  | ATTS1210 (5) | ATS1110(2) |  | 2022 | 12 | 5 | 13 |  |  |  |  | 2 | VOCALYS LITE | HS
FMD-034-01 | FORT MORNE DESAIX | SALLE DE SPORT
FMD-039-01 | FORT MORNE DESAIX | ETAT MAJOR - EMIA - BX | ATS4602 | 2020 | 0021 | ATS608(3) | ATS1110(4) |  | 2022 | 16 | 5 | [5 empty] | 3
FMD-042-01 | FORT MORNE DESAIX | Golan | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1135(1) |  | 2022 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | CENTRALE IP | OP
FMD-044-01 | FORT MORNE DESAIX | BAT 44 DTA 33 Serveur DIRISI | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1135(1) |  | 2022 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | VOCALYS LITE | OP
FMD-044-02 | FORT MORNE DESAIX | BAT 44 DTA 33 BUREAU | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1135(1) |  | 2022 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
FMD-046-01 | FORT MORNE DESAIX | PC CRISE CENTOPS | ATS4602 |  |  | ATTS1210 (2) | ATS1110(2) |  | 2022 | 26 | 14 | 4 | 8 |  |  |  | 1
FMD-053-01 | FORT MORNE DESAIX | Soute Mun (Banque de F) | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1135(1) |  | 2022 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | VOCALYS LITE | HS
FMD-070-01 | FORT MORNE DESAIX | Modulaires Loc 21 | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1110(1) |  | 2022 | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | VOCALYS LITE | OP
FMD-156-01 | FORT MORNE DESAIX | Logements BCC IA | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1135(1) |  | 2022 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | CENTRALE IP | OP
FMD-225-01 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI Palier Etage 01 | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1110(4) |  | 2022 | 12 | 9 |  |  |  |  | 1 | 1 | CENTRALE IP | HS
FMD-225-02 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI Loc 13 RDC |  |  | 0021
FMD-225-03 | FORT MORNE DESAIX | DIRISI Loc 07 Etage 01 |  |  | 0021
FMD-306-01 | FORT MORNE DESAIX | Soute à munition | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1135(1) |  | 2022 | 4 | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 | VOCALYS LITE | OK
FMD-400-01 | FORT MORNE DESAIX | GSBDD Dicom | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1110(1) |  | 2022 | 11 | 12 | [5 empty] | 2 | CENTRALE IP | HS
FMD-732-01 | FORT MORNE DESAIX | SITTAL - NEDEX | ATS3500 | 2020 | 0021 | ATS608(1) | ATS1135(1) |  | 2022 | 5 | 7 | [5 empty] | 2 | CENTRALE IP | OK
FMD-749-01 | FORT MORNE DESAIX | LES FLAMBOYANTS (MESS) | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1110(3) |  | 2022 | 5 | 8 | [5 empty] | 2 | VOCALYS LITE | OK
FMD-796-00 | FORT MORNE DESAIX | SYRACUS | venderbilt |  |  |  | venderbilt |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
GER-027-01 | GERBAULT | PPSD | ATS4602 | 2020 | 0021 | ATS608(1) | ATS1110(2) |  | 2022 | 12 | 4
SRS-002-01 | STATION RIVIERE SALEE | Transmissions | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1110(2) |  | 2022 | 2 | 3 |  |  | 1 |  |  | 3
SRS-005-01 | STATION RIVIERE SALEE | Transmissions |  |  |  |  | ATS1110(2) |  | 2022 |  | 3 | 6
PAE- 003/004/005/006-01 | POLE AERONAUTIQUE ETATIQUE | Hangar | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1135(1) |  | 2020 | 2 | 3
FSL-005-01 | FORT SAINT LOUIS | Soute Blandel | Sect N°5 |  | 0021 | ATTS1210 (1) | ATS1110(1) |  |  | 2 | 3 | [5 empty] | 1
FSL-066-01 | FORT SAINT LOUIS | Aubette | Sect N°3 |  | 0021 | [8 empty] | 1
FSL-042-01 | FORT SAINT LOUIS | La Motte Piquet | ATS3500 | 2020 | 0021 | ATTS1210 (2) | ATS1135(1) |  | 2022 | 8 | 8 |  |  |  | 2 |  | 1 | VOCALYS LITE | OP
FSL-045-02 | FORT SAINT LOUIS | Acc portuaire | Sect N°4 |  | 0021 | ATTS1210 (1) | ATS1110(1) |  |  | 1 | 3
FSL-045-03 | FORT SAINT LOUIS | Pc Prodef | ATS4602 | 2020 | 0021 | ATS608(1) |  |  | 2022 | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 1
FSL-045-04 | FORT SAINT LOUIS | ARMURERIE | Sect N°2 |  | 0021 | DGP4P(2)/ ATTS1210 (1) |  |  |  | 2 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 1
FSL-045-05 | FORT SAINT LOUIS | L.Tech DIRISI - Amblimont | Sect N°3 |  | 0021 | ATTS1210 (1) |  |  | 2020
FSL-070-01 | FORT SAINT LOUIS | Serval | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1110(1) |  | 2020 | 2 | 8 | [5 empty] | 1 | CENTRALE IP | HS
FSL-074-01 | FORT SAINT LOUIS | Atelier | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1110(1) |  | 2022 | 3 | 5 | [5 empty] | 1 | CENTRALE IP | HS
PDS-026-01 | POINTE DES SABLES | Bureau SIMU | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1110(1) |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | GSM | OP
PDS-027-01 | POINTE DES SABLES | Centraux | ATS3500 | 2020 | 0021 |  | ATS1110(1) |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1 | CENTRALE IP | HS
PDS-019-01 | POINTE DES SABLES | Soute M1 | GD48 |  |  | RIO (4) | 1 |  | 2022 | 10 | 12 |  |  |  | 12 | 1 | 1 | CENTRALE IP | MD
PDS-017-01 | POINTE DES SABLES | Soute M3 | GD48 |  |  |  | 1 |  | 2022 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | CENTRALE IP | MD
PDS-0109-01 | POINTE DES SABLES | Soute M5 | GD48 |  |  | RIO (10) | 1 |  | 2021 | 12 | 12 |  |  | 11 | 12 |  | 2 | CENTRALE IP | MD
PDS-0107-01 | POINTE DES SABLES | Soute M7 | GD48 |  |  | RIO (3) | 1 |  | 2021 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 1 | CENTRALE IP | MD
PDS-0106-01 | POINTE DES SABLES | Soute M8 | GD48 |  |  |  | 1 |  | 2021 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | CENTRALE IP | MD

## porte sécurisée
NUMERO DE L'EQUIPEMENT | VILLE | LOCALISATION | EQUIPEMENT | Nombres de visites par équipement- 1er semestre | Etat de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
SRS-0002"app 2455" | STATION RIVIERE SALEE | Lieu dit Habitation la trénelle 97221 RIVIERE SALEE-STATION D'EMISSION DE RIVIERE SALEE - 0002 : BATIMENT TRANS | gâche électrique | 1
SRS-0002 "app 2456" | STATION RIVIERE SALEE | Lieu dit Habitation la trénelle 97221 RIVIERE SALEE-STATION D'EMISSION DE RIVIERE SALEE - 0002 : BATIMENT TRANS | gâche électrique | 1
DID-FMD-0046-00 | FORT MORNE DESAIX | PC CRISE CENTOPS | gâche électrique | 1
DID-FMD-0046-00 "app2655" | FORT MORNE DESAIX | PC CRISE CENTOPS | tourniquet sécurisé | 1
DID-FMD-0005-00" app 2511" | FORT MORNE DESAIX | atelier petit calibre | gâche électrique | 1
DID-FMD-0005-00" app 2510" | FORT MORNE DESAIX | atelier petit calibre | gâche électrique | 1
DID-FMD-0005-00" app 2509" | FORT MORNE DESAIX | atelier petit calibre | gâche électrique | 1
DID-FMD-0005-S1" app 2504" | FORT MORNE DESAIX | Armurerie | gâche électrique | 1
DID-FMD-0005-S1" app 2505" | FORT MORNE DESAIX | Armurerie | gâche électrique | 1
DID-FMD-0005-S1" app 2508" | FORT MORNE DESAIX | Armurerie | gâche électrique | 1
DID-FMD-0005-S1" app 2507" | FORT MORNE DESAIX | Armurerie | gâche électrique | 1
DID-FMD-0005-S1" app 2506" | FORT MORNE DESAIX | Armurerie | gâche électrique | 1
DID-FSL-0045-00 | FORT SAINT LOUIS | bat 45 PCP | gâche électrique | 1
DID-PDS-0027-00 | POINTE DES SABLES | BAT 27 :PCP | gâche électrique | 1
DID-PDS-0028-02 | POINTE DES SABLES | BAT 28 | gâche électrique | 1