## VENTILATION
Légende | [5 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
Type de l'équipement : Caisson d’extraction
|  | Ouverture du caisson |  |  |  |  | X
|  | Dépoussiérage du caisson |  |  |  |  | X
|  | Contrôle tension de la courroie |  |  |  |  | X
|  | Graissage du roulement |  |  |  |  | X
|  | Remontage du caisson |  |  |  |  | X
Type de l'équipement : bouches VMC + Caissons
|  | Démontage et nettoyage de l'ensemble des bouches de VMC | [6 empty] | X
|  | Vérification de la propreté du départ de gaine | [6 empty] | X
Type de l'équipement : CTA
|  | contrôle de l'état général |  |  |  |  | X
|  | contrôle de bruit anormaux |  |  |  |  | X
|  | contrôle de l'intensité et de la tension |  |  |  |  | X
|  | vérification des disjoncteurs |  |  |  |  | X
|  | Démontage et nettoyage des grilles et diffuseurs |  |  |  |  | X
|  | Vérification du bon fonctionnement du moteur |  |  |  |  | X
|  | verification et nettoyage du groupe de moto ventilation de soufflage |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage ou remplacement des filtres selon prescription du constructeur |  |  |  |  | X
|  | Vérification de l'état des courroies |  |  |  |  | X
|  | Vérification des bacs de condensat si existant |  |  |  |  | X
Suivi de l'installation
|  | Mise à jours du registre |  |  |  |  | X

## Hottes de cuisines
Légende | [5 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
Type de l'équipement: systèmes d’extraction des vapeurs grasses,
|  | Vérification de l’étanchéité des gaines |  |  |  |  | X
|  | Ouverture des trappes de visite |  |  |  |  | X
|  | Dépose des filtres à graisse pour accéder au circuit d’extraction |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage des filtres |  |  |  |  | X
|  | Remplacement des filtres selon recommandations constructeur | [8 empty] | X
|  | Dégraissage complet de la hotte d’aspiration intérieur et extérieur dont plafond |  |  |  |  | X
|  | Dégraissage des gaines d’extraction (verticales et horizontales) |  |  |  |  | X
|  | Dégraissage des extracteurs y compris de la turbine |  |  |  |  | X
|  | Dégraissage et repose de ces filtres |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage, rinçage et récupération des eaux grasses |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de la batterie évaporateur, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de l’écoulement des eaux usée |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage du bac à condensât, |  |  |  |  | X
|  | Vérification de l'absence de fuites ou de déformations |  |  |  |  | X
|  | Application par nébulisation de produits désinfectants et bactéricides dans l’ensemble du réseau (des gaines, la hotte et sur les surfaces alimentaires) |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Produits agréés Normes AFNOR (NFT 72150 –NFT 72170) sur surfaces alimentaires Remise en état des lieux après intervention DOMAINE CLIM – FICHE D’IDENTITÉ – ST 2 – VENTILATION Fiche d’identité « Maintenance des équipements de ventilation » Page 3 Transport et déplacement de l’équipe.
Type de l'équipement: caniveaux d'évacuation
|  | Pulvérisation du produit dégraissant |  |  |  |  | X
|  | Décapage à la vapeur haute pression |  |  |  |  | X
|  | Désinfection par produit bactéricide normesAFNOR. |  |  |  |  | X
|  | Décapage des grilles des caniveaux |  |  |  |  | X
Type de l'équipement: Tourelle et accessoires
|  | Protection des points électriques |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des courroies, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle d’intensité et isolement compresseur, |  |  |  |  | X
|  | Contrôles de l’ensemble des éléments de sécurité et de régulation, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de la tension d’un compresseur en fonctionnement, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de l’intensité du ventilateur, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle du variateur de tension |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des silentblocs, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de l’état des différents contacteurs, |  |  |  |  | X
|  | Nettoyage et le détartrage des condenseurs et des évaporateurs, |  |  |  |  | X
|  | Petites réparations, les réglages, les remplacements de petites pièces, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des filtres déshydrateurs, |  |  |  |  | X
|  | Remplacement des déshydrateurs et voyants liquides, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle du fonctionnement des commandes et sécurités puissances, |  |  |  |  | X
|  | Contrôle de la programmation du module de gestion, |  |  |  |  | X
|  | Application de graisse alimentaire sur les roulements et les engrenages. selon recommandations du fabricant |  |  |  |  | X
|  | Vérication des disjoncteurs |  |  |  |  | X
Suivi de l'équipement
|  | Mise à jours du registre |  |  |  |  | X