## CAOME
Annexe 1 - Gaz combustibles
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Batiment | Numéro de l'équipement | Nature du fluide | Equipements | Marque | Référence | N° série | Contenance | Longueur du réseau (ml) | Année de mise en service | prochaine requalification | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209301L | CENTRE NAUTIQUE ET ESCALADE DU FRANÇOIS | 0012 | DTA/CCL/CAOME FRS |  | butane | réseau de distribution 10 bouteilles de 39 kg
[6 empty] | un détendeur | CLESSE |  | 2165 C
[6 empty] | un limiteur de pression 400 mbar | CLESSE |  | 427 B
coup de poing arrêt distribution

## FSL
Annexe 1 - gaz combustibles
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Batiment | Numéro de l'équipement | Nature du fluide | Equipements | Marque | Référence | N° série | Contenance | Longueur du réseau (ml) | Année de mise en service | prochaine requalification | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209501D | FORT SAINT LOUIS FORT-DE-FRANCE | 0094 | ROCHAMBEAU |  | Gaz GPL

## FMD
Annexe 1 - gaz combustibles
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Batiment | Numéro de l'équipement | Nature du fluide | Equipements | Marque | Référence | N° série | Contenance | Longueur du réseau (ml) | Année de mise en service | prochaine requalification | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX FORT-DE-FRANCE | 0745 | PAUI |  |  | Citerne | [5 empty] | 2019
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX FORT-DE-FRANCE | 0404 | Atelier chaud et froid |  | butane | [5 empty] | 10 m
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX FORT-DE-FRANCE | 0404 | Atelier chaud et froid |  | acétylène | [5 empty] | 60 m
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX FORT-DE-FRANCE | 0404 | Atelier chaud et froid |  | oxygène | [5 empty] | 60 m
972209252O | FORT ET MORNE DESAIX FORT-DE-FRANCE | 0104 | Residence de l'amiral |  | butane | Bouteilles de 39 KG + détendeur

## PDN
Annexe 1 - gaz combustibles
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Batiment | Numéro de l'équipement | Nature du fluide | Equipements | Marque | Référence | N° série | Contenance | Longueur du réseau (ml) | Année de mise en service | prochaine requalification | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
972209511N | POINTE DES NEGRES FORT-DE-FRANCE | 0002 | CUISINE |  | Butane | 1 Bouteille de 13 Kg
Détenteur et limiteur de pression