## gaz combustible
Légende | [5 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
Type équipement : gaz combustible
|  | Vérification et manipulation des vannes d'arrêt |  |  |  |  | X
|  | Contrôle d'étanchéité des raccords |  |  |  |  | X
|  | Vérification des organes de sécurité |  |  |  |  | X
|  | vérification des dipositifs de sécurité arret automatique en cas d'extiction, electrovannes,… |  |  |  |  | X
|  | Vérification |  |  |  |  | X
|  | Contrôle des organes de régulation(pressostats, détendeurs,…) |  |  |  |  | X
|  | Vérification des sécurités électriques et thermiques. |  |  |  |  | X
|  | Vérification de la ventilation et extraction des locaux |  |  |  |  | X
|  | Détecter toute odeurs suspect |  |  |  |  | X
|  | Tenir à jour le livret mentionnant l’ensemble des prestations |  |  |  |  | X

## gaz sous pression
Légende | [5 empty] | Nature des opérations de contrôle, et de maintenance préventive à effectuer selon la périodicité indiquée
Jour | Journalière
Hebd | Hebdomadaire
Mens | Mensuel
2 Mens | Bi-mensuel
Trim | Trimestriel
Sem | Semestriel
Ann | Annuel
selon besoin | Maintenance corrective - Dépannage assujetti à l'application de la franchise si corrective
|  |  | Hebd | Mens | 2 Mens | Trim | Sem | Ann | 2 ann | 1 fois sur 4 ans | Selon Besoin | Observations diverses
Type équipement : équipements sous pression
|  | Contrôle de l’état général du compresseur et de la/des cuve(s) | [5 empty] | X
|  | Contrôle de l’étanchéité des raccords | [5 empty] | X
|  | Contrôle ou le remplacement des courroies en fonction du besoin (voir NB ci-dessous) | [5 empty] | X
|  | Nettoyage ou le remplacement des filtres à air et à huile | [5 empty] | X
|  | Surveillance du bruit des compresseurs | [5 empty] | X
|  | Vérification des températures de fonctionnement | [5 empty] | X
|  | Nettoyage des grilles | [5 empty] | X
|  | Contrôle et le nettoyage des purges automatiques et/ou manuelles | [5 empty] | X
|  | Contrôle et réglage du pressostat (pression maxi et pression de reprise) | [5 empty] | X
|  | Vérification des clapets (retours d’huile, aspiration, etc.) | [5 empty] | X
|  | Nettoyage du dispositif de commande | [5 empty] | X
|  | Contrôle des mécanismes d’entrainements (accouplements, poulies, etc.) | [5 empty] | X
|  | Contrôle ou le remplacement de l’huile (préconisations constructeur) | [5 empty] | X
|  | Graissage tel que préconisé par le constructeur | [5 empty] | X
|  | Contrôle de l’armoire de commande électrique (contacteurs, fusibles, connexions) | [5 empty] | X
|  | Contrôle de l’éclairage, des voyants de signalisation et avertisseur sonore | [5 empty] | X
|  | Contrôle et vidange de l’unité de traitement des eaux de condensats | [5 empty] | X
Type équipement : Réseau de distribution
|  | Etat des fixations du réseau (colliers de fixation, appliques murales...) | [5 empty] | X
|  | Etanchéité du réseau (collage ou serrage ou sertissage des embouts, tés, coudes, manchons…) | [5 empty] | X
|  | Etat des canalisations | [5 empty] | X
|  | Etat des lyres de dilatation | [5 empty] | X
|  | Fonctionnement des vannes de coupure, d’isolement | [5 empty] | X
|  | Etat des flexibles de liaison (compresseur – réseau, sécheur d’air – réseau...) ; | [5 empty] | X
|  | Etat et fonctionnement des raccords rapides anti coup de fouet | [5 empty] | X
|  | Etat et fonctionnement filtre mano-régulateur, | [5 empty] | X
|  | Etat et fonctionnement filtre mano-régulateur lubrificateur, | [5 empty] | X
|  | Etat et fonctionnement ensemble microfiltre avec régulateur | [5 empty] | X
|  | Etat et fonctionnement des manomètres | [5 empty] | X
|  | Etat des réservoirs de purge en point bas | [5 empty] | X
|  | Remplacement des manomètres,filtres,régulateurs | [8 empty] | X
|  | Fonctionnement des purges manuelles et/ou automatiques | [5 empty] | X
|  | Type équipement : Essais | [5 empty] | X
|  | Essais et vérifications de déclenchement de tous les organes de sécurités des appareils ; | [5 empty] | X
|  | Essai de fonctionnement en régime normal. | [5 empty] | X
|  | Tenir à jour le livret mentionnant l’ensemble des prestations | [5 empty] | X