## BAT 01
Bâtiment | Emplacement / Local | Type d'appareil | Marque | Référence | Puissance en KW de l'équipement | Puissance en BTU | Quantitatif | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | OBSERVATIONS | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
REZ DE CHAUSSEE
BAT 01 - 02 | bureau 33 RIMA | split system |  |  |  | 18 000 BTU neuve 2022 | 1
BAT 01 - 03 | bureau 33 RIMA | split system |  |  |  | 18 000 BTU neuve 2022 | 1
BAT 01 - 04 | bureau 33 RIMA | split system |  |  |  | 18 000 BTU neuve 2022 | 1
BAT 01 -05 |  | split system |  |  |  | 24 000 BTU | 1
BAT 01 - 06 | bureau 33 RIMA | split system |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 01 - 07 |  | split system |  |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 01 - 08 |  | split system |  |  |  | 24 000 BTU | 1
BAT 01 - 22 |  | split system |  |  |  | 18 000 BTU | 1
BAT 01 -11 |  | split system |  |  |  | 18 000 BTU | 1
BAT 01 - 10 |  | split system |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 01 - 12 | local stockage | split system |  |  |  | 24 000 BTU neuve 2022 | 1
BAT 01 - 13 |  | split system |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 01 - 14 |  | split system |  |  |  | 24 000 BTU | 1
BAT 01 - 15 |  | split system |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 01 - 23 |  | split system |  |  |  | 24 000 BTU | 1
BAT 01 - 16 |  | split system |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 01 - 17 |  | split system |  |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 01 - 20 |  | split system |  |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 01 - 18 |  | split system |  |  |  | 9 000 BTU | 1
PREMIER ETAGE
BAT 01 - 02 |  | split system |  |  |  | 18 000 BTU | 1
BAT 01 - 03 |  | split system |  |  |  | 18 000 BTU | 1
BAT 01 - 04 |  | split system |  |  |  | 12 000 BTU | 2
BAT 01 - 05 |  | split system |  |  |  | 12 000 BTU | 2
BAT 01 - 06 |  | split system |  |  |  | 18 000 BTU | 1
BAT 01 -07 |  | split system |  |  |  | 18 000 BTU | 1
BAT 01 - 10 |  | split system |  |  |  | 12 000 BTU | 2
BAT 01 -11 |  | split system |  |  |  | 12 000 BTU | 2
BAT 01 - 12 | chambre MCD | split system |  |  |  | 18 000 BTU neuve 2022 | 1
BAT 01 - 13 |  | split system |  |  |  | 18 000 BTU | 1
BAT 01 - 14 | chambre MCD | split system |  |  |  | 12 000 BTU neuve 2022 | 1
BAT 01 - 16 | chambre MCD | split system |  |  |  | 12 000 BTU neuve 2022 | 1
35

## BAT 02
Bâtiment | Emplacement / Local | Type d'appareil | Marque | Référence | Puissance en KW de l'équipement | Puissance en BTU | Quantitatif | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | OBSERVATIONS | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
REZ DE CHAUSSEE
BAT 02 - 01 | ARCHIVES | [5 empty] | 1
BAT 02 - 02 | LIVRE | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 03 | CHEF DE SECTION ARCHIVES | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 04 | ASA | [5 empty] | 1
BAT 02 - 05 | JDC | split system |  |  |  | 18000 BTU | 1
BAT 02- 06 | ASA | [5 empty] | 1
BAT 02 -07 | STOCKAGE | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 08 | JDC | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 09 | ASA | [5 empty] | 1
BAT 02 -10 | ACCUEIL | split system |  |  |  | 12000 BTU | 1
BAT 02 - 13-14 | LOCAL TECHNIQUE | [5 empty] | 1
BAT 02 - 17 | CIRFA | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 18 | CIRFA | [5 empty] | 1
BAT 02 -19 | CIRFA | [5 empty] | 1
BAT 02 - 20 | ARCHIVES | [5 empty] | 1
BAT 02 - 21 | CER | [5 empty] | 1
BAT 02 - 22 | SALLE DE TEST | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 23 | SECRETARIAT/ACCUEIL | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 25 | CIRFA | split system |  |  |  | 18000 BTU | 1
BAT 02 - 26 | CIRFA | [5 empty] | 1
BAT 02 - 27 | CIRFA |  |  |  |  | 2x 18000 ou 24000 BTU ? | 1
BAT 02 - 28 | SALLE VISIO |  |  |  |  | 12 000 BTU | 1
REZ DE JARDIN
BAT 02- RDJ 02 | [5 empty] | 9000 BTU | 1
BAT 02 - RDJ 03 | [5 empty] | 9000 BTU | 1
BAT 02 - RDJ 05 | [5 empty] | 9000 BTU | 1
BAT 02 - RDJ 07 | ARCHIVES |  |  |  |  | 4x 12000 BTU | 1
PREMIER ETAGE
BAT 02 - 01 | CSN | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 -02 | SOUS REGIE CSN | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 04 | ADJOINT | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 05 | CHEF SECRETARIAT | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 06 | DIRECTEUR CSN | split system |  |  |  | 18000 BTU | 1
BAT 02 - 07 | SECRETARIAT | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 08 | STOCKAGE | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 -09 | CPRE | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 -10 | DETSID REUNION | [5 empty] | 1
BAT 02 -11 | SALLE DE REUNION | split system |  |  |  | 18000 BTU | 1
BAT 02 -13 | CSN | split system |  |  |  | 18000 BTU | 1
BAT 02 - 33 | DETSID | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 -15 | DETSID | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 16 | DETSID | split system |  |  |  | 12000 BTU | 1
BAT 02 - 34 | DETSID | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 17 | DETSD | split system |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 18 | DETSID | [5 empty] | 1
BAT 02 -19 | SALLE IMPRESSION |  |  |  |  | 12 000 BTU pour info | 1
BAT 02 - 20 | DETSID |  |  |  |  | 9000 BTU | 1
BAT 02 - 21 | BUREAU RESERVE | [5 empty] | 1
BAT 02 - 22 | BUREAU RH | [5 empty] | 1
BAT 02 - 23 | SECRETARIAT | [5 empty] | 1
BAT 02 - 24 | COMIL |  |  |  |  | 24000 BTU | 1

## BAT 03
Bâtiment | Emplacement / Local | Type d'appareil | Marque | Référence | Puissance en KW de l'équipement | Puissance en BTU | Quantitatif | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | OBSERVATIONS | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
BAT 03 - 01 | vestiaire femme | [5 empty] | 1
BAT 03 - 03 | vestiaire homme | [5 empty] | 1
BAT 03 - 09 | salle consultation COVID | [5 empty] | 1
BAT 03 - 12 | salle de réunion | [5 empty] | 1
BAT 03 - 13 | salle de repos |  |  |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 03 - 14 | salle d'instruction | [5 empty] | 1
BAT 03 - 15 | salle de repos |  |  |  |  | 12000 BTU | 1
BAT 03 - 16 | salle des urgences | [5 empty] | 1
BAT 03 - 17 | salle de biométrie | [5 empty] | 1
BAT 03 -20 | salle de biométrie | [5 empty] | 1
BAT 03- 21 | salle de biométrie | [5 empty] | 1
BAT 03 - 22 | salle de stockage | [5 empty] | 1
BAT 03 - 23 | salle de biométrie | [5 empty] | 1
BAT 03 - 25 | salle de stockage | [5 empty] | 1
BAT 03 - 27 | accueil - secretariat | [5 empty] | 1
BAT 03 - 28 | salle des archives | [5 empty] | 1
BAT 03 - 31 | bureau infirmier | [5 empty] | 1
BAT 03 - 33 | bureau auxiliaire sanitaire | [5 empty] | 1
BAT 03 - 35 | bureau sous officier ADM | [5 empty] | 1
BAT 03 - 36 | bureau du médecin adjoint | [5 empty] | 1
BAT 03 - 37 | salle de consultation du médecin chef | [5 empty] | 1
BAT 03 - 38 | pharmacie |  |  |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 03 - 39 | bureau du médecin chef | [5 empty] | 1
BAT 03 - 40 | pharmacie | [5 empty] | 2
BAT 03 - 42 | local DIRISI | [5 empty] | 1
BAT 03 -45 | bureau médecin adjoint RSMA | [5 empty] | 1
BAT 03 - 46 | salle de vaccination frigo | [5 empty] | 1
BAT 03 - 47 | salle de consultation RSMA | [5 empty] | 1
BAT 03 - 48 | salle de soin | [5 empty] | 1
BAT 03 - 51 | bureau infirmier RSMA | [5 empty] | 1
BAT 03 - 52 | salle contentieux RSMA | [5 empty] | 1
BAT 03 - 54 | bureau infirmier major RSMA | [5 empty] | 1
BAT 03 - 55 | bureau médecin responsable RSMA | [5 empty] | 1
BAT 03 - 56 | accueil RSMA | [5 empty] | 1

## BAT 04
Bâtiment | Emplacement / Local | Type d'appareil | Marque | Référence | Puissance en KW de l'équipement | Puissance en BTU | Quantitatif | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | OBSERVATIONS | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
BAT 04 - 03 | ATELIER |  | YORK |  |  |  | 1
BAT 04 - 04 | STOCKAGE |  | ELECTRO LIMA |  |  |  | 1
BAT 04 - 06 | STOCKAGE |  | AIRWELL |  |  |  | 1
BAT 04 - 08 | CHAMBRE DE PASSAGE |  | AIRWELL |  |  |  | 1

## BAT 05
Bâtiment | Emplacement / Local | Type d'appareil | Marque | Référence | Puissance en KW de l'équipement | Puissance en BTU | Quantitatif | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | OBSERVATIONS | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
BAT 05- 01 | LOCAL TECHNIQUE |  | MIDEA |  |  |  | 1
BAT 05 -01 | ATELIER |  | AIRWELL |  |  |  | 1
BAT 05 - 02 | CHEF DETSIC |  | MIDEA |  |  |  | 1
BAT 05 -05 | SALLE SERVEUR |  | AIRWELL |  |  |  | 1
BAT 05 - 05 | SALLE SERVEUR |  | DAIKIN |  |  |  | 1
BAT 05 - 09 | LOCAL REPRO |  | AIRWELL |  |  |  | 1
BAT 05 - 10 | SALLE DE REUNION |  | MIDEA |  |  |  | 1
BAT 05 - 11 | LOCAL CHIFFRE |  | AIRWELL |  |  |  | 1
BAT 05 -12 | STOCKAGE |  | AIRWELL |  |  |  | 1
BAT 05 -13 | ATELIER |  | AIRWELL |  |  |  | 1

## BAT 06
Bâtiment | Emplacement / Local | Type d'appareil | Marque | Référence | Puissance en KW de l'équipement | Puissance en BTU | Quantitatif | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | OBSERVATIONS | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
BAT 06 -02 | SALLE D'EXPO |  |  |  |  | 24 000 BTU | 1
BAT 06 -03 | CHEF JDC |  |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 06 - 04 | BUREAU CSN |  |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 06 - 05 | JDC 1 |  |  |  |  | 12 000 BTU | 4
BAT 06 - 06 | DIRISI |  |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 06 - 09 | BUREAU |  |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 06 - 10 | BUREAU |  |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 06 - 11 | JDC 2 |  |  |  |  | 12 000 BTU | 4
BAT 06 - 17 | MME MAVENGO |  | AIRWELL |  |  | 18 000 BTU | 1
BAT 06 - 18 |  |  | RIELLO |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 06 - 20 | BUREAU ATLAS |  |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 06 - 21 | BUREAU |  |  |  |  | 9 000 BTU | 1
BAT 06 - 22 | BUREAU |  |  |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 06 - 23 | BUREAU |  |  |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 06 - 25 | BUREAU ATLAS |  |  |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 06 - 26 | BUREAU |  |  |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 06 - 27 | BUREAU |  |  |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 06 -28 | [5 empty] | 18 000 BTU | 1
BAT 06 - 29 | [5 empty] | 24 000 BTU | 2
BAT 06 - 44 | BUREAU |  |  |  |  | 12 000 BTU | 2
BAT 06 - 43 | STOCKAGE
BAT 06 - 30 | ATELIER MENUISERIE
BAT 06 - 41 | [5 empty] | 9 000 BTU | 1
BAT 06 - 40 | [5 empty] | 9 000 BTU | 1
BAT 06 - 37
BAT 06 - 39
BAT 06 - 38
BAT 06 - 36
BAT 06 - 35 | [5 empty] | 18 000 BTU | 1
BAT 06 -34 | [6 empty] | 1
BAT 06 - 31 | [5 empty] | 9 000 BTU | 1

## BAT 08
Bâtiment | Emplacement / Local | Type d'appareil | Marque | Référence | Puissance en KW de l'équipement | Puissance en BTU | Quantitatif | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | OBSERVATIONS | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
REZ DE CHAUSSEE
BAT 08 - 05 | [6 empty] | 1
BAT 08 - 06 | [6 empty] | 1
BAT 08 - 08 |  |  | RIELLO |  |  |  | 1
BAT 08 -12 |  |  | MEDIA |  |  |  | 1
BAT 08 -15 |  |  | MEDIA |  |  |  | 1
BAT 08 - 23 |  |  | WESTPOINT |  |  |  | 1

## BAT 09
Bâtiment | Emplacement / Local | Type d'appareil | Marque | Référence | Puissance en KW de l'équipement | Puissance en BTU | Quantitatif | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | OBSERVATIONS | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
BAT 09 -01 | [5 empty] | 18 000 BTU | 1
BAT 09 -02 | CHAMBRE |  | KAYSUN |  |  |  | 1
BAT 09 - 03 | CHAMBRE |  | KAYSUN |  |  |  | 1
BAT 09 - 06 | CHAMBRE | [5 empty] | 1
BAT 09 - 10 | BUREAU | [5 empty] | 1
BAT 09 - 12 | BUREAU | [5 empty] | 1
BAT 09 - 13 | BUREAU | [5 empty] | 1

## BAT 102
Bâtiment | Emplacement / Local | Type d'appareil | Marque | Référence | Puissance en KW de l'équipement | Puissance en BTU | Quantitatif | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | OBSERVATIONS | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
BAT 102 -03 | BUREAU SPORT |  |  | 1 |  |  | 1

## BAT 11
Bâtiment | Emplacement / Local | Type d'appareil | Marque | Référence | Puissance en KW de l'équipement | Puissance en BTU | Quantitatif | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | OBSERVATIONS | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
REZ DE CHAUSSEE
BAT 11 - 01 | CHAMBRE |  | AIRWELL |  |  | 12 000 BTU | 1
BAT 11 - 02 | CHAMBRE | [5 empty] | 1
BAT 11 - 03 | CHAMBRE | [5 empty] | 1
BAT 11 - 04 | CHAMBRE |  | AIRWELL |  |  | 12 000 BTU | 1
PREMIER ETAGE
BAT 11 - 01 | CHAMBRE | [5 empty] | 1
BAT 11 - 02 | CHAMBRE | [5 empty] | 1
BAT 11 - 03 | CHAMBRE | [5 empty] | 1
BAT 11 - 04 | CHAMBRE |  | HITACHI |  |  | 9 000 BTU | 1