## groupe electrogene
*Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Equipements | Numéro de l'équipement | Marque | Référence | N° série | Puissance en KVA | Année de mise en service | Année de la batterie | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires
971120251X | DAT | 0013 | Groupe éléctrogéne |  | SDMO | SDMO 275KVA – NS: | J275K11004071 | 275

## Système incendie
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | MARQUE DE LA CENTRALE | Numéro de l'équipement | BATTERIE | ANNEE BATTERIE | DETECTEURS | indicateur d'action | DECLENCHEURS MANUELS | FLASH LUMINEUX | SIRENES | BOUTEILLES | QUANTITE 3 | ANNEE BOUTEILLES | REPORT | TRANSMETTEUR | BATTERIE AES TRANSMETTEUR | ANNEE BATTERIE | TYPE DE DESENFUMAGES | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120251X | DAT | 13 | [9 empty] | IG 55 80 litres | 2 | [5 empty] | 3

## SYSTEME INTRUSION
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Equipements | Numéro de l'équipement | LOCALISATION | CENTRALE | CODE INGE | CODE UTIL | MODULE EXTENSION | CLAVIER | BATTERIE | ANNEE BATTERIE | DETECTEUR DE MOUVEMENT | CONTACT DO | CONTACT CHOC | VIDEOSURVEILLANCE | DIGICODE | CONTE FOND DE PENE | COUP DE POING | SIRENES | TRANSMETTEUR | ETAT TRANSM | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120251X | DAT | 13 | centrale |  |  | X | [9 empty] | oui | OUI
971120251X | DAT | 13 | contrôle accés porte d'entrée | [6 empty] | badge | [7 empty] | x
971120251X | DAT |  | contrôle accés portillon | [14 empty] | x
971120251X | DAT |  | vidéo surveillance
971120251X | DAT | 13 | interphone
971120251X | DAT | 13 | poste serveur

## ONDULEUR
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Numéro de l'équipement | Equipements | Marque | Référence | N° série | puissance | Année de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120251X | DAT | 0013 |  | Onduleur |  |  |  | 80KVA
|  | 0013 |  | Onduleur |  |  |  | 80KVA
971120251X |  | 0013 |  | Batterie

## EQUIPEMENT SOUS PRESSION
*Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Numéro de l'équipement | Equipements | Marque | Référence | N° série | Nombres | Année de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires
971120251X

## PORTAIL
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Numéro de l'équipement | Equipements | Marque | Référence | N° série | Année de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120251X | DAT | 13 |  | PORTAIL AUTOMATIQUE COULISSANTE

## ELECTRICITE
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Numéro de l'équipement | Equipements | Marque | Référence | N° série | Année de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120251X | DAT | 13 |  | TGBT
971120251X | DAT | 13 |  | inverseur | SOCOMEC | ATyS 6e 400 A
971120251X | DAT | 13 |  | armoire divisionnaire 1
971120251X | DAT | 13 |  | armoire divisionnaire 2

## ECS
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Numéro de l'équipement | Equipements | Marque | capacité en L | Référence | N° série | Année de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120251X | DAT | 13 |  | Chauffe eau solaire thermosiphon |  | 500

## SANITAIRES
Code Immeuble | Dénomination de l'immeuble | n° bâtiment | Dénomination du composant | Nb WC | Nb Urinoirs | Nb lavabos | Nb Douches | Nb points de Puisage / Laverie / Evier | Disconnecteur | clapet anti retour | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120251X | DAT | 13 |  | 5 | 1 | 5 | 3 | 2

## CLIMATISATION- VENTILATION
N° immeuble | Immeuble en clair | N° batiment | Numéro de l'équipement | Nature du fluide | Equipements | Marque | Nombre | PUISSANCE KW | Référence | N° série | Année de mise en service | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | AIRWELL | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | KAYSUN | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | MIDEA | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | AIRWELL | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | AIRWELL | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | AIRWELL | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | AIRWELL | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | MIDEA | 1
| DAT | 013 |  |  | SPLIT SYSTEM | AIRWELL | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | RIELLO | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | RIELLO | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | AIRWELL | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | MIDEA | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | MIDEA | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | AIRWELL | 1
| DAT | 13 |  |  | SPLIT SYSTEM | AIRWELL | 1
| DAT | 7 |  |  | SPLIT SYSTEM | MIDEA | 1
| DAT | 7 |  |  | SPLIT SYSTEM | MIDEA | 1
| DAT | 7 |  |  | SPLIT SYSTEM | MIDEA | 1
| DAT | 7 |  |  | SPLIT SYSTEM | MIDEA | 1
| DAT | 13 |  | R407C | GROUPE FROID | TRANE | 1 | 106,3 KW (puissance froide max) | ECGCL 400F72F1
| DAT | 13 |  | R407C | GROUPE FROID | TRANE | 1 | 106,3 KW (puissance froide max)
| DAT | 13 |  |  | CTA | CLIMACIAT air tech 250 | 1 |  | ait tech 250
| DAT | 13 |  |  | VMC | canal'air c | 1
| DAT | 13 |  |  | REGULATION |  | 1
| DAT | 13 |  |  | purge air automatique sur CTA |  | 4
| DAT | 13 |  |  | vanne d'isolement
| DAT | 13 |  |  | clapet anti retour |  | 1
| DAT | 13 |  |  | vanne de réglage |  | 2
| DAT | 13 |  |  | robinet de vidange
| DAT | 13 |  |  | filytre à tamis
| DAT | 13 |  |  | double pompe
| DAT | 13 |  |  | soupape de sécurité

## EAU
Sites | Immeuble en clair | N° batiment | Equipement | Numéro de l'équipement | référence de l'équipement | Capacité en litre | Marque de l'équipement | Référence de l'équipement | Etat de fonctionnement de l'équipement * | Photo | Commentaires | *Etat de l'équipement : se référencer au CCTP-DG article VIII.4. Fiche état de resencement détaillée
971120251X | DAT | 13 | Disconnecteur |  | type BA/BM 020 – DN20 – PN10 – T° 65°C – SN 17101766-EN 12729 |  | WATTY
13