## Feuil1
MATRICE D'EXIGENCE APPAREIL DE TEST DE STABILITE A L'OXYDATION ASTM D 3241
| Exigence | Désignation | Nature de l'exigence (P/M) | Conformité aux exigences (Oui / Oui et plus / Non) Un "Non" à une exigence P est ELIMINATOIRE | Commentaires du titulaire | Pondération
Exigences de performance et techniques appareil d'essai
| EF-01 | La durée de la phase d’aération peut être configurée jusqu’à 30 minutes (P) | P |  |  | 1
| EF-02 | L’appareil est équipé de différents filtres et frittés permettant l’utilisation de carburants sans filtration préalable (P) | P |  |  | S/O
| EF-03 | L’ensemble du circuit (joints, pompes, tubulures) est compatible chimiquement avec carburants d’aviation fossiles et alternatifs (P) | P |  |  | S/O
| EF-04 | L’appareil peut mesurer un différentiel de pression entre 0 et au moins 0,99 bar (P) | P |  |  | 2
| EF-05 | Le débit de circulation du carburant est ajustable entre : pour la limite basse au plus 0,1 mL/min et pour la limite haute au moins 0,99 mL/min (P) | P |  |  | 2
| EF-06 | Il est possible de lancer des essais dont le critère d’arrêt est sur leur durée, jusqu’à 10 heures au moins (P) | P |  |  | 4
| EF-07 | Le(s) capteur(s) de température, si il(s) le nécessite(nt), peux (peuvent) être calibrés par l’utilisateur sans intervention nécessaire du fabriquant (M). | M |  |  | 1
| EF-08 | La température d’essai est réglable au moins sur une plage de 120 à 380 °C (P) | P |  |  | 4
| EF-09 | Le cylindre test est chauffé à ses deux extrémités (P) | P |  |  | S/O
| EF-10 | Les deux éléments chauffants sont indépendants (P) | P |  |  | S/O
| EF-11 | L’appareil permet une phase d’aération du carburant dans un but de reproductibilité des expériences entre différentes provenances ou conditions de stockage des carburants (P) | P |  |  | S/O
| EF-12 | La phase d’aération peut être désactivée (P) | P |  |  | S/O
| EF-13 | Le débit du gaz d’aération peut être configurée (si oui, préciser la plage de débit configurable) (M) | M |  |  | 2
| EF-14 | Il est possible de changer le gaz utilisé pour l’aération du carburant (M) | M |  |  | 1
| EF-15 | Il est possible de définir des méthodes ou « templates » configurables au moins sur : débit de circulation du carburant, température de chauffe du tube, aération ou non du carburant (préciser la durée d'aération), définir une condition d’arrêt sur une durée d’essai ou un différentiel de pression mesuré (P) | P |  |  | S/O
| EF-16 | Il existe, préenregistrée dans l’appareil, une méthode conforme à l’ASTM D3241 (P) | P |  |  | S/O
Exigences de performance et techniques appareil de contrôle
| EF-17 | Il est possible de mesurer des épaisseurs de dépôt allant de 0 jusqu’à au moins 1,2 µm (P) | P |  |  | 3
| EF-18 | Il est possible de vérifier du bon fonctionnement de l’appareil à l’aide d’un cylindre étalon (M) | M |  |  | 1
| EF-19 | Le temps de mesure selon les paramètres de méthode, tout en restant conforme à la norme ASTM D3241, peut descendre jusqu’à 10 minutes ou moins (P) | P |  |  | 1
| EF-20 | Une mesure de l’appareil de contrôle doit être associée à un fichier de mesure sur l’appareil d’essai afin d’avoir sur un seul et même fichier les résultats de l’essai et les résultats du contrôle. Cela se fait via une liaison wifi ou Ethernet entre les deux appareils (P) | P |  |  | S/O
Exigences sur la garantie
| EO-01 | Le système est garanti pendant au moins un an (P) | P |  |  | S/O
| EO-02 | Le système est livré avec assez de consommables pour la réalisation de 100 mesures (P) | P |  |  | S/O
Exigences sur le système informatique
| EI-01 | Le système peut fonctionner de manière autonome sans liaison avec un ordinateur (P) | P |  |  | S/O
| EI-02 | Il peut exister un logiciel afin de piloter les appareils par ordinateur, auquel cas il doit être compatible avec un système Optiplex 7010, la licence logiciel est valable à vie pour au moins un ordinateur (M) | M |  |  | 1
Exigences sur la conception
| EC-01 | Tous les appareils et l’installation doivent respecter les normes couramment en vigueur sur les lieux de travail et portant sur l’isolement électrique, l’étanchéité, les températures de surface, la protection des parties mobile. (P) | P |  |  | S/O
Transport et manutention
| EL-01 | Le transport et l’installation sur site de l’ensemble des matériels sont à la charge du fournisseur. Pour la manutention sur site, les moyens de levage disponibles à l’ONERA pourront être utilisés. Le fournisseur devra s’assurer que l’ensemble des matériels pourra se mettre en place dans l’environnement prévu (P). | P |  |  | S/O
Formation
| EL-02 | Une formation pour au moins quatre membres du personnel ONERA sera assurée sur place à l’issue de la réception de l’installation, cette formation doit pouvoir permettre au personnel ONERA de pouvoir mener des essais, les exploiter, les former aux bonnes pratiques d’utilisations ainsi qu’aux opérations de maintenance courantes (préventives et curatives). Cette formation pourra nécessiter une journée supplémentaire. (P) | P |  |  | S/O
Documentation support
| EL-03 | L’appareil sera fourni avec sa documentation complète en français ou, à défaut, en anglais : principes de fonctionnement, maintenance courante, calibration et spécifications (P) | P |  |  | S/O
| EL-04 | Un document décrira l’ensemble de l’installation et son fonctionnement (P) | P |  |  | S/O
Verifications et épreuves de réception
| EF-21 | Lors de la livraison, en plus de la vérification du bon fonctionnement du système par le titulaire, un essai sur un échantillon type Jet A-1 cokéfiant sera réalisé en présence du personnel ONERA à l’issu de l’installation du système sur site ONERA pour s’assurer des performances du système. (P) | P |  |  | S/O
Légende:
P : Exigence Primordiale - exigence devant être remplie pour la validité de l'offre. Dans certains cas, cette exigence peut être dépassée et si tel est le cas une pondération est affectée par l'ONERA pour valoriser l'offre |  |  |  | CACHET CANDIDAT, SIGNATURE ET DATE :
M : Exigence Modulable - exigence qui n'est pas éliminatoire pour l'offre, qui ne remet pas en cause le besoin mais qui est souhaitée par l'ONERA et qui sera donc valorisée si l'offre y répond voire la dépasse
S/O | SANS OBJET

## Feuil2
Oui
Oui et plus
Non