## 3.MEX
Réf. |  |  |  | [+ zone CCTP] |  |  |  |  | 0 |  | Total HT | Total TTC
3 |  | MENUISERIES EXTERIEURES | [6 empty] | Entreprise |  | 0 | 0
D | Q | E | base |  |  | Descriptif |  | Quantitatif |  |  | Offre
3 |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES | [5 empty] | Entreprise
|  | • | MENUISERIES PVC |  | Longueur | Hauteur |  |  | Métré entreprise |  | PU | Prix Total
3 | 1 | CHASSIS FIXE D’ANGLE 2 V (Longueur tot.) |  |  | 120 | 130 | U | 1 | U | 1 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 1
3 | 2 | FENETRE 1 OB |  |  | 60 | 130 | U | 1 | U | 1 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 1
3 | 3 | FENETRE 1 OB + 1 F |  |  | 180 | 70 | U | 2 | U | 2 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 2
3 | 4 | FENETRE 1 OB |  |  | 90 | 125 | U | 6 | U | 6 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 6
3 | 5 | FENETRE 1 OB |  |  | 60 | 210 | U | 1 | U | 1 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 1
3 | 6 | FENETRE 1 OB + 1 F en allège |  |  | 80 | 250 | U | 1 | U | 1 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 1
3 | 7 | ENSEMBLE COULISSANT 2 F+ 2 C |  |  | 400 | 240 | U | 2 | U | 2 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 2
3 | 8 | PORTE TIERCE + IMPOSTE VITREES + SERRURE ELECT.* |  |  | 160 | 310 | U | 1 | U | 1 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 1
3 | 9 | CHASSIS FIXE 1 V |  |  | 180 | 70 | U | 6 | U | 6 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 6
3 | 10 | CHASSIS FIXE 2 V |  |  | 400 | 70 | U | 2 | U | 2 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 2
3 | 11 | PORTE PLEINE ISOLEE |  |  | 100 | 215 | U | 2 | U | 2 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  |  |  | 1
|  |  | Porte chaufferie (sur bâtiment existant maintenu) – Dimension approximative |  |  |  |  | 1
Fourniture et pose de menuiseries PVC sur structure métallique de renforcement avec avis technique
Les ouvrants oscillo-battants seront munis d'un système de sécurité évitant la mise en drapeau
Compris croisillons selon plans de façade, grilles d'amenée d'air dans pièces de jour à dimensionner par chauffagiste
Tapées d'isolation, couvre joints périphériques , toutes sujétions de pose pour parfaite et complète finition
|  |  | • Type : | Fenêtre (F) ou Porte fenêtre (PF) ou Porte fenêtre sans seuil (PFS) ou Porte (P)
|  |  | • Ouvertures: | à la française (OF) ou Oscillo battant (OB) ou Coulissant (C)
ou châssis fixes (F) ou Tierce selon plans, façades et nomenclatures
|  |  | • Châssis OB: | avec dispositif anti-fausse manœuvre
|  |  | • Nombre vantaux : | 1 ou 2 ou 3 Vantaux (… V)
|  |  | • Etanchéité: | par joint, Label ACOTHERME AC2 minimum
|  |  | • Vitrage : | double vitrage isolantde 20 mm 4/12/4, verres clairs en base ou autres suivant nomenclature
vitrage à basse émissivité à prévoir
|  |  | • Vitrage : | double vitrage isolant 20 mm 4/12/4, verres clairs en base ou autres suivant nomenclature
|  |  | • Type vitrage : | Clarté de OXXO pour un clair de vitre optimal
NAFIDA EUROPE avec renforts périphériques dans ouvrants et dormants
|  |  | • Joints: | Label ACOTHERME AC2 minimum, isolement de R≥ 33 dB(A) route
|  |  | • Quincaillerie : | ensembles béquilles et garnitures en aluminium anodisé
|  |  | • Grille: | amenée d'air sans moustiquaire et de marque identique au groupe VMC
|  |  | • Acoustique: | les bouches d'entrée d'air auront un Dn (10) de 35 dB(A) route
|  |  | • Bavette : | Bavette aluminium laquée avec relevés latéraux débordants du nu de la façade
Couleur au choix de l'Architecte
|  |  | • Tableau : | Habillage extérieur tableau pour isolation extérieure
|  |  | • Uw Maxi : | 1,1 W/(m2.k)
|  |  | • Finition : | laqué ou teint dans la masse – couleur au choix du MOA dans large gamme
|  |  | • Serrurerie : | ensemble aluminium anodisé gris
|  |  | • Acoustique: | les bouches d'entrée d'air si nécessaires auront un Dn (10) de 35 dB(A) route
|  |  | • Protection : | VR ou BSO éventuels prévus sur autre poste
|  | 8 | SUPPLEMENT POUR | PORTE TIERCE + IMPOSTE VITREES + SERRURE ELECT.*
|  |  | • Serrure : | de sûreté adaptée au profil de la menuiserie
|  |  | Type | Extérieur abrité
Serrure 3 points motorisée
Entrée contrôlée / sortie libre à la béquille
Bâton de Maréchal en entrée / béquille à la sortie
Entrée de secours à la clef (par rajout dun cylindre à la serrure)
Pas de BBG vert en sortie
Pas de raccordement au SSI
Pas de bouton poussoir
Remontée d’information techniques ( porte fermée, porte verrouillée….)
En cas de panne de courant la porte reste verrouillée, sortie toujours possible à la béquille,
Reverouillage de la serrure même si le courant n’est pas revenu.
Serrure compatible avec le contrôle d’accès du site
Amenée Elec par électricien – Branchement au présent lot
Ref : ABLOY ou similaire
|  | 11 | SUPPLEMENT POUR | PORTE PLEINE ISOLEE
Compris mise en place serrure « TOUL » fournie par le centre de détentions (organigramme spécifique)
Compris pour porte chaufferie dépose et évacuation de l’ancienne porte (A2.11)
|  | • | PROTECTIONS |  | Longueur | Hauteur |  |  | Métré entreprise |  | PU | Prix Total
3 | 12 | VOLET ROULANT |  |  | 90 | 160 | U | 6 | U | 6 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  | Suivant intitulé du poste |  | 6
3 | 13 | SUPPLEMENT MOTORISATION VR |  |  |  |  | U | 6 | U | 6 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan |  |  | Suivant ci-dessus |  | 6
Fourniture et pose de volets roulant adaptée aux menuiseries ci-dessus et permettant leur occultation et verrouillage
compris caisson à poser dans réservation GO avec couvercle démontable, verrouillage en position fermée toutes sujétions
|  |  | • Type de lame | PVC double parois de P 140
|  |  | • Ton: | blanc
|  |  | • Joint : | type ME en PVC, joint polyéthylène
|  |  | • Coulisses : | latérale compris tapées pour isolation, feutre antibruit
|  |  | • Commande : | Motorisée
|  |  | • Le verrouillage : | automatique en fin de course
|  |  | • Type : | VA 3 RB 20
Plus value pour fourniture et pose de moteur pour manœuvre des VR
Compris fourniture et pose des interrupteurs et liaison de ceux-ci au moteur
Amenée d'électricité réalisé par lot électricité et branchement final à la charge du présent lot
3 | 14 | BRISE SOLEIL ORIENTABLE |  |  | 100 | 240 | U | 4 | U | 4 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan – Grands châssis coulissants |  |  | Partie fixe |  | 4
3 | 15 | BRISE SOLEIL ORIENTABLE |  |  | 200 | 240 | U | 2 | U | 2 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan – Grands châssis coulissants |  |  | Partie ouvrante |  | 2
3 | 16 | BRISE SOLEIL ORIENTABLE |  |  | 400 | 70 | U | 2 | U | 2 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan – Au dessus Grands châssis coulissants |  |  | (imposte) |  | 2
Fourniture et pose de Brise Soleil Orientable situés dans le vide technique entre bardage métal et mur OB
Compris toutes sujétions de pose et de coordination avec les autres corps d’état
Compris caisson isolé au dessus des châssis coulissants pour recevoir les BSO les plus bas
NB : possibilité laissée à l’entreprise de ne faire que 6 BSO (2x200*310h + 4x100*310h) toute hauteur si le matériel le permet
|  |  | • Dimensions : | Suivant nomenclature ci dessus
|  |  | • Largeur lames : | Vide de 80 mm environ – Largeur des lames 60 mm environ
|  |  | • Teinte : | Gris alu
|  |  | • Coulisses : | en aluminium intégrées sur les tapés des menuiseries, compris feutre d'isolation
|  |  | • Manœuvre : | par treuil et blocage en position haute et basse, condamnation basse par tirettes latérales
|  |  | • Arrêts : | par blocage en position haute et basse et intermédiaire – Choix d’orientation des lames
3 | 17 | SUPPLEMENT MOTORISATION BSO |  |  |  |  | U | 8 | U | 8 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Suivant repérage Plan – Au dessus Grands châssis coulissants |  |  |  |  | 8
Plus value pour fourniture et pose de moteur pour manœuvre des BSO
Compris fourniture et pose des interrupteurs et liaison de ceux-ci au moteur
Dans certaine pièces, certains BSO pourront être regroupés sur une seule commande suivant demandes MOA
Amenée d'électricité réalisé par lot électricité et branchement final à la charge du présent lot
3 | 18 | STORE OCCULTATION INTERIEUR |  |  | 180 | 70 | U | 4 | U | 4 |  | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | 2x 2 châssis en longueur Salle d’appel (Châssis 03 et 09) |  |  |  |  | 4
Plus value pour fourniture et pose store intérieur motorisé
Store d’occultation avec rails - Pouvant fonctionner 2 par 2
Compris fourniture et pose des interrupteurs et liaison de ceux-ci au moteur
Amenée d'électricité réalisé par lot électricité et branchement final à la charge du présent lot
[9 empty] | Total HT |  | 0 | Euros HT
[9 empty] | TVA | 20% | 0 | Euros TVA
|  | 3-MENUISERIES EXTERIEURES - Edition du : JJ Av Thursday | [6 empty] | Total TTC |  | 0 | Euros TTC

## actu (hidden)
DATE | BT 01 | BT 01 | BT 01 | ← Case initiale de lien
01/Mois/An | Indice actu | Indice actu | Ref | Indice actu
| Référence | MAJ auto | avant | MAJ auto
| UTILISEE | 10 | 10 | 10
|  | Date dernier indice |  | Date dernier indice
|  | 2024-01-01 |  | 2019-09-01
2010-01-31 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
2010-02-28 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
2010-03-31 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8
2010-04-30 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7
2010-05-31 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2
2010-06-30 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3
2010-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100
2010-08-31 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4
2010-09-30 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6
2010-10-31 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9
2010-11-30 | 101 | 101 | 101 | 101
2010-12-31 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3
2011-01-31 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5
2011-02-28 | 103 | 103 | 103 | 103
2011-03-31 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4
2011-04-30 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
2011-05-31 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5
2011-06-30 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
2011-07-31 | 104 | 104 | 104 | 104
2011-08-31 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4
2011-09-30 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3
2011-10-31 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3
2011-11-30 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2
2011-12-31 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3
2012-01-31 | 105 | 105 | 105 | 105
2012-02-29 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
2012-03-31 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2012-04-30 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2012-05-31 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2012-06-30 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5
2012-07-31 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2012-08-31 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8
2012-09-30 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2012-10-31 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2012-11-30 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5
2012-12-31 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5
2013-01-31 | 106 | 106 | 106 | 106
2013-02-28 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2013-03-31 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2013-04-30 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2013-05-31 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2013-06-30 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2013-07-31 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
2013-08-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2013-09-30 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2013-10-31 | 105 | 105 | 105 | 105
2013-11-30 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2013-12-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2014-01-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2014-02-28 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-03-31 | 105 | 105 | 105 | 105
2014-04-30 | 105 | 105 | 105 | 105
2014-05-31 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-06-30 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-07-31 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
2014-08-31 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4
2014-09-30 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2014-10-31 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-11-30 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
2014-12-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-01-31 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
2015-02-28 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-03-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-04-30 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-05-31 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
2015-06-30 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6
2015-07-31 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6
2015-08-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-09-30 | 104 | 104 | 104 | 104
2015-10-31 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8
2015-11-30 | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 103.7
2015-12-31 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
2016-01-31 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 103.3
2016-02-29 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 103.2
2016-03-31 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 103.2
2016-04-30 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 103.3
2016-05-31 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8
2016-06-30 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4
2016-07-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2016-08-31 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
2016-09-30 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
2016-10-31 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
2016-11-01 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
2016-12-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2017-01-31 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2017-02-28 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2017-03-31 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1
2017-04-30 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3
2017-05-31 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2
2017-06-30 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2
2017-07-31 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3
2017-08-31 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.6
2017-09-30 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7
2017-10-31 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1
2017-11-01 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2
2017-12-31 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4
2018-01-31 | 108 | 108 | 108 | 108
2018-02-28 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3
2018-03-31 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5
2018-04-30 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7
2018-05-31 | 109 | 109 | 109 | 109
2018-06-30 | 109 | 109 | 109 | 109
2018-07-31 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2
2018-08-31 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5
2018-09-30 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5
2018-10-31 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7
2018-11-01 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7
2018-12-31 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7
2019-01-31 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1
2019-02-28 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3
2019-03-31 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
2019-04-30 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 110.9
2019-05-31 | 111 | 111 | 111 | 111
2019-06-30 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2
2019-07-31 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2
2019-08-31 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
2019-09-30 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4
2019-10-31 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4
2019-11-01 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.4
2019-12-31 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.4
2020-01-31 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.4
2020-02-28 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.4
2020-03-31 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.4
2020-04-30 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.4
2020-05-31 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.4
2020-06-30 | 112 | 112 | 112 | 111.4
2020-07-31 | 112 | 112 | 112 | 111.4
2020-08-31 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 111.4
2020-09-30 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 111.4
2020-10-31 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 111.4
2020-11-01 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 111.4
2020-12-31 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 111.4
2021-01-31 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 111.4
2021-02-28 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 111.4
2021-03-31 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 111.4
2021-04-30 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 111.4
2021-05-31 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 111.4
2021-06-30 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 111.4
2021-07-31 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 111.4
2021-08-31 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 111.4
2021-09-30 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 111.4
2021-10-31 | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 111.4
2021-11-01 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 111.4
2021-12-31 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 111.4
2022-01-31 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 111.4
2022-02-28 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 111.4
2022-03-31 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 111.4
2022-04-30 | 124.9 | 124.9 | 124.9 | 111.4
2022-05-31 | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 111.4
2022-06-30 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 111.4
2022-07-31 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | 111.4
2022-08-31 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 111.4
2022-09-30 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 111.4
2022-10-31 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 111.4
2022-11-01 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 111.4
2022-12-31 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 111.4
2023-01-31 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 111.4
2023-02-28 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 111.4
2023-03-31 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 111.4
2023-04-30 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 111.4
2023-05-31 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-06-30 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-07-31 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 111.4
2023-08-31 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 111.4
2023-09-30 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 111.4
2023-10-31 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-11-01 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-12-31 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 111.4
2024-01-31 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 111.4
2024-02-28 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-03-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-04-30 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-05-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-06-30 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-07-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-08-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-09-30 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-10-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-11-01 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-12-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131