## 9.PAY
Réf. |  |  |  | [+ zone CCTP] |  |  |  |  | 0 |  | Total HT | Total TTC | 0 |  | Total HT | Total TTC | 0 |  | Total HT | Total TTC | 0 |  | Total HT | Total TTC | 0 |  | Total HT | Total TTC
9 |  | AMENAGEMENTS PAYSAGERS | [6 empty] | Entreprise |  | 0 | 0 | Entreprise 2 |  | 0 | #REF! | Entreprise 3 |  | 0 | #REF! | Entreprise 4 |  | 0 | #REF! | Entreprise 5 |  | 0 | #REF!
D | Q | E | base |  |  | Descriptif |  | Quantitatif |  |  | Offre |  |  |  | Offre 2 |  |  |  | Offre 3 |  |  |  | Offre 34 |  |  |  | Offre 5
9 |  |  | AMENAGEMENTS PAYSAGERS | [5 empty] | Entreprise |  |  |  | Entreprise 2 |  |  |  | Entreprise 3 |  |  |  | Entreprise 4 |  |  |  | Entreprise 5
|  | • | EQUIPEMENTS | [5 empty] | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total
9 | 1 | CUVE EP JARDINIERE |  |  |  | 350 l environ | U | 2 | U | 2 | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | EP coté patio |  |  |  |  | 2
Fourniture et pose récupérateur d’eaux pluviales (pour arrosage végétation)
Compris raccordement discret aux descentes d’eau pluviales, robinet de puisage et vanne de vidange en bas
trop plein, rejet dans regard EP en attente, gestion des EP en hiver et en été
avec partie supérieure en jardinière décorative (terre + plantations à prévoir)
|  |  | • Capacité : | 350 l environ
|  |  | • Dimensions : | H 150 cm – Ø 62 cm environ
|  |  | • Matière : | Plastique anti UV – Adaptée à l’extérieur
|  |  | • Couleur : | au choix dans la gamme
|  |  | • Bac à plante : | 20 cm environ TV livré avec plantes sans entretien
|  |  | • Référence : | « STONE avec bac à plante » ou similaire
|  | • | VOIRIE | [5 empty] | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total
9 | 2 | BORDURE PIETON |  |  |  | Type P3: carré | ml | 92.2 | ml | 92.2 | 0 | 0 | ml |  | 0 | 0 | ml |  | 0 | 0 | ml |  | 0 | 0 | ml |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Patio |  | Séparatif zone Pétanque |  |  | 38
|  |  | Patio |  | Séparatif zone ballon |  |  | 21
|  |  | Allée non abritée |  | Bordure coté jardin |  |  | 15.4
|  |  | Zone dalle terrasse |  | Limite et zone centrale |  |  | 17.8
Fourniture et pose de bordure de voies piétonnes en béton sur fondations à prévoir
Mise en œuvre sur plots béton d'une section de 20/20 y compris mortier de calage sur les 2/3 de la hauteur au minimum
Jointoiement non réalisé pour évacuation directe des eaux latérales à prévoir
|  |  | •Type P1 | Bordure large : Epais=8, H=20 avec 1 bord 1/4 arrondi
|  |  | •Type P2 | Bordure fine Epais=6, H=28 avec 2 bords 1/4 arrondi
|  |  | •Type P3 | Bordure carrée Epais=6, H=20 angles vifs
9 | 3 | SOL STABILISE FINI |  |  |  |  | m² | 100 | m² | 100 | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Zone ballon |  |  |  |  | 40
|  |  | Zone pétanque |  |  |  |  | 60
Réalisation de la fondation d’espaces piétons soigneusement compactée
après purge des terres végétales et remblais sur toute les épaisseurs
y compris profilage avec pente de 1,5% vers réseau évacuation ou zones d’absorption
|  |  | • Composition | Grave tout venant 0/31,5 de type concassé de calcaire ou sable et gravier
ou grave ciment calcaire suivant besoin
|  |  | • Epaisseur : | 30 cm compacté par couche de 15 cm
|  |  | • Protection : | mise en place d'un géotextile anticontaminant sous couche de forme.
|  |  | • Finition : | Fine et compact - compatible avec jeux de boules et jeux de ballon
9 | 4 | PAVAGE |  |  |  |  | m² | 30.1 | m² | 30.1 | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Allée abritée (auvent) |  |  |  |  | 13.3
|  |  | Allée non abritée |  |  |  |  | 16.8
Fourniture et pose de pavages extérieurs sur lit de sable 0/4 à prévoir
après purge des terres végétales et remblais sur une épaisseur de 30 cm en tout venant avant pose du pavage
mise en place d'un géotextile anticontaminant sous couche de forme.
Compris jointoiement au sable, nettoyage avant réception, toutes suggestions.
|  |  | • Usage : | Piéton et petit véhicule entretien espaces verts
|  |  | • Nature : | Béton
|  |  | • Finition : | Grenaillé – couleur au choix dans le gamme
|  |  | • Epaisseur pavage : | 6 cm environ
|  |  | • Dimension : | 20*20
|  |  | • Pose : | A joints décalés
|  |  | • Absorbant : | oui
|  |  | • Joint : | 6,5 mm
|  |  | • Référence : | Pasero de KRONIMUS ou équivalent
9 | 5 | TERRASSES |  |  |  | 40*80 | m² | 44 | m² | 44 | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Sous pergola |  |  |  |  | 44
Fourniture et pose de dalles extérieures sur lit de sable 0/4 ou mortier maigre à prévoir
après purge des terres végétales et remblais sur une épaisseur de 30 cm en tout venant avant pose du pavage
mise en place d'un géotextile anticontaminant sous couche de forme.
Compris jointoiement au sable, nettoyage avant réception, toutes suggestions.
|  |  | • Nature : | Béton et granulats pierre
|  |  | • Epaisseur dalle : | 4,2 cm environ
|  |  | • Dimension : | 40*80
|  |  | • Pose : | A joints décalés ou alignés au choix du MOE
|  |  | • Finition : | Au choix dans le gamme
|  |  | • Bords : | Chanfreinés
|  |  | • Référence : | Creativo de KRONIMUS ou équivalent
9 | 6 | CANIVEAU Encastré |  |  |  | Type Acodrain | ml | 11.2 | ml | 11.2 | 0 | 0 | ml |  | 0 | 0 | ml |  | 0 | 0 | ml |  | 0 | 0 | ml |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Patio | Entre terrasse et bâtiment |  |  |  | 11.2
Réalisation de caniveaux linéaires compris compris réglage de pente, cornière métallique
raccord réseau EP, et toutes sujétions
La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions d'accessibilité handicapés pour les accès de ceux-ci.
|  |  | • Caniveaux: | Type acodrain
|  |  | • Largeur : | 15 cm
|  |  | • Grille : | Galva compris verrouillage par vis
9 | 7 | ALLEE PIETONNE ET PETIT VEHICULE |  |  |  | Type Greenplac | m² | 120 | m² | 120 | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Allée Piétonne zone arrière |  |  |  |  | 120
Fourniture et pose de dalles de stabilisation pour le gazon pour passage piéton
favorisant le sytème racinaire du gazon , avec capacité d'infiltration naturelle
permettant un usage essentiellement piéton et l’accès de petits engins d’entretien pour les espaces vert
Compris toutes sujétions de préparation des sols (décapages, fondations,…), de découpes et d’ancrage
ainsi que mise en place de la TV et de l’engazonnement avec une tonte à prévoir au présent poste
|  |  | • Largeur allée : | 120 cm environ (cheminement)
|  |  | • Resist. Compression : | 600T/m2 remplie
|  |  | • pose en pente : | Jusqu’à 5 % environ
|  |  | • Matière : | plaque alvéolée en PVC, résistante aux UV et au gel
|  |  | • Référence : | Greenplac de JOUPLAST ou similaire
|  | • | ESPACES VERTS | [5 empty] | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total | Métré entreprise |  | PU | Prix Total
9 | 8 | APPORT TERRE VEGETALE |  |  |  | 30 cm | m² | 86 | m² | 86 | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Patio |  |  |  |  | 230
|  |  | Déduction sol stabilisé |  |  |  |  | -100
|  |  | Déduction terrasse dalle |  |  |  |  | -44
Les secteurs engazonnés recevront 0,30m de terre végétale
9 | 9 | ENGAZONNEMENT |  |  |  |  | m² | 86 | m² | 86 |  | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Patio |  |  |  |  | 230
|  |  | Déduction sol stabilisé |  |  |  |  | -100
|  |  | Déduction terrasse dalle |  |  |  |  | -44
Les secteurs engazonnés recevront 0,30m de terre végétale
Elle ne contiendra pas plus de 5 % d'éléments pierreux ou de corps étrangers retenus à l'anneau de 0,02 m
Le choix et l'emploi des fertilisants et des produits phytosanitaires doivent respecter la législation, la réglementation.
Le gazon sera semé manuellement à parcours croisé à raison de 350 g/m2 de graines 15 % ray grass
Il sera roulé en une passe au rouleau de 2 à 4 N/cm y compris talus
Le maintien de l'humidité sera assuré pendant au moins 3 semaines
Deux opérations de tonte avec ramassage et évacuation à 1 mois d'intervalle, nettoyage avec destruction des adventives
Les surfaces pelées, mal venues ne peuvent excéder 0,5/100.
9 | 10 | SURFACE MULCH |  |  |  | Ecorce de pin | m² | 10 | m² | 10 | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0 | m² |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | A définir |  |  |  |  | 10
Mise en place d'une surface de type Mulch pour maintient des surfaces sans mauvaises herbes
Compris réalisation platte forme support et mise en place d'un géotextile adpaté.
Caractéristiques :
|  |  | Ecorces | de pin maritime, non toxique ;
|  |  | Provenance : | massif forestier des landes de Gascogne ou similaire ;
|  |  | Calibre moyen : | 25-40 mm :
Procédé de fabrication sans cellulose ;
|  |  | Longévité : | 5 ans environ ;
Conforme à la norme française U 44551.
Mulch composté
Il sera composé d’écorces de feuillus uniquement et composté. Il sera exempt de tous matériaux impropres ou d'autre nature.
Une stabilité chimique des matériaux est exigée.
9 | 11 | ARBRES DE HAUTES TIGES |  |  |  | Bouleau | U | 2 | U | 2 | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Patio |  |  |  |  | 2
Plantation d'arbres de hautes tiges aux emplacements prévus, suivant fascicule 35 du CCTG paysage
Compris nivelage et reformage des cuvettes d'arrosage, maintenance du tuteurage, masticage des blessures éventuelles
|  |  | • Type : | Bouleau
|  |  | • Hauteur : | 4 m minimum
|  |  | • Circonférence : | 20 cm minimum
Garantie de prise sur 1 an à prévoir
9 | 12 | ARBRES DE HAUTES TIGES |  |  |  | Prunus Cerisier à fleurs | U | 2 | U | 2 | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Patio |  |  |  |  | 2
Plantation d'arbres de hautes tiges aux emplacements prévus, suivant fascicule 35 du CCTG paysage
Compris nivelage et reformage des cuvettes d'arrosage, maintenance du tuteurage, masticage des blessures éventuelles
|  |  | • Type : | Prunus Cerisier à fleurs
|  |  | • Hauteur : | 3 m minimum
|  |  | • Circonférence : | 20 cm minimum
Garantie de prise sur 1 an à prévoir
9 | 13 | ARBRES DE HAUTES TIGES |  |  |  | Platane | U | 3 | U | 3 | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0 | U |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Patio |  |  |  |  | 3
Plantation d'arbres de hautes tiges aux emplacements prévus, suivant fascicule 35 du CCTG paysage
Compris nivelage et reformage des cuvettes d'arrosage, maintenance du tuteurage, masticage des blessures éventuelles
|  |  | • Type : | Platane
|  |  | • Hauteur : | 3,5 m minimum
|  |  | • Circonférence : | 25 cm minimum
Garantie de prise sur 1 an à prévoir
9 | 14 | MASSIF DECORATIF |  |  |  |  | Ens | 1 | Ens | 1 | 0 | 0 | Ens |  | 0 | 0 | Ens |  | 0 | 0 | Ens |  | 0 | 0 | Ens |  | 0 | 0
|  | Localisation / Précisions |  |  |  |  | Avant métré
|  |  | Patio | Zone entre les 2 grands châssis |  |  | m² | 4
Plantation d’un massif végétalisé décoratif aux emplacements prévus
Compris nivelage, cuvettes d'arrosage si nécessaire,
|  |  | • Type : | A définir par l’entreprise
|  |  | • Hauteur moyenne : | 0,5m à la plantation
|  |  | • Particularité : | Sans entretien
Garantie de prise sur 1 an à prévoir
[9 empty] | Total HT |  | 0 | Euros HT | Total HT |  | 0 | Euros HT | Total HT |  | 0 | Euros HT | Total HT |  | 0 | Euros HT | Total HT |  | 0 | Euros HT
[9 empty] | TVA | 20% | 0 | Euros TVA | TVA | 20% | #REF! | Euros TVA | TVA | 20% | #REF! | Euros TVA | TVA | 20% | #REF! | Euros TVA | TVA | 20% | #REF! | Euros TVA
|  | 9-AMENAGEMENTS PAYSAGERS - Edition du : JJ Av Thursday | [6 empty] | Total TTC |  | 0 | Euros TTC | Total TTC |  | #REF! | Euros TTC | Total TTC |  | #REF! | Euros TTC | Total TTC |  | #REF! | Euros TTC | Total TTC |  | #REF! | Euros TTC

## actu (hidden)
DATE | BT 01 | BT 01 | BT 01 | ← Case initiale de lien
01/Mois/An | Indice actu | Indice actu | Ref | Indice actu
| Référence | MAJ auto | avant | MAJ auto
| UTILISEE | 10 | 10 | 10
|  | Date dernier indice |  | Date dernier indice
|  | 2024-01-01 |  | 2019-09-01
2010-01-31 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
2010-02-28 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
2010-03-31 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8
2010-04-30 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7
2010-05-31 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2
2010-06-30 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3
2010-07-31 | 100 | 100 | 100 | 100
2010-08-31 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4
2010-09-30 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6
2010-10-31 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9
2010-11-30 | 101 | 101 | 101 | 101
2010-12-31 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3
2011-01-31 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5
2011-02-28 | 103 | 103 | 103 | 103
2011-03-31 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4
2011-04-30 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
2011-05-31 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5
2011-06-30 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
2011-07-31 | 104 | 104 | 104 | 104
2011-08-31 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4
2011-09-30 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3
2011-10-31 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3
2011-11-30 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2
2011-12-31 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3
2012-01-31 | 105 | 105 | 105 | 105
2012-02-29 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
2012-03-31 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2012-04-30 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2012-05-31 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2012-06-30 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5
2012-07-31 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2012-08-31 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8
2012-09-30 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2012-10-31 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2012-11-30 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5
2012-12-31 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5
2013-01-31 | 106 | 106 | 106 | 106
2013-02-28 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2013-03-31 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2013-04-30 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2013-05-31 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6
2013-06-30 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2013-07-31 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
2013-08-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2013-09-30 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2013-10-31 | 105 | 105 | 105 | 105
2013-11-30 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2013-12-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2014-01-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2014-02-28 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-03-31 | 105 | 105 | 105 | 105
2014-04-30 | 105 | 105 | 105 | 105
2014-05-31 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-06-30 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-07-31 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
2014-08-31 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4
2014-09-30 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2014-10-31 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
2014-11-30 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
2014-12-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-01-31 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
2015-02-28 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-03-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-04-30 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-05-31 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
2015-06-30 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6
2015-07-31 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6
2015-08-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2015-09-30 | 104 | 104 | 104 | 104
2015-10-31 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8
2015-11-30 | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 103.7
2015-12-31 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
2016-01-31 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 103.3
2016-02-29 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 103.2
2016-03-31 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 103.2
2016-04-30 | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 103.3
2016-05-31 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8
2016-06-30 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 104.4
2016-07-31 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
2016-08-31 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
2016-09-30 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
2016-10-31 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
2016-11-01 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
2016-12-31 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
2017-01-31 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7
2017-02-28 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9
2017-03-31 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1
2017-04-30 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3
2017-05-31 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2
2017-06-30 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2
2017-07-31 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.3
2017-08-31 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.6
2017-09-30 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7
2017-10-31 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 107.1
2017-11-01 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2
2017-12-31 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4
2018-01-31 | 108 | 108 | 108 | 108
2018-02-28 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3
2018-03-31 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5
2018-04-30 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7
2018-05-31 | 109 | 109 | 109 | 109
2018-06-30 | 109 | 109 | 109 | 109
2018-07-31 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2
2018-08-31 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5
2018-09-30 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5
2018-10-31 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7
2018-11-01 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7
2018-12-31 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 109.7
2019-01-31 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1
2019-02-28 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3
2019-03-31 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6
2019-04-30 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 110.9
2019-05-31 | 111 | 111 | 111 | 111
2019-06-30 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2
2019-07-31 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2
2019-08-31 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
2019-09-30 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4
2019-10-31 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4
2019-11-01 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.4
2019-12-31 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.4
2020-01-31 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.4
2020-02-28 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.4
2020-03-31 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.4
2020-04-30 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.4
2020-05-31 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.4
2020-06-30 | 112 | 112 | 112 | 111.4
2020-07-31 | 112 | 112 | 112 | 111.4
2020-08-31 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 111.4
2020-09-30 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 111.4
2020-10-31 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 111.4
2020-11-01 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 111.4
2020-12-31 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 111.4
2021-01-31 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 111.4
2021-02-28 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 111.4
2021-03-31 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 111.4
2021-04-30 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 111.4
2021-05-31 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 111.4
2021-06-30 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 111.4
2021-07-31 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 111.4
2021-08-31 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 111.4
2021-09-30 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 111.4
2021-10-31 | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 111.4
2021-11-01 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 111.4
2021-12-31 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | 111.4
2022-01-31 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 111.4
2022-02-28 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 111.4
2022-03-31 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 111.4
2022-04-30 | 124.9 | 124.9 | 124.9 | 111.4
2022-05-31 | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 111.4
2022-06-30 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 111.4
2022-07-31 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | 111.4
2022-08-31 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 111.4
2022-09-30 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 111.4
2022-10-31 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 111.4
2022-11-01 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 111.4
2022-12-31 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 111.4
2023-01-31 | 128.4 | 128.4 | 128.4 | 111.4
2023-02-28 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 111.4
2023-03-31 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 111.4
2023-04-30 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 111.4
2023-05-31 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-06-30 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-07-31 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 111.4
2023-08-31 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 111.4
2023-09-30 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 111.4
2023-10-31 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-11-01 | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 111.4
2023-12-31 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 111.4
2024-01-31 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 111.4
2024-02-28 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-03-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-04-30 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-05-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-06-30 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-07-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-08-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-09-30 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-10-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-11-01 | 131 | 131 | 131 | 111.4
2024-12-31 | 131 | 131 | 131 | 111.4
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131