## Bordereau
Affaire | CON STRUCTION D'UN BATIMENT DU PERSONNEL |  |  |  | LOUVET BET |  | Macro complémentaire pour estimation:
| CENTRE DE DETENTION D'ECROUVES A TOUL |  |  |  | Dossier n° 22 035 | DCE | Ctrl a: | Rentre le calcul Pu x Qtité
Lot | N° 14 ELECTRICITE - SSI |  | Quantités |  | Créat :24/10/2025 |  | Ctrl q : | Rentre la formule du montant total d'un poste
Références | Désignation des articles | Unité | BET | Entr. | P.U. H.T. | Prix totaux | Ctrl s: | Rentre dans la récap le montant total d'un poste
1 | PRISE ET MISE A LA TERRE
Réalisation d'une prise de terre par ceinturage
| en fond de fouille, et piquet suivant CCTP | ens | 1
| Interconnexion au réseau de terre | ens | 1
| Barrette de terre électrique | ens | 1
| Mise à la terre, liaisons équipotentielles suivant CCTP | ens | 1
MONTANT HT
2 | ALIMENTATION BASSE TENSION
| Repérage du TGBT existant dans le bâtiment A | ens | 1
Fourniture et pose d 'un disjoncteur 4x63A 20 kA y
compris reprise du plastron et mise à jour du
| schéma électrique | ens | 1
| Liaison cuivre 4x70mm² + 35 mm² | ml | 268
| Fixation sur chemin de câble existant + fourreau | ml | 82
| Chemin de câble intérieur | ml | 20
| Chemin de câble extérieur + capot | ml | 25
| Caisson coupe feu 1h | ml | 8
| Percements et rebouchages | ens | 1
| Note de calcul | ens | 1
MONTANT HT
3 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| TGBT | u | 1
| coupure d'urgence électricité | ens | 1
| coupure d'urgence ventilation | ens | 1
| Signalétique | ens | 1
| Schémas électriques | ens | 1
MONTANT HT
4 | APPAREILLAGES, CIRCUITS ECLAIRAGE ET PRISES
Appareillage PLEXO 55S des Ets LEGRAND ou équivalent
| Prise de courant 2x16A+T | u | 5
Appareillage MOSAIC 45 des Ets LEGRAND ou équivalent
| Interrupteur simple allumage | u | 12
| Interrupteur double allumage | u | 6
| Interrupteur va et vient | u | 12
| Tableau de commande d'éclairage | u | 1
| Prise de courant 2x16A+T | u | 24
| Prise de courant 2x16A+T ht 1 m | u | 48
| Prise de courant 2x16A+T en alimentation directe | u | 4
| Attente 32A | u | 1
| Point accès type A- 3RJ - 2Pcrouges - 2pc blanches | u | 3
| Point accès type D - 1RJ - 2PC blanches | u | 2
| Détecteur de présence et de lumière intérieur | u | 15
| Détecteur de présence et de lumière extérieur | u | 3
| Télécommande | u | 1
| Chemin de câble Courants forts | ml | 37
| Chemin de câble Courants faibles | ml | 42
| Moulure | ens | 1
| Goulotte PVC blanche, 2 compartiments | ml | 18
Canalisation, câblage, y compris boîtes
de dérivation et toutes sujétions suivant CCTP
| et plans ( y compris dans chaufferie ) | ens | 1
Canalisation, câblage, éclairage extérieur y
| compris horloge (patio) | ens | 1
MONTANT HT
5 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Type 1 : Encastré 20W + driver | u | 21
| Type 2 : 600x600 28W | u | 7
| Type 3 : Suspension LED 47,4W | u | 12
| Type 4 : Plafonnier étanche 21W | u | 3
| Type 6 : Hublot 16.7W IP 66 | u | 2
| Type 7 : Encastré ponctuation 13.5W | u | 10
| Type 8 : Encastré 8.75W - IP 65 | u | 12
| Type 9 : Réglette 27W - IP 44 | u | 8
| Type 10 : Applique tête de lit | u | 12
| Type 12 :Applique extérieure 24W | u | 7
| Type 13 : Projecteur 25W | u | 7
| Type 14 : Applique LED chambre | u | 6
MONTANT HT
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc BAES - 45 lumens étanche (chaufferie) | u | 1
| Bloc BAES - 45 lumens | u | 5
| Bloc BAES - 45 lumens étanche | u | 3
| BAPI + prise de raccordement | ens | 3
| Télécommande, canalisation câblage | ens | 1
| Canalisation, câblage | ens | 1
MONTANT HT
7 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES
Attente génie climatique
| Local génie climatique | ens | 1
| Unité extérieure climaitsaion | u | 2
| Unité intérieure cimatisation | u | 5
| Ballon eau chaude sanitaire | ens | 1
| Prestation en chaufferie suivant CCTP | ens | 1
Attente contrôle d'accès
| Porte sur contrôle d'accès | ens | 1
Attentes terminaux divers
| Baie informatique | u | 1
| sèches mains | u | 2
| Vélux | u | 3
| Borne Wifi | u | 4
MONTANT HT
8 | ALARME INCENDIE
| Centrale incendie | u | 1
| Détecteur automatique | u | 22
| Déclencheurs manuels rouge | u | 3
| Avertisseurs sonores et lumineux | u | 4
| Flashs | u | 10
| TRE | u | 1
| Canalisations, câblages suivant CCTP | ens | 1
| Liaisons TRE à PEP | ml | 174
| Moulure dans PEP | ml | 15
| Percements et rebouchages | ens | 1
| Programmation, essais, dossier SSI | ens | 1
| Plan d'évacuation | u | 2
| Défibrillateur | u | 1
MONTANT HT
9 | CABLAGE BANALISE
| Répartiteur général | u | 1
| RJ 45 cat 6A | u | 8
| Liaison cat 7 | u | 8
Rocade informatique
| Fibre 12 brins | ml | 230
| Tiroir optique dans baie existante bâtiment Adm | ens | 1
| Molure PVC blanche administraiton | ens | 1
| Saignée + fourreau piede bât administration | ens | 1
| Saignée + fourreau pied bât garage | ens | 1
| Fourreaux bâtiment garage | ens | 1
| Proteciton mécanique extérieure bât garage | ens | 1
| Percements et rebouchages | ens | 1
Rocade téléphonique
| Câble 7 paires (cheminement dito fibre) | ml | 230
| Bandeau prise dans RGI | u | 1
| Cordons de brassages | u | 7
| Vérification, recette | ens | 1
MONTANT HT
10 | CONTROLE D'ACCES
| Lecteur de badge extérieur + platine de montage | u | 1
| Centrale de gestion et éléments suivant CCTP | ens | 1
| Badges | u | 30
| Canalisations, câblages, fourreaux suivant CCTP | ens | 1
| Mise en service, formation utilisateurs | ens | 1
MONTANT HT
11 | DISTRIBUTION TELEVISION
| Coffret de distribution | ens | 2
| Alimentation depuis le bâtiment existant | ml | 350
| Fourreaux sur parcours extérieurs façade bâtiment A | ml | 85
| Percements et rebouchages | ens | 1
| Prise TV/ FM/SAT | u | 7
| Liaison coaxiale jusqu'au coffret de distribution | u | 7
MONTANT HT
12 | PRESTATIONS DANS LA CHAUFFERIE EXISTANTE
Prestations dans la chaufferie existante suivant
| le CCTP | ens | 1
MONTANT HT
13 | ESSAIS RECEPTION INCIDENCE PGC COMPTE PRORATA
| Coffret de chantier | ens | 1
| Compte prorata | ens | 1
| Essais coprec | ens | 1
| D.O.E | ens | 1
MONTANT HT
RECAPITULATION
GENERALE
1 | PRISE ET MISE A LA TERRE |  | …...... | ………… | …………………
2 | ALIMENTATION BASSE TENSION |  | …...... | ………… | …………………
3 | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | …...... | ………… | …………………
4 | APPAREILLAGES, CIRCUITS ECLAIRAGE ET PRISES |  | …...... | ………… | …………………
5 | APPAREILS D'ECLAIRAGE |  | …...... | ………… | …………………
6 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  | …...... | ………… | …………………
7 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES |  | …...... | ………… | …………………
8 | ALARME INCENDIE |  | …...... | ………… | …………………
9 | CABLAGE BANALISE |  | …...... | ………… | …………………
10 | CONTROLE D'ACCES |  | …...... | ………… | …………………
11 | DISTRIBUTION TELEVISION |  | …...... | ………… | …………………
12 | PRESTATION DANS LA CHAUFFERIE EXISTANTE |  | …...... | ………… | …………………
13 | ESSAIS RECEPTION INCIDENCE PGC |  | …...... | ………… | …………………
MONTANT H.T.
TVA 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
Insertion Montant de poste
Se placer sur la dernière quantité du poste, puis cliquer sur ce cadre de commande
Création récap
Se mettre sur le coin gauche de la page choisie pour la récap, puis cliquez
Total Récap
Placez vous suivant le message et cliquez

## Récapitulation (hidden)
RECAPITULATION
GENERALE
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
| ……. | ………… | …………………
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
OPTIONS
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)

## Parametre Longeur de page (hidden)
Nb ligne par page | 58
Nbligne 1ere page | 54
Paramètre récap |  | Paramètre récap | 0 | …...... | ………… | …………………
TVA | 20
TVA 20.0 %