## Bordereau
Affaire | CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DU PERSONNEL |  |  | LOUVET BET | DCE | Macro complémentaire pour estimation:
| CENTRE DE DETENTION D'ECROUVES A TOUL |  |  | Dossier n° 22 035 |  | Ctrl a: | Rentre le calcul Pu x Qtité
Lot | N° 15 – CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRES |  |  | Créat:25/10/2025 Ind : |  | Ctrl q : | Rentre la formule du montant total d'un poste
Références | Désignation des articles | Unité | Quantités | P.U. H.T. | Prix totaux | Ctrl s: | Rentre dans la récap le montant total d'un poste
1 | SOUS-STATION
Réalisation des piquages en sous-station primaire
| suivant CCTP | ens | 1
Vanne d'isolement à boisseau sphérique
| . Ø 33/42 | u | 3
Vanne d'isolement et réglage
| . Ø 33/42 | u | 1
| Pompe primaire double suivant CCTP | u | 1
| Raccordement électrique | ens | 1
Tuyauteries en acier noir
| .Ø 33/42 | ml | 12
| Calorifuge suivant CCTP | m² | 6
Tuyauteries réisolées enterrées
| . Ø 33/42 | ml | 200
| Bouteille de mélange | ens | 1
Vanne d'isolement à boisseau sphérique
| . Ø 33/42 | u | 2
Filtre à tamis
| . Ø 33/42 | u | 1
| Thermomètres | u | 2
Réseau chauffage au sol
Vanne d'isolement à boisseau sphérique
| . Ø 26/34 | u | 3
Vanne d'isolement et réglage
| . Ø 26/34 | u | 1
| Pompe primaire double suivant CCTP | u | 1
| Thermomètres | u | 2
| Vanne 3 voies de régulation | u | 1
Réseau radiateurs
Vanne d'isolement à boisseau sphérique
| . Ø 20/27 | u | 3
Vanne d'isolement et réglage
| . Ø 20/27 | u | 1
| Pompe primaire double suivant CCTP | u | 1
| Thermomètres | u | 2
| Vanne 3 voies de régulation | u | 1
Réseau ECS
Vanne d'isolement à boisseau sphérique
| . Ø 33/42 | u | 3
Vanne d'isolement et réglage
| . Ø 33/42 | u | 1
| Pompe primaire double suivant CCTP | u | 1
Tuyauteries en acier noir
| . Ø 33/42 | ml | 24
| . Ø 26/34 | ml | 10
| . Ø 20/27 | ml | 24
| Calorifuge suivant CCTP | ens | 3
| Régulateurs | ens | 2
| Schéma de principe | ens | 1
MONTANT HT
2 | DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
Tuyauteries en acier noir
| . Ø 20/27 | ml | 36
| . Ø 15/21 | ml | 168
| Vanne d'isolement | u | 4
| Vanne de réglage | u | 2
| Calorifuge suivant CCTP | m² | 66
MONTANT HT
3 | PLANCHER CHAUFFANT
| Collecteurs | u | 4
| Vannes d'isolement | u | 4
| Isolant de 100 mm | m² | 165
| Bandes de relevé | ens | 1
| adjuvant | ens | 1
| Tuyauterie en PE | ens | 1
| Regulation par piece | ens | 1
| Thermostat et raccordements électriques | ens | 1
MONTANT HT
4 | RADIATEURS
Radiateurs panneaux
| avec supports suivant puissance | u | 7
Radiateurs sèches serviettes
| avec supports | u | 6
| Robinets thermostatiques | u | 13
| Tés de réglage | u | 13
MONTANT HT
5 | RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL INFORMATIQUE
| Unité extérieure | u | 1
| Unité intérieure | u | 1
| Thermostat de commande | u | 1
| Raccordements électriques | ens | 1
| Liaisons frigorifiques | ml | 28
| Pompe de relevage des condensats | u | 1
| Evacuation de condensats | ml | 10
MONTANT HT
6 | CLIMATISATION DE L'ESPACE VIE ET SALLE D'APPEL
| Unité extérieure suivant CCTP | u | 1
| Support du groupe | u | 1
| Liaisons frigorifiques isolées | ml | 130
| Etanchéité réseaux et appoint réfrigérant | ens | 1
| Raccordements électriques | ens | 1
| Bus de communication entre les unités et thermostats | ens | 1
| Unités intérieures type apparent | u | 1
| Unités intérieures type gainables | u | 2
| Bouche de diffusion | u | 2
| Plénum de raccordement | u | 2
| Grille de reprise avec porte filtre | u | 2
| Télécommande filaire | u | 3
| Pompe de relevage des condensats | u | 3
| Evacuation de condensats | ml | 20
| Siphon de raccordement | u | 2
MONTANT HT
7 | VENTILATION DOUBLE FLUX
| Centrale certifiée PHI suivant CCTP | u | 1
| Prise d'air neuf suivant CCTP | ens | 1
| Rejet d'air en toiture suivant CCTP | ens | 1
Gaines d'air neuf et rejet
| . Ø 250 | ml | 10
| Calorifuge pour dito | m² | 8
Gaines de soufflage et reprise
| . Ø 250 | ml | 18
| . Ø 200 | ml | 27
| . Ø 160 | ml | 8
| . Ø 125 | ml | 52
| Diffuseurs de soufflage et reprise | u | 5
| Diffuseurs et reprise pour chambres et sanitaires | u | 15
| Régulation suivant CCTP | ens | 1
MONTANT HT
8 | ELECTRICITE
| Armoire électrique suivant CCTP | ens | 1
| Câblage suivant CCTP | ens | 1
| Arrêt d'urgence | ens | 1
MONTANT HT
9 | PLOMBERIE
9.1 | ORIGINE DES RESEAUX
| Raccordement sur réseau | ens | 1
| Réseau AEP en PE diam intérieur 32 mm | ml | 15
| Vanne d'isolement Ø 33/42 | u | 1
MONTANT HT
9.2 | RESEAU DE DISTRIBUTION
Tuyauterie en cuivre suivant CCTP
| du 10/12 au 30/32 | ml | 116
| Tuyauterie en PE sous fourreau | ml | 96
| Calorifuge suivant CCTP | ml | 76
| Vanne en attente pour MaL | u | 2
Vanne d'isolement à boisseau sphérique
| . Ø 33/42 | u | 3
Vanne d'isolement et réglage
| . Ø 33/42 | u | 1
| Pompe de bouclage suivant CCTP | u | 1
| Clapet anti retour | u | 1
| Thermomètre | u | 2
MONTANT HT
9.3 | RESEAU EU/EV
Tube PVC ME y compris raccords supports
manchosn de dilatation
| PVC Ø 100 | ml | 8
| PVC Ø 40 | ml | 15
| Ventilation primaire du réseau | ens | 1
| Attente avec siphon | u | 2
MONTANT HT
9.4 | PRODUCTION ECS
| Ballon suivant CCTP | ens | 1
| Groupe de securité | u | 1
| Vanne d'isolement | u | 1
| Purgeur | u | 1
| Raccordements et protection électriques | ens | 1
Vannes d'isolement
| . Ø 33/42 | u | 2
MONTANT HT
9.5 | APPAREILLAGE SANITAIRE
| WC PMR suivant CCTP | u | 2
| WC suivant CCTP | u | 6
| Vasques suivant CCTP | u | 8
Douches complète y compris cabine
| suivant CCTP | u | 6
| Evier 2 bac suivant CCTP attentes seule) | u | 1
| Attente fontaine à eau | u | 1
| Vidoir | u | 1
| Robinet de puisage avec vidange | u | 1
| Miroir | u | 8
| Barres de relevage | u | 2
MONTANT HT
10 | ESSAIS, RECEPTION, INCIDENCE PGC
| Incidence PGC | ens | 1
| Essais | ens | 1
| Rapport équilibrage | ens | 1
| DOE | ens | 1
MONTANT HT
RECAPITULATION
GENERALE
1 | SOUS-STATION |  | ………… | …………………
2 | DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE |  | ………… | …………………
3 | PLANCHER CHAUFFANT |  | ………… | …………………
4 | RADIATEURS |  | ………… | …………………
5 | RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL INFORMATIQUE |  | ………… | …………………
6 | CLIMATISATION DE L'ESPACE VIE ET SALLE D'APPEL |  | ………… | …………………
7 | VENTILATION DOUBLE FLUX |  | ………… | …………………
8 | ELECTRICITE |  | ………… | …………………
9.1 | ORIGINE DES RESEAUX |  | ………… | …………………
9.2 | RESEAU DE DISTRIBUTION |  | ………… | …………………
9.3 | RESEAU EU/EV |  | ………… | …………………
9.4 | PEODUCTION ECS |  | ………… | …………………
9.5 | APPAREILLAGE SANITAIRE |  | ………… | …………………
10 | ESSAIS, RECEPTION, INCIDENCE PGC |  | ………… | …………………
MONTANT H.T.
TVA 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
Insertion Montant de poste
Se placer sur la dernière quantité du poste, puis cliquer sur ce cadre de commande
Création récap
Se mettre sur le coin gauche de la page choisie pour la récap, puis cliquez
Total Récap
Placez vous suivant le message et cliquez

## Récapitulation (hidden)
RECAPITULATION
GENERALE
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 19,6 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
OPTIONS
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 19,6 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)

## Parametre Longeur de page (hidden)
Nb ligne par page | 58
Nbligne 1ere page | 54
Paramètre récap |  | Paramètre récap | 0 | ………… | …………………
TVA | 20
TVA 20.0 %