## DPGF
DÉTAIL QUANTITATIF
ELECTRICITE
PRÉAMBULE
L'entrepreneur présente obligatoirement ses prix suivant le présent bordereau.
Les colonnes doivent être remplies sans omission.
Si un poste est inutilisé, un trait barre la colonne quantité correspondante.
Les prix comprennent toutes les prestations inscrites dans le devis descriptif et autres pièces
du marché, y compris le nettoyage des locaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Les quantités doivent être obligatoirement indiquées sur le présent bordereau, sous la
responsabilité de l'entrepreneur.
Tous les matériaux s'entendent fournis, posés, raccordés et mis en service.
Fait à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Le :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mention manuscrite "Lu et approuvé"
L'Entrepreneur
(cachet et signature)
Rep. | Désignation |  | unité | Qté | Prix | Prix total
[5 empty] | unitaire | en Euros HT
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Installation provisoire de chantier |  |  |  | PM | PM
Total chapitre
3.2 | Dépose des installations existantes
| Dépose du matériels BT suivant CCTP |  | ens | 1
| Dépose et évacuation du câblage non réutilisé suivant CCTP |  | ens | 1
|  | Total chapitre |  |  |  | 0
3.3 | Continuité de service des installations
| Continuité de service suivant CCTP |  | ens | 1
|  | Total chapitre |  |  |  | 0
3.4 | Prise de terre - Liaisons équipotentielles
| Prise de terre existante suivant CCTP |  | ens | 1
| Prise de terre des masses |  | ens | 1
| Liaisons équipotentielles |  | ens | 1
Total chapitre
3.5 | Régime de neutre
| Régime de neutre |  | ens | 1 | Pm | PM
Total chapitre
3.6 | Tableau général basse tension bât A
| Fourniture, pose et raccordement d’un disjoncteur NSX 400A suivant CCTP |  | Ens | 1
| Contrôle et mise en service |  | Ens | 1
|  | Total chapitre |  |  |  | 0
3.7 | Tableaux divisionnaires principaux
Fourniture, pose et raccordement de tableaux divisionnaires principaux suivant CCTP
| - TD RDC palier |  | Ens | 1
| - TD 60 palier |  | Ens | 1
| - TD niveau 8 Ventelle/moteur |  | Ens | 1
| Tests et mise en service |  | Ens | 1
|  | Total chapitre |  |  |  | 0
3.8 | Tableaux divisionnaires secondaires
Fourniture, pose et raccordement de tableaux divisionnaires principaux suivant CCTP
| - TD09 FX01 palier |  | Ens | 1
| - TD44 palier |  | Ens | 1
| - TD43 F110 |  | Ens | 1
| - TD CSE |  | Ens | 1
| - TD 55 F202 |  | Ens | 1
| - TD 59 F301 |  | Ens | 1
| - TD 61 F308 |  | Ens | 1
| - TD 63 F401 |  | Ens | 1
| - TD 64 F501 |  | Ens | 1
| - TD 68 F601 |  | Ens | 1
| Tests et mise en service |  | Ens | 1
|  | Total chapitre |  |  |  | 0
3.9 | Comptage - mesures
Fourniture, pose et raccordement d'un système de comptage mesures type Diris Digiware de chez Socomec suivant CCTP
| - TD RDC palier |  | Ens | 1
| - TD 60 palier |  | Ens | 1
| - TD niveau 8 ventelle/moteur |  | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement d'un système de comptage mesures type Diris Digiware S130 de chez Socomec suivant CCTP |  | Ens | 20
| Tests et mise en service |  | Ens | 1
|  | Total chapitre |  |  |  | 0
3.10 | Dispositif de coupure d'urgence
| Arrêt d'urgence, y compris câblage suivant CCTP |  | Ens | 1
|  | Total chapitre |  |  |  | 0
3.11 | Transformateur d'isolement
| Fourniture, pose et raccordement d'un transformateur d'isolement 63 KVAsuivant CCTP |  | Ens | 1
| Manutention suivant CCTP |  | Ens | 1
| Fourniture , pose et raccordement d'une protection primaire transformateur suivant CCTP |  | Ens | 1
| Fourniture , pose et raccordement d'une protection secondaire transformateur suivant CCTP |  | Ens | 1
| Fourniture , pose et raccordement des liaisons BT amont/aval transformateur d'isolement 63 KVA,y compris toutes sujétions suivant CCTP |  | Ens | 1
| Création du régime de neutre TNS au secondaire suivant CCTP |  | Ens | 1
| Essais et mise en service |  | Ens | 1
|  | Total chapitre |  |  |  | 0
3.12 | Canalisation principale basse tension
| Fourniture, pose Cheminement suivant CCTP |  | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement de la liaison Basse Tension entre le nouveau disjoncteur 400A TGBTA et les trois TD principaux suivant CCTP |  | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement de trois grilles de distribution 400A suivant CCTP |  | Ens | 1
| Les percements, rebouchages, fixations et toutes sujiétions de pose est à la charge du présent lot |  | Ens | 1
| Dans le cas de percement d’ouvrage fini, l’entreprise doit la réfection complète à l’état d'origine |  | Ens | 1
| Restitution coupe feu suivant CCTP |  | Ens | 1
|  | Total chapitre |  |  |  | 0
3.13 | Canalisation basse tension secondaire
| Fourniture, pose Cheminement suivant CCTP |  | Ens | 1
| Mise en conformité de l'alimentation des BAES du bâtiment F et tour SV4 |  | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des liaisons Basse Tension suivant CCTP |  | Ens | 1
| Les percements, rebouchages, fixations et toutes sujiétions de pose est à la charge du présent lot |  | Ens | 1
| Dans le cas de percement d’ouvrage fini, l’entreprise doit la réfection complète à l’état d'origine |  | Ens | 1
| Restitution coupe feu suivant CCTP |  | Ens | 1
|  | Total chapitre |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Installation provisoire de chantier |  | Ens | 1 |  | PM
3.2 | Dépose des installations existantes |  | Ens | 1 |  | 0
3.3 | Continuité de service des installations |  | Ens | 1 |  | 0
3.4 | Prise de terre - Liaisons équipotentielles |  | Ens | 1 |  | 0
3.5 | Régime de neutre |  | Ens | 1 |  | PM
3.6 | Tableau général basse tension bât A |  | Ens | 1 |  | 0
3.7 | Tableaux divisionnaires principaux |  | Ens | 1 |  | 0
3.8 | Tableaux divisionnaires secondaires |  | Ens | 1 |  | 0
3.9 | Comptage - mesures |  | Ens | 1 |  | 0
3.10 | Dispositif de coupure d'urgence |  | Ens | 1 |  | 0
3.11 | Transformateur d'isolement |  | Ens | 1 |  | 0
3.12 | Canalisation principale basse tension |  | Ens | 1 |  | 0
3.13 | Canalisation basse tension secondaire |  | Ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL H.T. |  |  |  | 0
T.V.A. 20 %
TOTAL T.T.C.