

|  |
| --- |
| **Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)** |

|  |
| --- |
| **Objet du marché** |
| **N° de projet : 25-USID03-016**  SUIPPES (51) – 132 RIC  Acquisition de bâtiments modulaires (type ALGECO/CORIMEC ou équivalent)  **N° COSI : 466621** |

|  |
| --- |
| **IMPORTANT :**  **TOUS LES POSTES DE LA DPGF DOIVENT ETRE RENSEIGNES IMPERATIVEMENT**  **Ne sont pas admis :**  **- les postes « NON CHIFFRES »**  **- les postes « POUR MEMOIRE »**  **- les postes « INCLUS »**  **- les montants NULS**  **- l’ajout ou la suppression de postes**  **- la modification du cadre** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Description des Fournitures** | | |
| **Références CCP** | **Désignations** | **Montant total € H.T** |
| Article 15 | Fourniture de bungalows modulaires type « salle de réunion », comprenant:   * un poste de travail de 4 prises RJ45 catégorie 7 au minimum ; * six (6) prises de courant 2P+T de 16A rouges, (1 détrompeur à fournir par prise), pour le courant ondulé ; * un module d’éclairage (luminaire type bureau) ; * six (6) prises de courant 2P+T de 16A blanches, courant normal ; * un système de chauffage (environ 2000 W) ; * une ventilation hydro-réglable ; * quatre (4) fenêtres rectangulaires oscillo-battantes 40\*50 cm. * une porte de 90 cm équipée d’une barre anti-panique ; * deux (2) Blocs de secours BAES ; * un module d’éclairage à détection (hublot extérieur) IP65 ; * une porte d’entrée (ouverture 90 cm). |  |
| Article 17 | Livraison (inclut le déchargement) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Total HT |  |
| TVA 20 % |  |
| TOTAL TTC |  |

**Signature et cachet de l’entreprise**