## équipements
Les quantités et montants totaux ("partie scénario de commande") ne sont pas contractuels, ils servent uniquement à l'analyse des offres. Les quantités correspondent à une durée de 4 ans.
AMU151-2025 Annexe 1 à l'acte d'engagement - Bordereau des prix unitaires BPU (incluant le scénario de commande annexe au RC)
Aucune annotation ne sera acceptée et prise en compte. Chaque ligne peut être commandée indépendamment les unes des autres
BORDEREAU DE PRIX |  |  |  |  | SCENARIO DE COMMANDE
DESIGNATIONS | Unité | Prix Unitaire HT | Prix Unitaire TTC |  | quantité estimée | prix total HT | prix total TTC
Circulateurs ou pompes
GRUNDFOS type MAGNA 1 25-40 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
GRUNDFOS type MAGNA 1 40-80 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
GRUNDFOS type MAGNA 3 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
GRUNDFOS type TPD 32-60/2 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
GRUNDFOS type TPD 65/130 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
GRUNDFOS type UP 25/55 boucle ECS | U |  |  |  | 12 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPS 25/50/180 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPS 65.60 | U |  |  |  | 6 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPSD 32.50 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPSD 40-120 F | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPSD 40-60 F | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPSD 50-120 | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPSD 65/120 | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
KSB type 40-13/114 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
KSB type 40-15/014 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
KSB type 40-20/024 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type BMCXL 20.25P | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type DCX 32.35 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type DCX 32.50 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type DCX 32.80 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type DCX 40.45 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type DCX 40/40 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type DCX 40/80 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type DCX 50.50 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type DCX 65/50 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type ECX 2501 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type JRL 403-16/0.25 boucle EC S | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type JRL 406-13/037 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type MA 1300.2 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type MIA 300.4 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type MULTI H202 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type NRG 3-3-7/D | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type NRG 63-7/D | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type NRG 64-7/D | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type NRG B-64-10 ARB | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type NSB-S25-20 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
SALMSON type RLE 180.2 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type SCX 32.50 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type SCX 32/80 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type SIRIUX D50-70 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type SIRIUX D65-90 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type SIRIUX D 80-90 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type SIRIUX HOME 60-25 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type SXM 32.35 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
WILO type PARA RS25/7.5RKC | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
WILO type STRATOS D40/1.12 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
WILO type STRATOS PARA30/1 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
WILO type TOP SD/40/7 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
WILO type YONES PICO D30/1 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
WILO type YORNOS PARA HF 25/10 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
WILO type TOP-200/4 boucle EC S | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
WILO type TOP-220/4 boucle EC S | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Pompe puisard type / Maintien pression
SALMSON type GV 27 | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
SALMSON type GV 28 T | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
GUINARD type ROTEX 70 | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
SALMSON type SUBSON 10MF | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Module d’expansion WILO WILO-CONTROL-CE+ WEH/WEV-2x5,5Kw | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
POMPE DE RELEVAGE VIDE CAVE 0,40KW EN TECHNOPOLYMERE | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
POMPE DE RELEVAGE VIDE CAVE 0,90KW EN INOX | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGEES 0,7 KW | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGEES 1,1 KW | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
Vase expansion à membrane
FLEXCON type ERE type 12 LITRES | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
FLEXCON type ERE type 18 LITRES | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
FLEXCON type GITRAL type 25 LITRES | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
FLEXCON type GITRAL type 50 LITRES | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
FLEXCON type CIMM type 80 LITRES | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
FLEXCON type FLEXCON type 140 LITRES | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
FLEXCON type ZILMET type 200 LITRES | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
FLEXCON type ELBI type 250 LITRES | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
FLEXCON type LRI type 300 LITRES | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
FLEXCON type ZILMET type 400 LITRES | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
FLEXCON type GITRAL type 500 LITRES | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Moteur de vanne de régulation
SCHNEIDER Servomoteur 3 POINTS 24 VCA moteur de vanne Schneider | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
WATTS Servomoteur 22CX230CN2 230V | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
SAUTER type A2T4 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AR 30W13 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 104 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 105 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 114 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 115 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 116 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 234 S5 F | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVR 32 W 32 S | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type B 16E | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type B 6R | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type BT 43 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS Servomoteur GBL161.1 E | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type SAS 31 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type SAS 61 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type SKD 32 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type SKD 62 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type SQL | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Vanne de régulation
SAUTER type Vanne de régulation BXN 15 | U |  |  |  | 6 | 0 | 0
SAUTER type Vanne de régulation BXN 20 | U |  |  |  | 7 | 0 | 0
SAUTER type Vanne de régulation BXN 25 | U |  |  |  | 8 | 0 | 0
SAUTER type Vanne de régulation BXN 32 | U |  |  |  | 14 | 0 | 0
SAUTER type Vanne de régulation BXN 40 | U |  |  |  | 8 | 0 | 0
SAUTER type Vanne de régulation 50 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type Vanne de régulation 65 | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
SIEMENS type V3V à secteur VXF 31.50 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SAUTER BUN020F300 vanne 3 voies DN20, Kvs= 6.3, 8mm =% | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Régulateur de traitement d'air
AFFICHEUR type SWEGON | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
DANFOS type HVAC | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
LACROIX SOFREL type S 550 TH | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type RKN8.L | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
SAUTER type FLEXOTRON | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type NOVAFLEX | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
SAUTER type ECOS EY3600 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type ERAS 300 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type THERMOSTAT | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type NOVA FLUX | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
VARIATEUR MOTEUR type TE20E510 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
VARIATEUR MOTEUR ATV212 7,5KW 10HP 480V TR variateur 7.5kw | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Régulateur humidificateur CAREL | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SCHNEIDER SXWPS24VX10001 Alimentation 24VAC/VDC pour AS et Modules E/S | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SCHNEIDER S1024-2POS Moteur registre RESIDEO 10 Nm, avec RaZ 24Vac, 2 pts | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SCHNEIDER MD20 SR-24/230TS 1M registre motoriser | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Compteur d'appoint d'eau
Narval type volumétrique DN 15 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Narval type volumétrique DN 20 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
Compteur d'eau chaude sanitaire
WATEAU type volumétrique DN 15 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
WATEAU type volumétrique DN 20 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
WATEAU type volumétrique DN 25 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
WATEAU type volumétrique DN 32 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
WATEAU type volumétrique DN 40 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
Séparateur de boue & pot d'injection
séparateur boues avec raccords à brides DN 50 .L’élément de séparation des boues doit pouvoir être démontable | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
séparateur boues avec raccords à brides DN 100 .L’élément de séparation des boues doit pouvoir être démontable | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Pot d'injection sur réseau chauffage 25 litres | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Adoucisseur avec bac à sel et régénération sur le volume d'eau (Résine 100 litres) | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Poste d'injection fimlogène y compris bac à produit et pompe d'injection | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Pompe injection doseuse LUTZ MEMDOS SMART LDX30 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Thermostat, Aquastat, Pressostat et Sonde
SIEMENS THERMOSTAT RAB11 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS THERMOSTAT RAB21 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SIEMENS THERMOSTAT RAB 31 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS Sonde QFM 3160 T° et %HR en gaine 0,10V | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Sonde QAA24 sonde de température ambiante LG-Ni1000 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SCHNEIDER PRESSOSTAT DIF. AIR 500 P | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
SCHNEIDER PRESSURESWITCH 1000TO 600 pressostat pression en gaine | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Sonde aéraulique de sécurité | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Sonde de température d'ambiance ou extrérieure ( implantation existante ) | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Sonde de température ECS ou Chauffage à contact | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Sonde de température ECS ou Chauffage à plongeur | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Aquastat de régulation | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Aquastat de sécurité | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Aquastat double régulation & sécurité | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Pressostat manque d'eau type DSA 43 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Disconnecteurs
SOCLA type Remplacement d'un disconnecteur existant par disconnecteur non controlable TYPE CA DN 25 A 40 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
SOCLA type Remplacement d'un disconnecteur existant par disconnecteur controlable TYPE BA 2860 DIAMETRE DN 25 A 40 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
MITIJEURS ECS
JRG34B - Mitigeur thermostatique modèle à brides DN80 - 36/53°C | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
WATT - Mitigeur thermostatique ultramix 26x34 120l/mn epoxy | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
AEROTHERME
Eau chaude 2 tubes carrossés
Mural
5 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
10 kW | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
15 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
20 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
25 kW | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
30 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
Plafonnier
5 kW | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
10 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
15 kW | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
20 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
25 kW | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
30 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
eau chaude 2 tubes non carrossé
5 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
10 kW | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
15 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
20 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
25 kW | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
30 kW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
CHAUDIERES / Bruleurs
chaudière type vitocrossal 200 CM2 chaudière à condensation de 400 à 600 KW | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
chaudière type vitocrossal 200 CRU 800 à 1000 KW | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
regulation vitotronic 100 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
BRÛLEUR GAZ CUENOD/WEISHAUPT < 200 kW modulant avec variateur électronique sur la ventilation | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
BRÛLEUR GAZ CUENOD/WEISHAUPT > 200 kW et < 400 kW modulant avec variateur électronique sur la ventilation | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
BALLON électrique ECS avec groupe de sécurité ( ballon à resistance thermo plongée)
BALLON mixte ECS15Litres | U |  |  |  | 8 | 0 | 0
BALLON mixte ECS 30Litres | U |  |  |  | 7 | 0 | 0
BALLON mixte ECS 40Litres | U |  |  |  | 7 | 0 | 0
BALLON mixte ECS 50Litres | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
BALLON mixte ECS 65Litres | U |  |  |  | 15 | 0 | 0
BALLON mixte ECS 75Litres | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
BALLON mixte ECS 80Litres | U |  |  |  | 15 | 0 | 0
BALLON mixte ECS 100Litres | U |  |  |  | 12 | 0 | 0
BALLON ECS < 200Litres | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
BALLON ECS > 200Litres et < 500Litres | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
Préparateur eau chaude sanitaire instantané ou semi instantané
CHAROT type Echangeur 25 plaques inox | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
VIESSMANN type Préparateur VERTICEL 500 litres | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Groupe de sécurité ECS
GROUPE DE SECURITE ¾ DROIT | U |  |  |  | 15 | 0 | 0
GROUPE DE SECURITE HORIZONTAL ¾ COUDEE | U |  |  |  | 15 | 0 | 0
GROUPE DE SECURITE HORIZONTAL 1' COUDEE | U |  |  |  | 15 | 0 | 0
Caisson d'extraction d'air
le prix unitaire comprend la fourniture, compris tous les supports de fixation des unités. Le caisson d'extraction sera monophasé ou TRI MOTEUR EC TYPE MINIBLUE isolation acoustique filtre G4, homologué C4 400° C 1/2H, peut être installé en intérieur ou en extérieur en tôle galvanisé avec grille anti-volatile au rejet, avec raccordement du caisson au réseau de gaine existant, et le raccordement électrique
CALADAIR 125 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
CALADAIR 160 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
CALADAIR 250 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
CALADAIR 315 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
CALADAIR 355 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
CALADAIR 400 | U |  |  |  | 9 | 0 | 0
CLIMATISATION A DÉTENTE DIRECTE MONO-SPLIT MURAL INVERTER AIR/AIR DE CONFORT TOUTES SAISONS
Mono split de type inverter de marque DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC , PANASONIC / Matériel labélisé A+ en chaud et froid , Inclus l'unité murale, le groupe extérieur, la télécommande télécommande Infrarouge et son support / livraison sur site incluse
MONO-SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 2 KW | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
MONO-SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 2,5 KW | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
MONO-SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 3,5 KW | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
MONO-SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 5 KW | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
MONO-SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 7 KW | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
MONO-SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 10 KW | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
BI- SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 5 KW | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
BI SPLIT CASSETTE de puissance frigorifique nominale 5 KW | U |  |  |  | 30 | 0 | 0
Réseau hydraulique
Vanne BS diamétre 15/25 à 33/42 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
Vanne BS diamétre 40/49 à 50/60 | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
Vanne papillon diamétre DN65 à DN100 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
Vanne papillon diamétre DN150 à DN 200 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
Vanne de réglage type TA diamétre 15/25 à 33/42 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
Vanne de réglage type TA diamétre 40/49 à 50/60 | U |  |  |  | 9 | 0 | 0
Vanne de réglage type TA diamétre DN65 à DN100 | U |  |  |  | 11 | 0 | 0
Vanne de réglage type TA diamétre DN150 à DN 200 | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
Vanne de décharge à pression différentielle diamétre 15/25 à 33/42 | U |  |  |  | 8 | 0 | 0
Vanne de décharge à pression différentielle diamétre 40/49 à 50/60 | U |  |  |  | 14 | 0 | 0
LIAISON FRIGO bi tube cuivre pré isolé gaz 1/4 - 3/8 en 25m | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
LIAISON FRIGO bi tube cuivre pré isolé gaz 1/4 - 1/2 en 25m | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
LIAISON FRIGO bi tube cuivre pré isolé gaz 3/8- 5/8 en 25m | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
Soupape de sécurité
WATTS type Soupape 4 bars diamétre 15/25 à 33/42 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
WATTS type Soupape 4 bars diamétre 40/49 à 50/60 | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
WATTS type Soupape 7 bars diamétre 15/25 à 33/42 (sanitaire) | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
WATTS type Soupape 7 bars diamétre 40/49 à 50/60 (sanitaire) | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
Emetteur de chauffage sur reseau chaudières
Radiateur puissance < 1500 Watts | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
Radiateur acier > 1500 Watts et < 2500 Watts | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Radiateur acier puissance > 2500 Watts | U |  |  |  | 20 | 0 | 0
Filtres pour le Laboratoire NSB3 aile verte
Filtre 457x457x66 mm - 4P4 - H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 610x610x69 mm - 6P6 - HI4 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 915x610x69 mm - 9P6 - H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 1219x610x69 mm - 12P6 - H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 610x610x292 mm - 6P6 - H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtres pour le Laboratoire NSB3/NSB3+ aile Bleue 5ième
Filtre 305x305x69 mm - 3P3 - H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 610x610x149 mm - 6P6 -H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 610x610x292 mm - 6P6 - E10 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 610x610x292 mm - 6P6 - H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 457x457x150 mm - 4P4- H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 457x457x66 mm - 4P4 – H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 457x457x292 mm - 4P4 - H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre 305x610x69 mm - 3P6 – H14 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
VRV
VRV Unité Extérieure VRV 5-S monophasé TYPE RXYSA4AV1 - 12,1kW | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
VRV Unité Extérieure VRV 5-S monophasé TYPE RXYSA5AV1 -14 Kw | U |  |  |  | 6 | 0 | 0
VRV Unité Extérieure VRV 5-S monophasé TYPE RXYSA6AV1 -15,5 Kw | U |  |  |  | 10 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYSA8A - 22,4 Kw | U |  |  |  | 5 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYSA10A - 28 Kw | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYSA12A - 33,5 Kw | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYA8A - 22,4 KW | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYA10A - 28 Kw | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYA12A - 33,5 Kw | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYA14A - 40 Kw | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYA16A - 44,8 Kw | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYA18A - 50,4 Kw | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYA20A - 55,9 Kw | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
FDC121KXZEN1-W Unité ext KXZEN 12.1 kW 2 TUBES R32 | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
FDC140KXZEN1-W Unité ext KXZEN 14 kW 2 TUBES R32 | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
FDC155KXZEN1-W Unité ext KXZEN 15,5 kW 2 TUBES R32 | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
FDC224KXZE3 Unité ext KXZ3 22.4 kW 2 TUBES R32 | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
FDC280KXZE3 Unité ext KXZ3 28 kW 2 TUBES R32 | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
FDC335KXZE3 Unité ext KXZ3 33.5 kW 2 TUBES R32 | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
FDC400KXZE3 Unité ext KXZ3 40 kW 2 TUBES R32 | U |  |  |  | 3 | 0 | 0
FDC450KXZE3 Unité ext KXZ3 45 kW 2 TUBES R32 | U |  |  |  | 4 | 0 | 0
FDC500KXZE3 Unité ext KXZ3 50 kW 2 TUBES R32 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
FDC560KXZE3 Unité ext KXZ3 56 kW 2 TUBES R32 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
GOUPE FROID
100 KW
GEG FS Inverter R32 + Pompe BP + Antigel TYPE EWAT090CZPBA2 - 100Kw | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Commande déportée / Ecran LCD TYPE ALC00895A
RÉSERVOIR TAMPON 200 LITRES (KIT) TYPE EKBT
150 KW
GEG MultiScroll R32 Silencieux TYPE EWAT155B-SLB2000 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre à tamis
Contrôleur de tension entre phase
Isolation evap mousse 20mm d'épaisseur
Contrôleur de débit d'eau (palette)
Plots antivibratil caoutchouc
Disjoncteurs automatiques compresseur
Disjoncteurs automatiques ventilateurs
Pompe double Basse pression
200 KW
GEG MultiScroll R32 Silencieux TYPE EWAT205B-SLB2000 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Filtre à tamis
Contrôleur de tension entre phase
Isolation evap mousse 20mm d'épaisseur
Contrôleur de débit d'eau (palette)
Plots antivibratil caoutchouc
Disjoncteurs automatiques compresseur
Disjoncteurs automatiques ventilateurs
Pompe double Basse pression
250 KW
GF Scroll R32 Haute Eff Niv Son Standard TYPE EWAT250B-XSC2000 | U |  |  |  | 1 | 0 | 0
Filtre à tamis
Panneaux de protection latéral COIL ENDS
Contrôleur de tension entre phase
Traitement Bue-Coat batteries MCX
Plots antivibratil caoutchouc
Disjoncteurs automatiques compresseur
Pompe double Basse pression
350 KW
GF Scroll R32 Eff Std Niv Son Standard TYPE EWAT350B-SSC1000 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Filtre à tamis
Panneaux de protection latéral COIL ENDS
Contrôleur de tension entre phase
Traitement Bue-Coat batteries MCX
Plots antivibratil caoutchouc
Disjoncteurs automatiques compresseur
Pompe double Basse pression
500 KW
GF Scroll R32 Haute Eff Niv Son Standard TYPE EWAT510B-XSC2000 | U |  |  |  | 2 | 0 | 0
Filtre à tamis
Panneaux de protection latéral COIL ENDS
Contrôleur de tension entre phase
Traitement Bue-Coat batteries MCX
Plots antivibratil caoutchouc
Disjoncteurs automatiques compresseur
Pompe double Basse pression
TRAVAUX : REMPLACEMENT POMPE DISTRIBUTION RADIATEUR CHAUFFERIE PRINCIPALE
Consignation Electrique Vidange réseau Dépose et évacuation ancienne pompe existante Adaptation et modification tuyauterie DN 100 Remplacement protection Electrique Remplacement câble alimentation Pose et fourniture pompe type : Atmos GIGA-N 100/250-15/4 Alignement lazer de la pompe | forfait |  |  |  | 1 | 0 | 0
TRAVAUX : REMPLACEMENT POMPE DISTRIBUTION GYMNASE CHAUFFERIE PRINCIPALE
Consignation Electrique Vidange réseau Dépose et évacuation ancienne pompe existante Adaptation et modification tuyauterie DN 80 Remplacement protection Electrique Remplacement câble alimentation Pose et fourniture pompe type : WILO IPL80/140-1,1/4 Alignement lazer de la pompe | forfait |  |  |  | 1 | 0 | 0
TRAVAUX : REMPLACEMENT de 2 POMPES DISTRIBUTION ODONTOLOGIE CHAUFFERIE PRINCIPALE avec mise en service totale
Consignation Electrique Vidange réseau Dépose et évacuation ancienne pompe existante Adaptation et modification tuyauterie DN 80 Remplacement protection Electrique Remplacement câble alimentation Pose et fourniture pompe type : Atmos GIGA-B 80/170-3/4 Alignement lazer de la pompe | forfait |  |  |  | 1 | 0 | 0
TRAVAUX : REMPLACEMENT POMPE A CHALEUR LOCAL TECHNIQUE TOITURE BIBLIOTHEQUE AVEC BALLON TAMPON avec mise en service totale
Consignation Electrique Vidange réseau eau Dépose et évacuation des 2 anciennes pompe à chaleur et le ballon Adaptation et modification tuyauterie Remplacement 2 protection Electrique Remplacement 2 câble alimentation Gruttage en heure non ouvrées Pose et fourniture de 2 PAC type : CIAT 30kW Pose et fourniture ballon : 500 litres | forfait |  |  |  | 1 | 0 | 0
LOCATION ENGINS pour travaux en journée du lundi au vendredi
Location grue 90T avec chauffeur et une équipe d'élingueur | heure |  |  |  | 20 | 0 | 0
Location grue 25 T avec chauffeur élingueur | heure |  |  |  | 20 | 0 | 0
Location nacelle élévatrice pour des hauteurs maxi de 16m avec chauffeur | heure |  |  |  | 20 | 0 | 0
Location nacelle élévatrice pour des hauteurs maxi de 20m avec chauffeur | heure |  |  |  | 30 | 0 | 0
Location nacelle élévatrice pour des hauteurs maxi de 25m avec chauffeur | heure |  |  |  | 30 | 0 | 0
Location Nacelle élévatrice électrique de type ciseau pour des hauteurs maxi de 20 metre pour usage intérieur des bâtiments | heure |  |  |  | 30 | 0 | 0
DIVERS pour intervention de travaux curatifs, installation de matériel
Coût horaire Ouvrier y compris déplacement , en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H | heure |  |  |  | 1000 | 0 | 0
Coût horaire OHQ ( frigoriste chauffagiste ) y compris déplacement , en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H | heure |  |  |  | 800 | 0 | 0
Coût horaire Dessinateur Industriel y compris déplacement , en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H | heure |  |  |  | 200 | 0 | 0
Coût horaire Ingénieur y compris déplacement , en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H | heure |  |  |  | 150 | 0 | 0
Coût horaire metteur au point / réglages / mise en service pour une intervention du lundi au vendredi 7H 18H | heure |  |  |  | 150 | 0 | 0
Coût journalier technicien qualité pour contrôles/ mesures (debit d'air ,contrôle détecteur gaz fumée ) en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H | forfait |  |  |  | 200 | 0 | 0
Prestation de nettoyage et assainissement bactéricide par unité intérieure | forfait |  |  |  | 250 | 0 | 0
Prestation de nettoyage et assainissement bactericide par batterie et bac dans une centrale traitement d'air | forfait |  |  |  | 50 | 0 | 0
Coefficient de revente pour les fournitures hors bordereau de prix unitaires et de prestations de services | Coef
|  |  |  | TOTAL |  | 0 | 0