## Feuil1
LISTE DES FILTRES - LOT SANTE
DESIGNATIONS - LOCALISATION | Fonctionnalité | Filtre Dimension et type | Type | Quantité de filtre par équipement | Nombre de remplacement par an systématique | Quantité de filtre total a remplacer par an | Qualification salle y/c Contrôle intégrité des filtres
SITE TIMONE - BATIMENT PRINCIPAL
ANIMALERIE rdc AILE 3 | Soufflage | 624 x 590 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
ANIMALERIE rdc AILE 3 | Extraction | 624 x 590 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
ALESSI 3 ème aile 1 | Soufflage | 405 x 760 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
ALESSI 3 ème aile 1 | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
ALESSI 3 ème aile 1 | Ventilo Convecteur | 205 x 1030 x 6 | G2 | 20 | 4 | 80
ALESSI 3 ème aile 1 | Ventilo Convecteur | 205 x 845 x 6 | G2 | 20 | 4 | 80
ALESSI 3 ème aile 1 | Absolu Labo P2, P3 | 915 x 610 x 68 | H13 | 4 | 1 | 4 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
ALESSI 3 ème aile 1 | Absolu Labo P2, P3 | 610 x 610 x 68 | H13 | 4 | 1 | 4 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
ALESSI 3 ème aile 1 | Absolu Labo P2, P3 | 305 x 610 x 68 | H13 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
ALESSI 4 ème Aile1 | Soufflage | 590 x 520 x 98 | G4 | 2 | 4 | 8
ALESSI 4 ème Aile1 | Soufflage | 590 x 520 x 98 | F7 | 2 | 4 | 8
ALESSI 4 ème Aile1 | Ventilo Convecteur | 255 x 830 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
ALESSI 4 ème Aile1 | Ventilo Convecteur | 255 x 1130 x48 | G4 | 6 | 4 | 24
ALESSI 4 ème Aile1 | Ventilo Convecteur | 255 x 560 x48 | G4 | 6 | 4 | 24
ALESSI 4 ème Aile1 | Absolu Labo P2, P3 | 305 x 610 x 68 | H13 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
ALESSI 4 ème Aile1 | Absolu Labo P2, P3 | 610 x 610 x 68 | H13 | 4 | 1 | 4 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
ALESSI 4 ème Aile1 | Absolu Labo P2, P3 | 915 x 610 x 68 | H13 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
ALESSI 4 ème Bp1 | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
ALESSI 4 ème Bp1 | Soufflage | 592 x 592 x 360 | F7 | 2 | 4 | 8
ALESSI 4 ème Bp1 | Ventilo Convecteur | 255 x 830 x 48 | G4 | 6 | 4 | 24
ALESSI 4 ème Bp1 | Ventilo Convecteur | 255 x 1130 x48 | G4 | 2 | 4 | 8
ALESSI 4 ème Bp1 | Ventilo Convecteur | 255 x 560 x48 | G4 | 4 | 4 | 16
ALESSI 4 ème Bp1 | Absolu Labo P2, P3 | 305 x 610 x 68 | H13 | 4 | 1 | 4 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
ALESSI 4 ème Bp1 | Absolu Labo P2, P3 | 610 x 610 x 68 | H13 | 8 | 1 | 8 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
ALESSI 4 ème Bp1 | Absolu Labo P2, P3 | 1220 x 610 x 68 | H13 | 4 | 1 | 4 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
L2 2 ème Aile 2 CIAT | Soufflage | 465 x 685 x 45 | M5 | 6 | 4 | 24
L2 2 ème Aile 2 CIAT | Soufflage | 465 x 685 x 45 | F7 | 6 | 4 | 24
NMSB3 P3 | Soufflage | 710 x 793 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3 | Soufflage | 592 x 592 x 292 | F8 | 2 | 4 | 8
NMSB3 P3 | Soufflage | 610 x 610 x 292 | H10 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3 | Extraction | 610 x 610 x 69 | H14 | 26 | 1 | 26 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3 | Absolu Labo P2, P3 | 457 x 457 x 66 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3 | Absolu Labo P2, P3 | 915 x 610 x 69 | H14 | 10 | 1 | 10 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3 | Absolu Labo P2, P3 | 1219 x 610 x 69 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3 | Absolu Labo P2, P3 | 610 x 610 x 292 | H14 | 4 | 1 | 4 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3+ | Soufflage | 710 x 793 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3+ | Soufflage | 592 x 592 x 292 | F8 | 2 | 4 | 8
NMSB3 P3+ | Soufflage | 610 x 610 x 292 | H10 | 8 | 1 | 8 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3+ | Absolu Labo P2, P3 | 305 x 305x 69 | H14 | 6 | 1 | 6 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3+ | Absolu Labo P2, P3 | 610 x 610 x 150 | H14 | 10 | 1 | 10 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3 | Absolu Labo P2, P3 | 610 x 610 x 292 | H14 | 16 | 1 | 16 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3+ | Absolu Labo P2, P3 | 457 x 457 x 150 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3+ | Absolu Labo P2, P3 | 457 x 457 x 66 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3+ | Absolu Labo P2, P3 | 457 x 457 x 292 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NMSB3 P3+ | Absolu Labo P2, P3 | 305 x 610 x 69 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
SCOLARITE | soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
AMPHI TOGA | soufflage | 495 x 625 x 48 | G4 | 24 | 4 | 96
AMPHI TOGA | Extraction | 495 x 625 x 48 | G4 | 24 | 4 | 96
E.M.I. | soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CEPA ANIMALERIE CTA 16 | soufflage | (2) 592 x 592 x 48 (G4) | G4 | 4 | 4 | 16
CEPA ANIMALERIE CTA 16 | soufflage | (2) 490 x 592 x 48 (G4) | G4 | 4 | 4 | 16
CEPA ANIMALERIE CTA 16 | soufflage | (2) 592 x 592 x 600 (F7) | F7 | 4 | 4 | 16
CEPA ANIMALERIE CTA 16 | soufflage | (2) 490 x 592 x 600 (F7) | F7 | 4 | 4 | 16
CEPA ANIMALERIE CTA 16 | soufflage | (2) 592 x 592 x 292 (H10 | H10 | 4 | 1 | 4 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
CEPA ANIMALERIE CTA 16 | soufflage | (2) 490 x 592 x 292 (H10 | H10 | 4 | 1 | 4 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
CEPA ANIMALERIE CTA 16 | extraction | (2) 592 x 592 x 300 (f7) | F7 | 4 | 4 | 16
CEPA ANIMALERIE CTA 16 | extraction | (2)490 x 592 x 300 (f7) | F7 | 4 | 4 | 16
L2 5éme aile verte 5315 geno genomique | soufflage | (1) 287 x 592 x 48 (G4) | G4 | 2 | 4 | 8
L2 5éme aile verte 5315 geno genomique | soufflage | (1) 287 x 592 x 380 (F7) | F7 | 2 | 4 | 8
L2 5éme aile verte 5315 geno genomique | soufflage | (1) 305 x 610 x 292 (H13) | H13 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
L2 5éme aile verte 5315 geno genomique | extraction | (1) 287 x 592 x 48 (G4) | G4 | 2 | 4 | 8
CTA 15 | soufflage | (1) 592 x 592 x 48 (G4) | G4 | 2 | 4 | 8
CTA 15 | soufflage | (1) 287 x 592 x 48 (G4) | G4 | 2 | 4 | 8
CTA 15 | soufflage | (1) 592 x 592 x 48 (F5) | F5 | 2 | 4 | 8
CTA 15 | soufflage | (1) 287 x 592 x 48 (F5) | F5 | 2 | 4 | 8
CTA 15 | soufflage | (1) 592 x 592 x 292 (H10) | H10 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
CTA 15 | soufflage | (1) 287 x 592 x 292 (H10) | H10 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
CTA 15 | extraction | (1) 592 x 592 x 48 (G4) | G4 | 2 | 4 | 8
CTA 15 | extraction | (1) 287 x 592 x 48 (G4) | G4 | 2 | 4 | 8
L2 4éme BP vert 4419 valparaiso | Soufflage | 425 x 793 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
L2 4éme BP vert 4419 valparaiso | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
L2 4éme BP vert 4419 valparaiso | Soufflage | 287 x 592 x 292 | E10 | 2 | 4 | 8
Labo HIPE Aile 1 | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
Labo HIPE Aile 1 | Reprise | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
Filtre climatisation Monobloc < 10kwf (cassettes & mural) | Soufflage | Filtre climatiseur | _ | 1680 | 1 | 1680
SITE TIMONE - ODONTOLOGIE
ODONTO CTA P2 | Soufflage | 425 x 396 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
ODONTO CTA P2 | Soufflage | 592 x 287 x 500 | F7 | 2 | 4 | 8
ODONTO CTA SUD | Soufflage | 698 x 1035 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
ODONTO CTA SUD | Soufflage | 592 x 287 x 292 | F7 | 4 | 4 | 16
ODONTO CTA SUD | Soufflage | 592 x 592 x 292 | F7 | 4 | 4 | 16
ODONTO CTA SUD | Extraction | 698 x 1035 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
ODONTO CTA NORD | Soufflage | 405 x 760 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
ODONTO CTA NORD | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
ODONTO CTA NORD | Extraction | 405 x 760 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
ODONTO CTA sud AMPHI | Soufflage | 790 x 710 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
ODONTO CTA sud AMPHI | Soufflage | 592 X 592 x 500 | F7 | 2 | 4 | 8
Filtre climatisation Monobloc < 10kwf (cassettes & mural) | Soufflage | Filtre climatiseur | _ | 128 | 1 | 128
SITE TIMONE - INT - neuroscience
NEUROSCIENCES Experimentation animalerie 1 | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 8 | 4 | 32
NEUROSCIENCES Experimentation animalerie 1 | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Experimentation animalerie 1 | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Experimentation animalerie 2 | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 8 | 4 | 32
NEUROSCIENCES Experimentation animalerie 2 | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Experimentation animalerie 2 | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Primates | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 8 | 4 | 32
NEUROSCIENCES Primates | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Primates | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Stabulation rongeurs | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Stabulation rongeurs | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Stabulation rongeurs | Extraction | 592 x 592 x 533 | F8 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Stabulation rongeurs | Extraction | 592 x 592 x 533 | F8 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Stabulation singes | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Stabulation singes | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Stabulation singes | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Stabulation singes | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES CTA OUEST Bureau | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES CTA OUEST Bureau | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES CTA OUEST Bureau | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES CTA OUEST Bureau | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES CTA EST Bureau | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 8 | 4 | 32
NEUROSCIENCES CTA EST Bureau | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES CTA EST Bureau | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROSCIENCES Stabulation Microcebes | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Stabulation Microcebes | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Stabulation Microcebes | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Stabulation Microcebes | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Soufflage | 592 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Soufflage | 305x610x92 | H14 | 6 | 1 | 6 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Soufflage | 305x610x68 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Soufflage | 610x610x150 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Soufflage | 457x457x150 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Soufflage | 305x305x68 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Extraction | 592 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Extraction | 305x395x48 | F7 | 12 | 4 | 48
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Extraction | 305x150x48 | F7 | 12 | 4 | 48
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 1 | Extraction | 305x490x48 | F7 | 12 | 4 | 48
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Soufflage | 592 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Soufflage | 305x610x92 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Soufflage | 305x610x68 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Soufflage | 610x610x150 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Soufflage | 457x457x150 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Soufflage | 305x305x68 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Extraction | 592 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Extraction | 305x395x48 | F7 | 12 | 4 | 48
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Extraction | 305x150x48 | F7 | 12 | 4 | 48
NEUROSCIENCES Bloc Chirurgie 2 | Extraction | 305x490x48 | F7 | 12 | 4 | 48
NEUROSCIENCES Labo P2 Culture | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Labo P2 Culture | Extraction | 287 x 592 x 533 | F8 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Labo P2 Culture | Extraction | 287 x 592 x 292 | H13 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROSCIENCES CTA OUEST RDC | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES CTA OUEST RDC | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Labo P2 RDC | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Labo P2 RDC | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROSCIENCES Labo P2 RDC | Extraction | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
Filtre climatisation Monobloc < 10kwf (cassettes & mural) | Soufflage | Filtre climatiseur | _ | 101 | 1 | 101
SITE TIMONE - CERIMED
Filtre G4 façade | Soufflage | 1360x800x15 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CLINIQUE (toit) | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CLINIQUE (toit) | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CLINIQUE (toit) | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CLINIQUE (toit) | Soufflage | 592 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CLINIQUE (toit) | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CLINIQUE (toit) | Soufflage | 592 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CLINIQUE (toit) | Extraction | 592 x 592 x 98 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CLINIQUE (toit) | Extraction | 287 x 592 x 98 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CONFERENCE (toit) | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CONFERENCE (toit) | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CONFERENCE (toit) | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CONFERENCE (toit) | Soufflage | 592 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CONFERENCE (toit) | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA CONFERENCE (toit) | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZT 01 (toit) | Soufflage | 400 x 500 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZT 01 (toit) | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPR 03 (toit) | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPR 03 (toit) | Soufflage | 592 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPR 03 (toit) | Soufflage | 610 x 610 x 292 | H13 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
CERIMED CTA ZPR 03 (toit) | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPR 03 (toit) | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZB 01 (toit) | Soufflage | 492 x 592 x 98 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZB 01 (toit) | Soufflage | 492 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
CERIMED CTA ZB 01 (toit) | Soufflage | 592 x 592x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZB 01 (toit) | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA SALLE GRISE (toit) | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA SALLE GRISE (toit) | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA SALLE GRISE (toit) | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA SALLE GRISE (toit) | Extraction | 400 x 500 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPG 01 | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPG 01 | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPG 01 | Absolu Soufflage | 610 x 610 x 292 | H13 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
CERIMED CTA ZPG 01 | Extraction | 287 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA SCANNER | Soufflage | 492 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
CERIMED CTA SCANNER | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
CERIMED CTA SCANNER | Extraction | 492 x 592 x 98 | F7 | 4 | 4 | 16
CERIMED CTA SCANNER | Extraction | 592 x 592 x 98 | F7 | 4 | 4 | 16
CERIMED CTA ZPR 01 | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPR 01 | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPR 01 | Extraction | 400 x 500 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPR 02 | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPR 02 | Soufflage | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPR 02 | Absolu, Soufflage | 305 x 610 x 292 | H13 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
CERIMED CTA ZPR 02 | Extraction | 287 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CERIMED CTA ZPR 02 | Extraction | 287 x 592 x 292 | F7 | 2 | 4 | 8
CERIMED IRM | Soufflage | 540 x 522 x 12 | G3 | 2 | 4 | 8
CERIMED IRM | Soufflage | 287 x 592 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
CERIMED IRM | Soufflage | 287 x 592 x 296 | F7 | 4 | 4 | 16
CERIMED IRM | Soufflage | 287 x 592 x 296 | F9 | 4 | 4 | 16
Filtre climatisation Monobloc < 10kwf (cassettes & mural) | Soufflage | Filtre climatiseur | _ | 92 | 1 | 92
SITE TIMONE - PEDAGOGIE
PEDAGOGIQUE CTA NORD | Soufflage | 785 x 950 x 48 | G4 | 6 | 4 | 24
PEDAGOGIQUE CTA NORD | Extraction | 785 x 950 x 48 | G4 | 6 | 4 | 24
PEDAGOGIQUE CTA SUD | Soufflage | 710 x760 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
PEDAGOGIQUE CTA SUD | Extraction | 710 x760 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
SITE TIMONE - NEUROTIMONE
NEUROTIMONE CTA 01 - CEFOS | Soufflage | 592 x 490 x 48 | G4 | 16 | 4 | 64
NEUROTIMONE CTA 01 - CEFOS | Soufflage | 592 x 287 x 48 | G4 | 8 | 4 | 32
NEUROTIMONE CTA 01 - CEFOS | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F7 | 16 | 4 | 64
NEUROTIMONE CTA 01 - CEFOS | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F7 | 8 | 4 | 32
NEUROTIMONE CTA 01 - CEFOS | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F9 | 16 | 4 | 64
NEUROTIMONE CTA 01 - CEFOS | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F9 | 8 | 4 | 32
NEUROTIMONE CTA 01 - CEFOS | Soufflage | 610 x 610 x 292 | H13 | 8 | 1 | 8 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROTIMONE CTA 02 - CEFOS | Soufflage | 592 x 490 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 02 - CEFOS | Soufflage | 592 x 287 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 02 - CEFOS | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F9 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 02 - CEFOS | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F9 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 03 - CEFOS | Soufflage | 592 x 490 x 48 | G4 | 8 | 4 | 32
NEUROTIMONE CTA 03 - CEFOS | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F9 | 8 | 4 | 32
NEUROTIMONE CTA 04 - CEFOS | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 04 - CEFOS | Soufflage | 592 x 287 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 04 - CEFOS | Soufflage | 592 x 592 x 290 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 04 - CEFOS | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 04 - CEFOS | Soufflage | 592 x 592 x 290 | F9 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 04 - CEFOS | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F9 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 04 - CEFOS | Soufflage | 610x610x292 | H13 | 8 | 1 | 8 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROTIMONE CTA 04 - CEFOS | Extraction | 592x592x48 | F8 | 8 | 4 | 32
NEUROTIMONE CTA 05 - CEFOS | Soufflage | 592 x 490 x 48 | G4 | 12 | 4 | 48
NEUROTIMONE CTA 05 - CEFOS | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F7 | 6 | 4 | 24
NEUROTIMONE CTA 05 - CEFOS | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F7 | 6 | 4 | 24
NEUROTIMONE CTA 05 - CEFOS | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F9 | 12 | 4 | 48
NEUROTIMONE CTA 06 - INP | Soufflage | 592 x 490 x 48 | G4 | 6 | 4 | 24
NEUROTIMONE CTA 06 - INP | Soufflage | 592 x 287 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 06 - INP | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 6 | 4 | 24
NEUROTIMONE CTA 06 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F9 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 06 - INP | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F9 | 6 | 4 | 24
NEUROTIMONE CTA 06 - INP | Soufflage | 592 x 592 x 290 | F9 | 6 | 4 | 24
NEUROTIMONE CTA 07 - INP | Soufflage | 592 x 490 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 07 - INP | Soufflage | 592 x 287 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 07 - INP | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F7 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 07 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F7 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 07 - INP | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F9 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 07 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F9 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 09 - INP | Soufflage | 592 x 490 x 48 | G4 | 16 | 4 | 64
NEUROTIMONE CTA 09 - INP | Soufflage | 592 x 287 x 48 | G4 | 8 | 4 | 32
NEUROTIMONE CTA 09 - INP | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F9 | 16 | 4 | 64
NEUROTIMONE CTA 09 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F9 | 8 | 4 | 32
NEUROTIMONE CTA 09 - INP | Extraction | 592 x 490 x 48 | G4 | 16 | 4 | 64
NEUROTIMONE CTA 09 - INP | Extraction | 592 x 287 x 48 | G4 | 8 | 4 | 32
NEUROTIMONE CTA 13 - INP | Soufflage | 592 x 490 x 48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 13 - INP | Soufflage | 592 x 287 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 13 - INP | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F7 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 13 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 13 - INP | Soufflage | 592 x 490 x 290 | F9 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 13 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F9 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 14 - INP | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 14 - INP | Soufflage | 592 x 287 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 14 - INP | Soufflage | 592 x 592 x 290 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 14 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 14 - INP | Soufflage | 592 x 592 x 290 | F9 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 14 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F9 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 10 - INP | Soufflage | 490x592x48 | G4 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 10 - INP | Soufflage | 490x592x300 | F7 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 10 - INP | Soufflage | 490x592x300 | F9 | 4 | 4 | 16
NEUROTIMONE CTA 10 - INP | Absolu Labo P2, P3 | 610x610x292 | H14 | 4 | 1 | 4 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
NEUROTIMONE CTA 11 - INP | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 11 - INP | Soufflage | 592 x 287 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 11 - INP | Soufflage | 592 x 592 x 290 | F9 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 11 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F9 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 11 - INP | Soufflage | 592 x 592 x 290 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 11 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 12 - INP | Soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 12 - INP | Soufflage | 592 x 592 x 290 | F7 | 2 | 4 | 8
NEUROTIMONE CTA 12 - INP | Soufflage | 287 x 592 x 290 | F9 | 4 | 4 | 16
SITE TIMONE - PHARMACIE
CTA AILE B TOITURE | Soufflage | 592X592X48 | M5 | 12 | 4 | 48
CTA AILE B TOITURE | Soufflage | 592X287X48 | M5 | 12 | 4 | 48
CTA AILE B TOITURE | Soufflage | 592X592X48 | F7 | 6 | 4 | 24
CTA AILE B TOITURE | Soufflage | 592X287X48 | F7 | 6 | 4 | 24
CTA AILE C TOITURE | Soufflage | 592X592X48 | M5 | 12 | 4 | 48
CTA AILE C TOITURE | Soufflage | 592X287X48 | M5 | 12 | 4 | 48
CTA AILE C TOITURE | Soufflage | 592X592X48 | F7 | 6 | 4 | 24
CTA AILE C TOITURE | Soufflage | 592X287X48 | F7 | 6 | 4 | 24
CTA AILE A TOITURE | Soufflage | 592X592X48 | M5 | 12 | 4 | 48
CTA AILE A TOITURE | Soufflage | 592X287X48 | M5 | 16 | 4 | 64
CTA AILE A TOITURE | Soufflage | 592X592X48 | F7 | 6 | 4 | 24
CTA AILE A TOITURE | Soufflage | 592X287X48 | F7 | 8 | 4 | 32
CTA BU RESERVE A LIVRE | Soufflage | 835X564X48 | M5 | 12 | 4 | 48
CTA BU RESERVE A LIVRE | Soufflage | 835X564X48 | F7 | 6 | 4 | 24
LABO P2 10EME ETAGE AILE B | Soufflage | 457X457X69 | E10 | 4 | 4 | 16
LABO P2 10EME ETAGE AILE B | Soufflage | 610x610x69 | E10 | 2 | 4 | 8
LABO P2 10EME ETAGE AILE B | Soufflage | 305x610x292 | E11 | 2 | 4 | 8
LABO P2 10EME ETAGE AILE B | Soufflage | 395x395x48 | F7 | 2 | 4 | 8
LABO P2 4EME ETAGE AILE B | Soufflage | 600X645X45 | F7 | 4 | 4 | 16
11 éme animalerie Toiture | Soufflage | 592x592x48 | G4 | 8 | 4 | 32
11 éme animalerie Toiture | Soufflage | 592x592x48 | F7 | 4 | 4 | 16
LABO P2 9EME ETAGE AILE B + TOITURE | Soufflage | 592X592X45 | G4 | 2 | 4 | 8
LABO P2 9EME ETAGE AILE B + TOITURE | Soufflage | 287x592x45 | G4 | 2 | 4 | 8
LABO P2 9EME ETAGE AILE B + TOITURE | Soufflage | 592x592x300 | F7 | 2 | 4 | 8
LABO P2 9EME ETAGE AILE B + TOITURE | Soufflage | 287x592x300 | F7 | 2 | 4 | 8
LABO P2 9EME ETAGE AILE B + TOITURE | Absolu Soufflage | 610x610x66 | H14 | 6 | 1 | 6 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
labo P2 3éme étage aile B | Soufflage | 395X395X48 | F7 | 2 | 4 | 8
labo P2 3éme étage aile B | Soufflage | 395x395x48 | G4 | 2 | 4 | 8
labo P2 3éme étage aile B | Absolu Soufflage | 610x610x290 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
labo P2 3éme étage aile B | Absolu Soufflage | 305x610x68 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
labo P2 3éme étage aile B | Absolu Soufflage | 610x610x68 | H14 | 2 | 1 | 2 | Qualification de la salle a faire après changement des filtres Inclus au marché A faire réalisé impérativement par société spécialisée
LABO P2 rdc aile B pour CTA 2éme étage bat central | Soufflage | 525x725x45 | G4 | 2 | 4 | 8
LABO P2 rdc aile B pour CTA 2éme étage bat central | Soufflage | 525x725x45 | F7 | 2 | 4 | 8
Administration | Soufflage | 435X450X45 | G4 | 8 | 4 | 32
Administration | Soufflage | 435X450X45 | F7 | 4 | 4 | 16
Amphitheatre | Soufflage | 592x490x48 | G4 | 36 | 4 | 144
Amphitheatre | Soufflage | 490x287x48 | G4 | 12 | 4 | 48
Amphitheatre | Soufflage | 592x490x100 | G4 | 12 | 4 | 48
Amphitheatre | Soufflage | 592x490x287 | F7 | 16 | 4 | 64
Amphitheatre | Soufflage | 490x287x275 | F7 | 8 | 4 | 32
Amphitheatre | Soufflage | 592x490x600 | F7 | 24 | 4 | 96
Amphitheatre | Soufflage | 592x290x600 | F7 | 4 | 4 | 16
Amphitheatre | Soufflage | 592x490x640 | F7 | 8 | 4 | 32
BU | Soufflage | 620x610x48 | G4 | 6 | 4 | 24
TGBT | Soufflage | 490X490X45 | G4 | 2 | 4 | 8
Filtre climatisation Monobloc < 10kwf (cassettes & mural) | Soufflage | Filtre climatiseur | _ | 900 | 1 | 900
SITE NORD
CTA BAT A LABO 1 | soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CTA BAT A LABO 1 | soufflage | 592 x 592 x 292 | F7 | 4 | 4 | 16
CTA BAT A LABO 1 | soufflage | 592 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
CTA BAT A LABO 1 | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CTA BAT A LABO 1 | Extraction | 592 x 592 x 292 | F7 | 4 | 4 | 16
CTA BAT A LABO 1 | Extraction | 592 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
CTA BAT A LABO 2 | soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CTA BAT A LABO 2 | soufflage | 592 x 592 x 292 | F7 | 4 | 4 | 16
CTA BAT A LABO 2 | soufflage | 592 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
CTA BAT A LABO 2 | Extraction | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CTA BAT A LABO 2 | Extraction | 592 x 592 x 292 | F7 | 4 | 4 | 16
CTA BAT A LABO 2 | Extraction | 592 x 592 x 292 | F9 | 2 | 4 | 8
CTA BAT G CAFET | soufflage | 592 x 592 x 48 | G4 | 2 | 4 | 8
CTA SIMMAR | Soufflage | 592X592X360 | G4 | 16 | 4 | 64
CTA SIMMAR | Soufflage | 592X592X600 | F7 | 16 | 4 | 64
CTA SIMMAR | Extraction | 952X592X534 | M5 | 16 | 4 | 64
CTA TRANGENESE | Soufflage | 350X660X45 | G4 | 6 | 4 | 24
CTA SOURIS | Soufflage | 350X660X45 | G4 | 6 | 4 | 24
CTA RATS | Soufflage | 625x975x45 G4 (2) | G4 | 4 | 4 | 16
CTA AMPHI 1,2,3,4,5 | Soufflage | 590x623x45 (60) | G4 | 120 | 4 | 480
CTA AMPHI 1,2,3,4,5 | Soufflage | 590x287x45 (10) | G4 | 20 | 4 | 80
Filtre climatisation Monobloc < 10kwf (cassettes & mural) | Soufflage | Filtre climatiseur | _ | 680 | 1 | 680
SITE EJCAM
CTA1 | Soufflage | 350X660X45 | G4 | 2 | 4 | 8
CTA2 | Soufflage | 350X660X45 | G4 | 2 | 4 | 8
CTA3 | Soufflage | 350X660X45 | G4 | 2 | 4 | 8
CTA4 | Soufflage | 350X660X45 | G4 | 2 | 4 | 8
CTA5 | Soufflage | 350X660X45 | G4 | 4 | 4 | 16
Filtre climatisation Monobloc < 10kwf (cassettes & mural) | Soufflage | Filtre climatiseur | _ | 70 | 1 | 70
SITE IFMK
Filtre climatisation Monobloc < 10kwf (cassettes & mural) | Soufflage | Filtre climatiseur | _ | 74 | 1 | 74