## Feuil1
LISTE DU MATERIEL SUR LE CAMPUS VIRGILE MARRON / IFMK - EJCAM
Adresse : 21 Rue Virgile Marron_13005_Marseille
Num du site | Nom du site | Num bâtiment | Nom bâtiment | Localisation | Désignation equipement | Qté Equipement | Marque | Type | Caractéristiques
CHAUFFERIE
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | ARMOIRE ELECTRIQUE_ | 1 | Scnedier
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | BALLON TAMPON_ECS | 1 |  | 500 Litres
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | BRULEUR_ | 2 | WEISHAUPT | G5/1D
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | CHAUDIERE_ | 1 | DE DIETRICH | DT 4147 / 700 kw
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | CHAUDIERE_ | 1 | REMEHA | OD 14 B / 708 kw
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | COMPTEUR D'ENERGIE_Circuits Rééducation-Journalisme-Manipulation-Amphitéatre-ECS | 5 | SAPPEL | Sextan 3
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | COMPTEUR_Appoint d'eau | 1
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | DISCONNECTEUR_ | 1 |  | Contrôlable
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | ECHANGEUR A PLAQUES_ECS | 1 | URANUS | UBS V 113 DS
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | EXPANSION_ | 5 |  | 300 litres
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | POMPE DE BOUCLAGE_ECS | 2 | GRUNDFOS | TP 25-50/2
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION_Charge ballon ECS | 2 | GRUNDFOS | UP 20-45N
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION_Circuit école journalisme | 2 | SALMSON | DCX 80-50 + RL 1100-2
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION_Circuit Gymnase et Amphithéatre | 2 | SALMSON | DCX 40-40
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION_Circuit TP-Manipulation | 2 | SALMSON | DCX 65-50
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | POMPE DE CIRCULATION_Primaire ECS | 2 | GRUNDFOS | UPSD 32-80
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | POMPE RECYCLAGE_Chaudière DE DIETRICH | 2 | GRUNDFOS | MAGNA 1 80-60 F360
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | POMPE RECYCLAGE_ChaudièrevREMEHA | 2 | SALMSON | SCX 80-25
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | REGULATEUR_ | 2 | SAUTER | Automate RSK
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | REGULATION_ | 1 | SAUTER | Lou 410
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | REGULATION_Cascade chaudière | 2 | SAUTER | DE 16X 100 F200
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | REGULATION_Circuit école journalisme | 2 | SAUTER | BXE 100 F500
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | REGULATION_Circuit Gymnase et Amphithéatre | 2 | SAUTER | B6R 40 F300
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | REGULATION_Circuit TP-Manipulation | 2 | SAUTER | BXE 80 F300
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | VANNE GAZ_ | 1 |  | DN 50
GTB Batiment
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | IFMK | Chaufferie | GTC Batiment |  | SAUTER
CONCIERGERIE
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | Conciergerie | Conciergerie | CHAUDIERE INDIVIDUELLE_ | 1 |  | GLS 5/13
LOCAL SERVEUR
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Local serveur | VMC_TGBT | 1 | ATLANTIC
TOITURE
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | CTA_Facade nord du R+1 au R+3 | 1 | ATLANTIC | DUO TECH 100 HTA | N° 2291 30002-Double flux AN hygiénique+AR-1 batterie chaude
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | CTA_Facade sud du R+1 au R+3 | 1 | ATLANTIC | DUO TECH 4400 VGA | N° 2291 30001-1 batterie chaude
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | CTA_R+4 (salle de conférence) | 1 | ATLANTIC | DUO TECH 100 HTA | N° 2291 30002-Double flux AN hygiénique+AR-1 batterie chaude
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | CTA_RDC | 1 | ATLANTIC | DUO TECH 1500HBA | N° 12913 0001-Double flux
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | CTA_Salle 13-Paul Giannoli | 1 | ATLANTIC | DUO TECH 100 HTA | N° 2291 30002-Double flux AN hygiénique+AR-1 batterie chaude
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | SPLIT SYSTÈME_ Unité Extérieur | 8 | ATLANTIC FUJITSU | AOYG24LAT3 / Pf= 6,8 kW-Pc=8 Kw | N° T011874-Réversible-2 cassettes
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Bureau | SPLIT SYSTÈME_ Unité Intérieure | 8 | ATLANTIC FUJITSU | AOYG24LAT3 / Pf= 6,8 kW-Pc=8 Kw | N° T011874-Réversible-2 cassettes
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | SPLIT SYSTÈME_Salle 005 "montage vidéo" + "local serveur" | 1 | ATLANTIC FUJITSU | AOYG24LAT3 / Pf= 6,8 kW-Pc=8 kW | N° T011873-Réversible-3 cassettes
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | VMC_Sanitaire | 1 | ATLANTIC | AIRVENT BBC 1500 | N° 3241 30012
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | VMC_Sanitaire | 1 | ATLANTIC | AIRVENT M402J | N° 528 30008
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | VMC_Sanitaire | 1 | ATLANTIC | AIRVENT M402J | N° 528 30010
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | VMC_Sanitaire | 1 | ATLANTIC | AIRVENT M402J | N° 528 30012
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | VMC_Sanitaire | 1 | ATLANTIC | AIRVENT M402J | N° 52813 0002
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | VMC_Sanitaire R+4 | 1 | ATLANTIC | AIRVENT M402J | N° 52813 0008
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | VRV_Salles informatiques | 1 | ATLANTIC FUJITSU | AJYA90GALH / Pf= 28 kW-Pc=31,5 kW | N° R000035
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Toiture | VRV_Salles informatiques | 1 | ATLANTIC FUJITSU | AJYA90GALH / Pf= 28 kW-Pc=31,5 kW | N° R000037
M211 | VIRGILE MARRON | M211 | EJCAM | Bureau | Cassette 600x600 | 35 | ATLANTIC FUJITSU | AJYA90GALH / Pf= 28 kW-Pc=31,5 kW | N° R000037
SOUS STATION
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | ARMOIRE ELECTRIQUE_ | 1
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | COMPTEUR D'ENERGIE_ | 1 |  |  | WP Dynamic 50-DN 50
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | COMPTEUR D'ENERGIE_ | 1 |  | GWF | MT W3-DN 32
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | COMPTEUR_Appoint d'eau | 1
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | DISCONNE CTEUR_ | 1 |  |  | Contrôlable
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | MATERIEL PISCINE_ | 1
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | POMPE DE CIRCULATION_Circuit CTA | 1 |  | WILO | Stratos D 32/1-8
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | POMPE DE CIRCULATION_Circuit radiateur nord | 2 |  | WILO | Stratos D 32/1-8
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | POMPE DE CIRCULATION_Circuit radiateur sud | 2 |  | WILO | GALH
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | REGULATEUR_ | 1 |  | SAUTER | Automate MODU 525 + MODU 840 + MODU 721 + 2 x MODU 531
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | REGULATION_Circuit radiateur nord | 1 |  | SAUTER | AVM 11-5 SF 132
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Sous Station | REGULATION_Circuit radiateur sud | 1 |  | SAUTER | AVM 11-5 SF 132
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Toiture / Facades | SPLIT SYSTÈME_ Unité Extérieur | 40
M211 | VIRGILE MARRON | M211_01 | EJCAM | Bureau | SPLIT SYSTÈME_ Unité Intérieure | 40