## Feuil1
LISTE DU MATERIEL SUR LE CAMPUS TIMONE PHARMACIE
Adresse : 27 Bd Jean Moulin, 13385 Marseille
Num du site | Nom du site | Num bâtiment | Nom bâtiment | Localisation 1 | Désignation equipement | Qte équipement | Marque | Type | Caractéristiques | Observations 1
CHAUFFERIE PRINCIPALE
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Chaufferie | Sous sol | Chaudière a condensation | 2 |  | 200kw
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Chaufferie | Sous sol | Pompe double | 3
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Chaufferie | Sous sol | Armoire Elec | 1
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Chaufferie | Sous sol | Adoucisseur | 1 |  |  |  | sel inclus au marché
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Chaufferie | Sous sol | Maintien pression | 1
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Chaufferie | Sous sol | Regulation | 1
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Chaufferie | Sous sol | gtc | 1
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Chaufferie | Sous sol | Disconnecteur controlable | 1
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Chaufferie | Sous sol | Radiateur | 1550
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Locaux Commun | Toiture | CTA AILE A Commun | 1 |  | 15 000M3/H
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Locaux Commun | Toiture | CTA AILE B Commun | 1 |  | 15 000M3/H
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Locaux Commun | Toiture | panneaux solaire | 2 ens | huawai | 4 onduleurs | 265 panneaux
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Locaux Commun | Toiture | CTA AILE C Commun | 1 |  | 15 000M3/H
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Animalerie | Toiture | groupe froid | 1 |  | 10kw
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Animalerie | Toiture | CTA | 1 |  | 10 000M3/H
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Labo P2 Etage 9 Aile B | Toiture | groupe froid | 1 |  | 14kw
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Labo P2 Etage 9 Aile B | Toiture | CTA | 1 |  | 7 000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Reserve livre | Sous sol | CTA | 1 |  | 4000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Labo Etage 10 Aile B | Etage 10 | CTA | 1 |  | 4000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Labo Etage 4 Aile B | Etage 4 | CTA | 1 |  | 2000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Labo Etage 3 Aile B | Etage 3 | CTA | 1 |  | 3000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Labo Etage 2 Aile B | Etage 2 | MONOBLOC GROUPE FROID / CTA | 1 |  | 8000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Administration | Sous sol | CTA | 1 |  | 2000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Amphi 1 | Rdc | CTA | 1 |  | 10000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Amphi 2 | Rdc | CTA | 1 |  | 10000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Amphi 3 | Rdc | CTA | 1 |  | 10000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Bibliotheque | Rdc | CTA | 1 |  | 2000m3/h
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Commun | Toiture | DRV | 35 | MITSUBISHI | 14kw a 35kw
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Commun | Etage | CMB Echangeurs | 50 | MITSUBISHI
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Commun | Etage | Cassettes | 560 | MITSUBISHI
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Commun | Etage | Mono split | 50
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Animalerie 2 | Toiture | VRV | 1 | HAIR | 30KW
M210 | PHARMACIE | M210_08 | Animalerie 2 | Etage | Console murale | 40 | HAIR
compensation d'air de sorbonnes
voir document joint