## Feuil1
LISTE DU MATERIEL SUR LE CAMPUS TIMONE SANTE
Adresse : 27 Bd Jean Moulin, 13385 Marseille
Num du site | Nom du site | Nom bâtiment | Localisation 1 | Désignation equipement | Qté Equipement | Marque | Type | Caractéristiques
BATIMENT PRINCIPAL - BIBLIOTHEQUE
M210 | TIMONE | BIBLIOTHEQUE | Toiture | PAC | 2 | CIAT |  | 30kw
M210 | TIMONE | BIBLIOTHEQUE | rdc | Cassette 600x600 | 12 |  |  | 3,5kw
M210 | TIMONE | BIBLIOTHEQUE | R+1 | Gainables | 22 | CIAT |  | 2kw
M210 | TIMONE | BIBLIOTHEQUE | R+1 | Console en allège | 6 | CIAT |  | 2kw
M210 | TIMONE | BIBLIOTHEQUE | R+2 | GROUPE EXTERIEUR | 5 | MITSUBISHI |  | 14kw
M210 | TIMONE | BIBLIOTHEQUE | R+2 | Gainables | 10 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | BIBLIOTHEQUE | Toiture | CTA | 1 | CIAT |  | 30kw
M210 | TIMONE | BIBLIOTHEQUE | Toiture 4ème | VRV | 1 | Mitsubichi |  | 14kw
M210 | TIMONE | BIBLIOTHEQUE | bureau bu r+2 | Cassette 600x600 | 10 | Mitsubichi
BATIMENT PRINCIPAL - AMPHI GRISOLI
M210 | TIMONE | AMHPI GRISOLI | Toiture | VRV | 1 | HAIER |  | 45KW
M210 | TIMONE | AMHPI GRISOLI | Amphi | Unité intérieure | 10 | HAIER
BATIMENT PRINCIPAL - SALLE DE THESE
M210 | TIMONE | SALLE DE THESE 1 | Rdc | Unité extérieure | 3 | HAIER |  | 4kw
M210 | TIMONE | SALLE DE THESE 1 | Rdc | Unité intérieure cassette 600x600 | 3 | HAIER
M210 | TIMONE | SALLE DE THESE 2 | R+1 | Unité extérieure | 3 | LG |  | 4kw
M210 | TIMONE | SALLE DE THESE 2 | R+1 | Unité intérieure cassette 600x600 | 3 | LG
BATIMENT PRINCIPAL - DIVERS
M210 | TIMONE | labo Alessi (ventilo) UNITE 476 ( BP1) | toiture 4ème (BP1) | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 30kw
M210 | TIMONE | labo Alessi (ventilo) UNITE 476 ( BP1) | Labo | Gainalbles | 30 | CARRIER
M210 | TIMONE | Labo Alessi(P2) UNITE 476 ( BP1) | toiture 4ème (BP1) | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 30kw
M210 | TIMONE | Labo Alessi(P2) UNITE 476 ( BP1) | Labo | CTA | 1 | CARRIER |  | 2 000m3/h
M210 | TIMONE | Labo Acouns | toiture 4ème (BP1) | VRV | 1 | Mitsubsichi |  | 16KW
M210 | TIMONE | Labo Acouns | Bureau | Unité intérieure cassette 600x600 | 16 | Mitsubsichi
M210 | TIMONE | Salle conseil | bureau | VRV | 1 | Daikin |  | 14kw
M210 | TIMONE | Salle conseil | bureau | Unité intérieure gainables | 8 | Daikin
BATIMENT PRINCIPAL - AMPHI TOGA
M210 | TIMONE | AMPHI TOGA | toiture 4ème (BP1) | PAC | 1 | ETT |  | 80KW
M210 | TIMONE | AMPHI TOGA | toiture 4ème (BP1) | Registre | 3 | VIB
M210 | TIMONE | AMPHI TOGA | toiture 4ème (BP1) | PRESSOSTAT FILTRE | 2
M210 | TIMONE | AMPHI TOGA | toiture 4ème (BP1) | Batterie Intérieure | 4
M210 | TIMONE | AMPHI TOGA | toiture 4ème (BP1) | Détecteur de fumée | 1
M210 | TIMONE | AMPHI TOGA | toiture 4ème (BP1) | Compresseur | 4
M210 | TIMONE | AMPHI TOGA | toiture 4ème (BP1) | Ventilateur | 2
BATIMENT PRINCIPAL - AMPHI PRO P
M210 | TIMONE | AMPHI PRO P | toiture 4ème (BP1) | GROUPE FROID | 1 |  |  | 150KW
M210 | TIMONE | AMPHI PRO P | toiture 4ème (BP1) | CTA | 1 |  |  | 20 000M3/h
M210 | TIMONE | AMPHI PRO P | toiture 4ème (BP1) | POMPE DOUBLE | 4
M210 | TIMONE | AMPHI PRO P | toiture 4ème (BP1) | ARMOIRE ELECTRIQUE | 4
BATIMENT PRINCIPAL - LABORATOIRE
M210 | TIMONE | Labo NMSB3 P3 (Aile 1 Etage 5) | TOITURE Aile 1 | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 30KW
M210 | TIMONE | Labo NMSB3 P3 (Aile 1 Etage 5) | TOITURE Aile 1 | CTA | 1 | HYDRAUNIC
M210 | TIMONE | Labo NMSB3 P3 (Aile 1 Etage 5) | PATIO 5ème | PAC | 1 | CARRIER |  | 30KW
M210 | TIMONE | Labo NMSB3 P3 (Aile 1 Etage 5) | Labo | Ventilo convecteur | 20 | CIAT |  | 3kw
M210 | TIMONE | Labo NMSB3 P3 + (Aile 1 Etage 5) | TOITURE Aile 1 | GROUPE FROID | 1 | TRANE |  | 30KW
M210 | TIMONE | Labo NMSB3 P3 + (Aile 1 Etage 5) | TOITURE Aile 1 | CTA | 1 | HYDRAUNIC
M210 | TIMONE | Labo Alessi(L2) | TOITURE Aile 1 | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 30KW
M210 | TIMONE | Labo Alessi(L2) | 4ème Aile 1 | Ventilo convecteur | 40 | CIAT
M210 | TIMONE | Labo Alessi (L2-Ventilo) | TOITURE Aile 1 | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 100kw
M210 | TIMONE | Labo Alessi (L2-Ventilo) | 3ème étage | CTA | 1 | HYDRONIC
M210 | TIMONE | Labo Alessi (L2-Ventilo) | 3ème étage | Ventilo convecteur | 30 | CIAT
M210 | TIMONE | Labo Alessi (Ventilo) | TOITURE Aile 1 | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 30KW
M210 | TIMONE | Labo Alessi (Ventilo) | 4ème étage | CTA | 1 | HYDRONIC
M210 | TIMONE | Labo Alessi (Ventilo) | TOITURE Aile 1 | CTA | 1 | HYDRONIC
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE Aile 1 | CTA | 1 | HYDRONIC
M210 | TIMONE | Labo INS | TOITURE Aile 1 | VRV | 1 | MITSUBISHI |  | 20KW
M210 | TIMONE | Labo INS | Labo 5ème étage | Unité interieure cassette 600x600 | 10 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo INS | TOITURE Aile 2 | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 30KW
M210 | TIMONE | Labo INS | Labo 5ème étage | Cassette 600x600 | 20 | CARRIER |  | 30KW
M210 | TIMONE | Labo INP | TOITURE Aile 2 | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 50KW
M210 | TIMONE | Labo INP | TOITURE Aile 2 | CTA | 1 | CIAT
M210 | TIMONE | Labo INP | Patio | VRV | 1 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo INP | 2ème étage | Unité intérieure mural | 20 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo EFS | TOITURE Aile 2 | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 50KW
M210 | TIMONE | Labo EFS | TOITURE Aile 2 | CTA | 1 | WESPER
M210 | TIMONE | Labo LEVY | TOITURE Aile 2 | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 30KW
M210 | TIMONE | Labo LEVY | TOITURE Aile 2 | CTA | 1 | WESPER
M210 | TIMONE | Labo MMG | TOITURE Aile 3 | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 222KW
M210 | TIMONE | Labo MMG | TOITURE Aile 3 | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 90KW
M210 | TIMONE | Labo MMG | TOITURE Aile 3 | CTA | 1 | CIAT |  | 8700 m3 /h
M210 | TIMONE | Labo MMG | TOITURE Aile 3 | CTA | 1 | AERMEC |  | 14 000m3/h
M210 | TIMONE | Labo HIPE | TOITURE Aile 1 | VRV | 2 | MIDEA |  | 40KW
M210 | TIMONE | Labo HIPE | TOITURE Aile 1 | GAINABLES | 25 |  |  | 90KW
M210 | TIMONE | Labo HIPE | TOITURE Aile 1 | CTA double flux | 1
M210 | TIMONE | Labo HIPE | TOITURE Aile 1 | Group eFroid | 1 | MTA |  | 20KW
BATIMENT PRINCIPAL - IRM CRMBM
M210 | TIMONE | Labo CRM BM | Rdc Aile Bleu | GROUPE FROID | 1 | CIAT |  | 14KW
M210 | TIMONE | Labo CRM BM | Rdc Aile Bleu | GROUPE FROID | 1 | MTA |  | 10KW
BATIMENT PRINCIPAL - THANATOPRAXIE
M210 | TIMONE | Laboratoire | R+1 Aile Verte | Chambre froide négative (groupe extérieur) | 1 | EMERSON
M210 | TIMONE | Laboratoire | R+1 Aile Verte | Chambre froide négative (évaporateur) | 4 | LU-VE
M210 | TIMONE | Salle conservation 1 | R+1 Aile Verte | Chambre froide négative (groupe extérieur) | 1 | EMERSON
M210 | TIMONE | Salle conservation 1 | R+1 Aile Verte | Chambre froide négative (évaporateur) | 4 | SEPIMO
M210 | TIMONE | Salle conservation 2 | R+1 Aile Verte | Chambre froide négative (groupe extérieur) | 1 | EMERSON
M210 | TIMONE | Salle conservation 2 | R+1 Aile Verte | Chambre froide négative (évaporateur) | 4 | SEPIMO
M210 | TIMONE | Sas | R+1 Aile Verte | Chambre froide positive (groupe extérieur) | 1 | EMERSON
M210 | TIMONE | Sas | R+1 Aile Verte | Chambre froide positive (évaporateur) | 4 | FRIGA-BOHN
M210 | TIMONE | salle Dissection | Sous sol Aile Verte | Mono split | 6 | DAIKIN |  | 7KW
M210 | TIMONE | salle Dissection | Sous sol Aile Verte | Mono split | 6 | MITSUBISHI |  | 3,5KW
BATIMENT PRINCIPAL - CHAUFFERIE PRINCIPALE
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | CHAUDIERE | 1 | De Dietrich |  | 2600kw
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | CHAUDIERE | 1 | VIESSMANN |  | 2300kw
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | CHAUDIERE | 1 | De Dietrich |  | 2600kw
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | Bruleur | 2 | WEISHAUPT |  | 3800kw
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | Bruleur | 2 | WEISHAUPT |  | 2300kw
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | POMPE DE CHARGE | 3
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | soupapes securite | 6
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | VANNES PAPILLON | 8
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | VANNES PAPILLON MOTORISEES | 3
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | FILTRE A BOUES | 1
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | GROUPE D' EXPANSION | 1
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | Vanne de coupure gaz | 1
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | Ballon 3000l | 1
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | Traitement d'eau | 1
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | Desemboueur | 1
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | armoire electrique | 1
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | regulation | 1
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | gtc | 1
M210 | TIMONE | CHAUFFERIE CENTRALE | Sous sol Aile Verte | Pompe puisard | 2
BATIMENT PRINCIPAL - SOUS STATION PRINCIPALE
M210 | TIMONE | SOUS STATION PRINCIPALE | Sous sol Aile Verte | Pompe double animalerie | 1
M210 | TIMONE | SOUS STATION PRINCIPALE | Sous sol Aile Verte | Pompe simple bat principale | 2
M210 | TIMONE | SOUS STATION PRINCIPALE | Sous sol Aile Verte | vannes 3 voies DN250 | 1
M210 | TIMONE | SOUS STATION PRINCIPALE | Sous sol Aile Verte | Pompe double amphi et gymnase | 1
M210 | TIMONE | SOUS STATION PRINCIPALE | Sous sol Aile Verte | Pompe double odontologie et neuroscience | 1
M210 | TIMONE | SOUS STATION PRINCIPALE | Sous sol Aile Verte | Pompe double
BATIMENT PRINCIPAL - SOUS STATION GYMNASE
M210 | TIMONE | SOUS STATION GYMNASE | Sous sol Aile Verte | Pompe double | 2
M210 | TIMONE | SOUS STATION GYMNASE | Sous sol Aile Verte | vannes 3 voies | 1
M210 | TIMONE | SOUS STATION GYMNASE | Sous sol Aile Verte | armoire electrique | 1
BATIMENT PRINCIPAL - SOUS STATION ANIMALERIE CEFOS
M210 | TIMONE | SOUS STATION CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Pompe double | 2
M210 | TIMONE | SOUS STATION CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | vannes 3 voies | 1
M210 | TIMONE | SOUS STATION CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | ballon découplage | 1
M210 | TIMONE | SOUS STATION CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | armoire electrique | 2
BATIMENT PRINCIPAL - SOUS STATION AMPHI PRO P
M210 | TIMONE | SOUS STATION PROP P | TOITURE PRINCIPALE | Pompe double | 2
M210 | TIMONE | SOUS STATION PROP P | TOITURE PRINCIPALE | armoire electrique | 2
BATIMENT PRINCIPAL - NEUROTIMONE
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Compteur Energie à brides | 1 | MADDALENA |  | Datawater WP
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Compteur Energie à visser | 1 | MADDALENA |  | DS S/D MTW
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Vases d'expansion fermes | 1 | THERMADOR
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Pompe Chaud CTA | 1 | ECOCIRC |  | Ecorcic XL D 40-150 F
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Circulateurs à rotor noyé | 1 | SALMSON |  | Priux Master
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Vannes d'équilibrage | 1 | IMI |  | STAD
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Vannes d'équilibrage | 1 | IMI |  | STAF, STAF-SG
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Groupe Froid | 2 | DAIKIN |  | EWAQ270-320-F-S(A)
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Ballon 500L | 1 | Fiorini |  | EKB500C
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Ballon 1000L | 1 | Fiorini |  | EKBTC10C
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Groupe Froid | 1 | DAIKIN |  | EWAQ280F-SS
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Concentrateur M221 | 1 | SCHNEIDER Electric |  | Modicon M221 Logic Controller
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Régulateur d'ambiance | 1 | SCHNEIDER Electric |  | Zelio Control
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Thermostat d'ambiance | 1 | SCHNEIDER Electric |  | SE8300 Room Controller
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Régulateur d'ambiance à ensemble de relais | 1 | SCHNEIDER Electric |  | Série SC3000
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Automate server | 1 | SCHNEIDER Electric |  | AS-P
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Adoucisseur | 1 | BWT |  | Ecobio 3
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Ballon Tampon EG 500L | 1 | Fiorini |  | EKB500C
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Ballon Tampon EG 1000L | 1 | Fiorini |  | EKBTC10C
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Batterie en gaine rectangulaires | 1 | Zoppas Industries
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Batterie en gaine circulaires | 1 | Zoppas Industries
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Sondes de témparatuer en gaine | 1 | SCHNEIDER Electric |  | STD100, 200, 500 & 600
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Sondes de pression | 1 | SCHNEIDER Electric |  | SPD310/ SPD360
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CCF Circulaire | 1 | SIG |  | E1120S type CR120+BFLT24
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CCF Rectangulaire | 1 | VIM |  | CULT CULT1S
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Circulateur Station EC Réseaux VC R+6 | 1 | SALMSON |  | Priux Master
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Circulateur Station EG Toiture BP R+7 | 1 | SALMSON |  | LRE-JRE
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Station EC Toiture BP R+7 Réseaux Batterie chaude | 1 | ECOCIRC |  | Ecorcic XL D 40-150 F
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CTA 01 | 1 | DAIKIN |  | ADK11GDW1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CTA 02 | 1 | DAIKIN |  | ADT03BDW1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CTA 03 | 1 | DAIKIN |  | ADT04BDW1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CTA 04 | 1 | DAIKIN |  | ADK03GDW1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CTA 05 | 1 | DAIKIN |  | ADK08GDW1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CTA 06 | 1 | DAIKIN |  | ADT10FDN1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CTA 07 | 1 | DAIKIN |  | ADK04GDW1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CTA 09 | 1 | DAIKIN |  | ADK10FDN1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CTA 13 | 1 | DAIKIN |  | ADK03GDW1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CTA 14 | 1 | DAIKIN |  | ADK02GDW1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Caisson de filtration à installer en gaine pour filtres THE | 1 | France Air |  | Caisson THE N
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Caisson de filtration à installer en gaine pour filtres THE | 1 | France Air |  | Caisson THE
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | CAISSON FCBL-A Classe C | 1 | CAMFIL |  | CAISSON FCBL-A Classe C
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Caisson de Sécurité Bag In Bag Out (BIBO) | 1 | CAMFIL |  | CamSafe 2
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Compteur d'énergie | 1 | SCHNEIDER Electric |  | Série iEM3100 / iEM3200 /iEM3300
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Passerelle IP MODBUS | 1 | SCHNEIDER Electric |  | EGX150
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Régulateur d'ambiance à ensemble de relais | 1 | SCHNEIDER Electric |  | Série SC3000
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Relais de Puissance | 1 | Celduc Relais |  | okpac
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Thermostat d'ambiance | 1 | SCHNEIDER Electric |  | SE8300 Room Controller
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Humidificateurs | 10 | CAREL |  | humiSteam x-plus
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Régulateurs à débit constant réglable | 1 | HALTON |  | RDR
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Régulateurs mécanique à débit constant | 1 | HALTON |  | RMC
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Registre de réglage | 1 | BELIMO |  | VAC -Compact MOD
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Sonde Températures | 1 | SCHNEIDER Electric |  | STD501
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Système de surveillance des sorbonnes | 1 | COMELEC
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Capteur de position linéaire | 1 | COMELEC
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | REGISTRE MOTORISABLE PLASTIQUE | 1 | COMELEC
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Sorbonnes | 1 | IBERIS
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Ventilateurs centrfuges | 1 | COMELEC |  | Séries PC/PCT
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Ventilateurs centrfuges | 1 | COMELEC |  | Séries P / PT / P-CO
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Ventilo-convecteurs | 1 | AERMEC |  | VEC
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Unité intérieures Murale | 1 | DAIKIN |  | FTXS-K/G et FTXM-K
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | VRV | 1 | DAIKIN |  | RXYQ10T
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | VRV | 1 | DAIKIN |  | RXYQ12T
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | VRV | 1 | DAIKIN |  | RXYQ16T
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | VRV | 1 | DAIKIN |  | RXYQ8T8
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | VRV | 1 | DAIKIN |  | RXYSQ10TY1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | VRV | 1 | DAIKIN |  | FXAQ15P
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | VRV | 1 | DAIKIN |  | FXAQ20P
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | VRV | 1 | DAIKIN |  | FXAQ25P
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | R+1 Vert Aile | Cassettes | 37.5 | DAIKIN |  | FXFQ125A
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | R+1 Vert BP | Cassettes | 33.75 | DAIKIN |  | FXFQ25A
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | R+2 Vert Aile | Cassettes | 45 | DAIKIN |  | FXFQ63A
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | R+2 Vert BP | Cassettes | 33.75 | DAIKIN |  | FXFQ80A
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | R+3 Vert Aile | Cassettes | 39 | DAIKIN |  | FXZQ15A
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | R+3 Vert BP | Cassettes | 41.25 | DAIKIN |  | FXZQ20A
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | R+3 Rouge Aile | Cassettes | 30 | DAIKIN |  | FXZQ25A
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | 6ème BP | Cassettes | 75 | DAIKIN |  | FXZQ32A
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Adoucisseur | 1 | BWT |  | Ecobio 3
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | SORBONNE VAUTISSE 1200 | 1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | SORBONNE VAUTISSE 1500 | 1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | SORBONNE VAUTISSE 1800 | 1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | EXTRACTEUR SORBONNE | 1
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | VRV Cassettes | 1 | DAIKIN |  | FXFQ-A
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Cassettes | 1 | DAIKIN |  | FXZQ-A
M210 | TIMONE | Labo CEFOS | TOITURE PRINCIPALE | Groupe VRV | 5 | DAIKIN |  | RXYQ-T
M210 | TIMONE | Laboratoire P3 INP Aile 3 Etage 3 | TOITURE BP Vert | CTA 10 | 1 | DAIKIN |  | ADK11GDW1
M210 | TIMONE | Labo INP | TOITURE BP Vert | CTA 11 | 1 | DAIKIN |  | ADT03BDW1
M210 | TIMONE | Labo INP | TOITURE BP Vert | CTA 12 | 1 | DAIKIN |  | ADT04BDW1
M210 | TIMONE | Labo INP | TOITURE BP Vert | VRV | 14 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo INP | R+3 BP Vert | Cassettes | 12.5 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo INP | R+3 BP Vert | Cassettes | 11.25 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo INP | R+3 BP Vert | Cassettes | 15 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo INP | R+3 BP Vert | Cassettes | 11.25 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo INP | R+3 Aile Vert | Cassettes | 13 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo INP | R+3 Aile Vert | Cassettes | 13.75 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo INP | R+3 Aile Vert | Cassettes | 10 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Labo INP | R+3 Aile Vert | Cassettes | 25 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | batiment principal medecine | Batiment | Radiateur | 3500
NEUROSCIENCE
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | toiture Aile Ouest | GROUPE FROID | 1 | CARRIER |  | 500KW
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Bureau | toiture Aile Ouest | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 9 550m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Bureau | toiture Aile Ouest | CTA extration | 1 | WESPER |  | 9 700m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Animalerie 1 | toiture Aile Ouest | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 9 550m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Animalerie 1 | toiture Aile Ouest | CTA extration | 1 | WESPER |  | 9 700m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Animalerie 2 | toiture Aile Ouest | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 9 550m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Animalerie 2 | toiture Aile Ouest | CTA extration | 1 | WESPER |  | 9 700m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Primates | toiture Aile Ouest | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 9 680m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Primates | toiture Aile Ouest | CTA extration | 1 | WESPER |  | 9 700m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Singes | toiture Aile Ouest | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 4 950m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Singes | toiture Aile Ouest | CTA extration | 1 | WESPER |  | 5 850m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Microcebes | toiture Aile Ouest | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 3 000m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Microcebes | toiture Aile Ouest | CTA extration | 1 | WESPER |  | 3 300m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Rongeurs | toiture Aile Ouest | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 4 950m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Rongeurs | toiture Aile Ouest | CTA extration | 1 | WESPER |  | 5 450m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Salle Culture | toiture Aile Ouest | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 500m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Salle Culture | toiture Aile Ouest | CTA extration | 1 | WESPER |  | 690m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Bureau | toiture Aile Est | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 4 070m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Bureau | toiture Aile Est | CTA extration | 1 | WESPER |  | 4 160m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Chirurgie 1 | toiture Aile Est | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 4 950m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Chirurgie 1 | toiture Aile Est | CTA extration | 1 | WESPER |  | 3 200m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Chirurgie 2 | toiture Aile Est | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 4 070m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Chirurgie 2 | toiture Aile Est | CTA extration | 1 | WESPER |  | 4 160m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Bureau | Sous Sol Aile Ouest | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 1 800m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Bureau | Sous Sol Aile Ouest | CTA extration | 1 | WESPER |  | 1 800m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT - P2 Rdc | Sous Sol Aile Ouest | CTA soufflage | 1 | WESPER |  | 1 400m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT - P2 Rdc | Sous Sol Aile Ouest | CTA extration | 1 | WESPER |  | 1 400m3/h
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Laser R+1 | toiture Aile Est | VRV | 1 | HAIR |  | 40kw
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT Laser R+1 | toiture Aile Est | Cassette 600x600 | 8 | HAIR
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | Batiment INT | Cassette 600x600 | 65 | WESPER
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | Batiment INT | Plafonnier | 36 | WESPER
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | toiture Aile Est | Armoire Elec | 4
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | toiture Aile Est | Humidifcateur | 2 | RS CONDAIR 30
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | toiture Aile Est | Humidifcateur | 2 | RS CONDAIR 40
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | toiture Aile Est | Humidifcateur | 1 | RS CONDAIR 80
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | toiture Aile Est | Pompe double | 6 | WILO
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | toiture Aile Est | Desemboueur | 1
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | toiture Aile Est | Adoucisseur | 1
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | Sous Sol Aile Ouest | Pompe double | 4 | WILO
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | Sous Sol Aile Ouest | Echangeur a plaque | 2 |  |  | 140kw
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | Sous Sol Aile Ouest | Desemboueur | 1
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | Sous Sol Aile Ouest | Armoire Elec | 2
M210 | TIMONE | neuroscience - Labo INT | Batiment | Radiateur | 110
ODONTOLOGIE
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Toiture 2ème Etage | GROUPE FROID | 2 | TRANE |  | 25,2KW
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Bureau 2ème Etage | Ventilo convecteur | 25 | HAIR
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Toiture 2ème Etage | VRV Bureau r+2 | 2 | HAIR |  | 40KW
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Bureau 2ème Etage | Cassette 600x600 Bureau r+2 | 14 | HAIR
M210 | TIMONE | Labo Odontologie - Labo P2 | Local technique R+2 | CTA | 1 | HYDRAUNIC |  | 1 500m3/h
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Sous sol SUD | CTA | 1 | HYDRAUNIC |  | 15 100m3/h
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Sous sol NORD | CTA | 1 | HYDRAUNIC |  | 2 500m3/h
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Sous sol AMPHI | CTA | 1 | HYDRAUNIC |  | 3 500m3/h
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | r+2 | bi-split | 2 | MITSUBISHI |  | 5kw
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | r+2 | Tri-split | 4 | MITSUBISHI |  | 7kw
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | r+2 | Mono split | 3 | MITSUBISHI |  | 7kw
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | r+2 | Mono split | 2 | MITSUBISHI |  | 10kw
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | r+2 | Mono split | 5 | MITSUBISHI |  | 5kw
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Toiture 2ème Etage | VRV Bureau r+2 | 2 | PANASONIC |  | 25KW
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Bureau 2ème Etage | Console murale | 18 | PANASONIC
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Sous station | Pompe double | 5 | SALMSON
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Sous station | Adoucisseur | 1
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Sous station | Armoire Elec | 3
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Sous station | Desemboueur | 1
M210 | TIMONE | Labo Odontologie | Sous station | Régul | 1
CERIMED
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Toiture | GROUPE FROID | 1 | TRANE |  | 260KW
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Toiture | CTA Conférence | 1 | TFC |  | 5 000m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Toiture | CTA Scanner | 1 | TFC |  | 6 000m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Toiture | CTA Clinique | 1 | TFC |  | 2 900m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Toiture | CTA ZT03 | 1 | TFC |  | 1 800m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Toiture | CTA ZPR 03 (zone eops chaude) | 1 | TFC |  | 4 500m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Toiture | CTA ZPR 03 ZT 01 (zone atelier optique) | 1 | TFC |  | 1 700m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Toiture | CTA ZB 01 ( zone bureaux) | 1 | TFC |  | 4 200m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Etage 1 | CTA ZPG 01 (gros animaux) | 1 | TFC |  | 3 000m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Sous sol | CTA ZPR 01 (zone neutre) | 1 | TFC |  | 1 500m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Sous sol | CTA ZPR 02 (zone eops froide) | 1 | TFC |  | 2 500m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Toiture | Gainable | 80 | WESPER |  | 260KW
M210 | TIMONE | Cerimed - IRM | rdc | GROUPE FROID | 2 | TRANE |  | 89kw
M210 | TIMONE | Cerimed - IRM | Sous sol | CTA IRM | 1 | HYDRAUNIC |  | 2 172m3/h
M210 | TIMONE | Cerimed - IRM | Sous sol | humidificateur | 1 | CONDAIR MK5
M210 | TIMONE | Cerimed - IRM | Sous sol | Cassette 600x600 | 12 | CARRIER
M210 | TIMONE | Cerimed - Chaufferie | r+1 | Chaudière | 2 | HYDRAUNIC |  | 100KW
M210 | TIMONE | Cerimed - Chaufferie | r+1 | Pompe double | 6 | WILO
M210 | TIMONE | Cerimed - Chaufferie | r+1 | ARMOIRE ELEC | 4
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Batiment | Plancher chauffant | 1 |  |  | 300m2
M210 | TIMONE | Cerimed - Labo & Animalerie | Batiment | Radiateur | 60
PEDAGOGIE
M210 | TIMONE | Pedogogie | toiture | PAC | 2 | CIAT |  | 70KW
M210 | TIMONE | Pedogogie | toiture | CTA Sud | 1 | HYDRONIC
M210 | TIMONE | Pedogogie | toiture | CTA Nord | 1 | HYDRONIC
M210 | TIMONE | Pedogogie | toiture | Ballon | 1 |  |  | 100l
M210 | TIMONE | Pedogogie | toiture | pompe double | 3
M210 | TIMONE | Pedogogie | toiture | Armoire elec | 2
M210 | TIMONE | Pedogogie | toiture | gtc | 1 | TREND
M210 | TIMONE | Pedogogie | Batiement | Monos split | 6 | MITSUBISHI
M210 | TIMONE | Pedogogie | Batiment | Radiateur | 105
SOUTE A SOLVANT
M210 | TIMONE | Soute a solvant | rdc | Extracteur | 1 |  |  | 3 500m3/h
SERRE
M210 | TIMONE | Local Serre | rdc | Extracteur | 1 |  |  | 4 500m3/h
LOCAL JARDINIER
M210 | TIMONE | Local 1 | rdc | Climatiseur Mono split | 2
M210 | TIMONE | Local 1 | rdc | Vmc | 1
M210 | TIMONE | Local 2 | rdc | Climatiseur Mono split | 2
M210 | TIMONE | Local 2 | rdc | Vmc | 1
GUERITTE SECU
M210 | TIMONE | PC sécurité | rdc | Climatiseur Mono split | 1
M210 | TIMONE | PC sécurité | rdc | Vmc | 1
DISCONNECTEUR
M210 | TIMONE | TOUS BATIMENT |  | DISCONNECTEUR CONTROLABLE | 6
M210 | TIMONE | TOUS BATIMENT |  | DISCONNECTEUR NON CONTROLABLE | 10