## M209_PIERRE PUGET
Nom et num du site_A107_SAPORTA
Num du site | Nom du site | Num bâtiment | Nom bâtiment | Adresse | Localisation 1 | Désignation | Qté | Année | Marque | Type | Caractéristiques | Observations 1 | Observations 2
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment dent creuse | splits avec unités extérieur au niveau de l'escalier ISAFI | 4 |  |  |  |  | ok
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment principal | armoires électriques de commande et signalisation | 4 |  |  |  |  | ok
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment principal | caisson de soufflage préchauffage de l'air hygiénique | 1 |  | HAPPEL |  |  | ok
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment principal | caisson d'extraction | 1 |  |  |  |  | ok
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment principal | climatisation multi split, dont 8 splits avec unités extérieur qui se trouvent dans le local du groupe froid | Ens |  |  |  |  | ok
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment principal | CTA AMPHI MSG chauffage par résistance éléctrique | 1 |  |  |  |  | suprimer
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment principal | Dans le local CTA un circuit de pompe jumelée pour distribution d’eau glacée | 1 |  |  |  |  | ok
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment principal | ensemble remplissage/ expansion | 1 |  |  |  |  | ok
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment principal | groupe frigorifique avec condenseur à air | 1 |  | CLIREF |  |  | projet de remplacement
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment principal | VENTILO CONVECTEUR | 70 |  |  |  |  | FILTRES à remplacer une fois par an, positionement en faux plafond
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Batiment principal | VMC EN SOUS STATION | 4 |  |  |  |  | 2 désenfumage 2 VMC
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Chaufferie | chaudière | 2 |  | BUDERUS | 250KW |  | ok
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Chaufferie | chaudière à condensation | 0 | 2015 |  |  |  | inexistant
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Chaufferie | circuit de pompe jumelée pour distribution sur CTA amphi situé au niveau R-1 | 1 |  |  |  |  | ok neuve
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Chaufferie | circuit de pompe jumélée pour distribution sur ventilo convecteur | 1 |  |  |  |  | ok neuve
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Chaufferie | circuit de pompe jumelée recyclage chaudière | 1 |  |  |  |  | ok neuve
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Chaufferie | disconnecteur à zone contrôlable en chaufferie | 1 |  |  |  |  | ok
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille | Locale technique CTA | CTA pour conditionnement de l'air des amphi | 2 |  |  |  |  | ok
M209 | PIERRE PUGET | M209_01 | sciences Eco Marseille | 14 Rue Puvis de Chavannes_13001_Marseille |  | armoires électriques | 2