## M216_Le castel
Nom et num du site_A107_SAPORTA
Num du site | Nom du site | Num bâtiment | Nom bâtiment | Adresse | Localisation 1 | Désignation | Qté | Année | Marque | Type | Caractéristiques | Observations 1 | Observations 2
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | 1ère Etage | Bouche autoréglables |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | 1ère Etage | ventilo- convecteur gainable | 1 | 2018 |  | 42NH739
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | 1ère Etage | ventilo- convecteur gainable | 2 | 2018 |  | 42NH439
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | 1ère Etage | ventilo- convecteur gainable | 30 | 2018 |  | 42NH239
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | 2ème Etage | Bouche autoréglables BAP’SI |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | 2ème Etage | ventilo- convecteur gainable | 1 | 2018 |  | 42NH539
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | 2ème Etage | ventilo- convecteur gainable | 1 | 2018 |  | 42NH739
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | 2ème Etage | ventilo- convecteur gainable | 5 | 2018 |  | 42NH279
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | 2ème Etage | ventilo- convecteur gainable | 30 | 2018 |  | 42NH239
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | Accueil | Rideau d’air chaud | 1 | 2018 |  | PHV 1500 WR 18 KW
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | RDC | Bouche autoréglables |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | RDC | Cassette 4 voie avec pompe de relevage | 3 | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | RDC | ventilo- convecteur gainable | 2 | 2018 |  | 42NH339
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | RDC | ventilo- convecteur gainable | 2 | 2018 |  | 42NH439
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | RDC | ventilo- convecteur gainable | 6 | 2018 |  | 42NH279
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | RDC | ventilo- convecteur gainable | 23 | 2018 |  | 42NH239
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Compteur eau froide générale bâtiment |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Réseau change over R1 EST |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Réseau change over R1 Ouest |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Réseau change over R2 EST |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Réseau change over R2 Ouest |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Réseau eau glacée R1 EST |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Réseau eau glacée R2 EST |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Réseau eau glacée R2 Ouest |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Réseau eau glacée RO Ouest |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Réseaux change over RO EST |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | - Réseaux change over RO Ouest |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | COMPTEUR SHARKY 775 à ultrasons |  | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | POINT DE COMPTAGE CALORIES | Ens | 2018
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | TGBT | Régulation |  | 2018 | LACROIX | SOFREL S 530
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | Toiture | CTA | 1 | 2018 |  | 39 HX E taille 100
M216 | Le castel | M216_01 | Cité de l'Innovation | Quai de La Joliette 13002 Marseille | Toiture | VMC | 1 | 2018 |  | esayVEC C4 Micro Watt 1000