## équipements
LOT3 campus saint jérome-susini-château gombert
AMU151 -2025 LOT 3 Campus saint jérome -susini - château gombert Annexe 1 à l'acte d'engagement - Bordereau des prix unitaires BPU (incluant les scénarii de commande ANNEXE AU RC)
Aucune annotation ne sera acceptée et prise en compte Chaque ligne peut etre commandée indépendamment les unes des autres |  |  |  |  | Les quantités et montants totaux ("partie scénario de commande") ne sont pas contractuels, ils servent uniquement à l'analyse des offres. Les quantités correspondent à une durée de 4 ans.
BORDEREAU DE PRIX équipements |  |  |  | SCENARIO DE COMMANDE
Equipement concerné Fournitures exclusives - Hors main d'œuvre | Puissance frigorifique | Unité | Prix fourniture €HT | quantité estimée | prix total HT | prix total TTC
Climatiseurs individuels type mono split avec unité murale ou console | <2kw | Unité |  | 5 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité murale ou console | 2 à 4 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité murale ou console | 4 à 6 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité murale ou console | 6 à 8 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type cassette | <2kw | Unité |  | 15 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type cassette | 2 à 4 kw | Unité |  | 20 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type cassette | 4 à 6 kw | Unité |  | 20 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type cassette | 6 à 8 kw | Unité |  | 20 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type cassette | 8 à 12 kw | Unité |  | 25 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type cassette | 12 à 14 kw | Unité |  | 5 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type plafonnier | 2 à 4 kw | Unité |  | 5 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type plafonnier | 4 à 6 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type plafonnier | 6 à 8 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type plafonnier | 8 à 12 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Climatiseurs individuels type mono split avec unité type plafonnier | 12 à 14 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
VRV Unité Extérieure VRV 5-S monophasé TYPE RXYSA4AV1 - 12,1kW | 12KW | Unité |  | 5 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYSA8A - 22,4 Kw | 22,4Kw | Unité |  | 5 | 0 | 0
Groupe Extérieur VRV 5 Réversible TYPE RXYA10A - 28 Kw | 28Kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
FDC140KXZEN1-W Unité ext KXZEN 14 kW 2 TUBES R32 | 14kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
FDC280KXZE3 Unité ext KXZ3 28 kW 2 TUBES R32 | 28kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Unité intérieure type murale associée à un multisplit | 2 à 4 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Unité intérieure type murale associée à un multisplit | 4 à 6 kw | Unité |  | 15 | 0 | 0
Unité intérieure type console associée à un multisplit | 2 à 4 kw | Unité |  | 15 | 0 | 0
Unité intérieure type console associée à un multisplit | 4 à 6 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Unité intérieure type cassette associée à un multisplit | 2 à 4 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Unité intérieure type cassette associée à un multisplit | 4 à 6 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Unité intérieure type gainable associée à un multisplit | 2 à 4 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Unité intérieure type gainable associée à un multisplit | 4 à 6 kw | Unité |  | 10 | 0 | 0
Unité intérieure type plafonnier associée à un multisplit | 2 à 4 kw | Unité |  | 5 | 0 | 0
Unité intérieure type plafonnier associée à un multisplit | 4 à 6 kw | Unité |  | 5 | 0 | 0
LIAISON FRIGO bi tube cuivre pré isolé gaz 1/4 - 3/8 en 25m |  | Unité |  | 20 | 0 | 0
LIAISON FRIGO bi tube cuivre pré isolé gaz 1/4 - 1/2 en 25m |  | Unité |  | 20 | 0 | 0
LIAISON FRIGO bi tube cuivre pré isolé gaz 3/8- 5/8 en 25m |  | Unité |  | 20 | 0 | 0
Epingle électrique de réchauffage des circuits aérauliques des Sorbonnes |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
Régulateurs des épingles de réchauffage des circuits aérauliques des Sorbonnes |  | Unité |  | 20 | 0 | 0
Emetteurs
F Ventilo-convecteur allège carrossé 2 tubes - P = 1,5 kW maxi |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carrossé 2 tubes - de 2< P > 3 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carossé 2 tubes - de 4< P > 5 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carossé 2 tubes - de 6 < P > 8 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 2 tubes - P = 1,5 kW maxi |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 2 tubes - de 2< P > 3 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 2 tubes - de 4< P > 5 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 2 tubes - de 6 < P > 8 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 2 tubes - P = 1,5 kW maxi |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 2 tubes - de 2< P > 3 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 2 tubes - de 4< P > 5 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 2 tubes - de 6 < P > 8 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carossé 2 tubes 2 ils - P = 1,5 kW maxi |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carossé 2 tubes 2 ils - de 2< P > 3 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carossé 2 tubes 2 ils - de 4< P > 5 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carossé 2 tubes 2 ils - de 6 < P > 8 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 2 tubes 2 ils - P = 1,5 kW maxi |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 2 tubes 2 ils - de 2< P > 3 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 2 tubes 2 ils - de 4< P > 5 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 2 tubes 2 ils - de 6 < P > 8 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 2 tubes 2 ils - P = 1,5 kW maxi |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 2 tubes 2 ils - de 2< P > 3 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 2 tubes 2 ils - de 4< P > 5 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 2 tubes 2 ils - de 6 < P > 8 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carossé 4 tubes - P = 1,5 kW maxi |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carossé 4 tubes - de 2< P > 3 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carossé 4 tubes - de 4< P > 5 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur allège carossé 4 tubes - de 6 < P > 8 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 4 tubes - P = 1,5 kW maxi |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 4 tubes - de 2< P > 3 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 4 tubes - de 4< P > 5 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur plafonnier carossé 4 tubes - de 6 < P > 8 kW |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 4 tubes - P = 1,5 kW maxi |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 4 tubes - de 2< P > 3 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 4 tubes - de 4< P > 5 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Ventilo-convecteur gainable carossé 4 tubes - de 6 < P > 8 kW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Cassettes 2 tubes P de 1 < P > 2 kW (régime 45°C-40°C) |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
F Cassettes 2 tubes P de 2 < P > 4 kW (régime 45°C-40°C) |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
F Cassettes 2 tubesP de 5 < P > 7 kW (régime 45°C-40°C) |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
F Cassettes 4 tubes tubes P de 1 < P > 2 kW (régime 65°C-55°C) |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
F Cassettes 4 tubes tubes P de 2 < P > 3 kW (régime 65°C-55°C) |  | Unité |  | 15 | 0 | 0
F Cassettes 4 tubes tubes P de P > 3 kW (régime 65°C-55°C) |  | Unité |  | 15 | 0 | 0
Servo-Moteur vanne
F Servo moteur siemens ou équivalent SKD-32-50 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Servo moteur siemens ou équivalent SKD-62 |  | Unité |  | 6 | 0 | 0
F Servo moteur siemens ou équivalent SQS-659 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Servo moteur siemens ou équivalent SAX 31,00 |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
F Servo moteur siemens ou équivalent SQS-65 |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
F Servo moteur siemens ou équivalent VXG32-40-16 |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
REGULATION
F Vanne à soupape ou à secteur 2 voies DN20 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 2 voies DN25 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 2 voies DN32 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 2 voies DN40 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 2 voies DN50 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 2 voies DN65 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 2 voies DN80 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 2 voies DN100 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 3 voies DN20 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 3 voies DN25 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupap ou à secteur 3 voies DN32 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 3 voies DN40 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 3 voies DN50 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 3 voies DN65 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 3 voies DN80 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à soupape ou à secteur 3 voies DN100 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à secteur 4 voies DN 25 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vanne à secteur 4 voies DN 32 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
Vase d'expansion
F Vase d'expansion capacité 25 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 35 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 50 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 80 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 100 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 120 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 150 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 200 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 300 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 500 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 600 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 750 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Vase d'expansion capacité 1000 litres |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
Dépose et évacuation de tout type vase d'expansion |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
Pot à boue
Pot à boue corps en acier noir DN 42 à 76 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
Pot à boue corps en acier noir DN 89 à 168 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
Pot à boue corps en acier galvanisé à chaud DN 42 à 76 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
Pot à boue corps en acier galvanisé à chaud DN 89 à 168 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
Pot à boue équerre 33x42 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
Dépose et évacuation de tout type de pot à boue |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
Circulateurs ou pompes
GRUNDFOS type TPD 32-60/2 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
GRUNDFOS type TPD 65/130 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPS 25/50/180 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPS 65,60 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPSD 32,50 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPSD 40-120 F |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPSD 40-60 F |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPSD 50-120 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
GRUNDFOS type UPSD 65/120 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
GRUNDFOS TPE3 D100-540-S-A-F-A-BQQE-PWB double tete 100m3/h 18,5KW |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
KSB type 40-13/114 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
KSB type 40-15/014 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
KSB type 40-20/024 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type BMCXL 20,25P |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type DCX 32,35 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type DCX 32,50 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type DCX 32,80 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type DCX 40,45 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type DCX 40/40 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type DCX 40/80 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type DCX 50,50 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type DCX 65/50 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type ECX 2501 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type JRL 406-13/037 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type MA 1300,2 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type MIA 300,4 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type MULTI H202 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type NRG 3-3-7/D |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type NRG 63-7/D |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type NRG 64-7/D |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type NRG B-64-10 ARB |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type NSB-S25-20 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type RLE 180,2 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type SCX 32,50 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type SCX 32/80 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type SIRIUX D50-70 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type SIRIUX D65-90 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SALMSON type SIRIUX D 80-90 |  | Unité |  | 4 | 0 | 0
SALMSON type SIRIUX HOME 60-25 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SALMSON type SXM 32,35 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
WILO type PARA RS25/7,5RKC |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
WILO type STRATOS D40/1,12 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
WILO type STRATOS PARA30/1 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
WILO type TOP SD/40/7 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
WILO type YONES PICO D30/1 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
WILO type YORNOS PARA HF 25/10 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
WILO type DL E100/250 11/4 R1-s1 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
LOWARA NSCEX80-160-150-204CC4 15kw 100m3/h |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
Moteur de vanne de régulation type
SAUTER type A2T4 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AR 30W13 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 104 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 105 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 114 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 115 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 116 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVM 234 S5 F |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type AVR 32 W 32 S |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type B 16E |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type B 6R |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type BT 43 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type SAS 61 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type SKD 32 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type SKD 62 |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type SQL |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
Régulateur type
SAUTER type MODU 524 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SAUTER type NOVA 210 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SAUTER type NOVA 220 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SAUTER type NOVAFLEX |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SIEMENS type RVL 470 SANS SOCLE |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SIEMENS type RVL 480 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SIEMENS type RMZ 783 B |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SIEMENS type RMZ 785 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SIEMENS type RMZ 787 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SIEMENS type RMZ 789 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SOFREL type S 500 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
TRANE type MP 580 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
Régulateur de traitement d'air type
AFFICHEUR type SWEGON |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
DANFOS type HVAC |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
LACROIX SOFREL type S 550 TH |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SIEMENS type RKN8,L |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
SAUTER type FLEXOTRON |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
SAUTER type NOVAFLEX |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SAUTER type ECOS EY3600 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SAUTER type ERAS 300 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SAUTER type THERMOSTAT |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
SAUTER type NOVA FLUX |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
VARIATEUR MOTEUR type TE20E510 |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
VARIATEUR MOTEUR type SCHNEIDER |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
Echangeur à plaques et joints pour sous station calorifugé par panneaux, CIAT ou équivalent
itex DN50 PWB16 41 plaques pn16 472x1188x185 |  | Unité |  |  |  | 0
itex DN65 PWB21 41 plaques pn 16 80m3/h |  | Unité |  |  |  | 0
itex DN 65 PWB21 71 plaques PN 16 |  | Unité |  |  |  | 0
itex DN80 41 plaques PWB27 842 x 1357x554 |  | Unité |  |  |  | 0
Compteur d'appoint d'eau y compris adaptation hydraulique, filtre, et vannes d'isolement, type
Narval type volumétrique DN 15 |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
Narval type volumétrique DN 20 |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
Soupape de sécurité
WATTS type Soupape 4 bars diamétre 15/25 à 33/42 |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
WATTS type Soupape 4 bars diamétre 40/49 à 50/60 |  | Unité |  | 10 | 0 | 0
Chaudière au sol acier
F Chaudière en acier 171 à 200 KW |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Chaudière en acier 201 à 250 KW |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Chaudière en acier 251 à 290 KW |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Chaudière en acier 291 à 320 KW |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Chaudière en acier 321 à 400 KW |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Chaudière en acier 401 à 550 KW |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
F Chaudière en acier 551 à 600 KW |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
Chaudière à condensation
Chaudière à condensation tout inox à brûleur modulant 20 à 100 % 20 mbar équipé et piloté via une régulation | 201 à 250 kW | Unité |  | 1 | 0 | 0
Chaudière à condensation tout inox à brûleur modulant 20 à 100 % 20 mbar équipé et piloté via une régulation | 251 à 290 kW | Unité |  | 1 | 0 | 0
Chaudière à condensation tout inox à brûleur modulant 20 à 100 % 20 mbar équipé et piloté via une régulation | 291 à 320 kW | Unité |  | 1 | 0 | 0
Chaudière à condensation tout inox à brûleur modulant 20 à 100 % 20 mbar équipé et piloté via une régulation | 321 à 400 kW | Unité |  | 1 | 0 | 0
Chaudière à condensation tout inox à brûleur modulant 20 à 100 % 20 mbar équipé et piloté via une régulation | 401 à 550 kW | Unité |  | 2 | 0 | 0
Chaudière à condensation tout inox à brûleur modulant 20 à 100 % 20 mbar équipé et piloté via une régulation | 601 à 700 kW | Unité |  | 2 | 0 | 0
Dépose et évacuation de tout type de chaudières à condensation |  | Unité |  | 2 | 0 | 0
Aérothermes eau chaude
F Aérotherme eau chaude 8 à 12 KW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Aérotherme eau chaude 13 à 18 KW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Aérotherme eau chaude 19 à 26 KW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
F Aérotherme eau chaude 30 à 37 KW |  | Unité |  | 5 | 0 | 0
LOCATION ENGINS pour travaux en journée du lundi au vendredi
Location nacelle élévatrice pour des hauteurs maxi de 16m |  | h |  | 20 | 0 | 0
Location nacelle élévatrice pour des hauteurs maxi de 20m |  | h |  | 20 | 0 | 0
Location nacelle élévatrice pour des hauteurs maxi de 25m |  | h |  | 20 | 0 | 0
Location Nacelle élévatrice électrique de type ciseau pour des hauteurs maxi de 20 metre pour usage intérieur des bâtiments |  | h |  | 20 | 0 | 0
REMPLACEMENT SPECIFICIQUE
Remplacement GEG Aile 4 , Carrier 30RB0402--R410a avec groupe hydraulique |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
Remplacement GEG Aile 2 , Carrier 30RA-506---712 R407c avec groupe hydraulique |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
CTA Atelier Fresnel GEA CAIR PLUS 128,0641 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
CTA Atelier Fresnel RECYCLEUR GEA CAIR PLUS 160,0961 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
CTA Atelier Fresnel RECYCLEUR GEA CAIR PLUS 128,0961 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
CTA Atelier Fresnel RECYCLEUR GEA CAIR PLUS 096,06 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
CTA AMPHI double flux ROTATECH 62 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
CTA double flux ROTATECH 37 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
CTA double flux ROTATECH 25 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
CTA DUOTECH XP-800 |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
Groupe Froid CARRIER 30 RPB 310 kW |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
Groupe Froid CARRIER 30 RPB 190 kW |  | Unité |  | 1 | 0 | 0
Main d'œuvre
Coût horaire Ouvrier y compris déplacement , en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H |  | heure |  | 2000 | 0 | 0
Coût horaire OHQ ( frigoriste chauffagiste ) y compris déplacement , en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H |  | heure |  | 2500 | 0 | 0
Coût horaire Dessinateur Industriel y compris déplacement , en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H |  | heure |  | 150 | 0 | 0
Coût horaire Ingénieur y compris déplacement , en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H |  | heure |  | 200 | 0 | 0
Coût horaire metteur au point / réglages / mise en service pour une intervention du lundi au vendredi 7H 18H |  | heure |  | 200 | 0 | 0
Coût journalier technicien qualité pour contrôles/ mesures (debit d'air ,contrôle détecteur gaz fumée ) en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H |  | jour |  | 50 | 0 | 0
Coefficient de revente pour les fournitures hors bordereau de prix unitaires et de prestations de services ( exemple 1,2 ) |  | nombre |  | TOTAL | €HT | €TTC

## maintenance et énergie
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE DE MAINTENANCE P2 | [7 empty] | SCENARIO DE COMMANDE P2
Site | Code bâtiment | Nom bâtiment | Adresse 1 | unité | Montant unitaire en € HT |  |  | quantité estimée | prix total HT | prix total TTC
M101-SAINT JEROME | M101_01 | POLYTECH GII | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_02 | MADIREL | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_03 | BATIMENT TP PHYSIQUE PEROT | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_04 | BATIMENT TP CHIMIE RIVALS | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_05 | ENSEMBLE TPR | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_09 | ESPACE PHOTONIQUE FRESNEL | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 3
M101-SAINT JEROME | M101_11 | COURRIER CONCIERGERIE | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_12 | ADMINISTRATION - AMPHITHEATRES | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_13 | COUCHES MINCES DIRNUM | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_14 | H.POINCARE | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_15 | PREFA DIRNUM | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_16 | PRODUITS DANGEREUX A | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_17 | PRODUITS DANGEREUX B | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_19-01 | CHAUFFERIE CENTRALE GAZ | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 2
M101-SAINT JEROME | M101_19-2 | ENSEMBLE RESEAU PRIMAIRE | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 2
M101-SAINT JEROME | M101_20 | POSTE EDF | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_21 | DEPOT SUD | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_22 | HANGAR GEOLOGIE | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_24 | MEDECINE PREVENTIVE | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_25 | SERRE ET JARDIN BOTANIQUE | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_26 | LOCAL PERSONNEL ESPACES VERTS | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_27 | PREFA B 1-2-3 FOYER | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_28 | PREFA C 1-2-3 | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_29 | PREFA D 1-2 | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_30 | LOCAUX ASSOCIATIFS - CAFETERIA | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_35 | BATIMENT TP ROUARD | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_36 | BATIMENT TD LANGUES VIVANTES | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_37 | HALLE DES SPORTS ET HALL ALDEBERT | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_38 | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 3
M101-SAINT JEROME | M101_39 | LOCAUX PRODUITS CHIMIQUES | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_40 | BATIMENT RTP | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_41 | BATIMENT ENSEIGNEMENT (EX - ECM) | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_42 | HALL PILOTE (EX - ECM) | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_43 | BATIMENT FRESNEL | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 3
M101-SAINT JEROME | M101_44 | ENSEIGNEMENT ETOILE NORD | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_45 | STOCKAGE ESPACES VERTS | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_46 | STOCKAGE GEOLOGIQUE | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_48 | POSTE DE GARDE SUD | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_49 | POSTE DE GARDE NORD | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_50 | PC MAITRE CHIEN | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_51 | COSEC | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_52 | LOGEMENT 1 | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_53 | VESTIAIRE ET LOGEMENT 2 | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_54 | GARAGES | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_55 | STOCKAGE | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_01 | ADMINISTRATION - BIBLIOTHEQUE | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_02 | AMPHITHEATRES | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_03 | CAFETERIA | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_04 | CHIMIE 7A | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_05 | CHIMIE 7B | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_06 | GENIE CHIMIQUE - GENIE DES PRO | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_07 | GEA | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_08 | GEII 2A | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_09 | GEII 2B | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_10 | GENIE THERMIQUE ET ENERGIE | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_11 | MESURES PHYSIQUES 6A | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_12 | MESURES PHYSIQUES 6B | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_13 | SALLE DE TEST | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_14 | LOGE ACCUEIL | 142, TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M102-SUSINI | M102_19 | MAGASIN CONNECTE | 142 TRAVERSE CHARLES SUSINI | ANNUEL |  |  |  | 4
M103-CHATEAU GOMBERT | M103_01 | CMI | 39 RUE FREDERIC JOLIOT-CURIE | ANNUEL |  |  |  | 4
M103-CHATEAU GOMBERT | M103_02 | FERMI | 5, RUE ENRICO FERMI | ANNUEL |  |  |  | 4
M103-CHATEAU GOMBERT | M103_03 | JOLIOT-CURIE | 60, RUE FREDERIC JOLIOT-CURIE | ANNUEL |  |  |  | 4
M103-CHATEAU GOMBERT | M103_05 | IRPHE | 49, RUE FREDERIC JOLIOT-CURIE | ANNUEL |  |  |  | 4
M103-CHATEAU GOMBERT | M103_06 | LAM | 38, RUE FREDERIC JOLIOT CURIE | ANNUEL |  |  |  | 4
M103-CHATEAU GOMBERT | M103_07 | HALLE TECHNOLOGIQUE | 5, RUE ENRICO FERMI | ANNUEL |  |  |  | 4
M103-CHATEAU GOMBERT | M103_08 | IIRIAM | RUE JOHN MAYNARD KEYNES | ANNUEL |  |  |  | 4
M103-CHATEAU GOMBERT | M103_09 | NEEL | 60, RUE FREDERIC JOLIOT-CURIE | ANNUEL |  |  |  | 4
Nota sur campus Saint Jérome , le réseau primaire part de la chaufferie jusqu'aux sous stations incluses, les energy valves de régulation | [9 empty] | TOTAL P2 TTC
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE DE MAINTENANCE P3 | [7 empty] | SCENARIO DE COMMANDE P3
Site | Code bâtiment | Nom bâtiment | Adresse 1 | unité | Montant unitaire en Euros HT |  |  | quantité estimée | prix total HT | prix total TTC
M101-SAINT JEROME | M101 | TOUS BATIMENT réseau secondaire | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4
M101-SAINT JEROME | M101_19-01 | chaufferie centrale | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 2
M101-SAINT JEROME | M101_19-02 | réseaux primaire | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 2
TOTAL P3 TTC
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE FOURNITURE ENERGIE P1
SCENARIO DE COMMANDE P1
Site | Code bâtiment | Nom bâtiment | Adresse 1 | unité | Chauffage NB ( contractuel ) | Prix unitaire en € HT / MWH thermique sortie chaufferie | Montant terme fixe €.HT |  | Dépenses Prévisionnelles P1 en €.HT | Dépenses Prévisionnelles P1 en €. TTC (20%)
[5 empty] | MWH | k0 | TF | quantité estimée | =quant *( NB*K0+TF) | = quant*(NB*K0+TF)+N31
M101-SAINT JEROME | M101 | TOUS BATIMENTs sur CHAUFFERIE centrale | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 2 | 0 | 0
M101-SAINT JEROME | M101_01 | POLYTECH GII | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4 | 0 | 0
M101-SAINT JEROME | M101_02 | MADIREL | AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE NIEMEN | ANNUEL |  |  |  | 4 | 0 | 0
TOTAL P1 TTC
TOTAL P1+P2+P3 TTC