## Feuil1
Num du site | Nom du site | Num bâtiment | Nom bâtiment | Adresse | Localisation 1 | Désignation | Qté | Année | Marque | Type | Caractéristiques | Observations 1 | Observations 2
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | chaufferie ext | Chaudière | 2 | 2023 | HOVAL | Ultra gas 2 D | Puissance : 986 KW
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | chaufferie ext | centrale de detection gaz | 1 | 2023 |  | SE 194 K | deux seuils d'alarme à 10% et 20% | 3 capteur gaz SE 183 atex | coupe les electrivannes gaz ainsi que la force et lumiaire
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | chaufferie ext | Armoire électrique avec régulation | 1 | 2023 | gtb kiback et peter |  |  |  | GTB sur tout le site IUT
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous station | Pompe primaire | 2 | 2023 | Wilo | DL 125/210-5,5/4 |  | Pompe double en ligne avec deux pompes centrifuges à moteur ventilé, monocellulaire, dans un corps commun, avec volet directionnel, pour installation en ligne ou sur socle. Fabricant: Wilo Désignation du produit: DL 125/210-5,5/4 Poids net approx.: 329 kg Référence: 2120981
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous station | Groupe Maintien de pression (pompe-electrovanne) | 1 | 2023
M102 | SUSINI | M102_07 | IUT Marseille | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | service technique | Poste GTC | 1 |  | PETER et KIEBACK
M102 | SUSINI | M102_01_02 | Administration et amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Pompes doubles | 1 |  | SALMSON | C2805N
M102 | SUSINI | M102_01_02 | Administration et amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Vannes 3 voies motorisée | 2
M102 | SUSINI | M102_01_02 | Administration et amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Radiateurs | 50
M102 | SUSINI | M102_01_02 | Administration et amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split Unités extérieures | 12
M102 | SUSINI | M102_01_02 | Administration et amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split Unités intérieures | 17
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | CTA | 1 | 2010 | WESPER
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | amphi LEHN | CTA | 1 | 2025 |  |  | 6000m3/heure | Centrale de traitement d'air double flux gestion par sonde CO2 | batterie chaude , batterie froide , récupération roue
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station echangeur a plaque | 1 | 2025 |  |  |  | Gestion des sous stations avec la GTB centrale sur le primaire et secondaire | la sous station alimente les trois amphi
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station pompe double | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station vase d'expansion | 1 | 2025 |  | 50 litres
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station filtre en tissus | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station V2V régulation | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station compteur calorique | 1 | 2025 |  |  |  | les informations remonte sur la GTB
M102 | SUSINI | M102_02 | amphitheatre | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station disconecteur | 1 | 2025 |  |  |  | a controler tous les ans
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Pompes doubles | 4 |  | SALMSON | C2805N
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Vannes 3 voies motorisée | 2
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Radiateurs | 300
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split Unités extérieures | 14
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split Unités intérieures | 17
M102 | SUSINI | M102_04_05 | Chimie | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | aérothermes | 5
M102 | SUSINI | M102_06 | GCGP | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Pompes doubles | 1 |  | SALMSON | C2805N
M102 | SUSINI | M102_06 | GCGP | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Vannes 3 voies motorisée | 1
M102 | SUSINI | M102_06 | GCGP | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Radiateurs | 300
M102 | SUSINI | M102_06 | GCGP | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | plafond chauffant | 30
M102 | SUSINI | M102_07 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Pompes doubles | 2 |  | SALMSON | C2805N
M102 | SUSINI | M102_07 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Vannes 3 voies motorisée | 2
M102 | SUSINI | M102_07 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Radiateurs | 300
M102 | SUSINI | M102_07 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split Unités extérieures | 13
M102 | SUSINI | M102_07 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split Unités intérieures | 14
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station echangeur a plaque | 1 | 2025 |  |  |  | Gestion des sous stations avec la GTB centrale sur le primaire et secondaire
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station pompe double | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station vase d'expansion | 1 | 2025 |  | 50 litres
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station filtre en tissus | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station V2V régulation | 1 | 2025
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station compteur calorifique | 1 | 2025 |  |  |  | les informations remonte sur la GTB
M102 | SUSINI | M102_02 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol (service techique) | sous station disconecteur | 1 | 2025 |  |  |  | a controler tous les ans
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Pompes doubles Salsom C2805N | 3
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Vannes 3 voies motorisée | 3
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Radiateurs | 300
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split Unités extérieures | 4
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split Unités intérieures | 4
M102 | SUSINI | M102_08_09 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Ventiloconverteurs en plafonds avec régulation threminale | 2
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station echangeur a plaque | 2 | 2025 |  |  |  | Gestion des sous stations avec la GTB centrale sur le primaire et secondaire | une sous station alimente la bâtiment GEII M102_08 une sous station alimente la bâtiment GEII M102_09
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station pompe double | 2 | 2025
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station vase d'expansion | 2 | 2025 |  | 50 litres
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station filtre en tissus | 2 | 2025
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station V2V régulation | 2 | 2025
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station compteur calorifique | 2 | 2025 |  |  |  | les informations remonte sur la GTB
M102 | SUSINI | M102_08 | GE2I | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station disconecteur | 2 | 2025 |  |  |  | a controler tous les ans
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | CTA | 1 |  | WESPER | WAH42 | 9100M3/h
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Ventillateur d'extraction France VMC | 9
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Echangeur à plaques VICARB | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Vase d'expansion | 2 |  |  |  | 300l
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Compteur de calories | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Pompe primaire | 1 |  | SALMSON |  | ECX2500
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Pompes secondaires | 8
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Régulation de l'ensemble vannes trois voies | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Groupe de production eau glacée | 1 |  | CARRIER |  | 30DY010 PF36KW
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Ballon tampon eau galcée | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | vases d'expansion secondaire | 2 |  |  |  | 18L
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Ventiloconvecteur salle TP | 15
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | plafond chauffants | 30
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | VRV groupe extérieurs | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | VRV unité intérieures plafond | 10
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split intérieur | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | split extérieur | 1
M102 | SUSINI | M102_10 | GTE | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | radiateurs | 30
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Pompes doubles | 3 |  | SALMSON | C2805N
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Vannes 3 voies motorisée | 3
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Radiateurs | 300
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split Unités extérieures | 1
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | Split Unités intérieures | 1
M102 | SUSINI | M102_11_12 | MP | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille |  | aérothermes | 3
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station echangeur a plaque | 3 | 2025 |  |  |  | Gestion des sous stations avec la GTB centrale sur le primaire et secondaire -un echangeur alimente GCGP M102_06 -un echangeur alimente Mesure physique M102_11 et 12 -un echangeur alimente Chimie M102_04 et 05
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station pompe double | 3 | 2025
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station vase d'expansion | 3 | 2025 |  | 50 litres
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station filtre en tissus | 3 | 2025
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station V2V régulation | 3 | 2025
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station compteur calorifique | 3 | 2025 |  |  |  | les informations remonte sur la GTB
M102 | SUSINI | M102_11 | GEA | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Sous sol | sous station disconecteur | 3 | 2025 |  |  |  | a controler tous les ans
M102 | SUSINI | M102_15_16_17_18 | logements de fonction | 142 Traverse C. Susini_13013_Marseille | Logement | Chaudières | 4 |  |  |  | 24KW | murales mixtes