## Inventaire nvx équipements
ZONE |  | QUANTITE | REFERENCE | Fréquence maintenance
D11-D21 | D11 | 1 | CTA simple flux CALADAIR Type CBZ 4C | NON CONTRACTUEL
|  | 2 | Diffuseurs circulaires
|  | 1 | Régulation Gamme AQUAPACK
|  | 1 | Coffret additionnel pour ELECTROPACK 542-813
|  | 1 | Ventilateur centrifuge série P-PT-P-CO
| D21 - Labo ITE | 1 | CTA simple flux CALADAIR Type CBZ 4C
|  | 2 | 2 diffuseurs circulaires
|  | 1 | Régulation Gamme AQUAPACK
|  | 1 | Coffret additionnel pour ELECTROPACK 542-813
|  | 1 | Ventilateurs centrifuge série P-PT-P-CO
| D21 - Ecole Doctorale | 1 | Split HAIER TUNDRA AS09TA2HRA / 1U09BE8ERA
|  | 1 | Unité extérieure HAIER TUNDRA
Bureau Chaufferie |  | 1 ensemble | GTC primaire et secondaire (chaufferie / SST / CTA / 70 T°C ambiance) - marque TREND
Chaufferie SST |  | 2 | Station de filtration GLW BFH104F | MENSUEL
|  | 2 | Pompe Wilo Yonos PARAHF 50/12 | MENSUEL
|  | 3x2 | Chaudière HOVAL Ultra Gas 2D (2600) => 6 combustions / mois | MENSUEL
|  | 18 | Energy valve Belimo EV065F+BAC vanne 2 voies avec compteur d'énergie
LOCALISATION
|  |  | RTP - Echancheur | ANNUEL
|  |  | BJ5 - Echangeur 926 kW | ANNUEL
|  |  | BJ4 - Echangeur 771 kW | ANNUEL
|  |  | BJ3 - Echangeur 1558 kW | ANNUEL
|  |  | BJ2 - Echangeur 774 kW | ANNUEL
|  |  | BJ1 - Echangeur 520 kW | ANNUEL
|  |  | SST TD 61/62 - Echangeur 350 kW | ANNUEL
|  |  | RIVALS - Echangeur 600 kW | ANNUEL
|  |  | ROUARD - Echangeur 400 kW | ANNUEL
|  |  | PEROT - Echangeur 100 kW | ANNUEL
|  |  | TD - Echangeur 100 kW | ANNUEL
|  |  | SST 6 - Echangeur 1000 kW | ANNUEL
|  |  | SST 7 - Echangeur 1000 kW | ANNUEL
|  |  | BIBLIOTHEQUE - Echangeur 600 kW | ANNUEL
|  |  | COUCHE MINCE - Echangeur 800 kW | ANNUEL
|  |  | CAFETERIA - Echangeur 80 kW | ANNUEL
|  |  | FRESNEL - Echangeur 900 kW | ANNUEL
|  |  | MEDECINE - Echangeur 100 kW | ANNUEL
Ailes 2-3 | 222 | 1 | Groupe Froid CARRIER 30 RPB 310 kW | TRIMESTIEL
|  | 1 | Disconnecteur | ANNUEL
|  | 1 | Pôt à boue | SEMESTRIEL
|  | 1 | Pompe de circulation LOWARA XYLEM XL32-80 | SEMESTRIEL
|  | 4 | Ventilo-convecteur AERMEC FCY | ANNUEL
|  | 1 | CTA France Air Modulys Play 50 | ANNUEL
|  | 1 | Extracteur bât 2 VIM JBRB ECOWATT 70 | ANNUEL
| 232 | 20 | Ventilo-convecteur AERMEC FCY | ANNUEL
| 311 | 16 | Ventilo-convecteur AERMEC FCY
| 242 | 19 | Ventilo-convecteur AERMEC FCY
| 252 | 17 | Ventilo-convecteur AERMEC FCY
| 351 | 1 | Groupe Froid CARRIER 30 RPB 190 kW | TRIMESTIEL
|  | 1 | Disconnecteur | ANNUEL
|  | 1 | Pôt à boue | SEMESTRIEL
|  | 1 | Pompe de circulation LOWARA XYLEM XL32-80 | SEMESTRIEL
|  | 21 | Ventilo-convecteur AERMEC FCY | ANNUEL
|  | 1 | CTA France Air Modulys Play 50 | ANNUEL
|  | 1 | Extracteur bât 3 VIM JBHB ECO ECM 21 | ANNUEL
| 352 | 17 | Ventilo-convecteur AERMEC FCY | ANNUEL
|  | 4 | Armoire de climatisation FLAKTGROUP DMC010UFSNS4PT1 | SEMESTRIEL
RTP / Amphi | Réseau | 1 | Ensemble réseau electrozingué | X
| Amphi | 4 | CTA double flux ROTATECH 62 | ANNUEL
|  | 1 | CTA double flux ROTATECH 37 | ANNUEL
|  | 1 | CTA double flux ROTATECH 25 | ANNUEL
|  | 1 | Batterie Thermodynamique CTA35-47 | SEMESTRIEL
|  | 1 | Unité extérieure AOGA90 26 kW | ANNUEL
|  | 35 | Panneaux rayonnants PULSAR W | SEMESTRIEL
|  | 35 | Thermostats DANFOSS AB-QM & DELTA DORE | SEMESTRIEL
|  | 2 | Caisson VMC ALDES EASYVEC C4000IP | ANNUEL
| ECM | 1 | CTA DUOTECH XP-800 | ANNUEL
|  | 1 | CTA DUOTECH XP-800 | ANNUEL
|  | 3 | VRV DAIKIN zone foyer 9,5kW / Zone bureau 5,2 kW / Salle informatique 9,5 kW | SEMESTRIEL
|  | 3 | RdC ECM cassettes | ANNUEL
|  | 2 | RdC ECM gainables | ANNUEL
|  | 2 | 1er étage ECM gainables | ANNUEL
|  | 1 | Pompe relevage GRUNDFOS SOLOLIFT2 C-3 | SEMESTRIEL
| RTP B | 1 | CTA 1 EST ROTATECH HD35 | ANNUEL
|  | 1 | CTA 2 OUEST ROTATECH HD21 | ANNUEL
|  | 1 | CTA 3 locaux rafraichis ROTATECH HD21 | ANNUEL
|  | 88 | Panneaux rayonnants Sabiatherm | SEMESTRIEL
|  | 88 | Thermostats DANFOSS AB-QM & DELTA DORE | SEMESTRIEL
|  | 1 | Extracteur ALDES EASYVEC C42500 | ANNUEL
|  | 2 | Pompe double Grundfos MAGMA3 | SEMESTRIEL
|  | 2 | Compteur énergie | MENSUEL
|  | 3 | Registre motorise R/P160 | SEMESTRIEL
|  | 3 | Registre motorise R/P200 | SEMESTRIEL
|  | 2 | Registre motorise R/P250 | SEMESTRIEL
|  | 2 | Registre motorise R/P315 | SEMESTRIEL
|  | 2 | V3V Nord & Sud | MENSUEL
|  | 1 | VRV 3 tubes REYQ12T | MENSUEL
|  | 14 | Gainable VRV | SEMESTRIEL
|  | 3 | Boîtier de sélection | SEMESTRIEL
|  | 1 | VRV 3 tubes REYQ8T | SEMESTRIEL
|  | 5 | Gainable VRV | SEMESTRIEL
|  | 2 | Boîtier de sélection | SEMESTRIEL
|  | 1 | Local Régie Monosplit | SEMESTRIEL
|  | 1 | Local CFO Monosplit | SEMESTRIEL