## liste materiels
Désignation | unité | n | P2/P3
les remplacements de filtres se font à minima 1 fois par an sauf spécification ou encrassement exceptionnel
Eléments terminaux | unité | n
service D12
CTA de 1700m3/h | u | 2 | P2
remplacement filtres | u | 2 | inclus forfait P2
remplacement gaine textile | u | 2 | inclus forfait P2
extracteur de 3500m3/h | u | 1 | P2
armoire électrique ( 6 ) | ens | 1 | P2
service 312
Pompe à Chaleur | u | 1 | P3
Ventilo convecteurs | u | 4 | P2
armoire électrique ( 14 ) | ens | 1 | P2
Service 332 labo et sorbonnes
CTA de 2800m3/h | u | 3 | P2
remplacement filtres | u | 3 | inclus forfait P2
remplacement gaine textile | u | 3 | inclus forfait P2
Ventilo convecteur | u | 3 | P2
extracteur de 5500 m3/h | u | 1 | P2
extracteur de 3500m3/h | u | 3 | P2
armoire électrique ( 10 ) | ens | 1 | P2
service 421
Ventilo convecteur | u | 1 | P2
Split system | u | 1 | P2
extracteur de 3500m3/h | u | 1 | P2
service 422
CTA |  | 1
Ventilo convecteur | u | 14 | P2
extracteur de1000 m3/h | u | 1 | P2
extracteur de 2000m3/h | u | 1 | P2
armoire électrique ( 6 ) | ens | 1 | P2
3 chambres phyto " service 422
groupe froid en toiture de 10 KW | u | 1 | P2
armoire de climatisation de 3,5 KW DENCO ( GEA) | u | 3 | P2
remplacement des Cylindres hymidificateur des armoires : trimestriel | U | 3 | inclus forfait P2
remplacement filtres 2 fois par an | u | 3 | inclus forfait P2
armoire électrique ( 1 ) | ens | 1 | P2
service 431
CTA de 2100m3/h | u | 1 | P2
rempalcement filtration spécifique iso 8 | u | 1 | inclus forfait P2
remplacement gaine textile | u | 1 | inclus forfait P2
Ventilo convecteur | u | 9 | P2
extracteur de 3000m3/h | u | 2 | P2
armoire électrique ( 8 ) | ens | 1 | P2
service 432
CTA de 1400m3/h | u | 4 | P2
remplacement filtres | u | 1 | inclus forfait P2
remplacement gaine textile | u | 1 | inclus forfait P2
Ventilo convecteur | u | 6 | P2
extracteur de3500 m3/h | u | 1 | P2
extracteur de 4200 m3/h | u | 1 | P2
armoire électrique ( 10 ) | ens | 1 | P2
service 441
Ventilo convecteur | u | 10 | P2
CTA | u | 1
Split system | u | 3 | P2
extracteur de 3000m3/h | u | 1 | P2
armoire électrique ( 2 ) | ens | 1 | P2
service 442
CTA de 1700m3/h | u | 2 | P2
remplacement filtres | u | 2 | inclus forfait P2
remplacement gaine textile | u | 2 | inclus forfait P2
Ventilo convecteur | u | 3 | P2
extracteur de 3500m3/h | u | 1 | P2
armoire électrique ( 6 ) | ens | 1 | P2
service 452
CTA de 2000m3/h | u | 2 | P2
remplacement filtres | u | 2 | inclus forfait P2
remplacement gaine textile | u | 2 | inclus forfait P2
Ventilo convecteur | u | 1 | P2
Split system | u | 1 | P2
extracteur de 3200 m3/h | u | 1 | P2
extracteur de 4200 m3/h | u | 1 | P2
armoire électrique ( 12 ) | ens | 1 | P2
service 462
CTA de 2000m3/h | u | 5 | P2
remplacement filtres | u | 4 | inclus forfait P2
remplacement gaine textile | u | 4 | inclus forfait P2
Split system | u | 1 | P2
extracteur de 3000m3/h | u | 3 | P2
armoire électrique ( 12 ) | ens | 1 | P2
Equipements nouveaux
service 332
groupe Eau Glacé 500KW avec groupe hydraulique |  |  | P3
Note on C29: 1 CTA nouvelle à rajouter dans le contrat 2026
Note on C48: 2 CTA nouvelles à rajouter dans le contrat 2026
Note on C57: 1 CTA nouvelle à rajouter dans le contrat 2026
Note on C78: 1 CTA nouvelle à rajouter dans le contrat 2026