## a
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | BATIMENT POLYTECH GII | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-27 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-01 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | 1 | 01 | GUILLOT | YGNIS FB | 465 | KW | 101391108 | 1993 | 2011
09877-AA-01 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | 2 | 02 | GUILLOT | YGNIS FB | 465 | KW | 101391109 | 1993 | 2011
09877-AA-01 | - | 02 | 1 | 1 | 1 | Brûleur chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | 1 | 01 | CUENOD | C 55 S | 0 |  | ZB000594 | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 02 | 1 | 1 | 1 | Brûleur chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | 2 | 02 | CUENOD | C 55 S | 0 |  | ZB000595 | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | LOCAL CHAUFFERIE | CTA | 01 | SALMSON | EC 2500 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 04 | 1 | 7 | 1 | Crircul recyclage | LOCAL CHAUFFERIE | CH1 | 01 | SALMSON | EC 1230 T3 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 04 | 1 | 7 | 1 | Crircul recyclage | LOCAL CHAUFFERIE | CH2 | 02 | SALMSON | EC 1230 T3 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | CTA | 01 | SALMSON | JRC 405 8 19/1 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEUR SUD OUEST | 02 | SALMSON | JRC 405 19/1 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEUR NORD | 03 | SALMSON | CXL 2080 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEURS LABOS | 04 | SALSMON | EC 2500 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | MIXTE V.C TP NORD/SUD | 05 | SALMSON | JRC 406 18/1 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | MIXTE V.C ADM/B.U/S.CONFE | 06 | SALMSON | JRC 405 15-1 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | LOCAL CHAUFFERIE | + CASCADE CHAUDIERES | 01 | STAEFA |  | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 06 | 8 | 1 | 1 | Régul cascade (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | CH1 | 01 | STAEFA | ZD 80/AZD 12 | 0 |  |  | 1993 | 2003
09877-AA-01 | - | 06 | 8 | 1 | 1 | Régul cascade (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | CH2 | 02 | STAEFA | ZD 80/ AZD 12 | 0 |  |  | 1993 | 2003
09877-AA-01 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | SUD OUEST | 01 | STAEFA | NW 50 ND16/ATIST | 0 |  |  | 1993 | 2003
09877-AA-01 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEUR NORD | 02 | STAEFA | NW 25 ND16/ATIST | 0 |  |  | 1993 | 2003
09877-AA-01 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEUR LABOS | 03 | STAEFA | NW 40 ND16/ATIST | 0 |  |  | 1993 | 2003
09877-AA-01 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | V.C TP NORD/SUD | 04 | STAEFA | NW100ND16/ADH200 | 0 |  |  | 1993 | 2003
09877-AA-01 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | MIXTE V.C ADM/B.U/S.CONFE | 05 | STAEFA | NW 65 ND16/ATIST | 0 |  |  | 1993 | 2003
09877-AA-01 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | CIAT | PW 611 32 | 150 | KW |  | 1993 | 2011
09877-AA-01 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | LOCAL CHAUFFERIE | CHAUD | 01 | ZILMET |  | 500 | LITRE |  | 1993 | 2005
09877-AA-01 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | LOCAL CHAUFFERIE | FROID CTA | 02 | ZILMET |  | 50 | LITRE |  | 1993 | 2005
09877-AA-01 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | LOCAL CHAUFFERIE | FROID INFORMATIQUE | 03 | ZILMET |  | 25 | LITRE |  | 1993 | 2005
09877-AA-01 | - | 41 | 8 | 1 | 1 | Compteur d'appoint réseau | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | WATEAU |  | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 41 | 8 | 1 | 1 | Compteur d'appoint réseau | LOCAL CHAUFFERIE |  | 02 | WATEAU |  | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 24 | 3 | 5 | 2 | Traitement d'eau | LOCAL CHAUFFERIE | ADOUCISSEUR | 01 | CONTROLER XP |  | 0 |  |  | 1993 | 2003
09877-AA-01 | - | 04 | 2 | 1 | 3 | Circul eau glacée | LOCAL CHAUFFERIE | CTA | 01 | SALMSON | JRC 410 16/1.5 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 04 | 2 | 1 | 3 | Circul eau glacée | LOCAL CHAUFFERIE | INFORMATIQUE | 02 | SALMSON | JRC 405 16/5.5 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH 1 | 01 | WATTS | BZ3T | 4 | BAR |  | 1993 | 2000
09877-AA-01 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH1 | 02 | WATTS | BZ3T174 | 4 | BAR |  | 1993 | 2000
09877-AA-01 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH2 | 03 | WATTS | BZ3T174 | 4 | BAR |  | 1993 | 2000
09877-AA-01 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH2 | 04 | WATTS | BZ3T174 | 4 | BAR |  | 1993 | 2000
09877-AA-01 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | MANQUE EAU | 01 | FEMA | DCM6 | 0 |  |  | 1993 | 2000
09877-AA-01 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | LOCAL CHAUFFERIE | CENTRALE DE DETECTION | 01 | OLDHAM | SV48 | 0 |  |  | 2006 | 2013
09877-AA-01 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | LOCAL CHAUFFERIE |  | 02 |  |  | 0 |  |  | 2006 | 2013
09877-AA-01 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | LOCAL CHAUFFERIE |  | 03 |  |  | 0 |  |  | 2006 | 2013
09877-AA-01 | - | 52 | 8 | 7 | 6 | Disconnecteur | LOCAL CHAUFFERIE | GENERAL | 01 | WATTS | BA 31322 | 0 |  |  | 1993 | 2003
09877-AA-01 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Radiateur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | QUANTITE 104 ACIER | 01 | FINIMETAL | REGGANE | 0 |  |  | 1993 | 2013
09877-AA-01 | - | 14 | 5 | 4 | 1 | Convecteur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | VENTILOS QUANTITE 76 | 01 | CIAT | NCHCV 127/125 | 0 |  | CARROSSE | 1993 | 2013
09877-AA-01 | - | 14 | 5 | 4 | 1 | Convecteur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | VENTILOS QUANTITE 22 | 02 | CIAT | NCHCV127/126 | 0 |  | NON CARROSSE | 1993 | 2013
09877-AA-01 | - | 14 | 5 | 4 | 1 | Convecteur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | VENTILOS QUANTITE 8 | 03 | WESPER | 3.99 HP7 | 0 |  |  | 1994 | 2014
09877-AA-01 | - | 06 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (mot/vanne) | SANS AFFECTATION | CTA 1 INFORMATIQUE | 01 | STAEFA | SGS MD MW | 0 |  |  | 1993 | 2003
09877-AA-01 | - | 31 | 2 | 1 | 3 | Groupe production eau glacée | SANS AFFECTATION | CTA (R22) | 01 | CLIREF | RLA 350 DVI | 370 | KW |  | 1993 | 2005
09877-AA-01 | - | 31 | 2 | 1 | 3 | Groupe production eau glacée | SANS AFFECTATION | INFORMATIQUE (R22) | 02 | CLIREF | GLCA 160 | 45 | KW |  | 1993 | 2005
09877-AA-01 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | SANS AFFECTATION | GF1 | 01 | SALMSON | EC 2500 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | SANS AFFECTATION | GF2 | 01 | SALMSON | EC 2500 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-01 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION | CTA 1 INFORMATIQUE | 01 | HYDRONIC | CCH16 | 1080 | M3/H | 93067I | 1993 | 2013
09877-AA-01 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION | CTA 2 INFORMATIQUE | 02 | HYDRONIC | CCH16 | 900 | M3/H | 93067G | 1993 | 2013
09877-AA-01 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION | CTA 3 SALLE DU CONSEIL | 03 | HYDRONIC | CCH38 | 4200 | M3/H | 93067E | 1993 | 2013
09877-AA-01 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION | CTA 4 TP NORD | 04 | HYDRONIC | CCH82 | 6800 | M3/H | 93067C | 1993 | 2013
09877-AA-01 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION | CTA 5 TP SUD | 05 | HYDRONIC | CCH32 | 3100 | M3/H | 93067A | 1993 | 2013
09877-AA-01 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | SALLE DU CONSEIL | 01 | PANADA | CVM 270 | 4200 | M3/H |  | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | LABORATOIRE 1 | 02 | PANADA | CVM 9 | 330 | M3/H |  | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | TP NORD | 03 | PANADA | CVM 270 | 6200 | M3/H |  | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | LABORATOIRE 2 | 04 | PANADA | CVM 9 | 420 | M3/H |  | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | TP SUD | 05 | PANADA | CVM 240 | 3200 | M3/H |  | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | INFORMATIQUE | 06 | PANADA | CVM 240 | 900 | M3/H |  | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | BIBLIOTHEQUE | 07 | PANADA | CVM 240 | 900 | M3/H |  | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | VMC SANITAIRE NORD | 08 | PANADA | CVM 9 | 680 | M3/H |  | 1993 | 2008
09877-AA-01 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | VMC SANITAIRE SUD | 09 | PANADA | CVM 9 | 680 | M3/H |  | 1993 | 2008
Inventaire des équipements