## a
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | BATIMENT MADIREL | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-27 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-02 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | 1 | 01 | CHAPPEE | NXR 3 | 250 | KW |  | 2002 | 2020
09877-AA-02 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | 2 | 02 | CHAPPEE | NXR 4 | 250 | KW |  | 2002 | 2020
09877-AA-02 | - | 02 | 1 | 1 | 1 | Brûleur chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | 1 | 01 | SICMA | GS282A | 0 |  |  | 2002 | 2017
09877-AA-02 | - | 02 | 1 | 1 | 1 | Brûleur chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | 2 | 02 | SICMA | GS282A | 0 |  |  | 2002 | 2017
09877-AA-02 | - | 04 | 1 | 7 | 1 | Crircul recyclage | LOCAL CHAUFFERIE | CHARGE CHAUDIERE 1 | 01 | SALMSON | SCX 50-90 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-02 | - | 04 | 1 | 7 | 1 | Crircul recyclage | LOCAL CHAUFFERIE | CHARGE CHAUDIERE 2 | 02 | SALMSON | SCX 50-90 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-02 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | AEROTHERME | 01 | SALMSON | DCX 40-80 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-02 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | AEROTHERME | 01 | SALMSON | DCX 40-80 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-02 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEUR NORD | 02 | SALMSON | DCX 40-80 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-02 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEUR NORD | 02 | SALMSON | DCX 40-80 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-02 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEUR SUD | 03 | SALMSON | DCX 40-80 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-02 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEUR SUD | 03 | SALMSON | DCX 40-80 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-02 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | LOCAL CHAUFFERIE | + CASCADE AUTOMATE | 01 | SAUTER | NOVA 200 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-02 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | LOCAL CHAUFFERIE | AFFICHEUR | 02 | SAUTER | NOVA 240 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-02 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEUR NORD | 01 | SAUTER | BXN050/AVM1 135 | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-02 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | RADIATEUR SUD | 02 | SAUTER | BXN 40F/AVM1 135 | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-02 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | GITRAL | MB | 400 | LITRE |  | 2002 | 2014
09877-AA-02 | - | 03 | 8 | 7 | 4 | PP Puisard | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | SALMSON | SUBSON II | 0 |  |  | 1995 | 2003
09877-AA-02 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2002 | 2017
09877-AA-02 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH1 | 01 | WATTS | BZ3T | 4.2 |  | BAR | 2002 | 2009
09877-AA-02 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH1 | 02 | WATTS | BZ3T | 4.2 |  | BAR | 2002 | 2009
09877-AA-02 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH2 | 03 | WATTS | BZ3T | 4.2 |  | BAR | 2002 | 2009
09877-AA-02 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | MANQUE EAU | 01 | SAUTER | DSA 43 F001 | 0 |  |  | 2002 | 2009
09877-AA-02 | - | 50 | 7 | 7 | 6 | Vanne de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | ELECTROVANNE GAZ | 01 |  |  | 0 |  |  | 2002 | 2009
09877-AA-02 | - | 50 | 8 | 1 | 6 | Contrôleur de débit | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | INDUSTRIE TECHNI | DDBSF 1 KP2 | 0 |  |  | 2002 | 2009
09877-AA-02 | - | 50 | 8 | 1 | 6 | Contrôleur de débit | LOCAL CHAUFFERIE |  | 02 | INDUSTRIE TECHNI | DBSF 1 KP2 | 0 |  |  | 2002 | 2009
09877-AA-02 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | SIEMENS | LYC 13.5 | 0 |  |  | 2002 | 2009
09877-AA-02 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | LOCAL CHAUFFERIE |  | 02 | SIEMENS | QAG 21 | 0 |  |  | 2002 | 2009
09877-AA-02 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | LOCAL CHAUFFERIE |  | 03 | SIEMENS | QAG 21 | 0 |  |  | 2002 | 2009
09877-AA-02 | - | 52 | 8 | 7 | 6 | Disconnecteur | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | WATTS | BA | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-02 | - | 52 | 8 | 7 | 6 | Disconnecteur | LOCAL CHAUFFERIE |  | 02 | SOCLA | BA 2760 | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-02 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Radiateur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 2002 | 2022
09877-AA-02 | - | 14 | 5 | 4 | 1 | Convecteur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | V.CONVECTEUR UN ENSEMBLE | 01 | WESPER |  | 0 |  |  | 2002 | 2022
09877-AA-02 | - | 14 | 5 | 4 | 1 | Convecteur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | V.CONVECTEUR UN ENSEMBLE | 02 | CIAT |  | 0 |  |  | 2009 | 2029
09877-AA-02 | - | 06 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (mot/vanne) | SANS AFFECTATION | CTA | 01 | SAUTER | BXN25F200/AVM1 1 | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-02 | - | 31 | 2 | 1 | 3 | Groupe production eau glacée | SANS AFFECTATION |  | 01 | CARRIER | 30RA050A0062 | 49.5 | KW | 12T23513 | 2002 | 2014
09877-AA-02 | - | 31 | 2 | 1 | 3 | Groupe production eau glacée | SANS AFFECTATION | AVEC KIT HYDRAULIQUE | 02 | CARRIER | 30RA051 | 0 |  |  | 2002 | 2014
09877-AA-02 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION |  | 01 | WESPER | CDC 125 FT 50 | 0 |  | 463485 | 2002 | 2022
09877-AA-02 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION | CTA | 02 | ATLANTIC | ROTATECH | 0 |  |  | 2010 | 2030
09877-AA-02 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION | UTA | 02 | CIAT | COMPACT MODELE 1 | 0 |  |  | 2010 | 2030
09877-AA-02 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION |  | 01 | WESPER | CDC 125FT 51 | 0 |  |  | 2002 | 2017
09877-AA-02 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | SORBONNE UN ENSEMBLE | 02 |  |  | 0 |  |  | 2002 | 2017
09877-AA-02 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | SANS AFFECTATION |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2002 | 2017
Inventaire des équipements