## En Service sans prix
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | BATIMENT TP PHYSIQUE PEROT | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-27 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-03 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | CTA | 01 | GRUNDFOS | UPSD 32-60 | 0 |  |  | 2013 | 2021
09877-AA-03 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | CTA | 01 | GRUNDFOS | UPSD 32-60 | 0 |  |  | 2013 | 2021
09877-AA-03 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR | 02 | GRUNDFOS | D40-60F | 0 |  |  | 2013 | 2021
09877-AA-03 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR | 02 | GRUNDFOS | D40-60F | 0 |  |  | 2013 | 2021
09877-AA-03 | - | 05 | 8 | 2 | 1 | Régul réseau (coffret) | SOUS-STATION |  | 01 | SIEMENS | RCH 1 | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-03 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
09877-AA-03 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | SOUS-STATION | RADIATEUR | 02 | SIEMENS | RCH 1 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-03 | - | 06 | 8 | 2 | 1 | Régul réseau (mot/vanne) | SOUS-STATION | V 2 VOIES | 01 | SIEMENS | VVG41.20/SKD62 | 0 |  |  | 2003 | 2013
09877-AA-03 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | SIEMENS | VXG4425-10/SQS65 | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-03 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | SOUS-STATION | 23 PLAQUES | 01 | BARRIQUAND |  | 100 | KW | 59951 | 2003 | 2021
09877-AA-03 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | SOUS-STATION |  | 01 | CIMM |  | 35 | LITRE | 12731 | 2003 | 2015
09877-AA-03 | - | 41 | 8 | 1 | 1 | Compteur d'appoint réseau | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  | 848551 | 2003 | 2011
09877-AA-03 | - | 41 | 8 | 4 | 1 | Compteur de chaleur | SOUS-STATION |  | 01 | ACTARIS | CICLADE | 50 | DN |  | 2003 | 2011
09877-AA-03 | - | 41 | 8 | 4 | 1 | Compteur de chaleur | SOUS-STATION | INTEGRATEUR | 02 | ACTARIS | CICLADE | 0 |  | 96005820091 | 2003 | 2011
09877-AA-03 | - | 42 | 4 | 4 | 1 | Filtre chauffage | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 50 | DN |  | 2002 | 2014
09877-AA-03 | - | 24 | 3 | 5 | 2 | Traitement d'eau | SOUS-STATION | POT D'INJECTION | 01 |  |  | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-03 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | SOUS-STATION |  | 01 | SIEMENS |  | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-03 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2003 | 2018
09877-AA-03 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 4 | BAR |  | 2002 | 2009
09877-AA-03 | - | 52 | 8 | 7 | 6 | Disconnecteur | SOUS-STATION | APPOINT | 01 | WATTS |  | 20 | DN | 2423564 | 2002 | 2012
09877-AA-03 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | TOITURE | COFFRET DESENFUMAGE | 01 |  |  | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-03 | - | 06 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (mot/vanne) | TOITURE |  | 01 | SIEMENS | VXG44-25/SQS65 | 0 |  |  | 2003 | 2013
09877-AA-03 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | TOITURE | DOUBLE FLUX | 01 | CIAT | CLIMACIAT GI S075 | 6000 | M3/H | 00222429/0001 | 2003 | 2023
09877-AA-03 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | TOITURE | DOUBLE FLUX | 01 | ATLANTIC | ROTATECH 62 | 3000 | M3/H |  | 2014 | 2030
09877-AA-03 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | TOITURE | INSUFFLATEUR+BATT. ELECTR | 02 | FRANCE AIR | BATTERIE 9KW | 1000 | M3/H |  | 2003 | 2023
09877-AA-03 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | VMC | 01 |  |  | 1500 | M3/H |  | 2003 | 2018
09877-AA-03 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | VMC | 02 |  |  | 1000 | M3/H |  | 2003 | 2018
09877-AA-03 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | VMC | 03 | ALDES | CVEC 2500 | 0 |  |  | 2015 | 2030
09877-AA-03 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | VMC (isolé) | 04 | FRANCE AIR | CENTRER 3500 | 0 |  |  | 2003 | 2018
09877-AA-03 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | DESENFUMAGE | 05 | FRANCE AIR |  | 0 |  |  | 2003 | 2018
09877-AA-03 | - | 38 | 2 | 6 | 3 | Climatiseur (split) | TOITURE | SALLE INFORMATIQUE 2EME E | 01 | CARRIER | BI-SPLIT 40GKX | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-03 | - | 38 | 2 | 6 | 3 | Climatiseur (split) | TOITURE | SALLE INFORMATIQUE 1ER ET | 02 | CARRIER | 40 GKX | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-03 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Radiateur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 1993 | 2013
Inventaire des équipements