## En Service sans prix
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2026-03-04 | 0
[7 empty] | BATIMENT TP CHIMIE RIVALS | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-27 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-04 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | CTA | 01 | KSB | TRIALINE Z40-250 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-04 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | CTA | 01 | KSB | TRIALINE Z40-250 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-04 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR | 02 | KSB | RIO Z40-100-D | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-04 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR | 02 | KSB | RIO Z40-100-D | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-04 | - | 05 | 8 | 2 | 1 | Régul réseau (coffret) | SOUS-STATION |  | 01 | SIEMENS | RCH 1 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-04 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | SIEMENS | RCH 1 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-04 | - | 06 | 8 | 2 | 1 | Régul réseau (mot/vanne) | SOUS-STATION | V 2 VOIES | 01 | SIEMENS | SKD 62 | 0 |  |  | 2003 | 2013
09877-AA-04 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | SIEMENS | VXG44-25/SQS65 | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-04 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | SOUS-STATION | 69 PLAQUES | 01 | BARRIQUAND |  | 599 | KW | 59952 | 2003 | 2021
09877-AA-04 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | SOUS-STATION |  | 01 | ELBI |  | 50 | LITRE | E11837799 | 2014 | 2026
09877-AA-04 | - | 41 | 8 | 1 | 1 | Compteur d'appoint réseau | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  | 829081 | 2002 | 2010
09877-AA-04 | - | 41 | 8 | 4 | 1 | Compteur de chaleur | SOUS-STATION | GENERAL SECONDAIRE | 01 | SCLUMBERGER | 02 YWG 029085 | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-04 | - | 41 | 8 | 4 | 1 | Compteur de chaleur | SOUS-STATION | INTEGRATEUR GENER. SECOND | 02 | ACTARIS | CICLADE | 0 |  | 260133 | 2003 | 2011
09877-AA-04 | - | 42 | 4 | 4 | 1 | Filtre chauffage | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 80 | DN |  | 2002 | 2014
09877-AA-04 | - | 24 | 3 | 5 | 2 | Traitement d'eau | SOUS-STATION | POT A BOUE | 01 |  |  | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-04 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | SOUS-STATION | CTA | 01 | SIEMENS | RCH 1 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-04 | - | 06 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (mot/vanne) | SOUS-STATION | CTA | 01 | SIEMENS |  | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-04 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2003 | 2018
09877-AA-04 | - | 50 | 1 | 7 | 6 | Aquastat de sécurité | SOUS-STATION |  | 01 | SIEMENS |  | 0 |  |  | 2003 | 2010
09877-AA-04 | - | 52 | 8 | 7 | 6 | Disconnecteur | SOUS-STATION | APPOINT | 01 | WATTS |  | 20 | DN | 3027367 | 2002 | 2012
09877-AA-04 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | TOITURE | RECUPERATION (double) | 01 | KSB | TRIALINE Z65-250 | 0 |  | 47064 | 2003 | 2011
09877-AA-04 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | TOITURE |  | 01 | GITRAL | MB 18 | 0 |  |  | 2014 | 2026
09877-AA-04 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | TOITURE |  | 02 | GITRAL | MB 18 | 0 |  | 2255976 | 2014 | 2026
09877-AA-04 | - | 41 | 8 | 1 | 1 | Compteur d'appoint réseau | TOITURE |  | 01 |  |  | 0 |  | 1420390944 | 2003 | 2011
09877-AA-04 | - | 24 | 3 | 5 | 2 | Traitement d'eau | TOITURE | POT D'INJECTION | 01 |  |  | 0 |  |  | 2003 | 2013
09877-AA-04 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | TOITURE | CTA | 01 | SIEMENS | RCK880/RCK88 | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-04 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | TOITURE | AFFICHEUR | 02 | SIEMENS |  | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-04 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | TOITURE | VARIATEUR | 03 | SIEMENS | SFD 2 | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-04 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | TOITURE | VARIATEUR | 04 | SIEMENS | SFD 2 | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-04 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | TOITURE | VARIATEUR QUANTITE 6 | 05 | SIEMENS | MICROMASTER 420 | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-04 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | TOITURE | VARIATEUR DESENFUMAGE | 06 | ORDINYS | 3 | 0 |  |  | 2003 | 2011
09877-AA-04 | - | 06 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (mot/vanne) | TOITURE | CTA | 01 | SIEMENS | VXG44-25/SQS65 | 0 |  |  | 2003 | 2013
09877-AA-04 | - | 06 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (mot/vanne) | TOITURE | CTA | 02 | SIEMENS | VXG44-25/SQS65 | 0 |  |  | 2003 | 2013
09877-AA-04 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | TOITURE |  | 01 | CIAT | CLIMACIAT GI 600 | 45000 | M3 |  | 2003 | 2023
09877-AA-04 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | TOITURE |  | 01 | CIAT | CLIMACIAT GI 600 | 45000 | M3 |  | 2003 | 2023
09877-AA-04 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | TOITURE |  | 01 | CIAT | CLIMACIAT GI 600 | 45000 | M3 |  | 2003 | 2023
09877-AA-04 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | TOITURE |  | 02 | CIAT | CLIMACIAT GI 600 | 45000 | M3 |  | 2003 | 2023
09877-AA-04 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | TOITURE | BATTERIE RECUP.QUANTITE 6 | 03 | CIAT |  | 0 |  |  | 2003 | 2023
09877-AA-04 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | QUANTITE 6 | 01 | PLASTIFER |  | 0 |  |  | 2003 | 2018
09877-AA-04 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | GENERAL | 02 | FRANCE AIR | CENTAURE 3500 | 0 |  |  | 2003 | 2018
09877-AA-04 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | LOCAL DECHET | 03 | FRANCE AIR | CENTAURE 2500 | 0 |  |  | 2003 | 2018
09877-AA-04 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | DESENFUMAGE | 04 | FRANCE AIR | BP406 VR71061 | 0 |  |  | 2003 | 2018
09877-AA-04 | - | 52 | 8 | 7 | 6 | Disconnecteur | TOITURE | APPOINT | 01 | SOCLA |  | 0 |  | SC021037 | 2003 | 2013
09877-AA-04 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Radiateur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 1993 | 2013
Inventaire des équipements