## a
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | BATIMENT TPR | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-27 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-05 | - | 04 | 1 | 1 | 1 | Circul Prim chauffage | S-STATION COUCHE | CHARGE ECHANGEUR | 01 | GRUNDFOS | UPS 80-120 F | 0 |  | 96402441 | 2010 | 2018
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION COUCHE | CIRCUIT SUD | 01 | GRUNDFOS | UPSD 50.30 | 0 |  | 96408918 | 2010 | 2018
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION COUCHE | CIRCUIT NORD | 02 | GRUNDFOS | UPSD 50.30 | 0 |  | 96408918 | 2010 | 2018
09877-AA-05 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | S-STATION COUCHE | ATOMATE COUCHES MINC.+BJ1 | 01 | TREND | IQ 422 | 0 |  |  | 2015 | 2023
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION COUCHE | CIRCUIT SUD | 01 | SIEMENS | VXF31-40/SQX32 | 0 |  |  | 2010 | 2020
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION COUCHE | CIRCUIT NORD | 02 | SIEMENS | VXF 31.40/SQX32 | 0 |  |  | 2010 | 2020
09877-AA-05 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | S-STATION COUCHE | 63 PLAQUES | 01 | CHAROT | O126-A/61 | 800 | KW | 315683-1 | 1999 | 2017
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION COUCHE |  | 01 | VAREM | MAXIVAREM UR500 | 500 | LITRE | L41902852 | 2010 | 2022
09877-AA-05 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | S-STATION COUCHE | MANQUE EAU | 01 | J.CONTROL |  | 0 |  |  | 2010 | 2017
09877-AA-05 | - | 04 | 1 | 1 | 1 | Circul Prim chauffage | S-STATION BJ1 | ECHANGEUR | 01 | GRUNDFOS | UPS 80-120 F | 0 |  | 96408943 | 2007 | 2015
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ1 | CIRCUIT SUD | 01 | GRUNDFOS | UPSD 65-60/2F | 0 |  | 96408935 | 2007 | 2015
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ1 | CIRCUIT NORD | 02 | GRUNDFOS | UPSD 80-120F | 0 |  | 96408943 | 2007 | 2015
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ1 | CIRCUIT SUD | 01 | SIEMENS | VXF31-40/SQX32 | 0 |  |  | 2007 | 2017
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ1 | CIRCUIT NORD | 02 | SIEMENS | VXF31-50/SQX32 | 0 |  |  | 2007 | 2017
09877-AA-05 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | S-STATION BJ1 | 79 PLAQUES | 01 | CHAROT | 6779 | 520 | KW | 418844-1 | 1996 | 2014
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION BJ1 |  | 01 | VAREM | MAXIVAREM UR | 300 | LITRE | L37603112 | 2007 | 2019
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION BJ1 |  | 02 | VAREM | MAXIVAREM UR | 300 | LITRE | L37603113 | 2007 | 2019
09877-AA-05 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | S-STATION BJ1 | COUCHES MINCES + BJ1 | 01 |  |  | 0 |  |  | 2010 | 2025
09877-AA-05 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | S-STATION BJ1 | MANQUE EAU | 01 | J.CONTROL |  | 0 |  |  | 2007 | 2014
09877-AA-05 | - | 04 | 1 | 1 | 1 | Circul Prim chauffage | S-STATION BJ2 | ECHANGEUR | 01 | GRUNDFOS | UPS 80-12 F | 0 |  | 96402441 | 2006 | 2014
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ2 | CIRCUIT SUD | 01 | GRUNDFOS | UPSD 65-60-2F | 0 |  | 96408935 | 2006 | 2014
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ2 | CIRCUIT NORD | 02 | GRUNDFOS | UPSD 80-120 F | 0 |  | 96408943 | 2006 | 2014
09877-AA-05 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | S-STATION BJ2 | AUTMATE CIRC.SUD/NORD | 01 | TREND | IQ 422 | 0 |  |  | 2016 | 2024
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ2 | CIRCUIT SUD | 01 | SIEMENS | VXF31-50/SQX32 | 0 |  |  | 2006 | 2016
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ2 | CIRCUIT NORD | 02 | SIEMENS | VXF31-65/SQX32 | 0 |  |  | 2006 | 2016
09877-AA-05 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | S-STATION BJ2 | 55 PLAQUES | 01 | CHAROT | 6002 | 774 | KW | 418844-2 | 2006 | 2024
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION BJ2 | VAREM | 01 | VAREM | MAXIVAREM | 300 | LITRE | L37603114 | 2006 | 2018
09877-AA-05 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | S-STATION BJ2 |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2016 | 2031
09877-AA-05 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | S-STATION BJ2 | MANQUE EAU | 01 | J.CONTROL |  | 0 |  |  | 2006 | 2013
09877-AA-05 | - | 04 | 1 | 1 | 1 | Circul Prim chauffage | S-STATION BJ3 | ECHANGEUR | 01 | GRUNDFOS | UPS 80-120 F | 0 |  | 96402441 | 2006 | 2014
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ3 | CIRCUIT SUD | 01 | GRUNDFOS | UPSD 65-60-2F | 0 |  | 96408937 | 2006 | 2014
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ3 | CIRCUIT ANIMALERIE | 02 | GRUNDFOS | UPSD 65-60-2F | 0 |  | 96408935 | 2006 | 2014
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ3 | CIRCUIT NORD | 03 | GRUNDFOS | UPSD 80-120 F | 0 |  | 96408943 | 2006 | 2014
09877-AA-05 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | S-STATION BJ3 | AUTOMATE SUD/NORD/ANIMALE | 01 | TREND | IQ 422 | 0 |  |  | 2016 | 2024
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ3 | CIRCUIT SUD | 01 | SIEMENS | VXF31-50/SQX32 | 0 |  |  | 2006 | 2016
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ3 | CIRCUIT ANIMALERIE | 02 | SIEMENS | VXF31-50/SQX32 | 0 |  |  | 2006 | 2016
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ3 | CIRCUIT NORD | 03 | SIEMENS | VXF31-65/SQX32 | 0 |  |  | 2006 | 2016
09877-AA-05 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | S-STATION BJ3 | 92 PLAQUES | 01 | CHAROT | 6002 | 1558 | KW | 418844-3 | 2006 | 2024
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION BJ3 |  | 01 | VAREM | MAXIVAREM UR | 300 | LITRE | L37603134 | 2006 | 2018
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION BJ3 |  | 02 | VAREM | MAXIVAREM UR | 300 | LITRE | L37603111 | 2006 | 2018
09877-AA-05 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | S-STATION BJ3 |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2016 | 2031
09877-AA-05 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | S-STATION BJ3 | MANQUE EAU | 01 | J.CONTROL |  | 0 |  |  | 2006 | 2013
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ3BIS | CIRC 1 V.C +CTA (double) | 01 | GRUNDFOS | UPSD 50-120 | 0 |  | 96408912 | 2014 | 2022
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ3BIS | CIRC.2 V.C + CTA(double) | 02 | GRUNDFOS | TPD 65-180 | 0 |  | 3900003 | 2014 | 2022
09877-AA-05 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | S-STATION BJ3BIS |  | 01 | TREND | IQ 412 | 0 |  |  | 2015 | 2023
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ3BIS | circuit 1 | 01 | SIEMENS | SQL 33 | 0 |  |  | 2014 | 2024
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ3BIS | CIRCUIT 2 | 02 | SIEMENS | SQL 33 | 0 |  |  | 2014 | 2024
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION BJ3BIS |  | 01 | VAREM | MAXIVAREM | 400 | LITRE | L48301228 | 2014 | 2026
09877-AA-05 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | S-STATION BJ3BIS |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2014 | 2029
09877-AA-05 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | S-STATION BJ4 | CHARGE ECHANGEUR | 01 | GRUNDFOS | UPS 80-120 F | 0 |  | 02441 | 2007 | 2015
09877-AA-05 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | S-STATION BJ4 | POT A BOUE | 02 | SALMSON | SXM 32-45 | 0 |  | 4247 | 2003 | 2011
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ4 | CIRC. SUD (double) | 01 | GRUNDFOS | UPSD 65-60/2F | 0 |  | 08933 | 2007 | 2015
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ4 | CIRC. NORD (double) | 02 | GRUNDFOS | TPD 80-90/4 | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-05 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | S-STATION BJ4 | CIRCUIT SUD/NORD | 01 | TREND | IQ 422 | 0 |  |  | 2015 | 2023
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ4 | CIRCUIT SUD | 01 | SIEMENS | VXF31-40/SKD32-5 | 0 |  |  | 2007 | 2017
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ4 | CIRCUIT NORD | 02 | SIEMENS | VXF31-50/SKD32-5 | 0 |  |  | 2007 | 2017
09877-AA-05 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | S-STATION BJ4 | 64 PLAQUES | 01 | ALPHA LAVAL | M10-BFM-55 | 771 | KW | 30109-68013 | 2007 | 2025
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION BJ4 |  | 01 | VAREM | MAXIVAREM | 300 | LITRE | 18702468 | 2007 | 2019
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION BJ4 |  | 02 | VAREM | MAXIVAREM | 300 | LITRE |  | 2007 | 2019
09877-AA-05 | - | 24 | 3 | 5 | 2 | Traitement d'eau | S-STATION BJ4 | POT A BOUE | 01 | BFNP-1 |  | 0 |  |  | 2003 | 2013
09877-AA-05 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | S-STATION BJ4 |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2015 | 2030
09877-AA-05 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | S-STATION BJ4 | MANQUE EAU | 01 |  |  | 0 |  |  | 2000 | 2007
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ4BIS | CIRC. V.C +CTA (double) | 01 | GRUNDFOS | TPD 65-190/2 | 0 |  | 420004.1 | 2003 | 2011
09877-AA-05 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | S-STATION BJ4BIS |  | 01 | TREND | IQ 210 | 0 |  |  | 2013 | 2021
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ4BIS | CIRC. V.C + CTA | 01 | SIEMENS | ACTAVIX SQL 33 | 0 |  |  | 2003 | 2013
09877-AA-05 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | S-STATION BJ4BIS |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2013 | 2028
09877-AA-05 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATIONBJ4TRI | CIRCUIT CTA (double) | 01 | SALMSON | DCX 65-25N | 0 |  | 2080138 | 2010 | 2018
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | S-STATIONBJ4TRI |  | 01 | SAUTER | MODUFLEX 203 | 0 |  |  | 2010 | 2018
09877-AA-05 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Régul réseau (mot/vanne) | S-STATIONBJ4TRI | PRIMAIRE | 01 | SAUTER | AVM 234S | 0 |  |  | 2010 | 2020
09877-AA-05 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Echangeur primaire | S-STATIONBJ4TRI |  | 01 | ALPHA LAVAL | M10-MFM 15PL | 350 | KW | 30111-76464 | 2010 | 2028
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATIONBJ4TRI |  | 01 |  |  | 250 | LITRE | 209/10 | 2010 | 2022
09877-AA-05 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Compteur d'appoint réseau | S-STATIONBJ4TRI |  | 01 | NARVAL |  | 0 |  | 428406 | 2010 | 2018
09877-AA-05 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Armoire électrique | S-STATIONBJ4TRI |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2010 | 2025
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Soupape de sécurité | S-STATIONBJ4TRI |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2010 | 2017
09877-AA-05 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Soupape de sécurité | S-STATIONBJ4TRI |  | 02 |  |  | 0 |  |  | 2010 | 2017
09877-AA-05 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Disconnecteur | S-STATIONBJ4TRI | APPOINT | 01 | CALEFFI | BA | 0 |  | 13284 | 2010 | 2020
09877-AA-05 | - | 15 | 5 | 6 | 3 | Circul prim réseau | S-STATION BJ5 | CHARGE ECHANGEUR | 01 | GRUNDFOS | UPS 80-60 | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-05 | - | 31 | 2 | 1 | 3 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ5 | CIRCUIT NORD (double) | 01 | GRUNDFOS | TPD 80-90/4 | 0 |  | 5510004 | 2007 | 2015
09877-AA-05 | - | 31 | 2 | 1 | 3 | Circul chauffage secondaire | S-STATION BJ5 | CIRCUIT SUD (double) | 02 | GRUNDFOS | TPD 80-90/4 | 0 |  | 5510003 | 2007 | 2015
09877-AA-05 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Régul chauff secondaire (coffret) | S-STATION BJ5 |  | 01 | TREND | IQ 422 | 0 |  |  | 2015 | 2023
09877-AA-05 | - | 38 | 2 | 6 | 3 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ5 | CIRCUIT NORD | 01 | SIEMENS | SKD 32.50 | 0 |  |  | 2007 | 2017
[6 empty] | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION BJ5 | CIRCUIT SUD | 02 | SIEMENS | SKD 32-50SL | 0 |  |  | 2015 | 2025
[6 empty] | Echangeur primaire | S-STATION BJ5 | 43 PLAQUES | 01 | ALPHA LAVAL | M10-BFM-45 | 926 | KW | 30109-68D12 | 2007 | 2025
[6 empty] | Expansion sous/pression | S-STATION BJ5 |  | 01 | VAREM | MAXIVAREM M024A | 300 | LITRE | L18702478 | 2007 | 2019
[6 empty] | Expansion sous/pression | S-STATION BJ5 |  | 02 | VAREM | MAXIVAREM MO24A | 300 | LITRE | L18702478 | 2007 | 2019
[6 empty] | Armoire électrique | S-STATION BJ5 |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2015 | 2030
[6 empty] | Pressosat de sécurité | S-STATION BJ5 | MANQUE EAU | 01 | J.CONTROL |  | 0 |  |  | 2007 | 2014
[6 empty] | Radiateur et robinetterie | SANS AFFECTATION | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 2007 | 2027
[6 empty] | Batterie terminale et régulation | SANS AFFECTATION | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 1993 | 2018
[6 empty] | Groupe production eau glacée | SANS AFFECTATION | AILE 4 | 01 | CARRIER | 30RB0402.31B | 191 | KW | 12211443 | 2011 | 2023
[6 empty] | Groupe production eau glacée | SANS AFFECTATION | AILE 1 | 02 | CARRIER |  | 11 | KW |  | 2008 | 2020
[6 empty] | Groupe production eau glacée | SANS AFFECTATION | AILE 2 | 02 | HASKRIS |  | 60 | KW |  | 2018 | 2028
[6 empty] | Groupe production eau glacée | SANS AFFECTATION | AILE 2 | 02 | HASKRIS |  | 60 | KW |  | 2018 | 2028
[6 empty] | Groupe production eau glacée | SANS AFFECTATION | AILE 2 | 02 | HASKRIS |  | 60 | KW |  | 2018 | 2028
[6 empty] | Groupe production eau glacée | SANS AFFECTATION | AILE 2 | 02 | CARRIER |  | 50 | KW |  | 2008 | 2020
[6 empty] | Caisson d'extraction d'air | SANS AFFECTATION | SORBONNE UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 1993 | 2008
Inventaire des équipements