## En Service sans prix
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | BATIMENT ADMINISTRATIF-AMPHI | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-27 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-12 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | S-STATION 6 | ELECTRIQUE | 01 | GRETEL | DSCV 18 R-T | 0 |  |  | 2010 | 2028
09877-AA-12 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | S-STATION 6 | CHARGE ECHANGEUR | 01 | GRUNFOS | UPS 80-120F | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-12 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | S-STATION 6 | CIRCUIT RADIATEUR | 02 | GRUNDFOS | UPSD 50-60/2F | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-12 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | S-STATION 6 | CIRCUIT RADIATEUR | 02 | GRUNDFOS | UPSD 50-60/2F | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-12 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION 6 | APPARTEMENT (double) | 01 | SALMSON | CXL 20-50 | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-12 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | S-STATION 6 | CTA | 02 | GRUNDFOS | MAGNA 1 50-60 | 0 |  |  | 2014 | 2022
09877-AA-12 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | S-STATION 6 |  | 01 | TREND | IQ 22 | 0 |  |  | 2015 | 2023
09877-AA-12 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION 6 | APPARTEMENT | 01 | LANDIS&STAEFA | VXG44-20/SQS35 | 0 |  |  | 2007 | 2017
09877-AA-12 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | S-STATION 6 |  | 02 | SIEMENS | VXF31-40/SQX32 | 0 |  |  | 2007 | 2017
09877-AA-12 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | S-STATION 6 | 61PLAQUES | 01 | VICARB | THERMATIC | 1000 | KW |  | 1999 | 2017
09877-AA-12 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION 6 |  | 01 |  |  | 30 | LITRE |  | 2010 | 2022
09877-AA-12 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION 6 |  | 02 | VAREM | MAXIVAREM UR | 250 | LITRE | L03701532 | 2007 | 2019
09877-AA-12 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | S-STATION 6 |  | 03 | VAREM | MAXIVAREM UR | 250 | LITRE | L03701531 | 2007 | 2019
09877-AA-12 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | S-STATION 6 |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2015 | 2030
09877-AA-12 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | S-STATION 6 | MANQUE EAU | 01 | J.CONTROL |  | 0 |  |  | 2007 | 2014
09877-AA-12 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | S-SOL GALERIE TE |  | 01 | LANDIS | QAF 212 | 0 |  |  | 1995 | 2003
09877-AA-12 | - | 06 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (mot/vanne) | S-SOL GALERIE TE |  | 01 | LANDIS | STF 61 | 0 |  |  | 1995 | 2005
09877-AA-12 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | S-SOL GALERIE TE | SALLE DES ACTES | 01 | SOFICA | BATT.ELEC+D.D FR | 0 |  |  | 1970 | 1990
09877-AA-12 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) |  |  | 01 | SATCHWELL |  | 0 |  |  | 2014 | 2022
09877-AA-12 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air |  | QUANTITE 4 | 01 | HYDRONIC |  | 0 |  |  | 2014 | 2034
09877-AA-12 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | SOUS-STATION 7 | ELECTRIQUE | 01 | GRETEL | DSCV 18 R-T | 0 |  |  | 2010 | 2028
09877-AA-12 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | SOUS-STATION 7 | CHARGE ECHANGEUR | 01 | GRUNDFOS | UPS 80-60 | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-12 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION 7 | CIRCUIT RADIATEUR | 01 | GRUNDFOS | UPSD 50-60/2F | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-12 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION 7 | CIRCUIT RADIATEUR | 01 | GRUNDFOS | UPSD 50-60/2F | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-12 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION 7 | CIRCUIT CTA | 02 | GRUNDFOS | MAGNA 1 50-60 | 0 |  |  | 2014 | 2022
09877-AA-12 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | SOUS-STATION 7 |  | 01 | TREND | IQ 12 | 0 |  |  | 2015 | 2023
09877-AA-12 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | SOUS-STATION 7 | RADIATEUR | 01 | SIEMENS | VXF31-40/SQX32 | 0 |  |  | 2007 | 2017
09877-AA-12 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | SOUS-STATION 7 |  | 01 | VICARB | EP4007/3C | 1000 | KW |  | 1999 | 2017
09877-AA-12 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | SOUS-STATION 7 |  | 01 | VAREM | MAXIVAREM UR | 250 | LITRE |  | 2007 | 2019
09877-AA-12 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | SOUS-STATION 7 |  | 02 | VAREM | MAXIVAREM UR | 250 | LITRE |  | 2007 | 2019
09877-AA-12 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | SOUS-STATION 7 |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2015 | 2030
09877-AA-12 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | SOUS-STATION 7 | MANQUE EAU | 01 |  |  | 0 |  |  | 2007 | 2014
09877-AA-12 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | L.T 6 ET 7 |  | 01 | TREND | IQ 422 | 0 |  |  | 2015 | 2023
09877-AA-12 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | L.T 6 ET 7 |  | 02 | TREND | IQ 422 | 0 |  |  | 2016 | 2024
09877-AA-12 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | L.T 6 ET 7 | VARIATEUR UN ENSEMBLE | 03 |  |  | 0 |  |  | 2014 | 2022
09877-AA-12 | - | 06 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (mot/vanne) | L.T 6 ET 7 | QUANTITE 6 | 01 | HONEYWELL | ML 74204 609 T | 0 |  |  | 2015 | 2025
09877-AA-12 | - | 06 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (mot/vanne) | L.T 6 ET 7 | QUANTITE 2 | 02 | SIEMENS |  | 0 |  |  | 2013 | 2023
09877-AA-12 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | L.T 6 ET 7 | QUANTITE 4 | 01 | HYDRONIC | AXM 85 CONFORT | 0 |  |  | 2015 | 2035
09877-AA-12 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | L.T 6 ET 7 | QUANTITE 4 | 02 | HYDRONIC | AXM 120 CONFORT | 0 |  |  | 2014 | 2034
09877-AA-12 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | L.T 6 ET 7 |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2015 | 2030
09877-AA-12 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | L.T 6 ET 7 |  | 02 |  |  | 0 |  |  | 2016 | 2031
09877-AA-12 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | L.T 6 ET 7 | DETECTEUR DE FUMEE CTA X4 | 01 | FINSECUR |  | 0 |  |  | 2014 | 2021
09877-AA-12 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Radiateur et robinetterie | SANS AFFECTATION | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 1993 | 2013
Inventaire des équipements