## En Service sans prix
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04
[7 empty] | CHAUFFERIE CENTRALE 8 MW | [6 empty] | Date d'édition :
rehabilatation totale 2023
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE
09877-AA-19 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | N°1+2 |  | hoval |  | 2.5 | mwh | 311393046 | 2023
09877-AA-19 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | N°3+4 |  | hoval |  | 2.5 | mwh |  | 2023
09877-AA-19 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | N°5+6 |  | hoval |  | 3 | mwh | 291393045 | 2023
09877-AA-19 | - | 02 | 1 | 1 | 1 | Brûleur chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | N°1+2 |  | hoval | G70/1-B | 0 |  | 40125618 | 2023
09877-AA-19 | - | 02 | 1 | 1 | 1 | Brûleur chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | N°3+4 |  | hoval | G60/2-A | 0 |  | 3920062 | 2023
09877-AA-19 | - | 02 | 1 | 1 | 1 | Brûleur chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | N°5+6 |  | hoval | G60/2-A | 0 |  | 3920063 | 2023
09877-AA-19 | - | 04 | 1 | 1 | 1 | Circul Prim chauffage | LOCAL CHAUFFERIE | DOUBLE CIRCUIT EGIM SUD |  | SALMSON | JRC 495-B-24/4 | 0 |  | 23892 | 2023
09877-AA-19 | - | 04 | 1 | 7 | 1 | Crircul recyclage | LOCAL CHAUFFERIE | CH 1 |  | GRUNDFOS | 125-110/4 | 0 |  | 8050004 | 2023
09877-AA-19 | - | 04 | 1 | 7 | 1 | Crircul recyclage | LOCAL CHAUFFERIE | CH 2 |  | GRUNFOS | 125-90/4 | 0 |  | 4050003 | 2023
09877-AA-19 | - | 04 | 1 | 7 | 1 | Crircul recyclage | LOCAL CHAUFFERIE | CH 3 |  | GRUNDFOS | TP 125-110/4 | 0 |  | 70006 | 2023
09877-AA-19 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | LOCAL CHAUFFERIE | AUTOMATE CASCADE + PRIMAI |  | TREND | IQ 220 | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 06 | 8 | 1 | 1 | Régul cascade (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | CH 1 |  | SIEMENS | SQL 36 E 65 | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 06 | 8 | 1 | 1 | Régul cascade (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | CH 3 |  | SIEMENS | SQL 36 E 65 | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE | CIRCUIT PRIMAIRE |  | SIEMENS |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | LOCAL CHAUFFERIE | BRULEUR 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | LOCAL CHAUFFERIE | BRULEUR 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | LOCAL CHAUFFERIE | BRULEUR 3 |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | LOCAL CHAUFFERIE | PRINCIPALE |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH 3 |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | CH 3 |  |  |  | 0 |  |  | 2023
[6 empty] | groupe de maintient de pression avec bache | LOCAL CHAUFFERIE
09877-AA-19 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | MANQUE EAU CH 3 |  | DANFOS |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | MANQUE EAU |  | J.CONTROL |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | LOCAL CHAUFFERIE | MANQUE EAU |  | J.CONTROL |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | LOCAL CHAUFFERIE | QUANTITE 3 |  | SIEMENS |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | LOCAL CHAUFFERIE | CENTRALE GAZ |  | SIEMENS | LYC 13.0 | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 03 | 1 | 1 | 1 | PP Prim Chauffage | 1ER ETAGE | N°1 |  | KSB | ETANORM G100-315 | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 03 | 1 | 1 | 1 | PP Prim Chauffage | 1ER ETAGE | N°2 |  | KSB | ETANORM G100-315 | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 08 | 1 | 7 | 1 | Expansion à l'air libre | 1ER ETAGE | MODULE D'EXPANSION |  | SALMSON | V 205-CE-2D | 0 |  | 4031956 | 2023
09877-AA-19 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | 1ER ETAGE |  |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | 1ER ETAGE | MANQUE EAU |  | J.CONTROL |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 09 | 8 | 5 | 1 | Bache à disconnection | 2EME ETAGE |  |  |  |  | 2000 | LITRE |  | 2023
09877-AA-19 | - | 09 | 8 | 5 | 1 | Bache à disconnection | 2EME ETAGE |  |  |  |  | 2000 | LITRE |  | 2023
09877-AA-19 | - | 41 | 8 | 1 | 1 | Compteur d'appoint réseau | lOCAL ADOUCISSEU | EAU ADOUCIE |  |  |  | 0 |  | 97EC001561 | 2023
09877-AA-19 | - | 24 | 3 | 5 | 2 | Traitement d'eau | lOCAL ADOUCISSEU | ADOUCISSEUR |  | STRUCTURAL | EW032839581 | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 24 | 3 | 5 | 2 | Traitement d'eau | lOCAL ADOUCISSEU | BAC A SEL |  |  |  | 200 | LITRE |  | 2023
09877-AA-19 | - | 42 | 4 | 5 | 2 | Filtre ECS | lOCAL ADOUCISSEU |  |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 41 | 8 | 7 | 4 | Compteur de gaz | EXTERIEUR |  |  | ACTARIS | FLUXI 2150 | 0 |  | 204001057 | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 7 | 7 | 6 | Vanne de sécurité | EXTERIEUR | ELECTROVANNE GAZ |  |  |  | 0 |  |  | 2023
09877-AA-19 | - | 50 | 7 | 7 | 6 | Vanne de sécurité | EXTERIEUR | ELECTROVANNE GAZ |  |  |  | 0 |  |  | 2023
Inventaire des équipements