## En Service sans prix
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | MEDECINE PREVENTIVE | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-27 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-24 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | GRUNDFOS | UPSD 50-120F | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-24 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | GRUNDFOS | UPSD 50-120F | 0 |  |  | 2007 | 2015
09877-AA-24 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | SOUS-STATION |  | 01 | LANDIS & GYR | RVL 55 | 0 |  |  | 1995 | 2003
09877-AA-24 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | SOUS-STATION |  | 01 | LANDIS & GYR | VXF31-25/SKD32 | 0 |  |  | 1995 | 2005
09877-AA-24 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | SOUS-STATION | 37 PLAQUES | 01 | CETETHERM | V408652 | 100 | KW | EP6625 | 2002 | 2020
09877-AA-24 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | SOUS-STATION |  | 01 | CIMM |  | 50 | LITRE | 346 | 2007 | 2019
09877-AA-24 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 1995 | 2010
09877-AA-24 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 1995 | 2002
09877-AA-24 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | SOUS-STATION | MANQUE EAU | 01 |  |  | 0 |  |  | 2007 | 2014
09877-AA-24 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Radiateur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 1995 | 2015
09877-AA-30 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION |  | 01 | CIAT | SILENTHERME N90 | 0 |  |  | 1981 | 2001
Inventaire des équipements