## En Service sans prix
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | SERRES ET JARDIN BOTANIQUE | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-26 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-25 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | GRUNDFOS | UPS 32-55 | 0 |  |  | 2011 | 2019
09877-AA-25 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | GRUNDFOS | UPS 32-55 | 0 |  |  | 2011 | 2019
09877-AA-25 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | SIEMENS | VXF 31.25 | 0 |  |  | 2011 | 2021
09877-AA-25 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | SOUS-STATION |  | 01 | TRANTER | GCP.008 PI | 18 | PLAQUE | 182513-2 | 2011 | 2029
09877-AA-25 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | SOUS-STATION |  | 01 | PNEUMATEX | STATICO SD 35-3 | 35 | LITRE | 7101004 | 2011 | 2023
09877-AA-25 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 3 | BAR |  | 2011 | 2018
09877-AA-25 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Radiateur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 2011 | 2031
09877-AA-03 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | PARTIE PRIVATIVE | INSUFFLATEUR+BATT. ELECTR | 02 | FRANCE AIR | BATTERIE 5KW | 600 | M3/H |  | 2011 | 2023
09877-AA-03 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | PARTIE PRIVATIVE | INSUFFLATEUR+BATT. ELECTR | 02 | FRANCE AIR | BATTERIE 5KW | 600 | M3/H |  | 2011 | 2023
09877-AA-03 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | PARTIE PRIVATIVE | INSUFFLATEUR+BATT. ELECTR | 02 | FRANCE AIR | BATTERIE 9KW | 1000 | M3/H |  | 2011 | 2023
09877-AA-03 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | PARTIE PRIVATIVE | INSUFFLATEUR+BATT. ELECTR | 02 | FRANCE AIR | BATTERIE 9KW | 1000 | M3/H |  | 2011 | 2023
09877-AA-03 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | PARTIE PRIVATIVE | VMC | 03 | ALDES | CVEC 2500 | 0 |  |  | 2011 | 2029
09877-AA-03 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | PARTIE PRIVATIVE | VMC | 03 | ALDES | CVEC 2500 | 0 |  |  | 2011 | 2029
09877-AA-03 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | PARTIE PRIVATIVE | VMC | 03 | CALADAIR | MINIMX355 | 0 |  |  | 2011 | 2029
09877-AA-03 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | PARTIE PRIVATIVE | VMC | 03 | CALADAIR | MINIMX355 | 0 |  |  | 2011 | 2029
Inventaire des équipements