## En Service sans prix
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | LOCAUX ASSOCIATIFS/CAFETERIA | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-26 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-30 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | SOUS-STATION | ECHANGEUR | 01 | SALMSON | CXL 2020 P | 0 |  |  | 2000 | 2008
09877-AA-30 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | SOUS-STATION | ECHANGEUR | 01 | SALMSON | CXL 2020 P | 0 |  |  | 2000 | 2008
09877-AA-30 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | SALMSON | PRIUX-HOMED60-32 | 0 |  |  | 2015 | 2023
09877-AA-30 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | SALMSON | PRIUX-HOMED60-32 | 0 |  |  | 2015 | 2023
09877-AA-30 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | SOUS-STATION |  | 01 | LANDIS | RVL 55 | 0 |  |  | 1993 | 2001
09877-AA-30 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | SOUS-STATION | RADIATEUR | 01 | SIEMENS | SQS 35 | 0 |  |  | 2005 | 2015
09877-AA-30 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | SOUS-STATION | 18 PLAQUES | 01 | TRANTER | GCP-008PI | 80 | KW | 182513-1 | 2011 | 2029
09877-AA-30 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | SOUS-STATION |  | 01 | GITRAL | G-SUN | 35 | LITRE | 63072 | 2011 | 2023
09877-AA-30 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 1993 | 2008
09877-AA-30 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 3 | BAR |  | 2011 | 2018
09877-AA-30 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Radiateur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 1993 | 2013
09877-AA-30 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION |  | 01 | CIAT | SILENTHERME N90 | 0 |  |  | 1981 | 2001
09877-AA-12 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION |  | 01 | HYDRONIC | AXM 85 CONFORT | 0 |  |  | 2015 | 2035
Inventaire des équipements