## En Service sans prix
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | BATIMENT TP P.ROUARD | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-27 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-35 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR + CTA | 01 | SALMSON | ECX 16.55-T3 | 0 |  | 24003583 | 1997 | 2005
09877-AA-35 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | SOUS-STATION |  | 01 | LANDIS & GYR | RVL 55 | 0 |  |  | 1997 | 2005
09877-AA-35 | - | 06 | 8 | 2 | 1 | Régul réseau (mot/vanne) | SOUS-STATION |  | 01 | LANDIS & GYR | SKB 32 | 0 |  |  | 1997 | 2007
09877-AA-35 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | SOUS-STATION | 25 PLAQUES | 01 | VICARB | BENCI VENGA | 400 | KW | EP2745/2 | 1997 | 2015
09877-AA-35 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 150 | LITRE | 20013 | 1997 | 2009
09877-AA-35 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 1997 | 2012
09877-AA-35 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 1997 | 2004
09877-AA-35 | - | 50 | 1 | 7 | 6 | Aquastat de sécurité | SOUS-STATION |  | 01 |  | RAK | 0 |  |  | 1997 | 2004
09877-AA-35 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | TOITURE |  | 01 | GRUNDFOS | TP 65-120/2 | 0 |  |  | 1997 | 2005
09877-AA-35 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | TOITURE |  | 01 |  |  | 200 | LITRE |  | 1997 | 2009
09877-AA-35 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | TOITURE | VARIATEUR | 01 | DANFOS | VLT AQUADRIVE | 0 |  |  | 2015 | 2023
09877-AA-35 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | TOITURE |  | 02 | LANDIS & GYR | PLOYGIR RWF 61.1 | 0 |  |  | 1997 | 2005
09877-AA-35 | - | 05 | 8 | 6 | 3 | Régul traitement air (coffret) | TOITURE | V 2 VOIES | 03 | SIEMENS | SAX 61 | 0 |  |  | 1997 | 2005
09877-AA-35 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | TOITURE |  | 01 | HYDRONIC | CCE 230 | 0 |  |  | 1997 | 2017
09877-AA-35 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | VMC | 01 | FRANCE AIR | SIMOUN 2 GMV 250 | 0 |  |  | 1997 | 2012
09877-AA-35 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | VMC | 02 | FRANCE AIR | SIMOUN 2 250 | 0 |  |  | 1997 | 2012
09877-AA-35 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE |  | 03 | FRANCE AIR | VLI 10/10 GAINE | 0 |  | 75322 | 1997 | 2012
09877-AA-35 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE |  | 04 | FRANCE AIR | VLI 10/10 GAINE | 0 |  |  | 1997 | 2012
09877-AA-35 | - | 35 | 4 | 6 | 3 | Caisson d'extraction d'air | TOITURE | DESENFUMAGE | 05 | FRANCE AIR | GMV AP22/11 | 0 |  | 75321 | 1997 | 2012
09877-AA-35 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | TOITURE |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 1997 | 2012
09877-AA-35 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Radiateur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 1997 | 2017
Inventaire des équipements