## En Service sans prix
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | HALLE DES SPORTS | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-26 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-37 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | GUILLOT | LRP 250Y-MB-4 | 250 | KW |  | 2002 | 2020
09877-AA-37 | - | 02 | 1 | 1 | 1 | Brûleur chauffage | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | RIELLO | RS 28 809T1 | 0 |  |  | 2002 | 2017
09877-AA-37 | - | 04 | 1 | 7 | 1 | Crircul recyclage | LOCAL CHAUFFERIE | CHAUDIERE | 01 | WILO | TOP S30/10 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-37 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | LOCAL CHAUFFERIE | AEROTHERMES (double) | 01 | WILO | TOP SD 40/10 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-37 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | SIEMENS | RCH 1 | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-37 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2002 | 2012
09877-AA-37 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 | ZILMET |  | 150 | LITRE |  | 2002 | 2014
09877-AA-37 | - | 42 | 4 | 4 | 1 | Filtre chauffage | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 |  |  | 65 | DN |  | 2002 | 2014
09877-AA-37 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | LOCAL CHAUFFERIE |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 1993 | 2008
09877-AA-37 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | LOCAL CHAUFFERIE | CENTRALE GAZ | 01 | TECHNO CONTROL | SE 128 K | 0 |  |  | 2002 | 2009
09877-AA-37 | - | 50 | 8 | 7 | 6 | Détecteur de gaz | LOCAL CHAUFFERIE |  | 02 | TECHNO CONTROL | SE 192 | 0 |  |  | 2002 | 2009
09877-AA-37 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | LOCAUX TECHNIQUE |  | 01 | SIEMENS | RCK 88-U | 0 |  |  | 2002 | 2010
09877-AA-37 | - | 34 | 5 | 6 | 1 | Aérotherme | PARTIE PRIVATIVE | QUANTITE 8 | 01 | HELIO | 2650 | 0 |  |  | 2002 | 2022
Inventaire des équipements